医疗设备采购（第三批）

项目编号：0722-186FE1119LXO/01

招

标

文

件

招 标 人：北京市朝阳区卫生国有资产管理中心

招标代理：中国远东国际招标有限公司

2018年 6 月

目  录

第一章   投标邀请书	1

第二章   投标须知	3

投标须知资料表	3

投标须知	7

一、说    明	7

1．	采购人、采购代理机构及合格的投标人	7

2．	资金来源	8

3．	投标费用	8

4．	适用法律	9

二、招标文件	9

5．	招标文件构成	9

6．	招标文件的澄清	9

7．	招标文件的修改	9

三、投标文件的编制	10

8．	 投标范围及投标文件中计量单位的使用	10

9．	 投标文件构成	10

10．	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	10

11．	投标报价	11

12．	投标保证金	12

13．	投标有效期	13

14．	投标文件的签署与规定	13

四、投标文件的递交	13

15．	投标文件的密封及标记	13

16．	投标截止期	14

17．	投标文件的修改与撤回	14

五、开标及评标	15

18．	开标	15

19．	评标委员会和评标方法	15

20．	投标文件的初审与澄清	15

21．	投标偏离与无效投标	17

22．	比较与评价	18

23．	废标	18

24．	保密原则	19

六、确定中标	19

25．	中标候选供应商的确定原则及标准	19

26．	确定中标候选供应商和中标供应商	19

27．	采购任务取消	20

28．	中标通知书	20

29．	签订合同	20

30．	履约保证金	21

31．	中标服务费	21

32.    政府采购信用担保	21

第三章   技术规格及要求	22

（一）项目完成期	22

（二）项目完成地点	22

（三）技术规格及要求	22

（四）供货要求	30

（五）售后服务要求	31

（六）技术文件要求	31

第四章   评标办法及评分标准	33

第五章  合同书	37

第六章   投标文件格式	51

格式1. 投标书	52

格式2. 开标一览表	54

格式3. 投标分项报价表	55

格式4-1. 商务条款响应/偏离表	57

格式4-2. 技术条款偏离表	58

格式5. 资格、符合性、授权等证明文件	59

附件5-1 有效的营业执照副本（副本复印件加盖公章）	60

附件5-2 有效的税务登记证（复印件加盖公章）	61

附件5-3 法定代表人授权书	62

附件5-4 被授权人身份证明文件	63

附件5-5 投标商的资格声明	64

附件5-6 须提供制造厂家出具的针对本项目的唯一授权书或一级代理商出具的针对本项目的唯一授权书；（由一级代理商授权的，还需同时提供制造厂家针对此项目授权书的声明函，或制造厂家对该一级代理商转授权的认可文件）	66

附件5-7  投标人的资信证明	67

附件5-8 开标前近半年内连续三个月依法缴纳税收和社会保障资金的记录（复印件加盖公章）	68

附件5-9 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录证明文件	69

附件5-10 按朝纪发【2011】2号令；提供廉洁准入证明原件；	70

附件5-11 按财库【2016】125号文件，提供信用信息原件	71

附件5-12承诺书	72

附件5-13 货物的技术服务及售后服务承诺书	73

附件5-14 招标文件要求的其他资格证明文件	76

格式6. 投标人有效业绩的认定——业绩相关文件	77

格式7. 履约保证金保函（中标后开具）	78

格式8. 中标服务费承诺书	79

格式9. 投标人技术文件和说明	80

格式10. 政府采购信用担保投标担保函格式	83

格式11. 政府采购信用担保履约担保函格式	85

格式12. 企业类型声明函	87

# 第一章   投标邀请书

中国远东国际招标有限公司受北京市朝阳区卫生国有资产管理中心的委托，对“医疗设备采购（第三批）”进行国内公开招标。现接受符合资质要求的单位前来报名，参加本项目投标。

1.项目名称：医疗设备采购（第三批）

项目编号：0722-186FE1119LXO/01

2.资金情况: 财政预算资金人民币肆佰玖拾万元整（RMB4,900,000.00元）；本次招标预算与最高限价相同；超出本次招标最高限价或单台设备最高限价的报价将被拒绝。

3.采购内容及最高限价：

| 包 号 | 设备名称 | 单台设备最高限价 （万元） | 数量 （台/套） | 设备技术参数 | 分包最高限价 （万元） | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | DR（悬吊双板） | 200 | 1 | 详见“第三章”技术规格及要求 | 490 | 否 |
|  | DR（悬吊单板） | 160 | 1 |  |  | 否 |
|  | DR（立柱单板） | 130 | 1 |  |  | 否 |
| 备注：具体采购内容详见技术规格及要求。 本次招标共计1个包，投标人须以包为单位对其中全部内容进行投标，不得拆分。 |

4.招标文件售价：本包人民币500元/包。若邮寄，需另加50元人民币。标书款概不退还。采购代理机构将不对邮寄过程中可能发生的延误或丢失负责。

5.购买招标文件时间和地点：

时间：2018年6月25日起至2018年7月2日，上午上午9:30至11:00；下午2:00至4:00（北京时间，节假日除外）

地点：中国远东国际招标有限公司2层办公室（地址：北京市朝阳区和平街东土城路甲9号）

6.投标截止时间及开标时间：2018年7月16日9时30分(北京时间)；逾期递交或不符合规定的投标文件恕不接受。

7.投标及开标地点：北京市朝阳区和平街东土城路甲9号中国远东国际招标有限公司

8.凡对本次招标提出询问，请与张冉联系。

地  址：

北京市朝阳区和平街东土城路甲9号

联 系 人：张冉、赵筠

电　　话：(0)10 6448 9298或6429 1720转606、202

传　　真：(0)10 6420 4400

电子信箱：2639845034@qq.com

# 第二章   投标须知

# 投标须知资料表

本表是对投标须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北京市朝阳区卫生国有资产管理中心 |
| 1.2 | 采购代理机构：中国远东国际招标有限公司 地 址：中国北京市朝阳区和平街东土城路甲9号 电 话：(0)10 6448 9298或6429 1720转606、202 |
| 1.3.4 | 合格的投标人资格要求: 1.在中华人民共和国境内注册、能够独立承担民事责任的法人； 2.遵守国家有关法律、法规、规章，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行采购合同所必需的货物和专业技术能力； 4.具有开标前近半年内连续三个月依法缴纳社会保障资金的良好记录； 5.具有开标前近半年内任意三个月的纳税有效凭据（按月缴纳）或上年度纳税的有效凭据（按年度纳税）或相关部门出具的依法纳税有效证明文件。 6.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（相关证明应在本项目招标公告发布日期之后出具，否则无效）； 7.凡受托为本次招标进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司，及相关联的附属机构，不得参加投标； 8.投标时需根据朝纪发【2011】2号文件提供廉洁准入证明原件（相关证明应在本项目招标公告发布日期之后出具，否则无效）； 9.按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）的要求，提供投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用信息（本项目招标公告发布日期之后出具，否则无效）。 10.按照招标文件的要求缴纳投标保证金 11．投标有效期符合招标文件要求； 12.投标人须具有国家食品药品监督管理局颁发的中华人民共和国医疗器械经营许可证； 13. 投标人所投产品必须附有完整的技术白皮书、检测报告等；所投产品源于中华人民共和国境外时，还需附有原产地证明；以上文件、报告、证明及有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本，原文及中文译本均须逐页加盖制造厂商公章； 14. 投标文件符合《投标须知》第14条“投标文件的签署与规定”。 15. 投标文件符合《投标须知》第15条“投标文件的密封及标记”。 16.本项目不接受联合体投标； 17.法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品： 否 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标：否 |
| 4 | 适用法律：《中华人民共和国政府采购法》、财政部及北京市朝阳区政府采购有关规章 |
| 8.1 | 投标人可以选择本项目中的一个或多个包投标，一个包内包含多项设备的，投标人应对全部设备进行响应，不得拆分、遗漏，否则其投标将被拒绝，且投标人在领取招标文件的同时必须注明投哪个包，若未按领取招标文件时注明的分包投标，其投标将被拒绝。 |
| 8.2 | 是否允许提供备选方案：否 |
| 12.1 | 投标保证金金额：按分包最高限价金额之和的2%； 投标保证金形式：支票、汇票、本票、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 投标保证金的提交：于2018年7月16日 9时30分(北京时间)前提交至投标及开标地点，过时不予以受理。 |
| 13 | 投标有效期：不少于90天（含） |
| 14.1 | 投标文件：正本：1份；副本：6 份；开标一览表：1份 电子版：光盘或U盘1份（电子版文件为纸质文件扫描件，应包含投标文件正本的全部内容；另附技术响应部分，且必须为可编辑格式，如Word、Excel)； 如果电子版文件与其它纸质版本的文件不符，以纸质版本文件的正本为准。 |
| 15.4 | 投标截止时间及开标时间：2018年7月16日 9时30分(北京时间) |
| 19.2 | 评标方法：19.2（2）（适用） 19.2（1）（不适用） |
| 21.3 | 对投标人的其他实质性要求：无 |
| 25 | 中标候选供应商的确定：25（2）（适用） 25（1）（不适用） |
| 30.1 | 提交履约保证金的时间：合同签订生效后10个工作日内 履约保证金金额：合同总价的5%。 履约保证金形式：汇款。 |
| 31 | 中标服务费的支付金额：见投标须知31.1 中标服务费的支付时间：中标供应商在领取中标通知书的同时 中标服务费的支付形式：支票、汇票和电汇 |
| 特别说明 | 本文中： “近（前）三年”指2015年6月至2018年5月 “近三个月”开标前近半年内连续3个月 “上一年度”指2017年 如文件中相关标注与本表内容不符，以本表内容为准。 |
| 适用于投标须知的额外增加的变动： |
|  | 北京市朝阳区政府采购项目信用担保机构： 一、中国投资担保有限公司 地址：北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼19层 联系人： 刘 尊 联系电话：88822559、88822659 移动电话：18701216551 传真：68437040、68472315 邮箱：liuzun@guaranty.com.cn 二、北京首创融资担保有限公司 地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心四号楼 联系人：杨 阳 陈浩然 联系电话：58528750、58528760 移动电话：13488752033、18910210850 传 真：58528757 邮 箱：yangyang@scdb.com.cn chenhaoran@scdb.com.cn 三、北京中关村科技融资担保有限公司 地址：北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦A座28层 联系人：高路，孙莹 联系电话：59705600-6011、6931 移动电话：13910831161、13720094769 传真：59705606 邮箱：tailiwendy@126.com |

# 投标须知

## 一、说    明

### 1．	采购人、采购代理机构及合格的投标人

  - 采购人：指依法进行本次政府采购招标活动中的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人为：（详见 投标须知资料表）。

  - 采购代理机构：受采购人委托，组织本次招标活动的采购代理机。本项目的采购代理机构为：（详见 投标须知资料表）。

1.3	    满足以下条件的供应商是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括企业法人、其他组织或者联合体；

1.3.2	具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守国家有关法规和北京市政府采购的有关规定；

1.3.3   符合《朝阳区建设工程及政府采购领域廉洁准入管理实施办法》（朝纪发【2011】2号）的规定，符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）关于供应商参与政府采购活动的信用记录的规定。（本项目招标公告发布日期之后出具，否则无效）；

1.3.4   从采购代理机构正式获得了本项目的招标文件；

1.3.5   符合招标文件（详见 投标须知资料表）中规定的要求。

1.3.6   财政主管部门批准可以采购进口产品，将在招标文件（详见 投标须知资料表） 中写明，如果投标人所投产品为进口产品，应保证所投产品为全新、原装进口，且通过中国关境时履行合法报通关手续。若招标文件（详见 投标须知资料表）中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将作为无效投标被拒绝。

1.4     如招标文件（详见 投标须知资料表）中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。（不适用）

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合其规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.4.5   联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.4.6    对联合体投标的其他资格要求（详见 投标须知资料表）。

1.5	凡受托为采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司，及相关联的附属机构，不得参加投标。

1.6     凡在法律或财务上不能独立合法经营，或在法律或财务上不能独立于本项目招标采购单位的任何机构，不得参加投标。

1.7	投标人在投标过程中不得向招标采购单位提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，上述投标人的资格将被取消。

1.8	招标采购单位在任何时候发现投标人有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任并取消其中标资格，如果采购合同已经履行的，给采购人、其他投标人造成损失的，由责任人承担赔偿责任：

1.8.1	提供虚假的资料。

1.8.2	与其他投标人恶意串通。

1.8.3	向招标采购单位或评审专家行贿或提供其他不正当利益。

1.8.4   中标后不按照招标文件和其投标文件与采购人订立合同。

### 2．	资金来源

2.1	本项目招标公告所述的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（包括财政性资金和纳入财政管理的自筹资金）。

2.2     项目预算金额和分项或分包最高限价金额（详见 投标邀请书）。

### 3．	投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

### 4．	适用法律

本次招标属货物类政府采购，采购人、代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受招标文件中（详见 投标须知资料表）有关规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二、招标文件

### 5．	招标文件构成

5.1	要求提供的货物及相关服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共八章，内容如下：

- 投标邀请书

- 投标须知

- 技术规格及要求

- 评标办法及评分标准

- 合同书

- 投标文件格式

5.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 6．	招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构仅对在投标截止期十五日以前收到的澄清要求，予以书面形式答复，并将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

### 7．	招标文件的修改

7.1	在投标截止期十五日前，采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

7.2	招标文件的修改应以书面形式通知所有购买招标文件的供应商，并对招、投标双方具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

7.3	为使供应商准备投标时有足够的时间对招标文件的修改部分进行应答，采购代理机构有权决定是否延长投标截止期。

## 三、投标文件的编制

### 8．	 投标范围及投标文件中计量单位的使用

8.1	供应商应对招标文件中所列的所有货物进行投标。如果分标段、分包，投标人可以选择本项目中的一个或多个标段投标，但每个标段只能选择一个包进行投标，且不得将一包中的内容拆开投标，否则其投标作为无效标处理。（详见投标须知资料表）。

8.2	如招标文件中允许提供备选方案（详见投标须知资料表），投标人可提交符合招标文件要求备选投标方案及其报价，但要明确标明“备选方案”。备选方案只能有一个，提供两个以上备选方案的投标将作为无效投标被拒绝。如不允许提交备选方案，所有提交备选方案的投标将作为无效投标被拒绝。

8.3     无论招标文件技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4     投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9．	投标文件构成

9.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括的内容（详见 第六章 投标文件格式）

9.2	除上述9.1条外，投标文件还应包括本须知第10条的所有文件。

9.3     所有投标人和投标货物的资格证明文件均应为合法、有效文件，否则将被视为该文件未被递交。

9.4     投标文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

### 10．	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

10.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物及相关服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1	   货物主要技术指标和性能的详细说明。

10.2.2	货物从采购人开始使用至招标文件规定的质保期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

10.3     对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及相关服务已对招标文件的技术规格做出如实详细的应答，并申明与技术规格条文的偏差和例外，否则其投标被拒绝。

10.4	供应商应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。

10.5    投标人所投产品必须附有技术白皮书、检测报告等；所投产品源于中华人民共和国境外时，还需附有原产地证明，且有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

10.6    投标人所投产品来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、技术白皮书、检测报告等。此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

### 11．	投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。 同时，根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，将导致其投标被拒绝。

11.2	投标人须在“投标分项报价表”上逐项标明每包中各项投标货物及相关服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1   投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4    为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知11.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制买方以上述任何条件订立合同的权利。

11.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，依据本须知第21条规定，将被认为是无效投标而被拒绝。

### 12．	投标保证金

12.1	投标人应提供投标保证金（详见 投标须知资料表），作为其有效投标的一部分。

12.2	投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予返还：

（1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤回投标的；

（2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

（3）中标人不按本须知第29条的规定与采购人签订合同的；

（4）中标人不按本须知第30条的规定提交履约保证金的；

（5）中标人领取中标通知书时未按第31条的规定缴纳中标服务费。

12.3	投标保证金必须采用下列形式之一：

支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，  投标保证金如采用电汇或银行汇票，帐号如下：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

12.4	凡没有根据本须知12.1和第12.3条的规定随附投标保证金的投标，将被拒绝。

12.5	联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力

12.6    中标人的投标保证金，在与买方签订了合同后五个工作日内无息退还（中标人凭收据和采购合同领取投标保证金）；

未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出后五个工作日内无息退还投标人（投标人凭收据领取投标保证金）。

### 13．	投标有效期

13.1	投标应在规定的开标日后，按照招标文件中规定的时间内（详见 投标须知资料表）保持有效，投标有效期不满足要求的投标，将按无效标处理。

13.2	采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不允许修正其它内容，且本须知中有关投标保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14．	投标文件的签署与规定

14.1	投标人应按招标文件的规定（详见 投标须知资料表）准备投标文件正本和副本，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上逐页签署姓名并加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”原件（标准格式附后），附原件在投标文件中。

14.3    投标文件目录及投标文件须逐页编码，并且页码须为连续页码。

14.4    投标文件目录应包含章节标题及所在页码，目录所示页码须与对应章节实际页码一致。

14.5	任何对投标文件行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

14.6	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 四、投标文件的递交

### 15．   投标文件的密封及标记

15.1   投标时，投标人应将投标文件正本和副本分开单独密封，且在封皮正面标明“正本”或“副本”字样。

15.2    为方便开标唱标，投标人应将 “开标一览表”单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，在投标时单独递交。

15.3    为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金（支票、汇票、电汇底单复印件）”单独密封于一信封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交。

15.4    所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称和“在（招标文件中规定的开标时间（详见 投标须知资料表））之前不得启封”的字样。

（2）在封装处加盖投标人公章，或由法定代表人（或其授权代表）签字。

15.5	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件过早启封概不负责，并将导致其投标被拒绝。

### 16．	投标截止期

16.1	投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止时间前，将投标文件按招标公告或投标邀请书中规定的地址递交。

16.2	采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构和供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.3	采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

### 17．	投标文件的修改与撤回

17.1	投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间前送达采购代理机构者，采购代理机构将予以接受。

17.2	投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定进行编制、密封、标记和递交。

17.3	在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

17.4	在投标截止期之后，投标人不得撤回其投标（包括全部投标资料），否则其投标保证金将按照本须知的第12 条规定不予退回。

## 五、开标及评标

### 18．	开标

18.1    采购代理机构应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。所有投标人应派被授权人参加。

18.2    开标时，由投标人代表或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。

18.3    开标时，采购代理机构当众宣读投标一览表中全部内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

18.4    采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由采购代理机构、投标人授权代表签字确认。

18.5    评标委员会成员不得参加开标活动。

### 19．	评标委员会和评标方法

19.1    评标委员会根据招标采购货物的特点按照有关规定依法组建，并负责评标工作。

19.2    评标委员会将按照招标文件中规定（详见 投标须知资料表）采用下列一种评标方法进行评标：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 20．	投标文件的初审与澄清

20.1	投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

20.1.1   资格性检查：指依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

20.1.2   符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1   在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2   澄清文件将作为投标文件的一部分。

20.2.3   算术错误及文字歧义将按以下方法更正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.3    特殊情况下有效投标人的认定

20.3.1  采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人。

20.3.2  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（详见20.3.3）确定一个投标人获得中标人推荐资格。

20.3.3  使用综合评分法的采购项目，评审得分相同的，从评审得分相同的投标人中，按照以下顺序确定中标人推荐资格：

1、选取技术部分得分最高的；

2、如不能通过前款方式确定中标人推荐资格，选取投标报价最低的；

3、如不能通过前款方式确定中标人推荐资格，选取保修年限最长的；

4、如不能通过前款方式确定中标人推荐资格，选取产品授权级别(详见《评分因素分值的具体分配》商务部分)得分最高的；

5、如不能通过前款方式确定中标人推荐资格，由评标委员会随机抽取。

20.4    投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法（详见 第四章评标办法及评分标准）。。

20.5    如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

### 21．	投标偏离与无效投标

21.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

21.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是投标文件完整的、与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符的，没有重大偏离的投标。对关键条文例如关于投标保证金、投标有效期、资格证明文件、适用法律、社会保障资金等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.3	实质上没有响应招标文件要求的投标将被作为无效投标被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

21.4	有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 22．	比较与评价

22.1	评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2	备选方案的评审，如招标文件中允许提交备选方案（详见 投标须知资料表），评审过程中只考虑主方案。只有当主方案的投标人为第一中标候选供应商或中标供应商，且开标时报出的备选方案满足招标文件要求、报价低于主方案时，采购人才可考虑选用备选方案。

22.3	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 23．	废标

出现下列情形之一，将导致项目废标即本项目的所有投标被拒绝：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 24．	保密原则

24.1	评标将在严格保密的情况下进行。

24.2	除了依法向政府采购监管部门提供情况外，评标委员会成员及与评标活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选供应商的推荐以及与评标有关的其他情况。

24.3    投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

## 六、确定中标

### 25．	中标候选供应商的确定原则及标准

除本须知第27条规定外，确定实质上响应招标文件且满足招标文件中规定的下列条件之一者为中标候选供应商（详见 投标须知资料表）。

（1）如果采用最低评标价法，按评审后报价由低到高顺序排列。报价相同的，按技术指标优劣排列。

（2）如果采用综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按照《投标须知》20.3.3规定排列。

### 26．	确定中标候选供应商和中标供应商

26.1	评标委员会将根据评标标准，推荐已排序中标候选供应商，或根据采购人的委托，直接确定中标供应商。

26.2    采购人将按评标委员会确定的中标候选供应商排序，依据招标文件的要求和投标文件的响应，对投标人的财务、技术和生产能力等进行审查，确定中标供应商。

26.3	如果审查未通过，采购人将拒绝其中标候选人资格，并按顺序对下一个中标候选人进行能否满意地履行合同作类似的审查。

26.4    采购人确定中标供应商后，如遇中标供应商放弃中标资格不履行合同签订，采购人有权没收投标保证金。

26.5    采购人确定中标供应商后，在中标结果公示期间如有其他投标单位提出针对本项目的质疑，采购人有权依照财政部《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库[2012]69号）要求评标委员会配合协助答复、对评审意见重新检查。重新检查期间，评标委员会有权寻求外部证据。作为评审意见的重要依据。

### 27．	采购任务取消

当采购任务取消时，为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人中标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 28．	中标通知书

28.1	在投标有效期内，中标供应商确定后，招标采购单位以书面形式向中标供应商发出中标通知书。

28.2	中标通知书是合同的组成部分。

### 29．	签订合同

29.1	中标供应商应当自中标通知书发出之日起30日内，与采购人签订合同，否则按开标后撤回投标处理。

29.2	招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

29.3    中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排名其后的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推，或者采购人根据实际情况重新组织招标。

29.4    当出现法规规定的中标无效情形时，采购人可与其他中标供应商或中标候选供应商签订合同，或依法重新招标。

29.5	经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

29.6	采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

29.7	中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

29.8	本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 30．	履约保证金

30.1	中标供应商应按照招标文件规定的金额、形式和时间（详见 投标须知资料表）向采购人缴纳履约保证金。

30.2	如果中标供应商没有按照上述第29条或30.1条的规定执行，采购人将取消该中标决定，中标供应商的投标保证金将被没收，采购人可以与排名其后的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推，或者采购人根据实际情况重新组织招标。

### 31．	中标服务费

31.1    除非招标文件中有其他规定（详见 投标须知资料表），中标供应商须按照 原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的标准，向采购代理机构支付中标服务费。

31.2    中标服务费的支付时间：中标供应商在领取中标通知书的同时支付。

31.3    中标服务费的支付形式包括：支票、汇票和电汇。

31.4	在投标时，供应商应提供中标服务费承诺书。

### 32.    政府采购信用担保

32.1   政府采购信用担保试点范围内的项目，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

32.2   投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

32.3   投标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

32.4   合格的政府采购专业信用担保公司名单（详见 投标须知资料表）

# 第三章   技术规格及要求

# （一）项目完成期

合同签订后60个日历日完成供货，以双方签署认可的供货凭证为准；供货后30个日历日完成安装调试及验收，以验收报告签订日期为准。

# （二）项目完成地点

招标方或使用方指定地点。

# （三）技术规格及要求

| 序号 | 技术参数项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 设备名称： | 悬吊双板DR |
| 二、 | 数量： | 1台 |
| 三、 | 主要规格及系统概述： |  |
| 1 | 立式胸片架 |  |
| 1.1 | 胸片架安装方式 | 落地式 |
| 1.2 | 探测器纵向移动范围 | ≥150cm |
| 1.3 | 胸片架中心点距地面最小距离 | ≤30cm |
| 1.4 | 电离室自动曝光 | 具备 |
| 1.5 | 滤线栅栅密度 | ≥70线/cm |
| 1.6 | 垂直运动方式 | 垂直电动运动或垂直手动运动 |
| 1.7 | X线球管与平板探测器自动跟踪功能 | 是 |
| 2 | 摄影床 |  |
| 2.1 | 摄影床类型 | 固定式安装 |
| 2.2 | 电离室自动曝光 | 具备 |
| 2.3 | 床体运动控制 | 具备 |
| 2.4 | 床面运动 | 八方向浮动 |
| 2.5 | 床体高度 | ≤700mm |
| 2.6 | 最大承重 | ≥250kg |
| 2.7 | 锁止开关 | 具备 |
| 2.8 | 急停开关 | 具备 |
| 2.9 | 摄影床踏板控制 | 双击解锁安全设计，避免误操作 |
| 3 | 平板探测器 |  |
| #3.1 | 双平板探测器 | 至少一块为无线探测器 |
| #3.2 | 成像介质 | 数字化平板探测器（Flat Penal Detector）,非CCD结构 |
| #3.3 | 探测器结构 | 碘化铯/非晶硅整板结构，非拼接平板 |
| 3.4 | 探测器与设备厂商为同一品牌 | 具备 |
| 3.5 | 两块平板探测器有效采集面积分别为： | 43 x 43cm（17×17英寸）；35×43cm(14×17英寸) |
| #3.6 | 图像灰度 | ≥16bit |
| 3.7 | 采集矩阵 | ≥2400X3000 像素139um |
| 3.8 | 量子捕获效率（DQE） | ≥67% @0 LP/cm |
| 3.9 | 承重 | ≥150公斤 |
| 4 | X线高频高压发生器 |  |
| #4.1 | 高压发生器功率 | ≥65KW |
| 4.2 | 管电压可调范围 | 40－150KV，1KV步进调节 |
| 4.3 | 自动曝光控制（AEC） | 具备 |
| 4.4 | 最大管电流 | ≥800mA |
| 5 | X线球管 |  |
| 5.1 | 球管支架安装方式 | 悬吊式 |
| #5.2 | 阳极热容量 | ≥300KHU |
| 5.3 | 阳极散热率 | ≥75KHU/分 |
| 5.4 | 球管小焦点尺寸 | ≤0.6mm |
| 5.5 | 球管大焦点尺寸 | ≤1.2mm |
| #5.6 | 球管焦点最大功率 | ≥75KW |
| 5.7 | 球管水平轴旋转角度 | ≥±120度 |
| 5.8 | 球管垂直轴旋转角度 | ≥+/-180度 |
| 5.9 | 球管垂直移动范围 | ≥150厘米 |
| 5.10 | X线自动遮光器 | 有 |
| 5.11 | 球管上具有近台操作液晶屏，液晶屏可根据球管旋转自动调整显示方式 | 具备 |
| 6 | 图像处理系统 |  |
| 6.1 | 局部放大观察功能 | 具备 |
| 6.2 | 图像曝光条件和剂量显示 | 具备 |
| 6.3 | 病人资料显示 | 具备 |
| 6.4 | 边缘增强功能 | 具备 |
| 6.5 | 窗宽/窗位调节功能 | 具备 |
| 6.6 | 动态范围调节功能 | 具备 |
| 6.7 | 图像反转功能 | 具备 |
| 6.8 | 漫游功能 | 具备 |
| 7 | 高级临床应用功能 |  |
| 7.1 | 多分辨率处理 | 是 |
| 7.2 | 智能窗 | 是 |
| 7.3 | 多个病人影像可以打印在一张胶片上的功能 | 是 |
| 7.4 | 主机自动识别病人登记信息功能 | 是 |
| 8 | 后处理工作站 |  |
| 8.1 | 操作系统 | Windows操作系统 |
| 8.2 | 显示器： | ≥19英寸纯平显示器 |
| 8.3 | CPU主频： | ≥Intel 2.0GHz |
| 8.4 | 内存 | ≥2G |
| 8.5 | 硬盘容量 | ≥500G |
| 8.6 | 图像采集与存储 | 通过DICOM3.0协议无失真获取影像。以DICOM3.0方式保存图像。 |
| 8.7 | 数据输出 | 图像可按多种标准格式，如DICOM3.0、JPEG、BITMAP等进行输出 |
| 9 | 激光相机（医用图像打印机） |  |
| #9.1 | 激光相机 | 具备 |
| 9.2 | 打印速度： | ≥90张/时 |
| 9.3 | 像素尺寸： | ≤80um |
| 9.4 | 输入接口： | 标准DICM3.0 |
| 9.5 | 输入端口： | 免费开放 |
| 9.6 | 密度灰阶： | 12bits |
| 9.7 | 供片盒： | ≥2个 |
| 9.8 | 供片器在线胶片容量： | ≥200张 |
| 10 | 售后服务 |  |
| 10.1 | 在北京具有完善的售后服务队伍，提供7×24小时服务响应 | 是 |
| 10.2 | 如设备出现故障，接到相关服务信息后，2小时内响应，提出解决方案，24小时内到达现场 | 是 |
| 10.3 | 现场培训： | 提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能 |
| 10.4 | 集中培训： | 根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |
| #10.5 | 质保期： | ≥1年 |

| 序号 | 技术参数项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 设备名称： | 悬吊单板DR |
| 二、 | 数量： | 1台 |
| 三、 | 主要规格及系统概述： |  |
| 1 | 立式胸片架 |  |
| 1.1 | 胸片架安装方式 | 落地式 |
| 1.2 | 探测器纵向移动范围 | ≥140cm |
| 1.3 | 胸片架中心点距地面最小距离 | ≤30cm |
| 1.4 | 电离室自动曝光 | 具备 |
| 1.5 | 滤线栅栅密度 | ≥80线/cm |
| 1.6 | X线球管与平板探测器自动跟踪功能 | 具备 |
| 2 | 摄影床 |  |
| 2.1 | 摄影床类型 | 固定式安装 |
| 2.2 | 床体运动控制 | 具备 |
| 2.3 | 床体高度 | ≤700mm |
| 3 | 数字平板探测器 |  |
| #3.1 | 探测器类型： | 无线平板探测器 |
| #3.2 | 成像介质 | 数字化平板探测器（Flat Penal Detector）,非CCD结构 |
| #3.3 | 探测器结构 | 碘化铯/非晶硅整板结构，非拼接平板 |
| 3.4 | 探测器与设备厂商为同一品牌 | 具备 |
| #3.5 | 有效采集面积： | ≥35 x 43cm（14×17英寸） |
| #3.6 | 图像灰度 | ≥16bit |
| 3.7 | 采集矩阵 | ≥2000×2000 |
| 3.8 | 量子捕获效率（DQE） | ≥67% @0 LP/cm |
| 3.9 | 承重 | ≥160kg |
| 4 | X线高频高压发生器 |  |
| 4.1 | 高压发生器功率 | ≥65KW |
| 4.2 | 管电压可调范围 | 40－150KV，1KV步进调节 |
| 4.3 | 自动曝光控制（AEC） | 具备 |
| #4.4 | 最大管电流 | ≥800mA |
| 5 | X线球管 |  |
| 5.1 | 球管支架安装方式 | 悬吊式 |
| #5.2 | 阳极热容量 | ≥300KHU |
| 5.3 | 阳极散热率 | ≥75KHU/分 |
| 5.4 | 球管小焦点尺寸 | ≤0.6mm |
| 5.5 | 球管大焦点尺寸 | ≤1.2mm |
| 5.6 | 球管焦点最大功率 | ≥75KW |
| 5.7 | 球管水平轴旋转角度 | ≥±120度 |
| 5.8 | 球管垂直移动范围 | 电动调节，≥ 150 厘米 |
| 5.9 | X线自动遮光器 | 具备 |
| 5.10 | 球管上具有近台操作液晶屏，液晶屏可根据球管旋转自动调整显示方式 | 具备 |
| 5.11 | 近台操作液晶屏 | 实时显示并调节KV、mA、mAs值，实时显示SID |
| 6 | 图像处理系统 |  |
| 6.1 | 局部放大观察功能 | 具备 |
| 6.2 | 图像曝光条件和剂量显示 | 具备 |
| 6.3 | 病人资料显示 | 具备 |
| 6.4 | 边缘增强功能 | 具备 |
| 6.5 | 窗宽/窗位调节功能 | 具备 |
| 6.6 | 动态范围调节功能 | 具备 |
| 6.7 | 图像反转功能 | 具备 |
| 6.8 | 漫游功能 | 具备 |
| 7 | 高级临床应用功能 |  |
| 7.1 | 多分辨率处理 | 具备 |
| 7.2 | 智能窗 | 具备 |
| 7.3 | 多个病人影像可以打印在一张胶片上的功能 | 具备 |
| 7.4 | 主机自动识别病人登记信息功能 | 具备 |
| 8 | 后处理工作站 |  |
| 8.1 | 操作系统 | Windows操作系统 |
| 8.2 | 显示器： | ≥19英寸纯平显示器 |
| 8.3 | CPU主频： | ≥Intel 2.0GHz |
| 8.4 | 内存 | ≥2G |
| 8.5 | 硬盘容量 | ≥500G |
| 8.6 | 图像采集与存储 | 通过DICOM3.0协议无失真获取影像。以DICOM3.0方式保存图像。 |
| 8.7 | 数据输出 | 图像可按多种标准格式，如DICOM3.0、JPEG、BITMAP等进行输出 |
| 9 | 激光相机（医用成像打印机） |  |
| #9.1 | 激光相机 | 具备 |
| 9.2 | 打印速度： | ≥90张/时 |
| 9.3 | 像素尺寸： | ≤80um |
| 9.4 | 输入接口： | 标准DICM3.0 |
| 9.5 | 输入端口： | 免费开放 |
| 9.6 | 密度灰阶： | 12bits |
| 9.7 | 供片盒： | ≥2个 |
| 9.8 | 供片器在线胶片容量： | ≥200张 |
| 10 | 售后服务 |  |
| 10.1 | 在北京具有完善的售后服务队伍，提供7×24小时服务响应 | 具备 |
| 10.2 | 如设备出现故障，接到相关服务信息后，2小时内响应，提出解决方案，24小时内到达现场 | 具备 |
| 10.3 | 现场培训： | 提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能 |
| 10.4 | 集中培训： | 根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |
| #10.5 | 质保期： | ≥1年 |

| 序号 | 技术参数项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 设备名称： | 立柱单板DR |
| 二、 | 数量： | 1台 |
| 三、 | 主要规格及系统概述： |  |
| 1 | High frequency generator (高频高压发生器） |  |
| #1.1 | 高压产生方式: | ≥100khz |
| 1.2 | 最大输出功率 | ≥50kW |
| 1.3 | 最高管电压 | ≥125KV |
| 1.4 | 自动曝光量控制功能 | 具备 |
| 1.5 | APR功能 | 具备 |
| 1.6 | 最长曝光时间 | ≤5秒 |
| 1.7 | 最大输出毫安 | ≥550mA |
| 1.8 | 输出毫安秒范围 | 0.5～800mAs |
| 1.9 | AEC电离室数量(wallsand and table) | ≥3个 |
| 2 | Wallstand (立式摄影架） |  |
| 2.1 | 探测器垂直升降方式 | 手动 |
| 2.2 | 探测器垂直升降范围 | ≥135cm |
| 2.3 | 滤线栅方式 | 固定式滤线栅 |
| 2.4 | 滤线栅参数 | ≥10：1， 40线/厘米，F100cm |
| 2.5 | AEC电离室数量 | ≥3个 |
| 3 | Patient table (患者检查床） |  |
| 3.1 | 检查床模式 | 固定式检查床，床面四方向浮动 |
| 3.2 | 检查床承重 kg | ≥200 |
| 3.3 | 床面浮动 | ≥4方向浮动、4-way ,floating |
| 3.4 | 脚踏式控制 | 具备 |
| 3.5 | 床面纵向移动范围 | ≥+/- 38 cm ,total 76cm |
| 3.6 | 床面横向移动范围 | ≥+/- 10cm ,total 20cm |
| 3.7 | 滤线栅方式 | 固定式滤线栅 |
| 3.8 | 滤线栅参数 | ≥10：1， 40线/厘米，F100cm |
| 3.9 | 探测器托架水平纵向跟踪球管左右运动 | 具备 |
| 3.10 | 探测器可伸出检查床床面 | 具备 |
| 3.11 | AEC电离室数量 | ≥3个 |
| 4 | image Receptor ,digital flat panel (数字化平板探测器） |  |
| #4.1 | 探测器类型 | 无线移动单板探测器 |
| #4.2 | 有效采集面积 | ≥35x43cm（14×17英寸） |
| #4.3 | 探测器材质 | 非晶硅碘化铯 |
| #4.4 | 平板探测器成像介质： | 数字化平板探测器（flat panel Detector，非CCD结构） |
| 4.5 | 像素矩阵 | ≥2.4 x 3.0K |
| 4.6 | 像素单元 | ≤140微米 |
| #4.7 | 成像灰阶 | ≥16bit |
| 4.8 | 极限空间分辨率 | ≥2.7 lp/mm |
| 4.9 | 填充因数 | ≥70% |
| 4.10 | 无线方式 | 具备 |
| 4.11 | 便携式工作模式 | 具备 |
| 4.12 | 自动曝光控制 | 具备 |
| 5 | X-ray tube stand (球管支撑系统） |  |
| 5.1 | 支撑方式 | 导轨安装立柱支持 |
| 5.2 | 纵向运动范围 | ≥125厘米 |
| 5.3 | 上下升降范围 | ≥150厘米 |
| 5.4 | 立柱左右旋转 | ≥±180度 |
| #5.5 | 球管左右旋转 | ≥±120度 |
| 5.6 | 电磁刹车控制 | 具备 |
| 5.7 | 束光器视野灯 | 具备 |
| 5.8 | 束光器操作 | 手动 |
| 6 | X-Ray tube (X线球管） |  |
| #6.1 | 大焦点最大功率 | ≥50KW |
| 6.2 | 小焦点最大功率 | ≥30KW |
| 6.3 | 焦点 | 0.6mm～1.2mm双焦点 |
| 6.4 | 阳极热容量 | ≥230kHu |
| 6.5 | 旋转阳极 | ≥8500转/分 |
| 7 | 图像处理系统 |  |
| 7.1 | 局部放大观察功能 | 具备 |
| 7.2 | 图像曝光条件和剂量显示 | 具备 |
| 7.3 | 病人资料显示 | 具备 |
| 7.4 | 边缘增强功能 | 具备 |
| 7.5 | 窗宽/窗位调节功能 | 具备 |
| 7.6 | 动态范围调节功能 | 具备 |
| 7.7 | 图像反转功能 | 具备 |
| 7.8 | 漫游功能 | 具备 |
| 8 | 后处理工作站 |  |
| 8.1 | 操作系统 | Windows操作系统 |
| 8.2 | 显示器： | ≥19英寸纯平显示器 |
| 8.3 | CPU主频： | ≥Intel 2.0GHz |
| 8.4 | 内存 | ≥2G |
| 8.5 | 硬盘容量 | ≥500G |
| 8.6 | 图像采集与存储 | 通过DICOM3.0协议无失真获取影像。以DICOM3.0方式保存图像。 |
| 8.7 | 数据输出 | 图像可按多种标准格式，如DICOM3.0、JPEG、BITMAP等进行输出 |
| 9 | 激光相机(医用图像打印机） |  |
| #9.1 | 激光相机 | 具备 |
| 9.2 | 打印速度： | ≥90张/时 |
| 9.3 | 像素尺寸： | ≤80um |
| 9.4 | 输入接口： | 标准DICM3.0 |
| 9.5 | 输入端口： | 免费开放 |
| 9.6 | 密度灰阶： | 12bits |
| 9.7 | 供片盒： | ≥2个 |
| 9.8 | 供片器在线胶片容量： | ≥200张 |
| 10 | 售后服务 |  |
| 10.1 | 在北京具有完善的售后服务队伍，提供7×24小时服务响应 | 具备 |
| 10.2 | 如设备出现故障，接到相关服务信息后，2小时内响应，提出解决方案，24小时内到达现场 | 具备 |
| 10.3 | 现场培训： | 提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能 |
| 10.4 | 集中培训： | 根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |
| #10.5 | 质保期： | ≥1年 |

# （四）供货要求

中标人必须理解招标人、使用方对所采购设备数量可能发生变更，中标人必须承诺无论设备数量发生什么变化，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

1、投标货物的现场交付

（1）合同签订后60个日历日完成供货，以双方签署认可的供货凭证为准；供货后30个日历日完成安装调试及验收，以验收报告签订日期为准。

（2）投标人负责将货物送达到招标人、使用方指定的地点。

（3）投标人应向招标人、使用方提供安装调试过程中的各种文档资料,以便招标人、使用方今后能掌握操作和维护方法。

2、货物的运输及保险

投标货物的运输和保险由投标人负责。

3、设备验收

投标人应向招标人、使用方提供详细的设备供货清单，由招标人、使用方确认。当货物到达招标人、使用方指定的现场后，招标人、使用方和中标人依据设备供货清单共同对设备进行抽检，并对设备的数量、品质进行逐项检查。

设备调试达到技术规范书规定的指标并开通业务后，可先由使用方和中标方进行验收测试，验收费用包含在投标报价中；招标方或使用方根据情况有权委托第三方再进行验收测试，第三方验收测试结果对中标人有效。验收规范包括项目、指标、方式和测试仪器等。

保修期限以技术规格及要求为准。保修期自最终验收完成之日起算。期间投标方要保修除消耗品以外的所有设备。在保修期内，如果设备发生故障，投标方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。

# （五）售后服务要求

1、定期回访，保证设备的正常使用。

2、安装调试期间，设备发生同一故障经两次维修仍不能正常使用的故障的，无条件换货。保修期内，如仪器出现故障，接到相关服务信息后，2小时内响应，提出解决方案，24小时内到达现场。

3、在北京具有完善的售后服务队伍，及时响应使用方的服务要求，提供7×24小时服务响应，并提供售后服务网点、电话明细。

# （六）技术文件要求

1、投标人必须对本技术文件进行点对点应答。

2、投标人除了提供产品的相关检测报告外，必须按货物需求一览表细目顺序，提供所投货物生产厂家印制的产品样本或说明。产品样本必须与提供的货物相一致，必须包含产品的技术指标、特性、外形尺寸、重量、环境要求等技术指标。

3、投标人提供投标货物的生产许可证(复印件加盖投标人公章，实行生产许可证制度的货物提交)和产品鉴定（认证）证书（如有，复印件加盖投标人公章）。

4、投标人应提供详细的设备报价清单，以及投标货物配件、耗材、选件表和特殊工具及备件清单。

投标人必须提供供货时间说明。

对于要求出具厂家授权的设备还需提供原厂家出具的保修和售后服务承诺证明包括：服务时间、服务方式、保修时间、保修方式、保修内容等；原厂家在北京的产品维修服务站的准确名称、详细地址、联系人及联系电话等。

投标人必须提供售后服务承诺，内容包括：服务时间、服务方式、保修时间、保修方式、保修内容等。

投标人必须提供培训实施方案及培训大纲。

招标文件要求和投标人认为需要提供的其他说明和资料。

# 第四章   评标办法及评分标准

为规范评标工作程序，切实做好本项目招标评标工作，特制定本评标标准和方法。

4.1评标依据

1、《中华人民共和国政府采购法》

2、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第658号令）

4.2评标原则

1、坚持公平、公正、科学、择优的原则；

2、通过评标，推荐能实质上响应招标文件，确能履行合同且经评审综合评分最高者为中标候选人。

4.3评标委员会

评标活动依法成立评标委员会，评标委员会在开标前组建，评标委员会由2名采购人代表和 5名随机抽取的评标专家组成；总人数为7人的评标委员会。

4.4评标标准和方法

评分方法

1、本项目评标采用综合评分法。

2、评标委员会依据评标方法和标准对投标文件进行评审，任何其他的外部证据均不作为评标的依据。

3、各评委独立评分。

4、评标委员会根据本办法组织评标，并依此推荐排名位于前三名的投标人为中标侯选人。综合得分最高的投标人为推荐中标人。

5、评分因素及分值

各评委认真仔细阅读投标文件，按照先符合性审查、后技术评议、再综合评议的程序对投标文件进行评审。采取综合评分的办法进行评标，出具评审意见，推荐预中标人。

6、资格性评审

投标人未按《投标须知资料表》1.3.4要求提供资料或资料无效，即可导致投标单位废标，不能进入后续评标。

符合性评审表

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 通过和拒绝 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所投产品的医疗器械产品注册证 | 提供且有效 | 通过 |
|  |  | 未提供或无效 | 拒绝 |
| 2 | 所投产品制造商的医疗器械生产企业许可证 | 提供且有效 | 通过 |
|  |  | 未提供或无效 | 拒绝 |
| 3 | 投标人及所投产品制造商的医疗器械经营企业许可证 | 提供且有效 | 通过 |
|  |  | 未提供或无效 | 拒绝 |
| 4 | 投标人须出具由国家食品药品监督管理局下设或认可的医疗器械质量监督检验中心，针对所投产品出具的完整的注册检验的检测报告（如非“下设”，需提供“认可”证明文件） | 提供且有效 | 通过 |
|  |  | 未提供或无效 | 拒绝 |
| 5 | 技术白皮书、检测报告等技术资料内容完整，对招标文件技术要求响应充分、有效 | 提供且有效 | 通过 |
|  |  | 未提供或无效 | 拒绝 |
| 6 | 投标文件及报价的唯一性 | 投标文件及报价是唯一的 | 通过 |
|  |  | 投标文件及报价不是唯一的 | 拒绝 |
| 7 | 投标报价不超过招标文件中规定的最高限价或单台设备最高限价，且需按照《投标须知》第11条“投标报价”相关规定标注单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署的； | 不超过，且符合《投标须知》第11条规定 | 通过 |
|  |  | 超过，或不符合《投标须知》第11条规定 | 拒绝 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求 | 符合 | 通过 |
|  |  | 不符合 | 拒绝 |

*以上8条中有一条不满足即可导致投标单位废标，不能进入后续评标，合格的投标人进入下一轮评议。

4.5评分标准

评分因素分值的具体分配

| 序号 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 25 | 投标人提供授权级别 | 投标人提供投标产品制造厂商出具的针对本项目的唯一授权书，或者投标人为投标产品制造厂商（境外制造厂商提供证明文件，证明投标人为境外制造厂商在中国境内设立的仅销售本公司产品的商业公司的，则投标人视同制造厂商），得4分； 投标人提供一级代理商出具的针对本项目的唯一授权书（由一级代理商授权的，还需同时提供投标产品制造厂商针对此项目授权书的声明函，或投标产品制造厂商对该一级代理商转授权的认可文件），得2分； 其他得0分 |
|  |  | 投标人自身的同类型同档次设备近三年的销售业绩 | 投标人自身同类型同档次设备近三年的销售业绩：按比例评分，有效业绩最多者得6分；其他投标人按其有效业绩数量与最多业绩数量比例计算得分；无业绩者0份。（须附合同关键页，原件备查） |
|  |  | 投标产品制造商的实力评价 | 根据投标产品制造商的企业规模、经营状况、是否取得质量管理体系论证等进行排序评价，最高分为4分，其他0-3分。 |
|  |  | 投标人自身的所投产品近三年销售业绩的评价 | 投标人自身所投产品近三年销售业绩的评价：按比例评分，有效业绩最多者得6分；其他投标人按其有效业绩数量与最多业绩数量比例计算得分；无业绩者0份。（须附合同关键页，原件备查） |
|  |  | 对招标文件商务条款的响应程度 | 响应全面，全部符合，得4分；响应不全面或有不符合的情况适当减分，最低分为0分。 |
|  |  | “节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单” | 投标产品属于“节能产品政府采购清单”产品的，且认证证书在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分； 投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”产品的，且认证证书在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分 |
| 技术部分 | 45 | 对投标产品整体性能的评价 | 根据招标技术要求和投标技术响应情况，对投标产品制造工艺的技术水平、先进性等进行排序评价，最高分为2分，其他0-1分。 |
|  |  |  | 根据招标技术要求和投标技术响应情况，对投标产品质量的可靠性、安全性等进行排序评价，最高分为2分，其他0-1分。 |
|  |  | 对招标文件技术规格要求的响应程度 | 技术指标全部满足招标要求的为37分，有1项“#”条款不满足的扣8分；有1项其他条款不满足的，扣4分；最低得分0分。 满足情况需依据投标人提供的技术证明文件。 |
|  |  | 对投标人售后服务能力的评价 | 投标人的售后服务机构和提供的售后服务方案和措施不满足招标文件技术要求为0分；基本满足技术要求1分；投标人的售后服务机构水平高，售后服务方案和措施合理、完整、及时为2分。 |
|  |  |  | 对投标人提供的培训方案的完整性、可行性进行排序评价，最高分为2分，最低分为0分。 |

经济部分，满分30分

（1） 计算方法：满足招标文件要求最低投标报价为基准价，得30分。

报价得分=（基准价/投标报价）×30

（2） 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分值统一按照上述公式计算。

注：1、价格分数保留两位小数。

2、投标价格最低的投标报价为评标基准价，是指所投项目分包的最低报价。

3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人需在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理。

4、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》，并满足相关规定的投标人，其投标报价扣除6%后参与评审。

（1）中型企业不享受以上优惠。

（2）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程，无法认定小型和微型企业的，不享受价格扣除。

（4）监狱企业视同小微企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

5、投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购。

6、如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

# 第五章  合同书

本章合同文本分为A款和B款，如果货款由招标人支付，则中标人与招标人最终签订A款合同；如果货款由实际使用人支付，则中标人与招标人和实际使用人最终签订B款合同；投标人一旦中标，将按本章内容签订合同书。

合同编号：

政府采购合同（货物类）（A款）

项目名称：

货物名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合同书

（买方）       （项目名称）中所需        （货物名称）经     （招标代理机构）以         号招标文件在国内　公开 （公开/邀请）招标。经评标委员会评定        （卖方）为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	协议

d.	投标文件				（含澄清文件）

e.	招标文件				（含招标文件补充通知）

2、货物和数量

2.1本合同货物：

2.2数量：

2.3质量：以卖方投标文件中的质量标准为准（含货物质量和售后服务标准）。

3、合同总价

本合同总价为人民币           （￥：         元）。

分项价格：

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 数 量 | 制造商名称/原产地 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（货到买方指定地点完税人民币价） | 人民币 .（￥： 元） |

4、付款方式

4.1本合同的付款方式为：

合同签订后十个工作日买方支付货款总价的70%，货物交付并验收合格后买方支付货款总价的30%。

4.2履约保证金及质量保证金：本合同签订后五个工作日内，卖方须以汇款方式向买方支付履约保证金，履约保证金金额为合同总金额的5%，用以保证卖方全面履行合同义务。货物交付并验收合格后，该履约保证金转为质量保证金，用以保证货物的质量和卖方提供的售后服务。货物验收合格后一年内无质量异议及售后服务投诉的，一年期满后，买方无息返还质量保证金。如设备质保期超过一年，返还质量保证金并不免除卖方的质量保证义务，卖方在质量保证期内仍应履行合同约定的售后服务义务并承担质保责任。

4.3特别约定：卖方收款前必须提供合法发票。如果卖方在合同履行过程中，出现任何违约或者可能违约的其他情形，经买方催告，卖方未作任何改正或提供证明、担保等足以证明其能够正常履约的情况下，买方有权单方中止付款。

5、本合同货物的交货

5.1交货时间：合同签订后60日内，卖方应当根据合同约定向买方买方指定的收货方履行交货义务。

5.2交货地点：买方指定地点

5.3交货时需同时提供技术资料，技术资料包括但不限于货物的中文技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南或服务手册、示意图、检验合格证明或检测报告等相关资料。 如采购设备为进口设备，卖方还需同时提交该设备的原产地证明及海关清关材料。卖方提供的所有材料应具备可追溯性，前后呼应。技术资料或材料不齐备的，买方指定的收货方有权拒绝收货。

5.4交付货物时卖方须保证货物是全新、未使用过的，交付货物如出现包装破损、外观有瑕疵或使用过痕迹，或数量、规格等直观可判断与合同约定不符的情况时，买方或买方指定的收货方有权拒绝收货。卖方必须另行交付合格货物并自行承担货物回收及另行交付的全部费用并承担延迟交货的违约责任。如卖方单方将货物留置在交货地点，则由卖方自行承担全部货物风险。

5.5货物在途风险由卖方承担，货物风险自买方或买方指定的收货方签署收货凭证后，由买方或买方指定的收货方承担。买方或买方指定的收货方签署的收货凭证是卖方履行交付货物的唯一凭证，但该收货凭证仅作为收取货物凭证，不作为质量验收凭证。

5.6除本合同约定的不可抗力因素外，卖方不得以任何理由延迟履行交付、安装、调试等合同约定的义务。

6、本合同货物的验收

6.1验收时间：货物交付后 30日内完成，逾期未完成验收，视为验收不合格。

6.2验收标准：以卖方投标文件中的质量标准为验收标准。

6.3验收时及质量保证期内，买方有权自行委托有资质的第三方对货物进行鉴定或检测，该委托机构出具的鉴定或检测报告对买卖双方具有约束力。

7、违约责任

7.1卖方延迟交付货物，每逾期一日，按合同总金额的0.5%支付违约金；逾期超过15日，买方有权单方解除合同。

7.2卖方交付货物质量不合格或未按合同约定的方式、地点交付货物、未按合同约定的资料提交材料或经核实材料为虚假、伪造或无法追溯出处、相关材料前后矛盾的，买方有权选择要求卖方重新交付合格货物并按7.1条标准支付重新交付货物期间的违约金。买方也有权选择解除合同。

7.3卖方未按合同及售后服务承诺的方式、标准提供售后服务和技术支持的，买方有权扣除全部质量保证金，并要求买方按照合同总额的20%支付违约金。如因卖方维修、售后服务导致买方或实际使用方无法正常使用设备或造成其他严重经济损失的，买方有权解除本合同，卖方需自行回收货物并赔偿买方和实际使用方的全部经济损失。

7.4买方无合同约定理由，延迟支付货款，应赔偿卖方的经济损失。

7.5因卖方交付货物涉及第三方权益（包括但不限于知识产权、所有权等争议），导致买方或实际使用的最终用户受到第三方权利追索的，卖方需赔偿买方全部的经济损失（经济损失包括但不限于买方或实际使用的最终用户因第三方权利追索而需赔付的全部款项、律师费、诉讼费、鉴定费、保险等全部费用）。同时，发生此情形时，即视为卖方根本违约，买方有权解除本合同。

7.6因一方违约，守约方选择解除合同，或者一方没有合同约定或法定事由单方提出解除合同的，违约方还需按合同总金额20%的标准支付解约违约金。

7.7因一方违约，违约金不足以赔偿守约方经济损失的，违约方还需赔偿经济损失。

7.8如因卖方违约，买方选择解除本合同时，卖方已支付的履约保证金或质量保证金，无须返还。8、不可抗力

8.1本合同确定不可抗力因素包括台风、洪水、地震、罢工、骚乱或政府征收、征用及相关政府采购、财政政策调整，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

8.2受不可抗力因素影响的一方应在不可抗力的情形发生后尽快书面形式通知另一方，并提供有关部门出具的证明文件送达给另一方。

8.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过书面形式协商，如10个工作日内达成变更履行合同的协议，则合同终止。

8.4因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止或解除，双方互不承担违约责任。

9、合同争议的解决

因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可向合同履行地人民法院起诉。

10、通知

双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料等等，均以本合同所列明的地址、传真或者联系人的传真、电邮等联系方式为有效送达方式，一方如果迁址、变更传真或电子邮箱等，应当书面通知对方，否则一方采用上述方式发出后视为成功送达，变更方应对由此造成的后果自行承担责任。

双方通过邮寄方式发出或者提供的所有通知、文件、资料等等，以挂号寄出或者投递邮件当时视为送达；通过传真或电子邮件方式发出或者提供的所有通知、文件、资料等等，在发出传真或电子邮件时视为送达。

11、词语定义：

“日”：除特别约定明确外，本合同中所称“日”均为日历天。合同中按日计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24：00。

12、生效

本合同书自双方授权代表签字并加盖公章后生效。一式六份，买方三份，卖方三份。

买　方：

名　称：（印章）

年　月　日

单位负责人或授权代表（签字）：

基本信息：

项目负责人：

地　　址：

邮政编码：

电    话：

开户银行：

账　　户：

卖　方：

名　称：（印章）

年　月　日

单位负责人或授权代表（签字）：

基本信息：

项目负责人：

地　　址：

邮政编码：

电    话：

开户银行：

账　　户：

签约授权书

兹授权：在本授权书下签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，有权代表注册于（国家或地区的名称）的（公司名称），就（项目名称）的（合同名称）进行签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年    月    日签字生效，特此声明。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

身份证件号码：

详细通讯地址：

邮　政　编码：

传　　　　真：

电　　　　话：

合同编号：

政府采购合同（货物类）（B款）

项目名称：

货物名称：

买　　方：

卖　　方：

招 标 方：

签署日期：

合同书

（买方）          （项目名称）中所需     （货物名称）经       （招标方）委托     （招标代理机构）以           号招标文件在国内 公开 （公开/邀请）招标。经评标委员会评定             （卖方）为中标人。买、卖双方及招标方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	协议

d.	投标文件				（含澄清文件）

e.	招标文件				（含招标文件补充通知）

2、货物和数量

2.1本合同货物：

2.2数量：

2.3质量：以卖方投标文件中的质量标准为准（含货物质量和售后服务标准）。

3、合同总价

本合同总价为人民币       元整（￥：     元）。

分项价格：

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 数 量 | 制造商名称/原产地 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（货到买方指定地点完税人民币价） | 人民币 元整（￥： 元） |

4、付款方式

4.1本合同的付款方式为：

合同签订后十个工作日买方支付货款总价的70%，货物交付并验收合格后买方支付货款总价的 30%。

4.2履约保证金及质量保证金：本合同签订后五个工作日内，卖方须以汇款方式向招标方支付履约保证金，履约保证金金额为合同总金额的5%，用以保证卖方全面履行合同义务。货物交付并验收合格后，该履约保证金转为质量保证金，用以保证货物的质量和卖方提供的售后服务。货物验收合格后一年内无质量异议及售后服务投诉的，一年期满后，招标方无息返还质量保证金。如设备质保期超过一年，返还质量保证金并不免除卖方的质量保证义务，卖方在质量保证期内仍应履行合同约定的售后服务义务并承担质保责任。

4.3特别约定：卖方收款前必须提供合法发票。如果卖方在合同履行过程中，出现任何违约或者可能违约的其他情形，经买方催告，卖方未作任何改正或提供证明、担保等足以证明其能够正常履约的情况下，买方有权单方中止付款。

5、本合同货物的交货

5.1交货时间：合同签订后60日内，卖方应当根据合同约定向买方指定的收货方履行交货义务。

5.2交货地点：买方指定地点

5.3交货时需同时提供技术资料，技术资料包括但不限于货物的中文技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南或服务手册、示意图、检验合格证明或检测报告等相关资料。 如采购设备为进口设备，卖方还需同时提交该设备的原产地证明及海关清关材料。卖方提供的所有材料应具备可追溯性，前后呼应。技术资料或材料不齐备的，买方指定的收货方有权拒绝收货。

5.4交付货物时卖方须保证货物是全新、未使用过的，交付货物如出现包装破损、外观有瑕疵或使用过痕迹，或数量、规格等直观可判断与合同约定不符的情况时，买方或买方指定的收货方有权拒绝收货。卖方必须另行交付合格货物并自行承担货物回收及另行交付的全部费用并承担延迟交货的违约责任。如卖方单方将货物留置在交货地点，则由卖方自行承担全部货物风险。

5.5货物在途风险由卖方承担，货物风险自买方或买方指定的收货方签署收货凭证后，由买方或买方指定的收货方承担。买方或买方指定的收货方签署的收货凭证是卖方履行交付货物的唯一凭证，但该收货凭证仅作为收取货物凭证，不作为质量验收凭证。

5.6除本合同约定的不可抗力因素外，卖方不得以任何理由延迟履行交付、安装、调试等合同约定的义务。

6、本合同货物的验收

6.1验收时间：货物交付后 30日内完成，逾期未完成验收，视为验收不合格。

6.2验收标准：以卖方投标文件中的质量标准为验收标准。

6.3验收时及质量保证期内，买方有权自行委托有资质的第三方对货物进行鉴定或检测，该委托机构出具的鉴定或检测报告对买卖双方具有约束力。

7、违约责任

7.1卖方延迟交付货物，每逾期一日，按合同总金额的0.5%支付违约金；逾期超过15日，买方有权单方解除合同。

7.2卖方交付货物质量不合格或未按合同约定的方式、地点交付货物、未按合同约定的资料提交材料或经核实材料为虚假、伪造或无法追溯出处、相关材料前后矛盾的，买方有权选择要求卖方重新交付合格货物并按7.1条标准支付重新交付货物期间的违约金。买方也有权选择解除合同。

7.3卖方未按合同及售后服务承诺的方式、标准提供售后服务和技术支持的，买方有权要求招标方扣除全部质量保证金，并要求买方按照合同总额的20%支付违约金。如因卖方维修、售后服务导致买方或实际使用方无法正常使用设备或造成其他严重经济损失的，买方有权解除本合同，卖方需自行回收货物并赔偿买方和实际使用方的全部经济损失。

7.4买方无合同约定理由，延迟支付货款，应赔偿卖方的经济损失。

7.5因卖方交付货物涉及第三方权益（包括但不限于知识产权、所有权等争议），导致买方或实际使用的最终用户受到第三方权利追索的，卖方需赔偿买方全部的经济损失（经济损失包括但不限于买方或实际使用的最终用户因第三方权利追索而需赔付的全部款项、律师费、诉讼费、鉴定费、保险等全部费用）。同时，发生此情形时，即视为卖方根本违约，买方有权解除本合同。

7.6因一方违约，守约方选择解除合同，或者一方没有合同约定或法定事由单方提出解除合同的，违约方还需按合同总金额20%的标准支付解约违约金。

7.7因一方违约，违约金不足以赔偿守约方经济损失的，违约方还需赔偿经济损失。

7.8如因卖方违约，买方选择解除本合同时，卖方已支付的履约保证金或质量保证金，无须返还。

8、不可抗力

8.1本合同确定不可抗力因素包括台风、洪水、地震、罢工、骚乱或政府征收、征用及相关政府采购、财政政策调整，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

8.2受不可抗力因素影响的一方应在不可抗力的情形发生后尽快书面形式通知另两方，并提供有关部门出具的证明文件送达给另两方。

8.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 三方应通过书面形式协商，如10个工作日内达成变更履行合同的协议，则合同终止。

8.4因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止或解除，三方互不承担违约责任。

9、合同争议的解决

因合同履行中发生的争议，合同当事人三方可通过协商解决。协商不成的，可向合同履行地人民法院起诉。

10、通知

三方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料等等，均以本合同所列明的地址、传真或者联系人的传真、电邮等联系方式为有效送达方式，一方如果迁址、变更传真或电子邮箱等，应当书面通知另两方，否则一方采用上述方式发出后视为成功送达，变更方应对由此造成的后果自行承担责任。

三方通过邮寄方式发出或者提供的所有通知、文件、资料等等，以挂号寄出或者投递邮件当时视为送达；通过传真或电子邮件方式发出或者提供的所有通知、文件、资料等等，在发出传真或电子邮件时视为送达。

11、词语定义：

“日”：除特别约定明确外，本合同中所称“日”均为日历天。合同中按日计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24：00。

12、生效

本合同书自三方授权代表签字并加盖公章后生效。一式七份，买方两份，卖方两份，招标方三份。

买　方：

名　称：（印章）

年　月　日

单位负责人或授权代表（签字）：

基本信息：

项目负责人：

地　　址：

邮政编码：

电    话：

开户银行：

账　　户：

卖　方：

名　称：（印章）

年　月　日

单位负责人或授权代表（签字）：

基本信息：

项目负责人：

地　　址：

邮政编码：

电    话：

开户银行：

账　　户：

招标方：

名　称：（印章）

年　月　日

单位负责人或授权代表（签字）：

基本信息：

项目负责人：

地　　址：

邮政编码：

电    话：

开户银行：

账　　户：

签约授权书

兹授权：在本授权书下签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，有权代表注册于（国家或地区的名称）的（公司名称），就（项目名称）的（合同名称）进行签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年    月    日签字生效，特此声明。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

身份证件号码：

详细通讯地址：

邮　政　编码：

传　　　　真：

电　　　　话：

# 第六章   投标文件格式

目   录

格式1. 投标书

格式2. 开标一览表

格式3. 投标分项报价表

格式4-1. 商务条款响应/偏离表

格式4-2. 技术条款偏离表

格式5. 资格、符合性等证明文件（详见  格式5附件）

格式6. 业绩（须提供中标/成交通知书或合同或签收单复印件加盖公章，评委保留对上述资料原件审核的权力。）

格式7. 履约保证金保函格式（中标后开具）

格式8. 中标服务费承诺书

格式9. 投标人技术文件和说明

格式10. 政府采购信用担保投标担保函格式

格式11. 政府采购信用担保履约担保函格式

格式12. 企业类型声明函

备注：1、投标人不得擅自变更本章文件格式内容。

2、提供所有材料应具备可追溯性。真实有效，前后呼应。

## 格式1. 投标书

投  标  书

致：（采购代理机构）

(投标人全称)授权          (投标人代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起    天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份、副本6份、电子文档1份，另提交投标一览表1份。

按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标一览表及投标分项一览表。

保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

保证遵守招标文件的规定。

如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，且我方知道，若有下列情形之一的，将被有关部门处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者采购机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其它不正当利益的；

- 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：

投标人(公章)：

投标人授权代表(签字)：

日期：    年    月    日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

## 格式2. 开标一览表

开标一览表

投标人名称：                  项目编号：

标段号（如有标段）：                     包号（如有分包）：

| 序号 | 投标总价 （单位：元） | 投标保证金 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年    月    日

注：1、按“投标须知”的规定密封标记并递交。

2、此表中，每包的投标总价应和格式3中的总价相一致。

## 格式3. 投标分项报价表

投标分项报价表1

（国内产品的投标）

投标人名称：              项目编号：

标段号（如有标段）：                     包号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价 （注明装运地点） | 总价 | 至最终目的地的运费和保险费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | …… |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 小写： 大写： |

投标人授权代表（签字）：

投标人(盖章)：

日期：    年    月    日

投标分项报价表2

（国外产品的投标）

投标人名称：                项目编号：

标段号（如有标段）：                     包号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 交货单价 （注明装运港或装运地点） | 交货单价 （注明目的港或目的地） | 交货 总价 | 至最终目的地的内陆运费和保险费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 税费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 至最终目的的运保费 |  |  |
| 总计 | 小写： 大写： |

投标人授权代表（签字）：

投标人(盖章)：

日期：    年    月    日

## 格式4-1. 商务条款响应/偏离表

商务条款响应/偏离表

投标人名称:_____________ 项目编号:_____________

标段号（如有标段）：                     包号：_____________

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表（签字）：

投标人(盖章)：

日期：    年    月    日

## 格式4-2. 技术条款偏离表

技术条款偏离表

投标人名称:_____________ 项目编号:_____________

标段号（如有标段）：                     包号：____________

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标技术参数内容 | 投标响应技术参数内容 | 偏离情况 | 投标技术参数说明文件页码 | 投标技术参数说明文件中的条款号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表中“偏离情况”一栏应填以“正偏离”或“负偏离”或“符合”，以外的内容做该参数无效应答，并加以说明。

2、招标文件技术参数须在投标技术参数说明文件（检测报告或技术白皮书）中体现。产品技术彩页可作为投标技术参数的辅助说明，不得单独作为技术说明使用，且不得与检测报告和技术白皮书冲突。

3、售后服务相关条款，以附件5-13 《货物的技术服务及售后服务承诺书》等文件作为投标技术参数说明文件。

4、如未标注对应参数说明文件在投标文件中的页码和条款号或页码条款号不对应该参数，则该参数属无效应答。

投标人（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日期：    年    月    日

## 格式5. 资格、符合性、授权等证明文件

附件5-1 有效的营业执照副本（副本复印件加盖公章）

附件5-2 有效的税务登记证（复印件加盖公章）

附件5-3 法定代表人授权书

附件5-4 被授权人身份证明文件（复印件加盖公章）

附件5-5 投标商的资格声明

附件5-6制造厂家授权书

附件5-7会计师事务所出具的上一年财务审计报告或新设企业当年验资报告的复印件（加盖提供报告单位的公章），或银行出具的资信证明（原件）

附件5-8 开标前近半年内连续三个月依法缴纳税收和社会保障资金的记录

（复印件加盖公章）

附件5-9 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录证明文件

附件5-10 按朝纪发【2011】2号令；提供廉洁准入证明原件

附件5-11 按财库【2016】125号文件，提供信用信息原件

附件5-12承诺书

附件5-13货物的技术服务及售后服务承诺书

附件5-14招标文件要求的其他资格证明文件

### 附件5-1 有效的营业执照副本（副本复印件加盖公章）

注：

1.提供有效的营业执照副本复印件。

2.复印件上应加盖本单位公章。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求营业执照复印件。

4.如投标人为非企业法人，应提供相应的证明文件。

### 附件5-2 有效的税务登记证（复印件加盖公章）

注：

1.包括国税和地税的税务登记证书副本复印件。

2.复印件上应加盖本单位公章。

（若提供的是三证合一的营业执照则不需要提供税务登记证）

### 附件5-3 法定代表人授权书

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务、身份证号码）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

投标人（盖章）：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮　政　编码：

传　　　　真：

电　　　　话：

### 附件5-4 被授权人身份证明文件

被授权人身份证明文件

注：

复印件加盖公章

### 附件5-5 投标商的资格声明

投标商的资格声明

- 称及概况 ：

(1)投标人名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

(8)近期资产负债表：      年     月     日止)

(a)固定资产

原值：

净值：

(b)流动资金：

(c)长期负债：

(d)短期负债：

(e)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(f)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、近三年的年营业额：

年份　　 　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、有关开户银行的名称和地址：

4、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称：

投标人授权代表(签字)：

投标人授权代表的职务：

电话：

传真：

日期：   年   月    日

### 附件5-6 须提供制造厂家出具的针对本项目的唯一授权书或一级代理商出具的针对本项目的唯一授权书；（由一级代理商授权的，还需同时提供制造厂家针对此项目授权书的声明函，或制造厂家对该一级代理商转授权的认可文件）

（格式自拟）

### 附件5-7  投标人的资信证明

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

注：

1、投标人在投标文件中，必须提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供上年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明（原件）。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

4、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

### 附件5-8 开标前近半年内连续三个月依法缴纳税收和社会保障资金的记录（复印件加盖公章）

注：

1.按照招标文件中的规定（详见 投标须知资料表）提供复印件。

2.复印件上应加盖本单位公章。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

### 附件5-9 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录证明文件

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录证明文件

注：

1.提供承诺书，并加盖公章。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

### 附件5-10 按朝纪发【2011】2号令；提供廉洁准入证明原件；

### 附件5-11 按财库【2016】125号文件，提供信用信息原件

### 附件5-12承诺书

      - 企业运营状况：没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态的承诺；

      - 履约历史：无因投标人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录；

      - 进口货物：所投货物为进口产品；原装进口且为全新，并在交货时提供海关的报关单（如为进口产品）。

投标人（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日期：    年    月    日

### 附件5-13 货物的技术服务及售后服务承诺书

一、 质量及技术标准：本包所有设备按合同书标准执行

二、 包装标准及要求：本包所有设备按原厂包装标准执行

三、 验收标准及方法：

1、本设备送货安装后，使用单位也有权按我公司投标文件的标准验收。

2、使用单位有权委托国内有资格的单位对投标设备进行精度校准，商品性能验收以仪器正常运转并按说明书参数要求出据验收报告为准。我公司对此种单方检测或验收结果不持异议。

3、设备验收合格后，双方在验收文件上签字生效。

四、货物的培训方案：

1、本设备到货后，我公司按使用单位通知时间派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下，开箱清点货物，进行设备的安装、调试、及试运行，直至设备正常运行。

2、我公司负责对使用单位技术人员、操作人员进行免费培训，培训内容包括设备操作，设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。

3、培训人员名单由使用单位自定。

五、保修及售后服务：

1、我公司承诺所供设备原厂家提供     年免费硬件保修，保修内容包括组成投标设备的所有零部件；至少提供所投设备      年免费现场服务，服务内容包括故障诊断及零部件更换等。

2、本包设备：                          自安装验收合格之日起免费保修      个月（人为损坏除外），终身负责维修。在保修期后，公司与实际使用人协商维修保养事宜。

3、安装调试期间，设备发生同一故障经两次维修仍不能正常使用，我公司无条件换货。保修期内，如仪器出现故障，接到相关服务信息后，   小时内响应，提出解决方案，    小时内到达现场。

4、为保证设备正常运行，我公司保证备件10年以上的供应期，并且在用户地区设有维修站，并且有专业维修人员提供仪器最新信息及应用资料。

5、保修期内，我公司提供免费升级服务，免费升级软件。

6、保修期内，我公司定期回访，保证设备的正常使用。

7、设备保证期结束后，我公司为实际使用方提供终身的维修服务，只收成本费。

六、供货方案：

按用户的要求，协调厂商，确保及时供货：

1、从医院取得科室联系人及联系电话，及时联系，确定具体送货时间。

2、本公司派专人协调厂商送货安装人员，货到后按医院的要求及时将设备安放到指定地点，并进行现场安装、调试。

3、每台(套)产品随机提供一整套技术文件（包含中文说明书，产品合格证、随机原始装箱单等资料）。设备安装、调试完毕，经医院负责人验收合格后，填写验收合格单并签字盖章。

七、售后服务网点、电话：

我公司在北京具有完善的售后服务队伍，及时响应使用方的服务要求，提供7×24小时服务响应。

1.

2.

投标人（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日期：    年    月    日

### 附件5-14 招标文件要求的其他资格证明文件

注：

1.应提供招标文件中要求的其他资格证明文件。

2.复印件上应加盖本单位公章。

3.如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

## 格式6. 投标人有效业绩的认定——业绩相关文件

投标人有效业绩的认定——业绩相关文件

注：

1. 须提供中标通知书、合同重要页包括签字页、设备品牌型号页、金额页，以及签收单复印件加盖公章

2.评委保留对上述资料原件审核的权力

## 格式7. 履约保证金保函（中标后开具）

履约保证金保函

开具日期：

致：(采购人名称)

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于________年_____月____日就________项目(以下简称项目)项下提供([货物/服务]名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的5%,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称____________________________

签字人姓名和职务____________________________

签字人签名__________________________________

公章________________________________________

## 格式8. 中标服务费承诺书

中标服务费承诺书

致：

我们在贵公司组织的							项目招标中若获中标（招标文件编号：						），我们保证在领取中标通知书时按招标文件的规定，以支票、汇票或现金，向贵公司一次性支付应该交纳的中标服务费用。

特此承诺

承诺方法定名称：

地址：

电话：							传真：

电传：							邮编：

承诺方授权代表签字：								（承诺方盖章）

承诺日期：

## 格式9. 投标人技术文件和说明

9-1服务明细表

9-2投标人技术服务项目偏离表

9-3投标人认为需要提供的其它说明和资料

9-1服务明细表

包括但不限于：

A、	投标人指定的，中标后本项目总负责人的姓名、职务和详尽的联系方法。

B、	服务方案；

| 序号 | 单位名称 | 地 址 | 联系人 | 职称 | 联系电话手机及传真等 | 以往执行相类似项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日期：    年    月    日

9-2投标人认为需要提供的其它说明和资料

投标人应对项目实施过程中所可能产生的各种文档作一一描述，包括文档名称、内容、提交招标人的时间和方式等。

## 格式10. 政府采购信用担保投标担保函格式

政府采购投标担保函 （项目用）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

## 格式11. 政府采购信用担保履约担保函格式

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为          的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

## 格式12. 企业类型声明函

1.投标人企业类型声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动（按投标形式选择填写）：

（1）本公司为直接投标人提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

（2）本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商投标人企业类型声明函）

（3）本公司为联合体一方，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。我公司提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

2.制造商投标人企业类型声明函

本公司作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，作出如下声明：

本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

3.产品适用政府采购政策情况表

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |
| 节能产品 | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品证明材料见《技术文件》第 至 页。 |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记），如投标人未打印，视为投标产品未列入《节能产品政府采购清单》。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为0分。