第三章 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京友谊医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.	投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 显微镜 | 5 | 台 |
| 2 | 2-1 | 数字扫描显微成像系统 | 1 | 套 |
| 3 | 3-1 | 心理CT 系统 | 1 | 套 |
| 4 | 4-1 | 人体成分分析仪 | 2 | 台 |
| 5 | 5-1 | 大体成像系统 | 2 | 套 |
| 6 | 6-1 | 高分辨率食道阻抗测压 | 1 | 台 |
|  | 6-2 | 高清3D肛肠测压 | 1 | 台 |
|  | 6-3 | 24小时PH-Z阻抗检测 | 2 | 台 |
| 7 | 7-1 | 全自动便潜血检测仪 | 1 | 台 |
| 8 | 8-1 | 小动物腹痛检测仪 | 1 | 台 |
| 9 | 9-1 | 心理检测仪 | 2 | 台 |
| 10 | 10-1 | 病人监护仪及XDS工作站 | 1 | 套 |
| 11 | 11-1 | 生物显微镜 | 2 | 台 |
|  | 11-2 | 转轮式切片机 | 1 | 台 |
|  | 11-3 | 包埋机 | 1 | 台 |
|  | 11-4 | 常规倒置显微镜 | 1 | 台 |
| 12 | 12-1 | 实时荧光定量PCR仪 | 1 | 台 |
|  | 12-2 | 离心机 | 1 | 台 |
|  | 12-3 | 离心机 | 1 | 台 |
| 13 | 13-1 | 超敏因子电化学发光分析仪 | 1 | 台 |
| 14 | 14-1 | 负80℃超低温冰箱 | 2 | 台 |
|  | 14-2 | PCR仪 | 1 | 台 |
| 15 | 15-1 | 全自动细胞计数仪 | 1 | 台 |
| 16 | 16-1 | 电子天平 | 1 | 台 |
| 17 | 17-1 | 双荧光细胞分析仪 | 1 | 台 |
|  | 17-2 | 自增压式液氮罐 | 1 | 台 |
|  | 17-3 | 医用冷藏箱 | 1 | 台 |
|  | 17-4 | 液氮罐 | 1 | 台 |
|  | 17-5 | 分析天平 | 1 | 台 |
|  | 17-6 | 水浴锅 | 1 | 台 |
|  | 17-7 | 微波炉 | 1 | 台 |
|  | 17-8 | 蠕动泵 | 1 | 台 |
| 18 | 18-1 | 步态毯 | 1 | 套 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90天内

- 采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京友谊医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后5年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：详见每包技术要求中。

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包    品目1-1   显微镜

一、仪器工作条件

1．电压波动范围：220V±10％

2．正常室温（25℃±2）

3．湿度不超过85%

二、主要技术指标

1．主机

▲1.1光学系统:无限远校正光学系统，齐焦距离≥50mm，整个光学系统进行UV超透镀膜，340nm紫外透过率大于75%。

1.2具有明场观察功能

1.3照明装置：内置可提供最佳数字成像的“复眼”光学系统，内置ND8、ND32、NCB11滤光镜

▲1.4主机设置有一键式拍照按钮，需要时可不需通过计算机软件点击拍照，在镜下观察时直接触发照相按钮进行图像采集

2．聚光镜：2-100倍摆出式聚光镜，可适配2倍到100倍之间任意倍率的物镜

3．六孔物镜转盘 ，放大倍数：20X-400X

4．调焦：带同轴粗、微调焦, 粗动扭力矩手轮可调，最小读数1微米 ，左侧手轮和右侧手轮可任意调换微调装置，调焦行程≥25mm

5．三目观察镜筒，配专业视频接口

6．目镜：防霉型超宽视野目镜10X，屈光度可调节 ,视野数25

7．载物台：超硬防蚀铝涂层表面,定位式载物台手柄，载物台高度和松紧度可调

8．内置拍照按钮，无需离开显微镜，即可完成拍照工作。

9．物镜系统

▲9.1高级平场消色差相差物镜2倍（N.A.0.06，W.D.7.5mm）

▲9.2高级平场消色差相差物镜4倍（N.A.0.10，W.D.30.0mm）

9.3高级平场消色差相差物镜10倍（N.A.0.25，W.D.10.5mm）

9.3高级平场消色差相差物镜20倍（N.A.0.40，W.D.1.2mm）

9.4高级平场消色差相差物镜40倍（N.A.0.65，W.D.0.56mm）

10．售后服务：为调试验收合格后不少于5年，维修响应时间为24小时

第2包    品目2-1   数字扫描显微成像系统

一、主要功能

1．可对生物组织切片进行全片明场及荧光扫描

2. 可根据需求自定义扫描区域，放大倍数，智能化识别边缘，自动聚焦，对厚样品及不平整样品进行Z轴景深扩展扫描，实时采集，实时处理

3. 可对虚拟切片进行各种图像分析处理及报告，可离线处理，数据可共享

二、技术参数

▲1．显微镜和控制软件为同一个厂家设计，设备一体化封闭式设计

2．扫描成像单元

2.1电动负反馈式载物台：行程范围≥100mm×80mm，行程精度≥≤0.08μm，可以满足高精度扫描需要。

2.2高NA值超级平场复校色差物镜

2.2.1 2X NA值≥0.06；

2.2.2 4X NA值≥0.13；

2.2.3 10X NA 值≥0.4，色差校准范围≥400-1000nm；

2.2.4 20X NA值≥0.76，色差校准范围≥400-1000nm；

2.2.5 40X NA值≥0.95，色差校准范围≥400-1000nm；

▲2.2.6 100X NA值≥1.44，色差校准范围≥400-1000nm；

2.3扫描速度：15X5mm，20X物镜扫描时间≤80秒，

▲2.4扫描精度：20X ≤0.279um/像素，100X ≤0.060um/像素，

▲2.5电动Z轴精度≤10nm

2.6扫描片数：可同时≥6片扫描，并配置备用适配器

2.7明场光源：明场≥14W 高真彩LED，亮度大于100W卤素灯

2.8荧光光源：

2.8.1高亮度白光荧光光源，波长适用从DAPI到Cy7，寿命≥20000小时；

2.8.2荧光复眼照明系统，不同视野切换时强度不变

▲2.8.3荧光激发块转盘大于7孔

2.8.4滤色镜组，至少含四个单通激发滤色镜，一个四通二向分色镜，一个四通发射滤色镜；

2.9 明场摄像头

2.9.1高分辨率CMOS相机≥500万像素

▲2.9.2面阵式扫描成像；

2.9.3像素≤3.45μm × 3.45μm。

2.9.4大靶面感光芯片（mm）：≥2/3英寸

2.10 荧光摄像头

2.10.1感光芯片≥14.158 mm x 10.370 mm

2.10.2高像素数≥1200万像素，≤3.45*3.45um像元

▲2.10.3量子效率≥60%

3．软件功能

3.1所有寻找，聚焦，扫描，白平衡，图像拼接等功能全自动完成

3.2图像无极缩放，标尺随不同倍数自动改变，可实现局部高分辨率观察

3.3可以文字，图标，声音等对图像进行标注

3.4明场及荧光成像均可实时3D 图像EFI景深扩展

3.5可以明场及荧光批量扫描，自动阴影矫正，荧光大图自动图像无缝拼接

3.6智能化软件，控制一切外围部件并具有丰富的软件功能：

3.7数据压缩：可边扫描边压缩，并支持常规图像格式（JPG，JPG2000，BMP等）。

三、主要配置

1．正置电动显微镜主机，1套

2．LED荧光光源系统 1套

3．电动载物台 1套

4．电脑工作站 1套

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年

第3包    品目3-1   心理CT系统

一、功能与技术性能指标：

1．测验系统：只需一次性录入资料，患者情况和测验结果随时调取，查询和打印。

▲2．≥260个心理量表的结果分析，检查内容包括感知觉、思维、情绪、意志行为、睡眠、心理发育、性心理、人际关系、学习能力、个人风格、职业倾向、婚恋和家庭问题、心理防御机制、心身疾病和精神障碍等方面。（提供国家食品药品管理局相关检测报告）

▲3．中国人六个基本人格因子量表：精神质、神经质、内向-外向、装好-装坏、男子气-女子气、非社会化，可以清楚地了解可能存在的心理障碍。（出具相关科研论文） 心理症状提示，症状符合率≥70%

▲4．心理疾病的辅助诊断，根据WILKs多元逐步判别和贝叶斯概率建立诊断数学模型，诊断符合率≥85%，Kappa=≥0.77，假阳性≤1% ，假阴性：神经症≤2.2% ，重性精神病≤4.4%。（出具相关科研论文）

5．具有测谎功能，多量表控制的测试效度检查和提示。

6．临床预测自杀、暴力、吸毒、酗酒等精神科容易造成意外伤害的危险行为

7．文字描述的心理报告，可以直观地了解被试各个心理维度的测试结果。

▲8．测试题可选择版本，可根据被试情况灵活选择，具备断点继续功能，测验时间可以控制在“黄金20分钟”，便于在各种场合使用。（提供国家食品药品管理局相关检测报告）

9．人性化界面友好、专业，路径清楚，智能设计，操作使用简便，操作人员经过短期培训后即可上机操作。

10．ACCESS数据库管理全部资料，可以反复查看、调用和打印报告，多字段检索，数据库导出与SPSS方便地实现数据转换，进行统计分析,实现数据库集成管理。

11．报告允许人工修改，调整后的内容只对打印有效，数据库内容不改变。

12．指导语和题目提供中英文、简繁体、中美四种常模供选择，适合各种人群使用。

13．系统软件完全拥有自主知识产权

14．专家经验校标，常模实时动态更新，每年数万例样本数据的采集和分析，确保常模样本的丰富性和完整性，保证报告数据的准确性。

▲15．CAM-CR详细评分标准敏感性≤0.90，特异性≤0.94，跨效度检验与临床符合率的kappa值≤0.83。

二、质量保证期：为调试验收合格后不少于3年

第4包    品目4-1   人体成分分析仪

1．工作条件

1.1工作环境温度：10-40℃；

1.2工作环境湿度：30-75%；

1.3电源：AC220V±10%，50Hz±2%。

1.4阻抗测试范围：10Ω-1000Ω

2．产品需获得CFDA、ISO13485等资格认证

3．技术要求

▲3.1 提供专用手推车和便携包

3.2 测试时间：每个受试者测试时间≤2分钟

3.3 测量方法：直接节段多频率生物电阻抗分析测量

3.4 计算方法：实测量，内部不设定经验值估算，不提供估算结果

3.5 电极：4极8点接触，粘贴式电极

3.6 测试数据范围：

3.6.1体重范围：10~250kg；

3.6.2年龄范围：3~99岁；

3.6.3身高范围：95~220cm。

▲3.7测量姿势：可以选择躺姿、坐姿、站姿三种测量姿势。

▲3.8测量模式选择 ：透析前、中、后，血管通路位置选择，麻痹部位

3.9阻抗频率及项目：

3.9.1电阻抗(Z)测量：≥6种频率，至少包括1kHz、50kHz和250kHz。

3.9.2 ≥5个节段部分进行电阻抗测量；至少包括左右上下肢及躯干

▲3.10测量结果：细胞内水分、细胞外水分、身体总水分、蛋白质含量、无机盐、体脂肪、肌肉量、去脂体重、体重、骨骼肌、体脂肪含量、体脂百分比、BMI、节段肌肉分析、节段水分分析、身体总水分及节段水分比率（ECW/TBW）、BCM（身体细胞量）、BMC（骨内矿物质含量）、AC（上臂围度）、AMC（上臂肌肉围度）、腰围、内脏脂肪面积、基础代谢量（BMR）、水合率（TBW/FFM）、每个节段和频率的电阻抗值（电阻抗、电抗、相位角）

3.11保存结果：可输入ID号，储存结果≥100,000个

▲3.12 操作平台：具有数字显示屏，测试时可进行触屏操作，也可电脑端操作

3.13可输出报告纸类型：体成分报告、体水分报告

3.14数据共享功能：可将测试结果以图片或电子表格形式自动导出至电脑指定目录

3.15仪器重量：≤5KG

4．质量保证期：为调试验收合格后不少于4年

第5包    品目5-1   大体成像系统

1．成像像数：≥2600万

2．传感器尺寸：全画幅≥36mm*24mm

3．最高分辨率：≥6240*4160

4．光学变焦：4.2倍（24-105变焦范围）

5．显示屏：OLED ≥7英寸高清屏:

6．语音识别：配有麦克风，可进行语音转文字

7．工作台面尺寸：≥500mm*380mm带标尺，抗酸碱，超耐磨:

8．支架调节范围：机壳上有上下左右移动手柄，可180度旋转，上下调节≥600mm

9．软件功能：软件可快速进行实时标注和测量，支持实时取景显示，支持文字输入、自动定标、自动测量面积、周长、长度、多重标注、切割标注。可对ESD标本形态大小、尺寸、面积、周长进行实际测量，也可对病变位置、面积范围进行标注，病变位置复原和准确定位，描绘黏膜谱系图。

10．主机可与电脑直接连接，软件控制相机的光圈、拍照速度、白平衡、感光度、变焦图像放大、缩小、对焦及拍摄；实时取景显示，可与医院HIS、PACS系统无缝连接。

11．质量保证期：为调试验收合格后不少于5年

第6包    品目6-1   高分辨率食道阻抗测压

一、技术要求

1. 硬件系统：

1.1 高分辨率固态环绕测压电极、表面光滑无隆起

▲1.2固态高分辨率测压联合阻抗电极：36组高分辨率测压通道，每组通道有12个环绕测压点，18个阻抗通道

1.3 自动压力校准装置

1.4可使用一次性电极导管防护套

1.5数据采集频率：≥100Hz (100次/秒)

1.6数据采集量；固态高分辨率食道测压：≥216000个数据/分钟

1.7压力测量范围：0至800毫米汞柱

1.8压力校准范围：0至300毫米汞柱

2．数据采集器：采用即插即用接口

3．软件系统

▲3.1 显示模式：Clouse彩色轮廓图,传统线性图, 轮廓图/线形图混合模式，粉色代表食团。

3.2电子袖套(eSleeve)：任意设定电子袖套的位置和长度

3.3生理解剖图：实时动态压力显示图

3.4等压线图：2条等压线，可任意设定压力强度

3.5记录回放分析

3.6压力反转点定位

3.7智能鼠标功能

3.8采集向导功能

3.9分析向导功能

4．质量保证期：为调试验收合格后不少于5年

第6包    品目6-2   高清3D肛肠测压

一、技术要求

1．硬件系统：

1.1 高分辨率固态环绕测压电极、表面光滑无隆起

▲1.2肛肠电极：直径≤10mm,≥250个测压通道

1.3 自动压力校准装置

1.4可使用一次性电极导管防护套

1.5数据采集频率：≥100Hz (100次/秒)

1.6数据采集量：固态高清晰肛门直肠3D测压：≥1536000个数据/分钟

1.7压力测量范围：0至800毫米汞柱

1.8压力校准范围：0至300毫米汞柱

2．数据采集器：采用即插即用接口

3．软件系统

▲3.1显示模式：Clouse彩色轮廓图,传统线性图, 高清晰三维压力柱状图，轮廓图/线形图混合模式

3.1生理解剖图：实时动态压力显示图

3.2等压线图：2条等压线，可任意设定压力强度

3.3记录回放分析

3.4智能鼠标功能

3.5采集向导功能

3.6分析向导功能

4．质量保证期：为调试验收合格后不少于5年

第6包    品目6-3   24小时PH-Z阻抗检测

1． pH 通道：单通道pH、六通道阻抗场效应电极，单通道pH锑电极，双通道pH锑电极，单通道pH场效应电极，双通道pH场效应电极

2．pH 电极类型：场效应管，锑

3．采样率：≤1秒

4．采样范围：0-14pH

5．采样精度：≤0.1pH

6．阻抗采样频率范围：1KHz至2KHz

7．阻抗采样电流（2通道之间）：≤6µArms

8．阻抗采样电流（全部）：<100µA

9．阻抗采样范围：100Ω至10KΩ

10．阻抗采样精度：高于±5%

11．储存容量: ≥256MB

12．记录时间:≥ 24小时

▲13．显示模式: 阻抗彩色轮廓图/曲线图

14．质量保证期：为调试验收合格后不少于5年

第7包    品目7-1   全自动便潜血检测仪

1．设备名称：全自动便潜血检测仪

2．测定原理：利用乳胶凝集对抗原抗体反应进行检测，通过对一个已知浓度的标准试剂制定标准曲线，测量出相对于标准试剂的待测样本中人血红蛋白含量。

▲3．符合病理学会--实验室CAP认证政策，且在已公示的项目名录中

4．检测结果定量，便于准确判断样本中待测物含量

5．处理能力≥80样本/小时

6．全自动，无需人工加样

7．支持自动重复检测样品≥10次

8．可同时放置≥20个采便管

9．可同时放置≥20个取样杯

10．具备专用样本架≥4个

11．测定中可追加放置采便管

12．测定中可追加放置取样杯

13．支持自动化质控功能

14．支持自动化重复检测质控≥10次

▲15．支持自动化校准曲线制作功能

16．自动喷嘴式取样（附带液面探测功能及清洗功能）

17．自动喷嘴式试剂分注（附带液面探测功能及清洗功能）

18．具备旋转式搅拌棒，自动搅拌（附带洗液及纯化水自动清洗功能）

▲19．具备恒温系统

20．配置废液桶

21．光源：LED（波长≥660nm）

22．具备硅光电二极管探测器

23．彩色液晶触屏≥5.7英寸，系统语言（英语）

24．样本结果储存量≥4000，样本质控结果储存量≥800，测试错误信息存储≥1000

25．支持三种输出方式：打印输出（内设热敏打印纸）、系统输出（RS232C串口）、USB接口

26．随机内设样本、样本架条形码扫描器

▲27．准确度：百分偏倚≤10%

▲28．重复性：CV≤7%

29．质量保证期：为调试验收合格后不少于5年

第8包    品目8-1   小动物腹痛检测仪

1．模拟输入

▲1.1输入通道≥4

▲1.2放大范围： ±2 mV to ±10 V

1.3最大输入电压>14V

1.4输入阻抗≥ 1 MΩ || 100pF

1.5共振抑制比：≥100 dB @ 100 Hz

1.6输入噪音：<350 μVrms

2．POD连接和BNC连接

2.1供给电压：±5 V

2.2最大电流：50 mA

2.3连接方式：2-wire I2C

2.4接口类型：8-pin DIN

2.5 BNC连接方式

3．采样率

3.1模数转换精度>15 bit

3.2最大采样率>395KHZ

4．微处理器和数据传输

4.1处理器：>240 MHz

4.2内存: >15MB SDRAM

4.3传输接口：USB 2.0

4.4 I2C接口：使放大器和主机连接，软件控制放大器的滤波、放大调节

5．软件部分

5.1数字滤波，可计算dp/dt，最大值，最小值，平均值，峰峰值，心率，斜率，微分，积分，指数运算，对数运算，傅利叶变换，面积，偏差，标准差，绝对值，三角函数，曲线平滑，直方图。

5.2可设定存储时刻，时间，重复次数，可用EXCEL进行统计计算，资料作为WINDOWS文件长期保存。

6．质量保证期：为调试验收合格后不少于3年

第9包    品目9-1   心理检测仪

1．网络版或至少支持局域网内 5 个以上客户端

2．支持 32、64 位操作系统，支持 Win10，向下兼容至 Win XP

3．量表数量：至少 180 个，涵盖认知、情绪、精神、智力、人格和康复六个方面。

4．常见量表：包含卡特尔 16 种人格因素问卷（16PF）、明尼苏达多相人格测验（MMPI），艾森克人格问卷（EPQ）儿童版、成人版，标准瑞文测验（SPM）、联合瑞文测验（CRT），症状自评量表（scl-90），焦虑自评量表（SAS）、抑郁自评量表（SDS）等。

5．精神类量表：包含 2012 版五种重性精神病病种临床路径量表、惊恐相关症状量表（PASS）、15 项躯体症状问卷（PHQ-15）、9 项患者健康问卷（PHQ-9）、心境障碍问卷（MDQ）、7 项广泛性焦虑障碍量表（GAD）等。

6．智力测验量表：韦氏成人智力测验、韦氏记忆测验（儿童）、韦氏记忆测验（成人）、瑞文标准推理测验、瑞文推理测验联合型、韦氏成人智力测验韦氏儿童智力测验（WISC-CR）、韦氏儿童智力测验（WISC-CR 林传鼎修订）、韦氏幼儿智力测验（C-WYCSI）、WAIS-RC 简式测验（智残评定 2005 修订）、韦氏儿童智力量表（WISC）简式测验（智残评定 2005 修订）（全式计分）、韦氏儿童智力测验（C-WISC）

7．心理测评报告：有测试结果、详细分析和剖面图，可导出 word、pdf等多种格式，支持打印，且可以批量打印。

▲8．心理危机预警功能：关键的心理健康测试项目，需要有危机预警功能，结论中有预警标记，数据中用颜色区分不同严重程度的病人。

9．群体危机预警报告：可以统计群体中各种症状的人群数目，自动出报告，可打印或导出到 word，pdf 格式。

10．咨询预约与记录：可预约安排院心理咨询日程，有初诊接待记录表、咨询记录表、结案表等，可记录完整心理咨询过程，能生成心理咨询记录报告；支持批量打印和导出。

11．心理档案管理：可查询个体做过的量表结论，也可查询某个量表所测的人。

12．团体报告：可自动生成团体心理分析报告，分析测试团体整体的心理状况，报告中包含多种统计报表。

13．分级管理自定义：系统须分级来管理测试者，至少分三级；病人可归属到具体医生。

14．人员信息自定义：管理员和被测试者的信息可自定义扩展，至少可扩展 4 种信息。

15．数据查找筛选：可以按分级管理定义的级别快速查询，可按当日、本周、本月、本年、姓名快速查询，可以多条件的组合查询。

16．量表打印：所有量表均可打印成纸质量表。

17．原始数据导入：可导入原始作答数据，系统自动分析生成测试报告。

18．总体报告：可将某个测试者的所有量表测试结果组成一个总体报告，可自主选择量表；总体报告可打印和导出。

19．套餐测试：可多个量表组成套餐测试，每个客户端至少可设置 8 个套餐。

20．拼音检索：支持测试者姓名首字母检索数据；支持量表名称首字母检索。

21．数据分页：系统数据支持分页功能

22．条目显示：单条目显示，做好一题自动跳转，且可以返回重做。

23．常用量表：可自定义最常使用的量表到“常用量表”类中；能根据使用频次智能显示常用量表，直接从常用量表中测试和查询数据。

24．报告大小：至少支持 A4 和 16K 两种纸张的报告，可选择。

25．自动签名：可以设置测试报告自动签名。

26．修改测试报告：可手动修改测试报告，并自动保存到数据库中。

27．数据安全：可自动备份，可一键恢复数据。

28．智力测试功能：系统包括各个修订版本韦氏智力测验的全式和简式计算方式

29．自动计分功能：从原始分到量表分、从量表分到 IQ、简式版的公式计算等完全由软件自动完成

30．年龄识别功能：测试中自动甄选免试题，由软件自动根据被测者的年龄性别等自动完成

31．多常模选择功能：具有农村、城市两套测试常模（测试时可选）

32．智残评定功能：韦氏儿童和韦氏成人具有智残评定模块，可以根据测试者的测试结果自动划分智残等级

33．配备韦氏工具箱：系统配备韦氏成人、儿童、幼儿工具箱。出具工具箱清单

34．心理干预治疗动漫 22 个；心理干预治疗视频大于于 20 个；心理干预治疗杂志大于 20 个；心理干预治疗音乐大于 30 个；

35．对不同的心理问题，提供有针对性的个性化的干预套餐 20 个以上；系统上所提供心理治疗产品有自主产权；提供心理干预治疗产品免费更新。

36．操作培训，心理沙龙宣教，专业心身服务平台连接

▲37．以本院为主题，医联体各级机构心理筛查连接

▲38．HRV分析：平均心率、异常心率、自主神经平衡度、交感神经、副交感神经、身体压力指数、精神压力指数、抗压能力、综合压力指数。

▲39．血管健康分析：动脉血管弹性度、末梢血管弹性度、血管老化阶段、血管综合评分。

40．自动生成HRV和血管检测各参数，报告可通过手机查看或发送。

41．通过图形来反应自主神经平衡度，身上和精神上承受压力状况，反应血管综合评分和末梢血管弹性情况。

42．通过生物反馈呼吸训练调节压力，增加自主神经系统活性，保持情绪稳定。

43．压力检测：身体上压力的检测分析，抗压能力检测，自主神经系统平衡性评估。

44．血管健康分析：血管循环状态，血管老化程度，动脉弹性和末梢血管弹性。

45．生物反馈呼吸训练：压力调节，增加自主神经系统活性，保持情绪稳定。

46．提供自动检测结果：自动生成容易简便的检测结果。

47．可与安卓/ios移动设备相互联动。

▲48．支持蓝牙通讯

49．通过USB给设备实施充电。

50．质量保证期：为调试验收合格后不少于5年

第10包    品目10-1   病人监护仪及XDS工作站

一、设备用途：用于患者肝静脉压监测及术中其他生命体征监测。

1．硬件结构

1.1	原装监护仪

1.2	主机显示器一体化设计

1.3	无风扇等散热装置

1.4	医用专业显示器：≥12英寸 彩色触摸屏，WXGA TFT显示器, 分辨率≥1280*800

1.5	支持≥4通道波形显示

1.6	整合式电源，无需电源适配器

1.7	三色报警显示灯独立于显示屏幕之外，适合于远距离观察

1.8	标配RJ45网络接口

1.9	标配USB 2.0 接口

1.10	标配内置电池插槽及软件功能

▲1.11配置远程控制功能，主监护仪与远程控制端可个性化设置屏幕界面，显示相同或不同的参数及波形情况等，即可实现双屏双控功能

2．模块化设计

2.1	基本参数测量模块：通用于所有监护仪，可储≥8小时监护数据（监护数据、报警设置、病人信息等），并且断电情况下存储的数据可至少保存6小时不丢失，实现数据转运

2.2	主机内置≥4个可拔插单或多参数插件模块位置，兼容单或多参数插件模块

2.3	通用即插即用型记录仪模块，通用于全部监护仪，直接插拔该模块供他床设备使用

3．用户界面

3.1	内置专科显示界面≥8种

3.2	波形冻结功能，可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警

3.3	（联网情况下）可在任意床边机上显示至少2个其他床位的隔床跨视窗口，包括实时波形＆数值

▲3.4动态波形大小调整，除了固定大小的波形，屏幕现在包含“动态波形”区域，在此区域中，波形将自动根据可用空间调整其大小

4．测量性能及软件

4.1	心电

4.1.1标配5导联心电导联线，可选3/5/6/Hexad 6/10电极组；具备12导联心电监护，可通过5导联线即可测量12导联心电图，无需选配更多导联组

4.1.2可支持诊断级心电监护带宽 0.05-150Hz

4.1.3标配≥20种心律失常分析，含房颤分析

▲4.1.4	12导联实时ECG和12导联ST值同屏显示，实时更新

4.1.5 12导联ST 数值可以图形形式标记，实时更新，并可显示趋势

4.1.6实时自动进行QT及QTc分析，并可显示ΔQT和ΔQTc数值

4.2	呼吸：阻抗法

4.2.1  范围 成人 / 小儿：0-120 rpm，新生儿：0-170 rpm

4.2.2  精准度 在 0 - 120 rpm 时为 ±1 rpm在 120 - 170 rpm 时为 ±2 rpm

4.2.3  分辨率 ≤1 rpm

4.3	无创血压

4.3.1双参考点校正：血管内测量法和水银柱测量法

4.3.2  四种 NBP 测量模式：手动/自动/序列/STAT

4.4	脉搏血氧饱和度

4.4.1指套式传感器

4.4.2灌注指数显示，指示外周小动脉充盈状态

4.4.3  脉搏范围 30 到 300 bpm，精准度 ±2% 或 1 bpm，取其中较大者，分辨率 1 bpm

4.5	有创压力

4.5.1测压范围： -40至360mmHg

▲4.5.2 提供备选的压力标名。可监测肝静脉压力，监测过程中的仪器设置及记录可满足《中国肝静脉压力梯度临床应用专家共识》（2018版）要求。

4.6	体温

4.6.1支持一次性和可重复使用体温探头

4.7连续心输出量测量及传统热稀释心排量测量

4.7.1微创，适用于成人及儿童患者

4.7.2连续心输出量可测量胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)

4.7.3连续心输出量可测量肺毛细血管通透性指数(PVPI)

4.7.4连续心输出量可测量提供每搏心输出量变异性指数(SVV)

4.7.5连续心输出量模块通用于全部监护仪

4.7.6连续心输出量可测量可提供左室收缩力指数(dPmax)，心功能指数(CFI)，总体舒张末期容积(GEDV/GEDVI)與总体射血分数(GEF)，早期心衰竭分析重要指數

4.5	监护仪可储存≥48小时趋势，并可以表格和图形形式进行回顾

5．临床决策支持和第三方软件功能

5.1可使用箭头方式显示监测参数变化趋势

5.2可使用柱状图方式显示监测参数偏移程度

5.3可使用柱状图查看监护参数按时间分布情况

5.4可使用环状图显示ST段抬高和压低趋势

6．质量保证期：为调试验收合格后不少于5年

第11包    品目11-1   生物显微镜

- 工作条件：

1.1电源：AC220V、50Hz

1.2温度范围: 15-25℃

2．技术指标

2.1 正置生物显微镜：可实现明场观察。

2.1.1光学系统：无限远校正光学，齐焦距离≥60mm，可作明场观察。

2.1.2 焦距调节：粗调、微调，最小精度≤2um

2.1.4 转盘：≥4孔物镜转盘

▲2.1.5 明场照明装置：透射光柯勒照明器，LED发光单元，寿命≥20000小时。

2.1.7 要求采用阿贝聚光镜系统：N.A.≥1.25

2.1.8载物台：超硬防蚀铝涂层载物台 ≥75mm×50mm（X-Y运动）

2.1.9 目镜：防霉型超宽视野10倍目镜，双屈光度可调节，视野数≥20mm

2.2观察筒：双目观察镜筒

▲2.2.1 物镜，采用专用CFI平场消色差高数值孔径物镜，具体要求如下：

4倍 数值孔径≥0.10  工作距离≥30.0mm

10倍 数值孔径≥0.25  工作距离≥0.7mm

40倍 数值孔径≥0.65  工作距离≥0.56mm

100倍 数值孔径≥1.25  工作距离≥0.23mm

3．质量保证期：为调试验收合格后不少于4年

第11包    品目11-2   转轮式切片机

1.工作条件：

1.1电源：AC220V、50Hz

1.2温度范围15-25℃

2．技术指标

▲2.1切片范围：0.5-60µm；

▲2.2切片厚度：1－10μm，以1μm递进，10-20μm，以2μm递进，20－60μm，以5μm递进；

2.3水平进样：≥25mm；

▲2.4垂直距离：≥55mm；

▲2.5快速修块设定：10μm和50μm；

2.6手轮有两个安全锁定系统；手轮具有配重系统

2.7刀架确保刀片全长使用；

2.8单手操作的通用样本夹；

2.9具有刀片刀架安全防护装置；

2.10一体化，易于清理的外壳；

2.11粗进：通过粗进轮手动操作；

2.12样本定位：水平8°，垂直8°；

3．质量保证期：为调试验收合格后不少于4年

第11包    品目11-3   包埋机

1、工作条件：

1.1电源：AC220V、50Hz

1.2温度范围15-25℃

2．技术指标

2.1操作台左右两端各设置了刮蜡器，可用于整修蜡块和包埋盒周边的余蜡。

配有手动和脚动开关，可同时实现包埋模定位和出蜡。

2.2包埋操作台为多功能一体化设计。包埋操作时的余蜡经台面上的溢蜡槽直接回流保温盒循环使用，不需要接蜡盒

2.3加热器温度设定范围：室温-99℃。

2.4温度显示误差：≤±1℃。

2.5保存盒尺寸：≥18*19*5cm(C*K*H)

2.6蜡缸容积：≥6.5L。

2.7包埋机功率：＜1200W

2.8冷冻台面温度：-10℃-0℃

2.9冷冻台面积：≥355×300mm(S×W)

2.10冷冻台功率：≤90W

3．质量保证期：为调试验收合格后不少于4年

第11包    品目11-4   常规倒置显微镜

1、工作条件：

1.1电源：AC220V、50Hz

1.2温度范围15-25℃

2．技术指标

2.1光学系统：无限远光学系统，齐焦距离≥60mm

2.2调焦方式：物镜垂直移动，粗调行程：每旋转一圈≥357.7mm，微调行程：每旋转一圈≥0.2mm

2.3目镜筒：双目镜筒，瞳孔距离：50-75mm，眼点高度：离台面400mm，倾角：水平方向45度。

▲2.4 物镜转换器：≥5孔物镜转盘，后仰式

2.5 载物台尺寸：≥170×225mm，载物台高度：距离台面≥195mm，可安装辅助载物台

2.6 辅助载物台移动距离：≥125×80mm，配置专用的多孔板适配器、35、100mm培养皿适配器

▲2.7 照明：预对中LED光源，寿命≥5万小时

2.8 插片：不可对中相位插片（PhL,Ph1，1个空位），浮雕相衬插件，可实现立体效果观察

目镜：视场22mm

2.10 聚光镜：长工作距离聚光镜，数值孔径≥0.3，工作距离≥720mm

2.11无限远光学系统消色差切址相差物镜：

4倍N.A.≥0.10  W.D.  ≥30mm

10倍  N.A.≥0.25   W.D. ≥6.2mm

20倍  N.A.≥0.40   W.D.≥ 3.1mm

40倍  N.A.≥0.55   W.D. ≥2.1mm

2.12三目接口：提供0/100、100/0相机接口，可连接C型接口或者F接口相机。

3．质量保证期：为调试验收合格后不少于4年

第12包    品目12-1   实时荧光定量PCR仪

一、技术参数

1．可同时检测5色荧光，用于多重PCR检测

2．采用检测光滤光片,可检测450～750nm连续波长

▲3．激发光源：卤钨灯，使用寿命≥2000小时，软件对光源进行实时监测，

▲4．检测器：冷CCD成像系统，对96孔板同时成像

5．温度控制系统：半导体控温

▲6．升温速度≥5℃/，样本的升降温速度≥3.5℃/S

7．≤45分钟完成40循环的荧光定量PCR实验的快速模式

▲8．温度控制范围：5℃～99℃

9．动力学线性范围：9个数量级，区分5000和10000拷贝两倍差异浓度的样本，置信度≥99.7%

▲10．支持ROX或其它染料用做参比荧光，用于消除加样误差及监测反应体系是否蒸发。同时，软件支持无参比染料设置

11．试剂开放，耗材开放，支持0.1ml的96孔板、8联管和单管

12．仪器性能有原厂装机试剂盒验证：能分辨1250、2500、5000、10000、20000拷贝数的初始模板标准品各4个重复验证线性准确度,36个重复的5000拷贝和36个重复的10000拷贝能以99.7%的置信度加以区分

13．样品体积：10-100μl（推荐20-50μl）

14．灵敏度：能检测人类基因组中单拷贝人类基因组基因。

15．激发/发射滤光片：含5套预装滤光片，支持FAM/SYBR GREENHEX/TET/VIC/JOE、TAMRA/Cy3、Texas Red/ROX、Cy5染料，软件支持客户自行添加染料。

16．数据分析：

16.1可同时分析5色荧光PCR数据；

16.2具有绝对定量、相对定量功能；

16.3可以选择多个看家基因进行数据处理；

16.4可以自动根据扩增效率对数据进一步处理；

16.5软件支持分析无限制数量的数据文件

16.6具有等位基因、熔解曲线分析功能；

16.7软件支持进行加样重复及生物学重复结果的统计。

17．配置专业引物探针设计软件，用于基因引物探针设计，并且保证退火温度一致性。

18．可提供原厂试剂盒，包括100万基因表达试剂盒（包括人，大鼠，小鼠、犬、果蝇、拟南芥、线虫、恒河猴），450万个SNP试剂盒，160万基因拷贝数变化试剂盒、miRNA分析试剂盒及taqman 蛋白分析试剂盒等

19．配高分辨熔解曲线软件和taqman 蛋白迁移率软件

20．质量保证期：为调试验收合格后不少于3年

第12包    品目12-2   离心机

1．最大相对离心力： ≥16000×g（14,000 rpm）

2．定时器：30秒-9小时59分钟，可连续离心

3．最大转子容量：18×1.5 / 2 mL

4．从零加速至最高转速的时间：≤11 秒

5．从最高转速降速至零的时间：≤12 秒

6．噪音水平：＜50 dB(A)

7．冷冻型：冷冻型

8．温度控制范围：0 -40℃

9．在最高转速时，可以保持4℃

10．体积范围：≥35ml

11．电源：AC220V，50Hz

12．有快速锁定转子盖功能

13．具有单独的瞬时离心按键

14．具有单独的转速/相对离心力转换按键

15．铝合金材质转子

16．具备 快速预冷功能

17．当不使用离心功能，且离心机盖关闭时，可以持续保持设定温度

18．动态压缩机控制，具有自动待机功能

19．内置冷凝水槽

20．无刷免维护驱动

21．具有定速记时功能

22．具有参数锁定功能

23．具有气密性转子盖

24．质量保证期：为调试验收合格后不少于3年

第12包    品目12-3   离心机

1．具备数字显示屏

2．具有气流导向

3．具有瞬时离心按键

4．离心结束后，离心机盖自动开启

5．最大离心力：≥12000 x g

6．最大速度：≥13,400rpm

7．速度可调范围：800-13,400rpm（100rpm步骤）

8．最大容量：12 x 1.5 mL/ 2.0 mL离心管

9．噪音：≤50dBa

10．铝制转子，可高温高压灭菌

11．转子和转子盖耐化学腐蚀

12．加速时间：≤13s

13．减速时间：≤12s

14．定时时间范围：15秒-30分钟

15．体积：≥24ml

16．电源：AC220V,50Hz

17．最大能耗≤70W

18．质量保证期：为调试验收合格后不少于3年

第13包    品目13-1   超敏因子电化学发光分析仪

一、工作条件：

1．电源：AC100-240V, 50Hz；

2．温度范围：20-26℃；

3．湿度范围：10-80%，不允许蒸汽凝结；

二、技术要求:

1．技术指标：

▲4.1 检测器类别：冷CCD

4.2 报告检测器：620nm；

4.3 检测反应平台：96 孔板；

4.4 读板时间：≥1min30sec /96孔板；

4.5上样样品量：≤25ul；

4.6 线性范围：≥5log；

4.7 检测灵敏度极限≤0.05pg/ml；

4.8 设备可检测指标（有商品化试剂盒指标，不含定制试剂盒）≥3460个

▲4.9 包被材料兼容性：无需额外仪器辅助即可自行包被10种不同生物分子在96孔板的单孔底部实现多蛋白因子检测，可包被悬浮细胞于96孔板的单孔底部实现基于细胞水平的受体检测。

▲4.10 电化学发光反应控制能力：采用基于微孔板的电化学发光技术，96孔板底部可连接电极并激发化学发光，通过仪器软件指令控制化学发光反应，实现蛋白质、酶、受体、抗体、抗原、细胞等生物分子的多通道高通量高灵敏度定量分析；

4.11 多指标检测通量：96孔板单孔可检测10种目标分子；单种悬浮细胞可检测1种细胞表面受体。

5．系统控制和数据分析软件:

5.1控制及分析软件：集控制与分析功能一体软件

5.2 具有标准曲线类型： Logistic-5PL（5参数指数回归），Logistic-4PL（4参数指数回归）, Linear（线性回归）, Log-Log（指数对指数），Exponential Curve Fit（指数回归）；

5.3 自动计算所有分析项目的浓度，标准偏差，变异系数，定量上限ULOQ，定量下限LLOQ，浓度回收率等；

5.4数据输出可选.xls（Excel），TXT等格式；

5.5可自动按设定标准优化分析结果；

5.6 标准曲线清晰显示定量下限（LLOQ）和定量上限（ULOQ）；

5.7可与LIMS系统进行对接。

6．配置清单

6.1电化学发光主机一台

6.2安装有控制分析软件的笔记本电脑一台

6.3UPS稳压电源一台

7．质量保证期：为调试验收合格后不少于3年

第14包    品目14-1   负80℃超低温冰箱

1．内部容积：≥ 360L，2英寸冻存盒容量≥ 240 个

2．压缩机：2台工业级高效压缩机，杜邦制冷剂，无CFC,无HCFC,阻燃

3．工作温度范围：-50℃至-86℃

4．具有电压及电流补偿功能

5．箱体结构：重型冷轧钢箱体结构，粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；镀锌钢内壁，不锈钢内壁；≥3块可调节高度的不锈钢搁板；

6．采用工业级门铰链

7．标配四扇内门

▲8．断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间≥200 分钟

▲9．空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间≤35 分钟

10．外部尺寸：≤200H ×85W ×85 D cm

11．原位成型无氟聚亚胺酯绝热层厚≥125mm，门厚≥110mm

▲12．具有一级和二级压缩机智能启停功能

13．采用三点四层式门密封条

15．单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁

16．标配预留外接端口，可连接外部探头或仪器

17．标配4-20mA, RS-485 以及 dry contacts数据输出端口

18．冷凝器面积≥300X450mm

19．标配冷凝器过滤网，易拆卸，可水洗

▲20．外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差

21．全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示，具有过温、温度不足、门过久开启、断电、温度探头损坏、电源错误、后备电池需充电、压缩机故障、制冷电路损坏等报警提示

23．后备电池在断电情况下为监控报警系统供电≥72小时

24．具有CFDA认证。

25．质量保证期：整机零部件为调试验收合格后不少于4年，压缩机4年

第14包    品目14-2   PCR仪

1．工作条件

1.1环境温度范围：15-30℃

1.2相对湿度范围：20-80%

1.3海拔高度：≤2000 m

2．技术指标

2.1仪器类型：紧凑型核酸扩增仪

2.2加热元件：半导体加热、制冷单元

2.3模块结构：96孔0.2 ml专用合金模块（支持运行快速试剂）

2.4模块最高升降温速率：≥3.9 ℃/秒

▲2.5样品最大变温速率：≤3.35 ℃/秒

2.6反应体积：10-100 µl

▲2.7梯度优化功能：可同时运行≥6种不同退火温度的PCR程序

▲2.8最小/最大温度梯度：每相邻两列区域间温差最小为0.1℃，整个模块最小温差为0.5℃；每相邻2列区域间温差最大≤5℃，整个模块最大温差≤25℃

2.9热盖温度：最高≥105℃

2.10热盖接触压力：可以自动调节

2.11特异性扩增：实验开始先升热盖温度，热盖温度上升到设定温度前，模块一直保持在任何温度，防止样品蒸发和提高反应特异性

2.12温度精确性：± 0.25 ℃（35-99.9 ℃）

2.13温控范围：4.0-99.9 ℃

2.14温度均一性：< 0.5℃（达到95℃后20秒）

▲2.15显示屏：≥6.5英寸VGA彩色触摸屏，≥640×480像素

2.16操控：可以进行PC控制

2.17存储能力：在主机上可存储≥800个实验方法

2.18具有断电保护功能和快速启动功能

2.19 Tm计算器：基于触摸屏的菜单驱动

2.20连接口：USB1.0端口，RS 232串联端口，和网络接口

2.23电源：AC100-240 V，50 Hz

2.24最大功率：≤800 VA

3．质量保证期：为调试验收合格后不少于4年

第15包    品目15-1   全自动细胞计数仪

一、用途：细胞计数

1．工作条件

1.1环境温度：4-32℃

1.2相对湿度：30-90%

1.3海拔高度：≤2000m

2．技术指标：

2.1仪器类型：台式细胞计数仪

▲2.2处理时间：<10秒，可以提供细胞总浓度、活细胞和死细胞所占比例和细胞显微图片

▲2.3细胞样品范围：1x104-1x107细胞/mL

2.4微粒/细胞直径范围：5-60um

2.5所需的样品体积: ≤10μl

2.6程序：已经预设好计数程序，无特殊需求无需更改，或者一个月做一次矫正即可

▲2.7光学: 3通道（明场 + 2 个 EVOS® LED光立方插槽），配2种光立方，具有≥20种光立方可供选择。

▲2.8可全自动同时对两种不同荧光通道的细胞进行计数，还可进行GFP/DAPI表达分析、细胞凋亡、细胞活力及细胞周期分析。

2.9摄像机: ≥5百万像素，2.5倍光学放大

▲2.10可使用一次性玻片或可重复使用玻片

2.11软件：全自动细胞计数平台软件

2.13工作电源:输入AC 100-240 V，50Hz；输出DC≤12V，≥2A

3．配置及必备件

3.1全自动细胞计数仪，1台；

3.2四种电源接头，一套；

3.3细胞计数板，1包（50个）；

3.4 Countess USB drive，≥4GB, 1个；

4．质量保证期：为调试验收合格后不少于3 年

第16包    品目16-1   电子天平

一、功能用途：适用于实验室样品精准称量

二、工作环境

1．工作温度范围：5 ℃ -40℃

2．电源：AC220V，50Hz

三、技术参数

1．称量范围：0-120g

2．可读性:0.01mg

3．重复性：0.007mg

4．典型稳定时间：≤2s

5．秤盘尺寸：≥70*75mm

6．内置结果记事本，记录称量任务参数和称量结果

▲7．用户管理可自定义用户权限，≥60个用户数量

8．状态指示灯，通过颜色直观的显示天平的状态

9．具有中文界面的彩色触摸屏

▲10．采用静电检测技术，可检测样品和/或容器上的静电荷，并提供文本警告

11．红外感应器，实现无需用手接触的称量操作：开关门、打印、去皮等

12．采用悬挂式网格秤盘

▲13．采用高分辨率后置式传感器，内置两组校正砝码

▲14．水平向导，在天平未处于水平时提供警告，并在触摸屏上显示完整的说明和红/绿色实时图形化水平泡

15．采用专业级全自动校准技术，温度漂移和时间设置触发的自动内置砝码校正和线性校正

16．采用ATC主动式温控系统

17．不同称量任务的流程和天平设置可以作为方法保存在天平中

18．标配4个USB，一个网络接口

19．完全可拆卸、清洗的防风罩设计，实现快速清洁

20．支持仪器应用方法的开发功能

21．具有数据存储功能

22．质量保证期：为调试验收合格后不少于5年

第17包    品目17-1   双荧光细胞分析仪

1．计数分析时间：细胞计数、存活率检测及类流式结果分析<60秒

2．细胞浓度范围：

2.1明场：1×10^5-1×10^7细胞/ml

2.2荧光：细胞浓度无限制

3．微粒/细胞直径范围：5-300um；可用于大细胞计数和分析，如肝细胞和脂肪细胞等

4．上样体积：15-20ul

5．耗材：一次性计数板，无需额外特殊试剂

6．程序：预设优化的计数程序，可以选择性添加个性化模块。

7．光学：三通道（明场+红、绿双荧光），双荧光波长：

7.1 Excitation / Emission: 470 nm/535 nm （适用于Acridine Orange 等荧光检测）；

7.2 Excitation / Emission: 540 nm/660 nm （适用于Propidium Iodide 等荧光检测）。

▲8．模式识别功能：细胞碎片排除分析、成簇细胞的单个细胞计数、不规则细胞计数

▲9．通过AO/PI染色进行原代细胞存活率的精确分析。

▲10．内存≥300种细胞文库，已设置好计数参数；

▲11．离线分析功能：存储细胞图像和数据可进行离线再分析

12．计算器功能：直接计算出达到目的浓度稀释原液所需的体积或到目的接种细胞数所需原液体积。

13．内存细胞计数、细胞周期、细胞凋亡等分析模板，插入样品即可进行数据分析。

▲14．预设用于肝原代细胞（Hepatocyte），脂肪细胞（Adipocyte）检测的专用参数。

15．质量保证期：为调试验收合格后不少于4年

第17包    品目17-2   自增压式液氮罐

1．有效容积：≥90L

2．口径：约50mm

3．总高≤1250mm

4．全铝材质罐体

5．日蒸发量≤1.5L

6．静态保存时间≥75天

▲7．标准最大工作压强：≥0.5bar

8．最大流动量：≥5.2l/mn

9．配有可移动的脚轮底座

10．质量保证期：为调试验收合格后不少于4年

第17包    品目17-3   医用冷藏箱

1．总有效容积≥390L,玻璃门厚度≥55mm；

2．电源要求： AC220V/50Hz；

3．温度范围：2～8℃,温度波动范围≤2℃；

▲4．输入功率：≤340W,耗电量≤2.5Kw.h/24h；

5．降温时间≤120分钟；

6．电池采用12V铅酸蓄电池,提供≥24小时带电；

7．整体采用电加热玻璃单门,搁架数量≥6层搁架＋提篮；

8．数码温度显示，精度≤0.1℃，具备筒状双照明系统；

9．安全性能要求：

9.1具备高、低温报警、开门、断电报警、过滤网堵塞报警、系统故障报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警等故障报警模式；

9.2具备声音蜂鸣、屏显闪烁等至少两种报警方式；

9.3具备远程报警接口，可连接报警器到其他房间实现报警功能；

9.4当控制/报警传感器发生故障时，压缩机要求高效率，以规律的开机、关机方式运作，保证物品安全；

9.5具备双门锁结构；

10．制冷要求：均匀性≤1.5℃；波动性≤2℃；具备翅片式蒸发器，冷藏内置吸风式风扇；

11．控制系统要求：

11.1具备高精度微电脑温度控制系统，具有上部温度、下部温度、化霜、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度等传感器

11.2要求温度传感器真实反映物品实际存储温度；

▲11.3要求箱内具备≥19个出风口，采用多风道制冷系统，确保箱体内部温度均匀性保持在±2℃；

11.4具备DC电源管理模块；

12．配备温度记录打印机、RS485接口，可打印自定义时间段数据，打印时间间隔1～240分钟任意设置；具备USB数据记录性能,持续连接可自动持续存储温度数据；

13．具备门体防凝露功能，玻璃门体厚度≥55mm；门体具备自动加热模式、一直加热模式、关闭模式等；门体配锁；

14．箱体内胆要求采用耐久性ABS吸塑内胆。

15．质量保证期：为调试验收合格后不少于4年

第17包    品目17-4   液氮罐

1．可加锁、方便维护的锁盖；

2．容积≥120L，口径≤220mm

3．2ml冻存管存量≥4000支

4．静态蒸发率≤1L/d，静态保存期≥120天

5．采用多层方形提筒；

6．采用方形塑料盒，专为安瓶贮存设计；

7．配专用运输车，方便室内移动；

8．配液位报警器，自动显示容器内温度。当超过温度控制范围时，进行声音报警，确保贮存样品的安全。

9．罐内可放置提桶数量≥5个

10．质量保证期：为调试验收合格后不少于4年

第17包    品目17-5   分析天平

1．最大称量值≥220g

2．可读性≤0.0001g

3．精确度：I级

4．重复性（标准方差）：0.0001g

5．称量单位：mg、g、kg、磅、盎司、克拉

6．称量模式：基本称量、寄件称量、百分比称量、减重称量、动物称量

7．去皮范围：全量程

8．典型稳定时间≤3秒

9．秤盘尺寸：直径≥90mm

10．质量保证期：为调试验收合格后不少于4年

第17包    品目17-6   水浴锅

1．外壳采用优质钢板制成，内胆采用不锈钢板 ，温控系统采用高精度传感器和集成元件

2．控温范围：10-100度

3．功率：≤0.3KW

4．工作电源：AC220V ，50Hz

5．工作室尺寸：≥170X170X80mm(长X宽X高）

9．质量保证期：为调试验收合格后不少于4年

第17包    品目17-7   微波炉

1．功率600-900W

2．烹饪方式：微波

3．控制方式：机械式

4．质量保证期：为调试验收合格后不少于4年

第17包    品目17-8   蠕动泵

1．≥5英寸高清触摸液晶屏，实时显示运行参数及状态工作模式：

2．暂停功能：传输过程中可暂停

3．在线调整：运行过程中调整流量

4．密度参数：流量可按重量单位设置，提示功能：根据设置参数，显示可设的流量范围

5．外控控制：外接控制信号，实现启、停控制

6．外控调速：0-5V、0-10V、4-20mA、0-10KHz，实现线性转速调整，RS485/USB：地址可设且屏幕显示，波特率1200-9600 bps，

7．状态输出：启停、方向、告警，转速范围：0.1-150rpm，

8．转速分辨率：0.1rpm（<100rpm ）1rpm（≥100rpm），定量区间：0.1uL-99999.999L，定时范围：0.1s-99999.999hr

9．质量保证期：为调试验收合格后不少于4年

第18包    品目18-1   步态毯

一、功能：用于临床步态和平衡评估分析及反馈性的训练

二、技术参数：

1．基本测试参数：步长、步幅长、步/肢比、足尖入/出角、H-H支撑基数、距离、每步时间、步态周期、步行时间、速度、平均标准速度、单侧支撑时间、双侧支撑时间、姿态时间等

▲2．定制个性化测试方案：步行、TUG、Figure 8’s、FSST、360°转向、Fukuda测试横跨步、单侧和双侧稳定

3．电子走道：

▲3.1 电子数据采集区域: ≥长14英尺

3.2 ≥16级动态压力数据采集

▲3.3 三层电子步道

3.3.1底层：软橡胶（斜边设计保持步道和地面自然过渡）

3.3.2中间层：传感器步道

3.3.3表层：魔术贴聚乙烯地毯（可定制不同图案）

3.4支持多次通过和转向数据采集处理和分析

3.5采用最小椭圆理论计算，自动识别不完整和不对称的脚印数据。

3.6支持静态站立和动态运动测试分析。

3.7基于速度和压力传感器双重控制激活COMe

4．高密度传感器

▲4.1传感器数目： ≥16,100个

4.2传感器面积：≥0.4平方英寸

4.3传感器采样速度：≥120HZ

5．2个视频采集器及软件分析摄像模块

6．灯光和声音提示（内置随机延迟功能）步态测试启动行走功能。

7．无线XBEE输入倾角器或追踪上肢运动

8．支持测量结果导出至EXCE，进行再次科研数据应用分析；

9．工作站配置

9.1 Intel Core 双核心处理器, ≥2.4 GHz

9.2操作系统：正版Window XP

9.3内存： ≥2GB

9.4液晶显示屏：≥1英寸

9.5硬盘≥250GB

9.6光驱：16X DVD+/- RW

9.7图文工作站

10．质量保证期：为调试验收合格后不少于2年