北京老年医院医用设备购置项目

废标公告

采购项目名称：北京老年医院医用设备购置项目

招标编号：0686-1841B1261075Z

采购人名称：北京老年医院

采购人地址：北京海淀区温泉路118号

采购人联系方式：010-83183792

采购代理机构全称： 北京国际贸易公司

采购代理机构地址：北京市朝阳区建国门外大街甲三号

采购代理机构联系方式：010-65072273/65043143

采购数量：

| 包号 | 货物名称 | 数量（台/套） | 简要技术要求 | 分包预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 手持眼压计 | 1 | 1. 用途：用于眼压的测量； 2. 电源：可充电电池； 3. 测量范围：5-50mmHg； 4. 显示范围：0-99； | 10 | 允许采购进口产品 |
| 16 | 综合验光检查设备 | 1 | 1、检查台面高度：850毫米 2、检查台面旋转角度：90度 3、检查台面上可摆放检影镜,眼底镜和镜片箱 4、电源：AC220V50Hz 5、检查台面承重：大于35公斤 | 25 | 允许采购进口产品 |
| 17 | 多普勒外周血管测试仪 | 1 | 1.1血管内皮功能检查（血管内皮扩张FMD） 1.2动脉硬化检测(PWV)包括主动脉硬化（CFPWV）、上肢动脉、下肢动脉（包括全身任意自选节段动脉）。 1.3中心动脉压包括中心动脉收缩压、中心动脉舒张压、中心动脉脉压、反射波增强指数、心搏出量等。 | 90 | 多普勒外周血管测试仪允许采购进口产品 |
| 18 | 感觉神经定量检测仪 | 1 | 可自动进行无痛性、神经选择性的感觉神经传导阈值(sNCT)测试。可以在任何部位的皮肤或粘膜上确定无髓鞘、细有髓鞘和粗有髓鞘感觉神经纤维的电流感觉阈值(CPT)。测试不受皮肤厚度、体温或水肿等因素的影响，内置的自动测试程序无痛的对从感觉过敏到感觉减退的整个感觉功能异常的病理过程进行定量测试； | 55 | 允许采购进口产品 |

采购用途：医用

招标公告日期：2018年9月10日

定标日期：2018年10月12日

采购方式：公开招标

由于通过符合性审查的有效投标人不足三家，故对上述四包作废标处理。

评标委员会成员名单：韩英、张月、成德华、张振龙、周洪泽、历爱华、贾炳泉

项目联系人：郑捷

联系电话：65043143/65072273

传真 010-65071948

本公告期限：1工作日。

北京国际贸易公司

2018年10月12日