第三章 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目拟采购服务供应商为首都医科大学附属北京妇产医院提供维生素检测项目，以满足临床对孕妇及儿童体内维生素水平监测的需求，进而达到为采购人减负降本，提质增效的管理目的。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

参照《医疗器械监督管理条例》、《临床单基因遗传病基因检测报告规范》（T/SZGIA 4—2018）等相关要求执行。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量（此为预估量，采购量以实际发生为准）

| 序号 | 检测项目 | 项目数量(例) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 血清视黄醇浓度测定（vit.A） | 916 |
| 2 | 血清维生素E、视黄醇浓度测定 | 4740 |
| 3 | 血清维生素D浓度测定 | 2193 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目（标的）交付的时间：首都医科大学附属北京妇产医院指定时间。

- 采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京妇产医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务期限要求

1.服务期限要求：服务期为签订合同之日起1年，合同期满后，采购人根据项目满意度情况决定是否续签合同，合同可续签2年，最长合同期限为3年。

五、采购标的的验收标准

1.能够按照采购人的要求，保质保量、高效地完成维生素项目检测服务。

2.能够协助采购人，提供样本采集、物流转运、数据分析、结果解读、技术咨询等维生素检测项目内涵约定的一系列服务。

3.能够协助采购人开展本地化检测探索，积累本地化检测经验，开展本地化检测临床试验研究。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

（一）总体要求：

1.确保医院维生素项目检测的准确性、安全性。

2.在北京设有独立医学实验室，且北京实验室通过ISO15189质量管理体系认证（需提供北京实验室ISO15189质量管理体系认证证书复印件），具备液相、质谱平台规模化、批量化检测能力。

3.根据招标文件要求，投标人须提供详细可行的整体服务方案。

4.投标人能为本项目提供服务团队，提供团队人员的资质证明、检测经验等证明材料。

（二）服务要求

1.检测内容：治疗药物浓度测定（维生素E）、治疗药物浓度测定（视黄醇）、25羟维生素D浓度测定（含D2、D3）

2.检测准确性：样本重复性精密度小于1/3TEa（8.33%）。视黄醇检出限：0.02mg/L;定量限：0.04mg/L；a-生育酚检出限：0.075mg/L;定量限：0.4mg/L；VD2检出限：0.1ng/mL;定量限：0.4ng/mL；VD3检出限：0.3ng/mL;定量限：1.0ng/mL

3.样本类型：血清，1mL；儿童末梢血，80微升。

4.检测周期：48小时；

5.质控流程：根据与采购人事先约定的质控方案，免费提供存疑样本复检、检测项目的水平含量高、低排查验证流程；

6.实验室建设：协助采购人所采购项目的实验室自建检测研究和论证；

7.检测仪器及清单：投标人需提供检测仪器相对应的检测方法、用于检测仪器性能验证报告（如：仪器出厂的和当年的性能验收报告）等相关证明材料。

8.室间质评证书：维生素检测项目检测方法选用灵敏度、精确度高，特异性强的国际通用的标准检测方法既液相色谱、质谱法，并通过CAP室间质评比对（提供3年项目室间质评比对证书）；

9.课题合作：承担过维生素类省部级课题的医疗机构优先，能接受医院相关科室人员定期监控其检测过程及其质量的来访；

10.信息数据平台：信息能满足条码互认、信息交互等功能；

11.样本运输服务：

11.1、全程冷链运输，根据不同标本转运要求，配备转运工具，保证标本运送质量。

11.2、完善的物流冷链转运体系，标本转运温度实时监控，可按月提供标本转运温度监控图。

11.3、根据标本转运要求，对需转运标本进行规范包装，保证检验质量。

11.4、运输标本专业设备如生物安全转运箱，并装有处置生物安全应急事件的应急箱及消毒用喷壶,可以应对突发生物安全事件的现场处置。

11.5、专人专车运送

11.6、样本交接表格，认真填写，保证标本信息准确。

12.售后服务

12.1 数据、样本保存服务：免费为采购人提供规定年限内原始数据、样本的保存服务，并协助采购人建立样本数据库。

12.2 技术咨询：在检测结果交付后，提供项目相关疾病的技术咨询服务。对于医院专科医生进行临床技术咨询的培训。

13.合作成功案例

13.1现有北京妇幼保健院合作

13.2现有医院合作案例