北京市审计局

服务器虚拟化及主机、网络设备

运维服务经费硬件运维服务采购

项目

招标文件

项目编号：0747-1961SCCZC267

招 标 人：北京市审计局

招标代理机构：中化商务有限公司

2019年12月27日

目   录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  评标方法和评标标准	21

第四章  技术需求书	25

第五章  合同主要条款及格式	33

第六章  投标文件格式	34

第一章 投标邀请

中化商务有限公司（招标代理机构）受北京市审计局（招标人）的委托，就如下项目进行国内公开招标。

- 项目名称：服务器虚拟化及主机、网络设备运维服务经费硬件运维服务采购项目

- 项目编号：0747-1961SCCZC267

- 招标人名称：北京市审计局

- 招标人地址：北京市丰台区菜户营甲2号

- 招标人联系方法：010-63358514

- 本项目资金来源：北京市财政资金

- 项目预算：人民币258.02万元

- 项目最高限价：人民币258.02万元

- 本次招标内容、简要技术要求/项目基本概况/用途为：

（1）采购内容：服务器虚拟化及主机、网络设备运维服务经费硬件运维服务采购项目

（2）采购数量：1套

（3）简要技术要求/项目基本概况/用途：

1.	租赁服务器、存储及虚拟化软件。运用虚拟化技术，实现审计业务系统的连续性和高可用性，提升数据存储安全性。

2.	租赁互联网流量控制设备。管控外网带宽占用率，提高上网体验，提升互联网访问安全。

3.	租赁5台套审计下户服务器及存储。解决业务处室下户审计计算及存储资源需求。

4.	针对机房内服务器、小型机、交换机、网络安全设备，购买厂商运维服务，保障IT基础设施的稳定运行。

5.	针对应用系统的备份数据进行统一自动化备份保护，并搭建数据备份环境，集中管理备份文件。

6.	提供视频会议运维服务，保障北京市审计局各级视频会议系统正常运行。在视频会议召开期间提供现场保障服务。定期巡检及保养视频会议设备。

7.	实时对北京市审计局内网提供安全风险分析，并将网络流量、安全事件预警、未知威胁通过安全态势可视化的方式展示，作为运维安全的整体保障。

（4）服务期：1年。

（5）服务地点：北京市审计局。

（6）是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购：否

- 需要落实的政府采购政策：

- 执行节能产品政府优先采购和强制采购制度；

- 执行环境标志产品政府优先采购制度；

- 执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》；

- 执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；

- 执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》。

- 投标人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，包括：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 符合法律、法规规定的其他条件。

- 特殊资格要求：无。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。

- 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的投标。

- 本项目投标截止期前被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的投标[以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn/）评标当日招标代理机构查询记录为准]。

- 本项目是否接受联合体投标：不接受。

- 招标文件购买：

- 文件发售时间：2019年12月27日至2020年1月3日每天上午9：00至下午16：00时。

- 文件购买方式：登录中化商务电子招投标平台（e.sinochemitc.com）通过网上支付方式购买招标文件。潜在投标人需先进行网上注册（免费）。平台目前开放的支付方式包括：银联、微信，可自由选择（注意：本公司不接受任何电汇支付）。支付成功后，可下载招标文件及增值税电子普通发票。招标文件费支付和电子发票获取的操作手册详见：“进入平台—综合办公—常用文件—中化招投标平台－投标人操作手册”。

- 文件售价：人民币200元整。招标文件售后不退。

- 投标人必须从中化商务电子招投标平台（e.sinochemitc.com）购买招标文件，否则其投标文件将被拒收。

- 投标文件的递交：投标文件递交截止时间为2020年1月17日下午13:30时，所有投标文件应于2020年1月17日下午12：30时至下午13:30时递交至北京市丰台区菜户营甲2号17层会议室。迟到的投标文件以及不符合招标文件密封要求的投标文件将被拒绝接收。

- 开标：兹定于2020年1月17日下午13:30时在北京市丰台区菜户营甲2号17层会议室公开开标，届时请投标人代表出席开标仪式。

- 招标公告期限：自招标公告发布之日起5个工作日（不含招标公告发布当日）。

- 本项目公告在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、北京市政府采购网（www.ccgp-beijing.gov.cn/）发布。

招标代理机构：中化商务有限公司

地    址： 北京复兴门外大街A2号中化大厦（邮编：100045）

项目联系人：刘亚宁、何海军、王毕申

电    话： 010-59368953、59368949、59368909

传    真： 010-59369323

电子邮件：liuyaning@sinochem.com、hehaijun@sinochem.com、wangbishen@sinochem.com

供应商注册/文件发售/平台技术支持等相关事宜请咨询：010-86391277。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

投标人须知前附表是对投标人须知的具体说明，表格中的对应条款号是对应投标人须知中的条款编号。

| 序号 | 内容 | 对应本章条款号 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 1.1 | 详见第一章 |
| 2 | *特殊资格要求 | 2.3（6） | 无 |
| 3 | *是否允许采购进口产品 | 2.7 | 否 |
| 4 | *对联合体投标的要求 | 2.7 | 不接受联合体投标 |
| 5 | 现场踏勘 | 6.3 | 无 |
| 6 | 标前会 | 6.4 | 无 |
| 7 | *资格证明文件分册构成 | 8.1 | 1、基本资格要求证明文件： 具有独立承担民事责任的能力，须提供相关证明材料，其中： 投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”复印件； 投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； 投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； 投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件； 投标人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件； 投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件； 经会计师事务所审计的2018年度财务审计报告复印件（至少须包括审计报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表和附注）或开标前3个月内（2019年10月、11月、12月）投标人开户银行出具的资信证明原件或复印件； 提供资信证明的，还应满足以下要求： 资信证明文件中标明“复印无效”的，应提供资信证明原件； 无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外； 银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常； 银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。 开标之日前近6个月内（2019年7月、8月、9月、10月、11月、12月）任意1月依法缴纳税收的证明文件复印件（仅提供个人所得税证明文件的无效，依法免税的应提供相应文件说明）； 开标之日前近6个月内（2019年7月、8月、9月、10月、11月、12月）任意1月依法缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按月缴纳）或提供参加本次采购活动上一年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按年度缴纳）复印件（依法不需要缴纳社会保障资金的或由第三方机构代缴的，应提供相应文件说明）； 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明函（投标人自行出具，原件）； 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）； 本表内所有内容未注明提供原件的，均可提供复印件加盖投标人公章。除以上内容外，其他材料均应放入《商务技术文件分册》。 |
| 8 | *商务技术文件分册构成 | 8.1 | 投标函（格式见附件1）； 开标一览表（格式见附件2）； 投标分项报价表（格式见附件3）； 技术规格偏离表（格式见附件4）； 商务条款偏离表（格式见附件5）； 法定代表人或负责人授权书（授权代表为非法定代表人或负责人时提供，格式见附件6）； 投标保证金承诺函（格式见附件7）； 招标服务费承诺函（格式见附件8）； |
|  | 商务技术文件分册构成 | 8.1 | 投标人情况表（格式见附件9）； 详细的技术方案； 第三章评标标准中提及的相关评审证明材料以及投标人认为需要提供的其他材料。 |
| 9 | 投标文件份数与密封要求 | 9.1 12.1 | 投标文件的份数： 《资格证明文件分册》 ：正本1份，副本2份； 《商务技术文件分册》 ：正本1份，副本5份； 《投标文件电子文档》 ：2份（以U盘形式提供），每份均应包含纸质投标文件全部内容（每份电子版中均应含word等可编辑文件与投标文件盖章扫描后的pdf文件各1份，投标文件包括的其他电子文档也应包含在内）； 《开标一览表》、《分项报价表》：各1份（二者一起密封，应与《商务技术文件分册》中内容保持一致）； 《投标保证金证明缴纳凭证》（电汇底单复印件）、《投标人开票信息表》：各1份（二者一起密封，应与《商务技术文件分册》中内容保持一致）。 投标文件的密封： 投标人应将以上材料分别密封装在单独的信封中，并在信封上标明 “资格证明文件分册”、“商务技术文件分册”、“投标文件电子文档”、“开标一览表及分项报价表”、“投标保证金证明及开票信息表”字样，同时应标明招标项目编号、项目名称、投标人名称及“在*年*月*日*时（开标时间）之前不得启封”的字样。信封封口处应有投标人授权代表的签字或投标人公章。 |
| 10 | *投标报价 | 10.1 | 具体格式见“附件2-1” 报价方式：服务总价。 报价货币：人民币 投标总价填写无条件折扣后的总价，不得填写除价格外的任何其他优惠。有附加条件折扣的投标文件将被否决。 |
|  | 分项报价 |  | 本项目分项报价表按照“附件3-1 投标分项报价表格式”进行填写。如果未提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。 |
| 11 | *投标有效期 | 11.1 | 投标有效期：自投标文件递交截止之日起90日。 |
| 12 | *投标保证金 | 11.2 | 是否要求投标人递交投标保证金： ■要求， 投标保证金的金额：人民币5.16万元。 投标保证金的形式：电汇。 必须保证在开标前将足额保证金汇到招标代理机构账户，并在投标时递交电汇底单复印件（加盖投标人公章）以证明投标保证金缴纳情况，否则将被视为投标人未提供投标保证金。 投标人须以单位名义电汇方式汇至招标代理机构账号。 投标保证金应作为投标文件的一部分，投标保证金有效期与投标有效期一致。 招标代理机构账号信息：登录【中化商务电子招投标平台】，点击【获取文件及电子发票】菜单，找到该项目后，点击【子账号查看】按钮，查看具体的账户信息后，于投标文件递交截止时间前将投标保证金汇至此账户。 |
| 13 | 核心产品 | 17.7 | ■本项目为服务类项目，此条不适用 □本项目为单一产品采购 □本项目非单一产品采购 |
| 14 | 提供相同品牌产品的不同投标人的中标候选人推荐原则 | 20.2 20.3 | （1）按照投标报价由低到高排列； （2）报价相同的，按照技术部分得分由高到低排列； （3）报价、技术得分均相同的，按照商务得分由高到低排列。 （4）报价、技术、商务得分均相同的，随机抽取。 |
| 15 | 接收质疑方式及联系方式 | 22.4 | 接收质疑方式：纸质文件或邮件（彩色扫描件） 联系人：刘亚宁； 电话：010-59368953； 邮箱：liuyaning@sinochem.com； 地址：北京复兴门外大街A2号中化大厦21层（100045）。 |
| 16 | 签订合同 | 24.1 | 中标人应在中标通知书发出之日起30日内与招标人签订合同。 |
| 17 | 分包要求 | 24.2 | 不允许 |
| 18 | 招标代理服务费 | 25.1 | 中标人须在领取中标通知书的同时，按照中标金额的1.5%向招标代理机构缴纳代理服务费。服务费用不足1.5万元的，按照固定金额1.5万元收取。 注：中标人需同时提供开票详细信息（格式及内容见附件2-2）。 |
| 19 | 履约保证金 | 26.1 | 履约保证金：合同总金额的10% 履约保证金的形式：合同签订后7日内，乙方应向甲方提供合同总金额10%的履约保证金（采用银行保函方式，且履约保函有效期应至2021年3月31日）。履约保证金的受益人为招标人。 |

注：投标人须知或招标文件其余部分与本表不一致的，以本表要求为准。

投标人须知

一、说明

概述

  - 项目概述见投标人须知前附表第1条。

*合格的投标人

- 具有本项目实施能力，符合投标人资格要求、承认并承诺履行本招标文件各项规定的供应商均可参加投标。

- 投标人必须是已在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商。

- 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

          - 具有独立承担民事责任的能力；

          - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

          - 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

          - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

          - 参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

          - 符合投标人须知前附表第2条规定的投标人特殊资格要求。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标，否则其投标文件将同时被否决。

- 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的投标，否则其投标文件将被否决。

- 本项目投标截止期前被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的投标，否则其投标文件将被否决[以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn/）招标代理机构评标当日的查询记录为准]。

- 本次招标对进口产品的要求见投标人须知前附表第3条。

- 本次招标对联合体投标的要求见投标人须知前附表第4条。

- 投标人必须从中化商务电子招投标平台（e.sinochemitc.com）购买招标文件，否则其投标文件将被拒收。

投标费用

  - 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

通知

- 对与本项目有关的通知，招标代理机构将以书面（包括书面材料、信函、电子邮件、传真、中化商务电子招投标平台通知等，下同）形式或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式，向潜在投标人发出，电子邮箱、传真和手机号码以潜在投标人购买招标文件时的平台登记信息为准。收到通知的投标人应以立即予以回复确认（书面回执或在中化商务电子招投标平台点击确认）。因信息登记有误、传真线路故障或其他任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，除非有适当的证据表明招标代理机构已经明知该项应当通知的事项并未实际有效到达且招标代理机构认为仍有条件和必要及时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，招标代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

二、招标文件

招标文件构成

- 招标文件由以下六部分组成，包括：

- 第一章 投标邀请

- 第二章 投标人须知前附表和投标人须知

- 第三章 评标方法和评标标准

- 第四章 技术需求书

- 第五章 合同主要条款及格式

- 第六章 投标文件格式

投标前招标文件的澄清和修改

- 招标人、招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人、招标代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，投标人收到补充通知后应回函确认；不足15日的，招标人、招标代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

- 招标人、招标代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改或进行其他答复，即刻发生效力，有关的补充通知、澄清文件应当作为招标文件的组成部分，对所有潜在投标人均具有约束力。

- 招标人、招标代理机构将视情况确定是否有必要安排所有已购买了招标文件的潜在投标人踏勘现场，相关要求见投标人须知前附表第5条。

- 招标人、招标代理机构将视情况确定是否有必要召开标前会，相关要求见投标人须知前附表第6条。

三、投标文件的编制

投标文件的语言和计量单位

- 投标人提交的投标文件（包括技术文件、电子投标文件和投标资料、图纸中的说明等）以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

- 投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

投标文件的构成

- 投标人编写的投标文件应包括但不限于投标人须知前附表第7、8条中列明的内容。

- 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

投标文件的式样和签署

  - 投标人应按投标人须知前附表第9条规定的份数准备投标文件。正本和副本不符，以正本为准；电子文档和纸质文件不符，以纸质文件为准。

  - 投标文件规格幅面使用A4规格纸张，按照招标文件第六章规定的顺序，统一编目编码装订，尽量采用双面印刷。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。投标文件装订采用胶订或线订形式，不得采用活页装订，否则将被视为无效投标。

  - 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章），否则将被视为无效投标。

  - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，在招标文件中规定的位置加盖公章，并在招标文件中要求签署的文件处由投标人法定代表人或负责人或经正式授权的投标人授权代表有效签署。不符合本条规定的将被视为无效投标。投标人授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人或负责人授权书”附在投标文件中。投标文件的副本可以是正本的复印件。

  - 投标文件应字迹清楚，内容齐全，不得涂改或增删。任何行间插字、涂改和增删，必须有投标人公章及投标人法定代表人或负责人或经其正式授权的投标人授权代表签字方为有效。

投标报价

- 报价方式见投标人须知前附表第10条。

- 所有投标报价均以人民币元为计量单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费，并且报价应该被视为已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

- 本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为无效投标。

投标有效期和投标保证金

  - 投标有效期见投标人须知前附表第11条，投标有效期短于要求的投标文件将被视为无效投标。在特殊情况下，在投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构的这种要求，其投标保证金将予退还。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知内有关投标保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

  - 投标保证金应满足投标人须知前附表第12条的要求。

  - 投标保证金是为了保护招标代理机构和招标人免遭因投标人的不当行为而蒙受损失。下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还给投标人：

- 在投标有效期内投标人撤销投标文件的；

- 中标后无正当理由不与招标人签订合同，在签订合同时向招标人提出附加条件；

- 中标人未按照本投标人须知第26款之规定提交履约保证金（如需要）。

  - 招标代理机构自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。因投标人自身原因导致其投标保证金未能在规定时间内退还的，招标代理机构不承担任何责任。

四、投标文件的递交

投标文件的密封和标记

- 投标文件的密封要求见投标人须知前附表第9条。

- 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标代理机构将拒绝接收，并退回投标人。

投标截止时间

- 招标代理机构接收投标文件的截止时间及地点见第一章投标邀请。

- 投标文件须按照招标文件规定的时间、地点送达，在投标截止时间以后（以文件送达并完成递交登记为准）送达的投标文件，招标代理机构应当拒收。

- 招标代理机构可以依法酌情延长投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

投标文件的修改与撤回

- 投标人可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知招标代理机构。

- 投标人撤回投标的要求应由投标人法定代表人或负责人或经正式授权的投标人授权代表签署，补充、修改投标文件的书面材料，应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分，密封送达招标代理机构，同时应在封套上标明“投标文件修改（并注明项目编号）”和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

- 从投标截止时间至投标有效期截止前，投标人不得撤销或修改其投标，否则其投标保证金不予退回。

五、开标

开标

- 招标代理机构在第一章投标邀请中规定的时间和地点组织公开开标，投标人可派代表参加开标仪式。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。评标委员会成员不得参加开标。

- 开标时，应由投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况，经确认无误后，由招标人或者招标代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格以及开标一览表中所列的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

- 开标时当众宣读的投标人开标一览表内容与投标文件中内容不一致的，以当众宣读的开标一览表为准。

- 投标人授权代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人授权代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

- 招标代理机构将做开标记录，请到场的投标人授权代表在开标记录上签字确认开标记录。

六、评标

组建评标委员会

- 评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上或技术复杂或社会影响较大的项目，评标委员会成员人数为7人（含）以上单数。

- 招标代理机构按照政府采购法律法规要求，在招标人同级或上一级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取技术、经济方面的评标专家，除异地评审的项目外，抽取评审专家的开始时间原则上不早于评审活动开始前2个工作日。

投标文件初审

- 资格审查：招标代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件（内容见附件 《资格证明文件分册》）进行审查，有一项不符合招标文件要求的，资格审查不合格，其投标无效。

- 符合性审查：评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

| 符合性审查内容 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 文件装订是否符合招标文件要求 | 胶订或线订，不得采用活页装订 |
| 投标文件是否有效签署盖章 | 法定代表人及授权代表需按照招标文件要求在相应位置签署 投标文件需按招标文件要求在相应位置加盖公章 |
| 投标有效期是否满足招标文件要求 | 投标有效期不得少于90天 |
| 投标报价是否在采购预算/最高限价范围内 | 采购预算、最高限价详见第一章 |
| 是否完全响应 “*”和“★”条款 | “*”和“★”条款不允许无响应或负偏离 （注：资格证明文件在资格审查部分进行审核，不在符合性审查范围内） |
| 是否满足法律、法规规定的其他要求 |  |
| 是否存在招标文件中规定的其他无效投标情形 | 投标人须知17.3条、17.4条 |

- 投标人的投标或投标文件若出现下列情况其投标作无效投标处理：

- 不满足合格投标人资格要求的；

- 投标文件有效期不满足招标文件要求的；

- 未按招标文件要求提交投标保证金的；

- 投标文件无法定代表人或负责人签字或签章，或签字人无法定代表人或负责人有效授权的；

- 未按照招标文件规定要求盖章、装订的；

- 投标人投标报价超出采购预算金额或最高限价的；

- 投标人在同一份投标文件中提供了选择方案或选择报价；

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将被否决。联合体中有一个或一个以上成员属于失信人的，联合体视为失信人。信息查询方式： 1） “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）； 2）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。认定截止时间（查询截止时点）：评标当日；信用信息查询记录和证据留存方式：留存于评审报告；

- 不同投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人；

- 不满足招标文件中带“*”和“★”要求的；

- 投标人串通投标的；

- 投标文件提供了有附件条件的折扣或含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 不符合法律规范和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得在投标文件递交截止时间后通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

- 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

  - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

  - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件的澄清的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被否决。

- 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包件项下投标的，按一家投标人计算；非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视同为提供相同品牌产品，同样按一家投标人计算。核心产品详见投标资料表第13条规定。

投标文件的澄清

- 投标人不得主动对投标文件进行澄清。

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人必须按照招标代理机构通知的时间、地点提交澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或负责人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。

投标文件的详细评审

经过符合性审查后，评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。评审应严格按照招标文件的要求和条件进行，具体评标标准详见招标文件第三章 评标标准和评分方法。

确定中标候选人

  - 评标委员会根据评审后的顺序推荐不多于3家的中标候选人。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。采用综合评分法的，评标结果按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表第14条规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

  - 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照投标人须知前附表第14条规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 招标人按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人并向其授予合同。排序在前的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，招标人将把合同授予排序其后的中标候选人或者可以重新组织招标。

项目废标处理

- 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，本项目应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 废标后，招标代理机构将废标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

质疑与答复

- 投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑，否则招标人及招标代理机构有权拒绝回复投标人对同一招标程序环节提出的新增质疑。

- 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

- 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

  - 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

  - 质疑项目的名称、编号（若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号）；

  - 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

  - 事实依据；

  - 必要的法律依据；

  - 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函模板详见本章附件。

- 招标代理公司将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。接收质疑方式及联系方式见投标人须知前附表第15条。

七、授予合同

中标通知

- 中标人确定后，招标代理机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变招标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

- 中标通知书是合同的组成部分。

签订合同

- 合同签订的时间要求见投标人须知前附表第16条。中标人必须根据招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与招标人签订合同。中标人不得再与招标人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

- 未经招标人事先给予书面同意，中标人不得将本项目分包，并不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，招标人有权决定按照中标人中标后毁标、终止或解除合同等依约处理。分包要求见投标人须知前附表第17条。

- 中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

招标代理服务费

- 中标人须在领取中标通知书的同时，按照投标人须知前附表第18条规定的标准向招标代理机构支付招标代理服务费。

履约保证金

- 中标人应按照投标人须知前附表第19条规定向招标人提供履约保证金。

- 如果中标人应交而未交履约保证金的，视同放弃中标，招标代理机构和招标人将有权取消其中标资格，并不退还其投标保证金。招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

保密条款

- 除了投标人为投标所雇人员外，在未经招标人书面同意的情况下，投标人不得将本项目、与项目中相关的任何内容、资料（包括书面和磁介质资料，下同）透露给任何人。否则，投标人必须承担因此给招标人造成的一切经济损失，招标人保留追究其法律责任的权利。投标人须在对外保密的前提下，对其从事本项目投标的雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行投标必不可少的范围内。

- 除非执行合同需要，在事先未得到招标人书面同意的情况下，投标人不得使用本招标书中所提供的任何文件和资料。

- 招标人对投标人提交的文件将给予保密，但不退还。

附件 质疑函模板

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章 评标方法和评标标准

- 评标方法

本次评标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以综合得分由高到低的顺序确定中标候选人的评标方法。

每一投标人的综合得分为所有评标委员会成员给其评分的算术平均值。各项评分均保留两位小数。

注：

1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条要求，本项目对小型和微型企业报价给予6%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动时，如联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。

投标人如符合“小型和微型企业”标准，应提供《中小企业声明函》，格式见第六章投标文件格式附件11，未提供声明函者不予认定。

2、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的要求，监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）视同小型、微型企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见第六章投标文件格式附件12，未提供声明函者不予认定。

- 评标标准

| 评分因素 | 分值分配 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 10分 |
| 商务部分 | 18分 |
| 技术部分 | 72分 |
| 合计 | 100分 |

- 评分因素

| 序号 | 评审条款及分值 | 评审细节 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（10） | 有效的评标价格 | 10 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10×100% 评标基准价=所有投标人中有效报价的最低价。 |
| 2 | 商务（18） | 企业实力 | 8 | 投标人具备ISO9001质量体系认证（4分）； 投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证（4分）； （须提供上述相关资料复印件并加盖投标单位公章，否则不得分。） |
|  |  | 业绩 | 10 | 自2016年1月1日以来承接过的与本项目技术需求相近的项目业绩进行评分： 每个案例2分，最高（10分）。 注：投标人须提供合同首页、合同金额页、盖章页、关键服务内容页，服务验收评价证明文件复印件并加盖公章作为证明材料，否则不予认可。 |
| 3 | 技术（72） | 项目理解 | 8 | 深入理解本项目相关工作，了解审计业务工作模式（需要提供证明文件，如：合同文件），提供一项得2分，最高（4分）。 对本项目服务需求、内容的认识和理解进行评分： 对采购方设备部署、运行情况深入理解，需求分析清晰（4分）； 对采购方设备部署、运行情况认识及需求分析一般（2分）； 对采购方设备部署、运行情况不了解及需求分析较差（1分）； 未提供相关需求分析不得分。 |
|  |  | 服务器虚拟化服务 | 5 | 提供满足虚拟化系统所需的设备及软件租赁、实施及运维方案： 可行性、针对性强、措施完善（5分）； 可行性、针对性较好、措施得当（3分）； 可行性、针对性一般、措施一般（1分）； 未提供或可行性差、针对性差、措施不明确不计分。 |
|  |  | 互联网流控设备租赁服务 | 5 | 根据互联网流控所需设备租赁、实施及服务方案进行评分： 实施及服务方案可行性、针对性好、措施具体（5分）； 实施及服务方案可行性、针对性较好、措施较具体（3分）； 实施及服务方案可行性、针对性一般、无具体措施（1分）； 未提供或实施及服务方案可行性差不得分。 |
|  |  | 审计下户服务器及存储租赁服务 | 5 | 提供满足审计下户所需的设备租赁、实施及运维方案： 实施及运维方案可行性、针对性好、措施具体（5分）； 方案可行性、针对性较好，措施较具体（3分）； 方案可行性、针对性一般、无具体措施（1分）， 未提供或方案不可行不得分。 |
|  |  | 机房设备硬件运维服务 | 28 | 投标人需提供详细，有效的机房设备运维方案： 根据供应商原厂服务方案横向比较（6分）； 针对本项目的备品备件支持方案： 方案完整、符合项目要求（2分）； 方案一般、基本符合项目要求（1分）； 方案不完整、不符合项目要求或未提供相关内容不得分。 备件服务方案和发生重大事件原厂级别服务保障人员支持方案： 备件服务方案全面、响应时间短、原厂级别服务支持方案较好（4分）； 备件服务方案响应时间较短、原厂级别服务支持方案一般（1分）； 备件服务方案响应时间周期长、原厂级别服务支持方案差或未提供相关内容不得分。 根据供应商基础运维方案及相关保障措施横向比较（22分）； 维保实施方案： 可行性、针对性好、措施具体，对本项目有较深的了解（5分）； 可行性、针对性较好、措施较具体（3分）； 可行性、针对性一般、无具体措施（1分）； 未提供或方案不可行不得分。 运维服务制度、规范、流程、表单完整性： 运维服务制度、规范、流程、表单完整性较好（3分）； 运维服务制度、规范、流程、表单完整性一般（1分）； 运维服务制度、规范、流程、表单完整性差或未提供相关内容不得分。 运维应急措施可操作性、可行性进行综合分析比较评分： 应急措施可操作性、可行性强（3分）； 应急措施可操作性、可行性一般（1分）； 应急措施可操作性、可行性差或未提供相关内容不得分。 IT资产信息维护方案可行性、针对性： 方案可行性、针对性强（3分）； 方案可行性、针对性一般（1分）； 方案可行性、针对性差或未提供相关内容不得分。 根据运维服务质量保证措施横向比较： 质量保证措施的可行性、针对性强（3分）； 质量保证措施的可行性、针对性一般（1分）； 质量保证措施的可行性、针对性差或未提供相关内容不得分。 根据运维服务安全与保密措施横向比较： 方案严谨、符合项目要求（2分）； 方案较严谨、基本符合项目要求（1分）； 方案不符合项目要求或未提供相关内容不得分。 根据供应商针对本项目提供的增值服务进行评分： 增值服务较好（3分）； 增值服务一般得（1分）； 增值服务较差或未提供相关内容不得分。 |
|  |  | 安全风险分析可视化服务 | 5 | 根据安全风险分析可视化服务方案进行评分： 服务方案符合需求、功能全面（5分）； 服务方案及功能基本满足需求（3分）； 服务方案基本符合需求功能落后（1分）； 未提供服务方案或服务方案差不得分。 |
|  |  | 数据备份服务 | 3 | 根据数据备份服务方案进行评分： 备份服务方案符合需求，方案考虑全面符合实际环境（3分）； 备份服务方案基本服务需求（1分）； 未提供服务方案或服务方案差不得分。 |
|  |  | 视频会议运维服务 | 3 | 根据视频会议运维服务方案进行评分： 视频会议运维服务方案符合需求、服务针对性强（3分）； 视频会议运维服务方案基本符合需求、缺少针对性（1分）； 未提供服务方案或服务方案差不得分。 |
|  |  | 人员资质 | 10 | 根据人员能力及资质要求横向比较： 项目经理具备有效的ITIL及PMP证书双认证（3分）； 一线运维工程师具备有效的红帽RHCA高级认证（2分）； 一线运维工程师具备有效的华为网络及视讯双认证（2分）； 二线运维工程师具备有效的vmware虚拟化及华为存储双认证（1分）； 响应专家： 获得过IBM荣誉证书及Expert级别认证（1分） 具有思科CCIE证书（1分）； 注：投标人须提供相关证书复印件并加盖公章作为证明材料，否则不予认可。 |
| 4 | 总分 | 100 |  |

第四章 技术需求书

# 项目背景

北京市审计局是北京市依法独立行使审计监督权的审计机关。北京市审计局是北京市人民政府职能部门，在市政府和审计署的双重领导下，负责北京市的审计工作。

随着国家信息安全等级保护工作的开展，对网络安全、数据安全及IT系统运维管理提出了更高的要求。同时大数据审计的全面开展，业务部门对于更高服务水平的要求，亟需建立更为严谨的IT运维管理体系，全面提升审计业务系统的效率和服务能力，促进审计业务在信息化领域健康发展，为大数据审计提供安全、坚实的技术保障。实现北京市审计局信息化管理的规范化和体系化，保障信息系统长期稳定、安全、高效的运行。

# 现状

北京市审计局现有局内办公网及互联网。两套网络物理隔离，其中：局内办公网为北京市审计局工作人员内部办公及处理审计业务的网络，共有一个业务系统为北京审计信息管理系统（三级），涉及综合管理系统、内网门户系统、档案管理系统、人事管理系统、资产管理系统、电子邮件系统等业务系统。

# 运维目标

## 业务目标

通过运维服务、运维团队、运维管理确保审计信息管理系统关键业务“7×24”小时连续运行，提升北京市审计局信息系统运维水平，为审计业务提供高效、安全、可靠的信息技术支持，持续优化运维管理体系，保障信息系统长期稳定、安全、高效的运行。

## 技术目标

针对我局信息系统存在的问题，利用现有IT基础设施，通过租赁服务器、存储及流控设备等，完善市审计局业务数据存储结构，解决审计下户资源紧缺、互联网管控能力欠缺等一系列问题，建立统一备份管理体系，提供集中的存储备份服务。引入专业的运维服务团队及充足的备件服务，保障机房基础设施正常运行。

此次北京市审计局服务器虚拟化及机房设备运维项目的建设目标是进一步提升市审计局信息系统安全运维能力，建立健全信息安全运维保障体系，使北京审计信息管理系统形成有效的安全防护能力、隐患发现能力和系统恢复能力，实现以安全保应用，用安全促应用的目标，以适应市审计局不断扩展的业务应用和管理需求。

# 技术要求

## 总体需求

- 租赁服务器、存储及虚拟化软件。运用虚拟化技术，实现审计业务系统的连续性和高可用性，提升数据存储安全性。

- 租赁互联网流量控制设备。管控外网带宽占用率，提高上网体验，提升互联网访问安全。

- 租赁5台套审计下户服务器及存储。解决业务处室下户审计计算及存储资源需求。

- 针对机房内服务器、小型机、交换机、网络安全设备，购买厂商运维服务，保障IT基础设施的稳定运行。

- 针对应用系统的备份数据进行统一自动化备份保护，并搭建数据备份环境，集中管理备份文件。

- 提供视频会议运维服务，保障北京市审计局各级视频会议系统正常运行。在视频会议召开期间提供现场保障服务。定期巡检及保养视频会议设备。

- 实时对北京市审计局内网提供安全风险分析，并将网络流量、安全事件预警、未知威胁通过安全态势可视化的方式展示，作为运维安全的整体保障。

## 服务要求

- 租赁及运维服务期为一年期（2020年1月1日-12月31日），7*24服务，租赁设备及软件放置在甲方机房。

- 投标人应提供不低于本章节技术指标要求的设备及软件，否则按废标处理。

- 投标人应具有类似项目的运维服务经验。在数据迁移和服务实施中，应保证甲方各业务系统的连续性和可用性，以及业务数据的安全性，如业务中断时间超过甲方许可范围或造成甲方数据丢失的，甲方有权终止合同。

- 投标人须保证所提供的租赁服务器、存储为国产原厂设备；虚拟化软件授权用户为甲方。所有租赁和运维的设备，在一年的服务期内发生的系统故障，应按要求提供现场技术支持服务，并及时更换原厂备件，保障设备和系统的稳定。

- 投标人须保证履行服务合同期，遵守甲方出台的各项制度、规范、标准和流程。

服务团队成员在进行现场服务时，服从审计局相关管理规定。在运维过程中，如发生两次以上重大事故（由运维工作协调委员裁定），甲方有权终止合同，由招标排名第二名的投标人接替。当运维公司相关规定与审计局规定冲突时，以审计局相关管理规定为准。

- 投标人需有完整的问题处理流程及记录表单，及时向甲方反馈书面问题处理结果，所有记录表单及书面处理结果，应装订成册作为年度验收依据。

- 如投标人所提供的租赁设备经查验，没有原厂服务及保修，按无效标处理，甲方保留追究法律责任的权利。

## 其它要求

- 如本项目最终中标价格高于财政预算批复及市审计局预算评审价格，则本项目合同价格以财政预算批复及市审计局预算评审中较低价格为准。

- 本项目采购预算金额为1年服务期的额度，请投标人按照一年投标价投标。但因该项目为常规运维项目，在本次中标商确定之前，上一家运维商仍继续为采购人提供服务，故中标人需按照上一家运维服务商实际服务天数占2020年总天数的比例，乘以实际中标价支付其服务费用。且中标人需配合做好技术、服务等交接工作，保障系统平稳运行。

- 在本次招标服务期满后，为保证系统运维的连续性，中标人应保证继续完成运维工作，直至与新的服务商完成工作交接，否则将按违约处理，招标人有权凭履约保函向出函方直接进行索赔。

## 服务具体需求

### 服务器虚拟化租赁服务

- 设备租赁：

投标人需提供以下全新服务器设备及虚拟化软件（如为招标人现使用设备，则视为全新设备）供甲方使用，租期1年；包含2台服务器、2台磁盘阵列、1套虚拟化软件。

技术参数指标如下：

| 类别 | 运维技术要求 | 是否要求国产 | 服务/租赁期 | 是否要求原厂保修 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分虚拟化平台 |  |
| 虚拟化服务器 | 2颗Intel Xeon E5-2620 V2或以上CPU；128G内存；板载4*GE电口以太网卡；集成1块RAID0,1,1E阵列控制器；3块2.5" 300G SAS硬盘；可支持8块2.5" SAS/SATA热插拔硬盘；6个PCIe插槽（5个PCIe 3.0 x8，1个PCIe3.0 x4）；N+1个冗余系统风扇；6个USB接口（其中前后各至少2个）；集成离线管理模块，支持IPMI、SOL、KVM Over IP、虚拟媒体等管理特性，对外提供1个10/100Mbps RJ45管理网口；双电；内置DVD-RW；导轨；2U机架式 | 是 | 一年 | 是 | 2 |
| 磁盘阵列 | 30T可用容量；双控；每控8GB缓存；每控至少4个8Gbps FC前段接口；后端总线为6Gbps SAS，且支持SAS硬盘；RAID级别：0、1、3、5、6、10、50；操作系统兼容：Linux、Windows、AIX；有管理软件；支持主流服务器虚拟化平台软件，且提供可集成在虚拟化平台软件中的虚拟化管理功能，如可简单定位盘阵中的某个LUN对应哪个虚拟机的哪个盘；对兼容操作系统，有厂商所提供的多路径冗余软件（即不得只支持操作系统自带多路冗余软件） | 是 | 一年 | 是 | 2 |
| 虚拟化软件 | x86服务器虚拟化软件。 1、支持2台服务器，每台2个CPU；一个集中管理控制中心。 2、采用裸金属架构，无需绑定任何操作系统即可搭建虚拟化平台。 2、提供性能监控功能，可以对资源中的CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时统计，并能反映目前物理机、虚拟机的资源瓶颈。 3、兼容国际国内主流服务器、存储阵列、HBA卡、网卡。 4、兼容主流操作系统，包括Windows各种主流版本和各种主流Linux发行版——包括但不限于RedHat/CentOS/SuSE。 5、提供热添加CPU，磁盘和内存的功能，无需中断或停机即可根据需要向虚拟机添加CPU，磁盘和内存。CPU/磁盘/内存必须每项全满足热添加能力，不得仅满足部分项目。 6、虚拟化软件的所有功能必须为同一家厂商提供，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性。 7、提供高效的内存调度与保护机制，能够实现内存的过量使用，以此保证虚拟平台不会被暂时的物理内存耗尽而崩溃，同时实现虚拟机分配的总内存可以超过物理内存。 | ／ | 一年 | 是 | 1 |

如是新的服务商须保证现有虚拟化环境中的全部资源完好迁移到新的虚拟化环境中。保证全部业务迁移中断时间不高于8小时。

- 技术支持服务：

保障虚拟化系统稳定、高效运行。支持服务包括但不限于：虚拟机迁移、物理机到虚拟机迁移、虚拟化系统高可用配置、每月现场巡检、软硬件故障响应及现场处理、漏洞修复、业务资源调整等；

在服务期内，由于系统故障造成的数据丢失，投标人需派遣工程师进行虚拟机、操作系统、业务系统及数据恢复等工作，确保数据安全。

### 互联网流控设备租赁服务

- 设备租赁：

投标人需提供1台全新的互联网流控设备（如为招标人现使用设备，则视为全新设备）

技术指标参数不低于以下要求：

| 类别 | 运维技术要求 | 是否要求国产 | 服务/租赁期 | 是否要求原厂保修 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分互联网流控 |
| 互联网 流控设备 | （1）4个千兆电口；2个千兆光口，1个RJ45串口；1个USB2.0接口,支持ByPass功能。吞吐量≥100 MB；并发会话数≥120000；每秒新建连接数≥2400,用户规模≥1200人 （2）支持将多条外网线路虚拟映射到设备上，实现对多线路的分别流控 （3）支持流量父子通道技术，且至少支持三级父子通道； （4）支持基于应用类型、网站类型和文件类型划分与分配带宽； （5）支持识别终端操作系统版本、系统补丁安装情况； （6）支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲和繁忙情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率； （7）支持通过抑制P2P的下行流量，来减缓P2P的上行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题； （8）必须能识别网页中的插件，并过滤含有恶意插件的网页； （9）支持限制单个IP的最大上行和下行带宽； （10）支持平均分配、自由竞争等方式实现用户间带宽分配； （11）支持AD、POP3、Proxy、叶斌OE、 H3C IMC/CAMS、锐捷 SAM、城市热点等系统进行认证单点登录，简化用户操作；可强制指定用户、指定IP段的用户必须使用单点登录； （12）识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、金融购物网站、非法网站等； （13）支持把每一个外网IP作为通道内的用户，使得通道的用户间公平分配带宽，以及单用户最高带宽属性对外网IP有效； （14）网关必须能同时连接多条外网线路，且支持多条线路流量复用和智能选择流速最快线路的技术； （15）支持基于时间段的带宽划分与分配策略； （16）必须能根据管理者自定义的风险行为特征自动挖掘并输出离职风险、泄密风险、安全风险、工作效率风险、法律风险智能报表； （17）支持对单个用户/用户组设置日流量、月流量配额功能； | 是 | 一年 | 是 | 1 |

- 投标人需按照甲方要求部署及调试流控设备，并在服务期内提供技术支持服务。

### 审计下户服务器及存储租赁服务

北京市审计局目前有30个业务处。各业务处根据审计业务开展情况使用服务器及存储设备，作为日常审计工作的信息化工具，进行数据采集，分析及存储。设备使用位置根据审计项目情况而定。

- 设备租赁：

投标人需提供全新的不低于以下要求的设备租赁服务（如为招标人现使用设备，则视为全新设备），租期1年。技术参数指标要求见下表：

| 类别 | 运维技术要求 | 是否要求国产 | 服务/租赁期 | 是否要求 原厂保修 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三部分审计下户设备 |
| 审计下户服务器 | Intel Xeon E5-2620 V2或以上CPU, 64GB内存, sas硬盘600G*3, raid卡, 共4口光纤HBA卡，双电 | 是 | 一年 | 是 | 5 |
| 存储阵列 | 10T可用容量；双控；每控8GB缓存；每控至少4个8Gbps FC前段接口；后端总线为6Gbps SAS，且支持SAS硬盘；RAID级别：0、1、3、5、6、10、50；操作系统兼容：Linux、Windows、AIX；有管理软件；支持主流服务器虚拟化平台软件，且提供可集成在虚拟化平台软件中的虚拟化管理功能，如可简单定位盘阵中的某个LUN对应哪个虚拟机的哪个盘；对兼容操作系统，有厂商所提供的多路径冗余软件（即不得只支持操作系统自带多路冗余软件） | 是 | 一年 | 是 | 5 |

- 相关技术支持服务：配合我局30个业务处室完成服务器、存储的环境搭建，并对操作系统、数据库、应用进行安装调试、软硬件故障解决等。

- 在现场支持服务中，投标人应保证在10分钟内响应请求，30分钟之内判断故障问题，60分钟内解决故障。

- 如果不能达到以上要求，按投标人违约处理。

- 配合完成招标人安排的其他工作任务。

### 机房安全设备、交换机、服务器及存储硬件运维服务

- 原厂服务

服务器、存储、交换机、安全设备的原厂支持服务，包括但不限于：原厂备品备件更换；在招标方重大配置变更以及故障事件发生时根据招标方要求提供原厂级别的服务保障人员进行原厂技术支持、故障解决等。

- 运维服务内容包括但不限于：

现场值守、电话技术支持、RTX技术支持、数字证书技术支持、远程运维管理、紧急故障响应、技术培训、应急响应服务、终端安全管理、防病毒、数据备份、系统监控等技术服务和运维文档、制度建立。

- 包括日常故障处理、网络调试、系统巡检、备件更换等，需保障各网络的稳定运行。负责市审计局主办公区、方庄办公区、昌平审计数据中心、署市区三级互联的电子政务外网、互联网等相关网络的调试、维护、故障处理及日常管理。包括但不限于终端安全管理、防病毒、备份、监控等系统管理。

- 按照招标人要求，对服务器、存储、交换机等进行人工巡检，包括设备运行情况、系统日志分析等，并提交巡检记录。

- 运维过程中对服务器、存储及交换机、安全设备服务异常、服务中断、系统故障、设备硬件损坏等故障及时进行诊断、分析、处理，更换备件，及时恢复系统正常运行。

- 根据实际工作需要进行设备调试，包括系统配置调试、设备上下架、开关机等。

- 按照甲方要求为服务器安装操作系统以及其他基础软件，包括Windows server、UNIX、LINUX等，同时配置相关参数。根据实际工作需要，及时对设备的操作系统进行补丁升级、微码升级。

- 协助甲方完成IT资产信息的收集和整理，建立相关业务系统支撑环境与基础设施关联关系，形成设备信息管理台帐。

- 其他甲方要求投标人提供的其他服务及配合工作。

- 在日常服务中，投标人应保证在10分钟内响应请求，30分钟内提供现场技术支持服务，60分钟内解决故障，建立运维服务应急机制，减少故障隐患。如果不能达到以上要求，按投标人违约处理。

### 安全风险分析可视化服务

通过安全态势感知系统对北京市审计局内网的安全设备的日志进行风险集中分析。可实现对网络安全的态势觉察、跟踪、预测和预警，可全面、实时掌握网络安全态势，及时发现网络安全事件线索；及时预警通报重大网络安全威胁，快速响应安全事件，有效防范网络攻击。

### 数据备份服务

按照招标人的要求，利用现有硬件环境搭建备份平台，对重要业务系统、审计业务数据，进行数据文件集中自动化备份。

### 视频会议运维服务

提供视频会议运维服务，保障北京市审计局各级视频会议系统正常运行。在市局各级视频会议召开期间提供现场保障服务。视频会议设备巡检及保养（融合器调试每年2次、投影仪灯泡超声波清洗每年1次）。建立视频会议应急响应预案，根据预案对视频会议提供全面保障。

### 人员能力及服务方式要求

投标人需根据甲方要求组建专业化IT运维团队，应指派一名具有专业知识的资深管理人员作为项目经理，负责与甲方的接口，负责运维项目管理及相关统筹工作，以及项目监督与情况汇报，控制工作质量和应对紧急情况等，并根据实际情况调整服务人员安排，以保证本项目正常高效运作。

运维团队具体要求：驻场人员3名（1名项目经理、2名一线运维工程师），二线工程师和响应专家作为技术支持加入团队。提供团队成员名单、工作简历、认证证书复印件，团队人员不得重复兼任。

- 项目经理：

具备5年政府行业IT运维项目管理经验，熟悉IT运维管理流程、终端运维、网络及基础设施运维等的相关知识，具备较强的沟通及团队管理能力。同时需承担具体的IT运维工作，定期召开主持运维服务工作例会，提供运维项目情况总结报告、向采购人提供运维服务改进方案。

- 一线运维工程师（服务器存储系统方向）：

具备3年以上IBM或华为服务器维护经验，能够对IT基础设施（服务器、存储、备份、虚拟化）常见故障进行分析和处理，能够独立完成各设备常用备件的更换。精通Linux系统，负责审计局IT设备的日常巡检、系统配置、设备维护、节假日值守、常见故障处置、基线信息更新维护及其他运维工作。

- 一线运维工程师（网络视频会议方向）：

具备5年以上思科或华为交换机、路由器等网络运维经验，具备天融信、网御星云、绿盟等安全设备策略配置和调优能力。 具备华为视讯业务管理系统调试能力，熟悉华为9039、TE40、TE50等设备操作和维护。

- 二线高级工程师：

精通IBM小型机及虚拟化技术，具有虚拟化主机性能调优能力，具备虚拟机迁移和高可用能力。具备现场响应能力、故障处理服务、系统优化、资源调配及管理；提供重要业务时段现场技术支持。全年至少4个人月的现场支持服务。

- 响应专家：

响应专家需具备本科及以上学历，需具备相关技术服务资质认证；响应专家负责定期参加采购人组织的专业技术讨论会，对技术优化方案进行研究讨论；根据采购人要求参与重点业务时期进行的值守保障服务。

### 运维设备清单

- 安全设备清单

| 序号 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天融信 | FW4000UF |
| 2 | 天融信 | FW4000UF |
| 3 | 联想网御 | PowerV6000-A1340 |
| 4 | 联想网御 | PowerV6000-A1340 |
| 5 | 联想网御 | PowerV6000-F3330 |
| 6 | 联想网御 | PowerV6000-F3330 |
| 7 | 网神 | 网神3600 |
| 8 | 网神 | 网神3600 |

- 交换机清单

| 序号 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 思科 | cisco2960-48 |
| 2 | 锐捷 | 锐捷2952 |
| 3 | 思科 | cisco2960-48 |
| 4 | 思科 | cisco2960-48 |
| 5 | 思科 | cisco2960-48 |
| 6 | 思科 | cisco2960-48 |
| 7 | 思科 | cisco2960-48 |
| 8 | 思科 | cisco2960-48 |
| 9 | 思科 | cisco2960-48 |
| 10 | 思科 | cisco2960-48 |
| 11 | 锐捷 | 锐捷7606 |
| 12 | 锐捷 | 锐捷7606 |
| 13 | 思科 | cisco2960-48 |
| 14 | 思科 | cisco2960-48 |
| 15 | 思科 | cisco2960-48 |
| 16 | 思科 | cisco2960-48 |
| 17 | 思科 | cisco2960-48 |
| 18 | 思科 | cisco2960-48 |
| 19 | 思科 | cisco2960-48 |
| 20 | 思科 | cisco2960-48 |
| 21 | 思科 | cisco2960-48 |
| 22 | 思科 | cisco2960-48 |
| 23 | 思科 | cisco2960-48 |
| 24 | 思科 | cisco2960-48 |
| 25 | 思科 | cisco2960-48 |
| 26 | 思科 | cisco2960-48 |
| 27 | 思科 | cisco2960-48 |
| 28 | 思科 | cisco2960-48 |
| 29 | 锐捷 | 锐捷7800 |
| 30 | 思科 | cisco 3548 |
| 31 | 思科 | cisco 3548 |
| 32 | 思科 | cisco 3548 |
| 33 | 思科 | cisco 3548 |
| 34 | 锐捷 | 锐捷8606 |
| 35 | 锐捷 | 锐捷2652 |
| 36 | 锐捷 | 锐捷2652 |
| 37 | 锐捷 | 锐捷2652 |
| 38 | 锐捷 | 锐捷2652 |
| 39 | 锐捷 | 锐捷2652 |
| 40 | 锐捷 | 锐捷2652 |
| 41 | 锐捷 | 锐捷2652 |
| 42 | 锐捷 | 锐捷2652 |
| 43 | 锐捷 | 锐捷2628 |
| 44 | 锐捷 | 锐捷2628 |
| 45 | 锐捷 | 锐捷2628 |
| 46 | 锐捷 | 锐捷2628 |
| 47 | 锐捷 | 锐捷2628 |
| 48 | 锐捷 | 锐捷2628 |
| 49 | 锐捷 | 锐捷7800 |
| 50 | 锐捷 | 锐捷20-24 |
| 51 | 思科 | 思科7206 |
| 52 | 思科 | cisco 6509 |
| 53 | 思科 | cisco 6509 |
| 54 | IBM | B16 |
| 55 | IBM | B16 |
| 56 | 华为 | SNS2124 |
| 57 | 华为 | SNS2124 |

- 服务器、存储清单

| 序号 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | IBM | X366 |
| 2 | IBM | X3650 M4 |
| 3 | 华为 | RH2288 V3 |
| 4 | 华为 | RH2288 V3 |
| 5 | IBM | X3650 |
| 6 | IBM | X3650 |
| 7 | IBM | X3650 M3 |
| 8 | IBM | X3550 |
| 9 | IBM | X3550 |
| 10 | IBM | X3650 M3 |
| 11 | IBM | X3850 M2 |
| 12 | IBM | X3650 |
| 13 | IBM | X366 |
| 14 | IBM | X3650 M3 |
| 15 | DELL | R730 |
| 16 | DELL | R730 |
| 17 | IBM | X3650 M4 |
| 18 | IBM | X3850 X6 |
| 19 | IBM | X3850 X6 |
| 20 | IBM | X366 |
| 21 | IBM | X366 |
| 22 | IBM | X346 |
| 23 | IBM | X366 |
| 24 | 华为 | RH2288 V3 |
| 25 | 华为 | RH2288 V3 |
| 26 | DELL | MD3800F |
| 27 | DELL | MD3800F |
| 28 | IBM | V3700 |
| 29 | IBM | DS 5020 |
| 30 | IBM | EXP 520 |
| 31 | IBM | DS 4500 |
| 32 | IBM | 3584-L52 |
| 33 | IBM | DS 3400 |
| 34 | IBM | DS 3400 |
| 35 | IBM | DS 3200 |
| 36 | 华为 | S5500T V3 |
| 37 | IBM | V3500 |

第五章 合同主要条款及格式

合同主要条款列表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 合同名称：服务器虚拟化及主机、网络设备运维服务经费硬件运维服务采购项 目 采购人名称：北京市审计局。 地址：北京市丰台区菜户营甲2号。 电话：010-63358514。 |
| 2 | 合同货币：人民币。 |
| 3 | 交付期：1年 |
| 4 | 交付地点：北京市审计局 |
| 5 | 本次项目付款方法和条件： （1）合同签订后7日内，乙方应向甲方提供合同总金额10%的履约保证金（采用银行保函方式，且履约保函有效期应至2021年3月31日）。 （2）2020年3月31日前，且乙方已支付前一运维商运维费用（实际服务天数占2019年总天数的比例乘以实际中标价）后，甲方向乙方支付合同总金额的60%。 （3）2020年10月30日前，甲方向乙方支付合同总金额的40%。 （4）下一年度合同签定后，甲方向乙方返还履约保函。 |

第六章  投标文件格式

《商务技术文件分册》

评分索引表

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 投标文件对应章节及页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

投标人应根据招标文件第三章“评标标准”中列明的商务及技术部分评审内容，逐条标注出投标文件对应的响应内容所在页码，供评标委员会评审使用。

附件1  投标函格式

致：      （招标机构）

根据贵方为________项目招标采购的招标文件   （招标编号）   ，签字代表 （全名、职务）经正式授权并代表投标人  （投标人名称、地址）  提交下述文件：

- 开标一览表；

- 投标分项报价表；

- 技术规格偏离表；

- 商务条款偏离表；

- 法定代表人或负责人授权书；

- 投标保证金承诺函；

- 招标服务费承诺函；

- 资格证明文件；

- 详细的技术服务响应及售后服务方案；

- 其他。

我方郑重承诺：

我方提交的投标文件资料是完整的、真实的和准确的。我方同意按照贵方的要求，提供有关的数据和资料。为此，我们授权任何相关的个人和公司向贵方提供要求的和必要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。如果在该项目招标过程中或者在获得中标后，采购人或有管辖权的行政监管机构发现并查实我方在该项目的投标中所报的资料存在虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，我方将无条件地自动放弃该项目的投标资格和中标资格；如果我方已经收到中标通知书，我方将无条件的承认，我方收到的该项目的中标通知书为无效文件，对采购人不具有任何法律约束力，由此造成的任何损失均由我方承担；本段承诺是我方真实意思的表示且具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明，本段承诺均为我方投标文件的有效组成内容，对我方在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

据此函，签字代表宣布同意如下:

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的投标报价为    (注明币种),(用文字和数字表示的投标总价)   。

- 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方己详细审查全部招标文件，包括第  （插入编号）（补遗书)（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本投标有效期为自投标截止时间起___日 。

- 如果在规定的投标截止时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将不予退还。

- 根据招标文件规定，我方承诺，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无联系，我方不是招标人的附属机构。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 我方是所提供产品/服务的知识产权的合法所有人，或已从其所有人那里得到了适当的授权。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

电话：                  传真：

投标人授权代表签字：

投标人名称：

公      章:

附件2-1  开标一览表格式

项目编号：                                                             项目名称：

| 产品名称 | 报价方式 | 总价（人民币） | 保证金 | 投标声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务总价 | 大写： 小写： | □无 □有，金额： |  |

注：1.此表应按投标人须知的规定密封、标记并单独提交，以便在开标时使用（投标文件中仍需保留本表）。

- 投标总价填写无条件折扣后的总价，不得填写除价格外的任何其他优惠。

- 不得填写有条件折扣。

2.核心产品定义见招标文件第二章“投标人须知前附表”。

3.此表中，投标总价应与附件3分项报价表中的总价一致。

4.保证金一栏应将相应项的“□”涂黑或划勾

投标人名称：        公章

授权代表：          签字

日期 ：

附件2-2  投标人开票信息表格式

如果中标，请贵司开具以下服务费发票：请在（  ）中划√

（  ）增值税普通发票（  ）增值税专用发票

单位全称：                   纳税人识别号：

地址：                       电话：

开户行：                     账号：

附：一般纳税人资格证书(证明)复印件，或国家税务局网站一般纳税人资格查询截图。

投标人名称：公章

授权代表：签字

日期：

附：一般纳税人资格证书(证明)复印件，或国家税务局

附件3  投标分项报价表格式

项目编号：                                                             项目名称：

| 内容 | 数量或标准 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 投标人可根据实际情况自行扩展表格细项。

投标人名称：        公章

授权代表：          签字

日期 ：

附件4  技术规格偏离表格式

项目编号：                                                             项目名称：

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件技术规格要求 | 投标文件响应内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标人需按招标文件第四章“技术需求书”中的要求逐条应答，回答应以“满足”或“不满足”等明示承诺开始，列出所投产品或服务的具体技术指标，并辅以详细解释。除“满足”项目外，必须在偏差说明一栏中对偏差予以详细说明。除以上“偏差说明”栏中列明的偏差外，投标人无条件接受招标文件规定的所有技术条款。

- 2. 投标者可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

- 3. 第四章加注“★”的内容为实质性要求，必须在技术规格偏离表中逐条进行响应，若有不响应的，将导致投标无效。

投标人名称：        公章

授权代表：          签字

日期 ：

附件5  商务条款偏离表格式

项目编号：                                                             项目名称：

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标人需按招标文件第五章“合同主要条款及格式”中的要求逐条应答，回答应以“满足”或“不满足”等明示承诺开始，并辅以详细解释。除“满足”项目外，必须在偏差说明一栏中对偏差予以详细说明。

2. 除以上“偏差说明”栏中列明的偏差外，投标人无条件接受招标文件规定的所有商务条款。

投标人名称：        公章

授权代表：          签字

日期 ：

附件6  法定代表人或负责人授权书格式

本授权书声明：注册于       （注册地址）的      公司的在下面签字的          （法定代表人或负责人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                   项目的投标及合同的执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年     月     日签字生效，特此声明。

法定代表人或负责人签字或签章：

授权代表（被授权人）签字：

职务：

单位名称（公章）：

地址：

附：法定代表人或负责人身份证复印件

授权代表身份证复印件

附：法定代表人或负责人身份证复印件

授权代表身份证复印件

附件7  投标保证金承诺函

中化商务有限公司：

在本次招标活动中，我公司愿以电汇形式提交投标保证金并做出以下承诺：

- 保证金金额（大写）____________________元；

- 我公司做出以下任何一种事实，投标保证金将不予退还：

- 自投标截止时间后到投标有效期满前撤销投标；

- 在收到中标通知后30天内未能按招标文件、投标文件及有关澄清函的规定与招标人签订合同；

- 未按照招标文件规定期限提交质量保证金。

保证金自开标之日起生效，直到投标截止时间后90个日历日内有效。

- 我公司承诺自合同或补充合同签订之日的下一个工作日内，将合同扫描件报招标代理机构，否则自行承担投标保证金未能在规定时间内退还的责任，招标代理机构不承担任何责任。

投标人名称：        公章

授权代表：          签字

日期 ：

附件8  招标服务费承诺函

中化商务有限公司：

我司在贵公司组织的              项目（项目编号:                 ）招标中若获中标，我司保证在中标通知书发出后三日内按招标文件的规定，以电汇形式向中化商务电子招投标平台收款子账户支付服务费（中标人须按投标人须知第25条的规定向招标代理机构支付招标代理服务费）。由此产生的一切法律后果和责任由我司承担，我司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺！

承诺方法定名称（承诺方盖章）：

地址：

电话：传真：

邮编：

承诺方法人授权代表签字：

承诺日期：

附件9 投标人情况表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 详细地址 |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人或负责人 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮政编码 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构情况 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 人 | 生产工人/管理人员 人 |
|  |  |  | 技术人员 人 |
|  | 员工情况 | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 | 技工 |
|  | 人数 |  |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 | 万元 |
|  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |
|  | 固定资产 | 原值 | 万元 | 净值 | 万元 |
| 企业财务状况 |  | 收入总额 | 利润总额 | 净利润 | 负债总额 |
|  | 2018年 （近一年） |  |  |  |  |
|  | 2017年 （近二年） |  |  |  |  |
|  | 2016年 （近三年） |  |  |  |  |
| 办公地点 |  |
| 关联单位 | 与投标人单位负责人为同一人的其他单位： |
|  | 与投标人存在控股、管理关系的其他单位： |

投标人名称：        公章

授权代表：     签字

日期 ：

附件10详细的技术服务响应方案

由投标人自行编制，须对《招标文件》的所有相关技术要求作出详尽响应。

附件11 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加       单位的       项目采购活动（按投标形式选择填写并在□中划勾）：

（1）□本公司为直接投标人，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

（2）□本公司为代理商，提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业类型声明函）

（3）□本公司为联合体一方，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。我公司提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日    期：

注1：中小企业划型标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）为准。

注2：此表如未正确填写，评审时将不予承认。

附件12  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

《资格证明文件分册》

*基本资格要求证明文件：

| 序号 | 提交文件 | 提交文件说明与评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的证明材料 | 投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”的复印件； 供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； 投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； 投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件； 投标人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件； 投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。 |
| 2 | 经会计师事务所审计的2018年度的财务审计报告或开标前3个月（2019年10月、11月、12月）内投标人开户银行出具的资信证明原件或复印件 | 审计报告至少须包括审计报告正文、资产负债表、利润表和、现金流量表和附注； |
|  |  | 1、资信证明文件中标明“复印无效”的，应提供资信证明原件； 2、无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外； 3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等； 4、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。 |
| 3 | 开标之日前近6个月（2019年7月、8月、9月、10月、11月、12月）内任意1月依法缴纳税收的证明文件复印件 | 仅提供个人所得税证明文件的无效 依法免税的应提供相应文件说明 |
| 4 | 开标之日前近6个月（2019年7月、8月、9月、10月、11月、12月）内任意1月依法缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按月缴纳）或提供参加本次采购活动上一年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按年度缴纳）（依法不需要缴纳社会保障资金的或由第三方机构代缴的，应提供相应文件说明） | 依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明 |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料说明函 | 投标人自行拟定格式 |
| 6 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 格式后附 |
| 7 | 联合体共同投标协议原件（接受联合体形式时适用） | 如为联合体投标，联合体各方均需提供以上证明文件 |
| 8 | 特殊资格要求证明文件 | 无 |

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

致：招标人/招标代理机构

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录，我单位及项目经理未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录或我单位及项目经理被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

授权代表（签字）：

投标单位：（盖章）

日期：_____年_____月_____日