北京市公安局部分直属单位

2018年电梯维修

更新项目

（第一包）

招  标  文  件

项目编号：BJJQ-2018-115-01

采   购   人：北京市公安局

采购代理机构：北京汇诚金桥国际招标有限公司

2018年03月

目录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知资料表	5

第三章  投标人须知	8

第四章  采购需求	21

第五章  评审内容	29

第六章　政府采购合同	34

第七章  政府安装施工合同	64

第八章  附件	80

一、投标人资格册	80

二、投标文件商务技术册	92

# 第一章  投标邀请

北京汇诚金桥国际招标有限公司受北京市公安局委托，对北京市公安局部分直属单位2018年电梯维修更新项目（第一包）进行国内公开招标。现欢迎合格投标人参加投标。

项目名称：北京市公安局部分直属单位2018年电梯维修更新项目（第一包）

项目编号：BJJQ-2018-115-01

采购人名称：北京市公安局

采购人地址：北京市东城区前门东大街9号

采购人联系方式：65223229

采购代理机构全称：北京汇诚金桥国际招标有限公司

采购代理机构地址：北京市东城区朝内大街南竹杆胡同6号北京INN3号楼9层

采购代理机构联系方式：65170699、65244483

采购需求：14部客梯更新、1部液压电梯更新（此部液压电梯需在原有井道各尺寸不变的情况下更新为曳引式无机房客梯）、1部杂物电梯更新，共计更新电梯16部。投标人须负责新电梯设备的设计、供应、运输、保管、安装、调试、验收、质量保修、维护保养、售后服务、电梯内监控系统安装及调试，原有旧电梯及各层电梯大包门套的拆除及恢复原状、井道及机房土建施工、机房配电箱等工程。

进口产品规定：依据财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）的规定，本项目不允许进口产品参加投标。

采购项目预算金额：人民币410.81万元

采购项目分包预算金额：人民币400.57万元

面向企业类型：非专门面向中小型企业

采购项目需要落实的政府采购政策：

1、节能产品强制采购

2、节能产品、环境标志产品优先采购

3、政府采购促进中小企业发展

4、政府采购支持监狱企业发展

5、政府采购促进残疾人就业

6、政府采购信用担保

7、进口产品管理

投标人的资格条件：

- 投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、投标人须具有有效的中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）。

4、本项目不接受联合体投标。

招标文件出售时间：2018年03月16日9:00起至2018年03月23日17:00止 (北京时间) (双休日及法定节假日除外)

招标文件发售地点：北京市东城区朝内大街南竹杆胡同6号北京INN 3号楼9层（地铁2号线、6号线，朝阳门站H口出，向南200米）

招标文件出售价格：现场购买，每本人民币500元（含电子版），售后不退。若邮购，须加付EMS费50元人民币。请按下述地址汇款，汇款单上应注明汇款用途、所购招标文件编号，然后将汇款单复印件、购买单位名称、详细通讯地址、电话、传真及联系人传真给我公司，我公司收到传真后将尽快以EMS方式将招标文件邮寄给贵方。

标书款银行账号：收款单位：北京汇诚金桥国际招标有限公司

开 户 行：中国农业银行北京朝阳门支行

银行账号：1119  1701  0400  02067

开户行行号：1031  0001  9176

现场踏勘及答疑会时间：2018年03月26日上午09点30分(北京时间)

现场踏勘集合及答疑会地点：北京市东城区银闸胡同25号（公安医院二部）

投标截止时间：2018年04月09日上午10点00分(北京时间)，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

开标时间：2018年04月09日上午10点00分(北京时间)

开标地点：北京市东城区朝内大街南竹杆胡同6号北京INN 3号楼9层会议室（地铁2号线、6号线，朝阳门站H口出，向南200米）

评分方法和标准：综合评分法

项目联系人：郑倩、苑鑫

联系方式：65170699、65244483

传真：65951037

凡购买招标文件的投标人，须携带以下资料文件（每页须加盖投标人公章），到采购代理机构签署保密协议及供应商承诺书后，购买本项目的招标文件。

- 有效的营业执照或法人证书等证明文件（复印件加盖投标人公章），以自然人身份投标的携带自然人的身份证明；

- 法人授权委托书（原件）；

- 被授权人身份证（原件及复印件）。

本公告同时在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、北京市政府采购网（http://www.ccgp-beijing.gov.cn/）以及北京汇诚金桥国际招标有限公司网站（http://www.hcjq.net/）发布。

北京汇诚金桥国际招标有限公司

2018年03月16日

# 第二章  投标人须知资料表

本表关于要采购的货物和服务的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 1 | 采购人名称：北京市公安局 采购代理机构名称：北京汇诚金桥国际招标有限公司 |
| 2 | 采购项目预算金额：人民币410.81万元 采购项目分包预算金额：人民币400.57万元 |
| 3 | 对招标文件澄清或修改的日期：投标文件递交截止时间15日前。 |
| 4 | 投标语言： 中文 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |
| 5 | 投标货币： 人民币 |
| 投 标 书 的 编 制 和 递 交 |
| 6 | 投标保证金金额：人民币80000元 投标保证金形式：支票、汇票、本票、网上银行支付、金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式 投标保证金提交截止时间：投标人应在投标截止时间前按招标文件规定的金额、形式等，将投标保证金交到北京汇诚金桥国际招标有限公司（采用电汇或网上银行支付的，须在投标截止时间前到账） |
| 7 | 投标保证金银行账号： 收款单位：北京汇诚金桥国际招标有限公司 开 户 行：中国农业银行北京朝阳门支行 银行账号：1119 1701 0400 02067 开户行行号：1031 0001 9176 为方便投标保证金退还等相关财务工作的办理，请各投标人在递交投标文件时，将单位财务信息单独提交至采购代理机构，具体条目如下： 单位名称： 纳税人识别号： 单位地址： 联系电话： 开户行及账号： |
| 8 | 招标服务费为：按“招标代理服务收费标准”货物类收取，按中标金额差额定率累进法计算，由中标人支付。 招标服务费银行账号： 收款单位：北京汇诚金桥国际招标有限公司 开 户 行：中国农业银行北京朝阳门支行 银行账号：1119 1701 0400 02067 开户行行号：1031 0001 9176 |
| 9 | 投标有效期：90个日历日。 |
| 10 | 投标文件份数及递交要求：投标人应将投标一览表（一份）、投标保证金凭证（一份）、投标人资格册（正本一份、副本四份）、商务技术册（正本一份、副本四份）、电子版（一份）分别密封提交。 |
| 11 | 投标人递交的电子版文件应包含纸质投标文件全部内容，其中文本文件采用DOC、RTF、TXT、PDF格式；图像文件采用JPEG、TIFF格式；影像文件采用MPEG、AVI格式；声音文件采用WAV、MP3格式。电子版文件的存储载体为只读光盘或一次写入光盘。 |
| 12 | 投标文件递交至：北京市东城区朝内大街南竹杆胡同6号北京INN 3号楼9层会议室 |
| 13 | 投标截止时间：2018年04月09日上午10时00分(北京时间) |
| 14 | 开标时间：2018年04月09日上午10时00分(北京时间) 开标地点：北京市东城区朝内大街南竹杆胡同6号北京INN 3号楼9层会议室 |
| 15 | 评标方法：综合评分法（详见第五章 评审内容） 最低投标价不是中标唯一条件。 |
| 16 | 中标人在合同签订后15天内，按招标文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交合同总价 5% 的履约保证金。 |
| 17 | 供货及安装期限： 电梯供货周期：合同签订生效并确认图纸后120日历天， 电梯安装工期：120日历天完成所有电梯设备的安装、调试及最终验收。 |

# 第三章  投标人须知

## 一 说明

### 1．采购人、采购代理机构及投标人

1.1	采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目采购人为：北京市公安局。

采购代理机构指受采购人委托，在招标公告或投标邀请中所述的具体组织本次招标活动的采购代理机构，本项目采购代理机构为：北京汇诚金桥国际招标有限公司。

1.2	投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人，满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，法律法规另有规定的除外。

1.2.2	符合第一章投标邀请中“投标人的资格条件”中规定的要求；

1.2.3	投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的供应商均无资格参加本次投标。

1.3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加投标；以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.4	投标人的信用信息记录：

1.4.1	使用规则：投标截止时间前一个工作日16:00（北京时间）前，投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加本次投标。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.4.2	查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

1.4.3	查询记录和证据留存的具体方式：经采购代理机构查询的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他评标记录一并保存。

## 2．资金来源

2.1	招标公告或投标邀请中所述的采购人必须获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

## 3．投标费用

3.1	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 二 招标文件

## 4．招标文件构成

4.1	要求提供的货物及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件共九章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知资料表

第三章 投标人须知

第四章 采购需求

第五章 评审内容

第六章 政府采购合同

第七章 政府安装施工合同

第八章 附件

4.2    投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等，投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## 5．投标人的疑问

5.1   投标人对招标文件有疑问，并且以书面形式向采购人、采购代理机构提出的，采购人、采购代理机构对书面疑问将以书面形式答复，并将书面答复发给每个购买招标文件的投标人，答复中不包括问题的来源。

## 6．招标文件的澄清或者修改

6.1	在投标截止时间前，采购人可主动地或者在解答潜在投标人提出的问题时，对招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2	对招标文件必要的澄清或者修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

6.3	为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人有权决定是否延长投标截止时间。

## 三 投标文件的编制

## 7．投标范围及投标文件中语言和计量单位的使用

7.1	招标文件中规定分包的，投标人可就其中的一个包或几个包进行投标，但不得将一个包中的内容拆开投标。

7.2	投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构有关投标的所有来往文件、函电均应以简体中文书写。投标人可以提交其它语言的资料，但有关段落必须翻译成简体中文，在有差异时以简体中文为准。

7.3	投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

## 8．投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件分为投标人资格册、投标文件商务技术册，详见招标文件“第八章 附件”。

8.2	投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.3	除第八章附件外，投标文件商务技术册还应包括本须知第9条的所有文件。

## 9．证明货物服务的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明。

9.2.2	货物从采购人或最终用户单位开始使用至招标文件规定的质保期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

9.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。

## 10．投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。投标人的报价不得超过采购项目分包预算金额，否则将被作为无效投标处理。

10.2	投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

10.3.1	投标货物包括标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

10.3.2	货物运至最终目的地的运输费和保险费用；

10.3.3	其他发生的与本项目相关需计入投标成本的费用。

10.4	为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被作为无效投标处理。

10.6	每种货物只能有一个投标报价，投标人对本项目或分包只允许有一个报价。任何选择性报价（或多个方案）的投标，将被作为无效投标处理。

10.7	为保证公平竞争，根据相关法律法规规定，投标人不得以低于企业自身经营成本报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。

## 11．投标保证金和招标服务费

11.1	投标保证金应采用投标货币，投标人应按照“投标人须知资料表”规定的金额、时间、形式缴纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

11.2	下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人擅自撤回投标的；

（2）中标人不按本须知第29条的规定签订合同的。

11.3	中标人的投标保证金，在与采购人签订书面合同后5个工作日内无息退还中标人。未中标的投标人的投标保证金，将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。

11.4	中标人应按照“投标人须知资料表”中的规定在领取中标通知书时交付招标服务费。

## 12．投标有效期

12.1	投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件“投标人须知资料表”中载明的投标有效期，投标有效期不满足要求的投标将被作为无效投标处理。

12.2	采购人可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

## 13．投标文件的份数及签署

13.1	投标人应按照“第二章 投标人须知资料表”规定的份数提交投标文件正本、副本、电子版，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”或“电子版”。若正本与副本或电子版不符，以正本为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并按要求由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖投标人公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的内容上签字。投标文件应当装订成册，编制页码。投标文件的副本可采用正本的复印件。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或经其正式授权的代表签字后才有效。

13.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.5  每本投标文件应装订成册，编制页码，不得采用活页装订。每本厚度不应超过4.5cm。

## 四 投标文件的递交

## 14．投标文件的密封和标记

14.1    投标时，投标人应将投标一览表、投标保证金凭证、投标人资格册（包含正副本）、商务技术册（包含正副本）、电子版分别密封提交。投标人单独密封提交的“投标一览表”应为原件，同时，投标文件正本中也应附有此表原件。

14.2	如果投标文件未按上述要求密封，采购人、采购代理机构应当拒收。

14.3    所有封装封面上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请中指明的地址。

2）注明招标公告或投标邀请中指明的项目名称、项目编号和“（开标日期、时间）  之前不得启封”的字样。

3）写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

4）在密封封口处加盖投标人公章，也可由法定代表人或其授权代表签字。

## 15．投标截止时间

15.1	投标人应在招标公告或投标邀请中规定的截止日期和时间前，将投标文件递交至采购代理机构，递交地点应是招标公告或投标邀请中规定的地址。

15.2	采购人有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

15.3	逾期送达的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

## 16．投标文件的修改与撤回

16.1	投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。

16.2	投标人补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。投标人撤回投标的通知，必须由法定代表人或其授权代表签字并加盖公章，授权代表应当同时出具法定代表人授权书，并明确“撤回投标”的授权。

16.3	在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何补充或修改。

16.4	从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退还。

## 五 开标与评标

## 17．开标

17.1	采购代理机构将按招标公告或投标邀请的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请预先确定的地点组织公开开标。开标由采购代理机构主持，邀请所有投标人、采购人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

17.3	采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 18．评标委员会

18.1	评标委员会负责具体评标事务，成员人数为5人以上单数，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

18.2	评标委员会成员应依照政府采购法及其他各项有关政府采购评审管理办法的规定，履行评审专家的各项职责。

18.3	评标委员会成员因缺席、回避、擅离职守或者因健康等原因不能继续履行评审专家职责的，采购人或者采购代理机构有权向相关监督管理部门通报。

## 19．投标人资格审查和投标文件符合性审查

19.1	投标人资格审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；投标文件符合性审查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

19.2	投标人未通过资格审查的不得进入投标文件符合性审查；投标人未通过符合性审查的，不得进入投标文件的综合比较与评价。

19.3	资格审查和符合性审查标准详见第五章评审内容。

## 20．投标文件的澄清和修正

20.1	对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2	澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

20.3	投标文件报价出现前后不一致的，将按照下列规定修正：开标时，投标一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；投标一览表中总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额为准；如同时出现上述错误，按照排序在先的方法进行更正。评审中，投标文件与单独密封递交的投标一览表内容不一致的，以单独密封递交的投标一览表内容为准。修正后的报价按照20.1的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

20.4	对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## 21．投标偏离与非实质性响应

21.1	对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

21.2	在详细评标之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

21.3	实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

## 22．投标无效

22.1	投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的分包预算金额的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

22.2	有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22.3	其他投标无效情形：

（1）不符合招标文件“第四章采购需求”中有关强制采购节能产品规定的；

（2）不符合招标文件关于进口产品规定的；

（3）为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加投标的；

（4）联合体各方再单独或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下政府采购投标的，相关投标均无效；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购投标的，相关投标均无效；

（6）任何选择性报价（或多个方案）的投标；

（7）任何包含价格调整要求的投标；

（8）投标有效期不满足要求的投标；

（9）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；

（10）投标文件报价出现前后不一致，投标人不确认修正后的报价的；

（11）不符合招标文件第四章“*”号条款要求的；

（12）工期要求不满足招标文件要求的。

## 23．投标文件的综合比较与评价

23.1	根据项目实际情况本项目的评标方法为综合评分法，评审标准详见第五章。

23.2	评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和评审标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

23.3	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑以下因素：

- 商务条款有无偏离；

- 技术规格有无偏离；

- 产品的性能及标准；

- 产品的先进性、可靠性；

- 产品的寿命、经营成本；

- 项目投入人员及设备情况；

- 售后服务及维护保养服务、备件供应；

- 运输条件、交货时间和安装竣工时间；

- 经营信誉和质量保证等。

## 24．评标过程及保密原则

24.1	开标之后，直到授予中标人合同止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

24.2	有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.3	在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

## 六 确定中标

## 25．中标候选人的确定原则及标准

25.1	评标委员会将根据招标文件的评标方法和评审标准，推荐中标候选人及评标排序。除第27条规定外，确定满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

25.2	单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不得作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购需求中载明核心产品的，仅当多家投标人提供的所有核心产品品牌相同时，按照第一款规定执行。

如按前两款规定计算投标人数量后不足三家的，属于对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

## 26．确定中标人

26.1	采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按技术部分优劣排列。

26.2	最低投标价不是中标唯一条件。

## 27．接受和拒绝任何或所有投标的权利

27.1	为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人中标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

27.2    因不可抗力或中标人自身原因不能履约等情形，采购人保留与其他中标候选人签订合同的权利。

## 28．中标通知书

28.1	在投标有效期内，中标人确定后，采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，同时采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

28.2	投标人可通过相关发布媒体查询中标结果。

28.3	中标通知书是合同的组成部分。

## 29.  签订合同

29.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，与采购人签订书面政府采购合同。

29.2	招标文件及其补充文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

29.3	中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

29.4	政府采购合同履行中，采购人可以与中标人签订补充合同，但补充合同必须符合政府采购法相关法律法规及北京市政府采购等有关规定。

## 30．履约保证金

30.1	中标人应当按照招标文件“第二章投标人须知资料表”中的规定金额和时间，向采购人提交履约保证金。

30.2	如果中标人没有按照招标文件规定提交履约保证金，采购人有权取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人可另选下一个中标候选人，或重新招标。

## 31．废标情况

31.1	在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购分包预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

## 32．投标人质疑

32.1	投标人提出质疑的，应当在法定期限内直接或以邮寄方式提交书面质疑函和必要的证明材料；

联系部门：北京汇诚金桥国际招标有限公司综合法务部；

联系电话：65915204；

通讯地址：北京市东城区朝内大街南竹杆胡同6号北京INN 3号楼9层；

32.2	投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖投标人公章；

32.3	投标人提交的质疑函应当采用财政部发布的质疑函范本。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

32.4	投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

# 第四章  采购需求

# 一、项目概况

1、招标范围：

14部客梯更新、1部液压电梯更新（此部液压电梯需在原有井道各尺寸不变的情况下更新为曳引式无机房客梯）、1部杂物电梯更新，共计更新电梯16部。投标人须负责新电梯设备的设计、供应、运输、保管、安装、调试、验收、质量保修、维护保养、售后服务、电梯内监控系统安装及调试，原有旧电梯及各层电梯大包门套的拆除及恢复原状、井道及机房土建施工、机房配电箱等工程。

2、项目实施地点：北京市（东城区银闸胡同25号，朝阳区豆各庄501号办公区，北京西站分局）。

3、安装、维修、调试及验收：

由招标人确定安装、维修、调试和验收日期，货到后由中标人负责搬运到使用方指定地点，中标人安装、维修、调试完毕，招标人组织初验，初验合格后，由中标人报北京市特种设备检测机构进行终验，并取得“电梯监督检验报告”及“电梯使用登记标志”（此部分费用由中标人支付）。

4、旧电梯拆除后须运送到招标人指定地点（北京市），由招标人处置。

*5、本项目为交钥匙项目，即包括旧电梯的拆除、运输费用等所有本项目相关费用均包含在投标报价中，招标人不另行支付（须在商务条款偏离表中点对点应答）。

# 二、电梯规格参数表

（一）客梯采购技术要求

1．名称：

曳引式客梯（要求为国内生产的知名品牌，核心安全部件（安全钳、限速器、门锁装置）为原厂生产不得第三方外购），控制柜内主板需原厂生产，并提供相关证明材料。

数    量：15部

电梯参数：2层2站、630Kg、1.0m/s共 3部；

2层2站、800Kg、1.0m/s 共1部（原有液压电梯）；

3层3站、630Kg、1.0m/s 共2部；

5层5站、630Kg、1.0m/s 共1部；

5层5站、1000Kg、1.0m/s 共1部；

6层6站、800Kg 、1.0m/s 共3部；

6层6站、1000Kg 、1.0m/s 共2部；

10层10站800Kg 、1.5m/s 共2部。

2．技术参数

控制型式：变频变压调速（VVVF）

操纵型式：1KS

电源：380V、50Hz（动力）；220V、50Hz（照明）

保持原有开门宽度及各层电梯厅门大包门套原状

顶层高度：以现场踏勘实际测量尺寸为准

机房位置：以现场踏勘实际测量尺寸为准

底坑深度：以现场踏勘实际测量尺寸为准

开门宽度：以现场踏勘实际测量尺寸为准

井道尺寸：以现场踏勘实际测量尺寸为准

门洞尺寸：以现场踏勘实际测量尺寸为准

开门方式：以现场踏勘实际开门方式为准

关门保护：光幕保护

呼显一体

3．电梯的功能

1．警铃

2. 配置轿内到站钟

3．自返基站

4. 司机/自动服务

5. 风扇控制

6. 开门按钮

7. 五方对讲电话

8. 检修操作

9. 防捣乱功能

10. 厅站本层开门

11. 层楼显示

12. 可调开门时间

13. 轿内紧急照明

14. 红外光幕保护

15.满载直驶

16.强迫关门

17.无召唤时轿厢照明、风扇自动关闭

18.带灯光及蜂鸣器的超载报警

19.火警应急返回基站

20.轿厢内误指令取消功能

4．装饰要求

1．轿厢:发纹不锈钢、轿顶LED照明，低噪音风扇。轿顶装饰须在投标文件中提供图片。

2．轿厢门：发纹不锈钢

3．厅门：发纹不锈钢

4．门套：发纹不锈钢门套

5．轿厢及厅门操作板为发纹不锈钢材质，带微触、轿厢位置及方向指示器

6．厢内地面均为耐磨防滑PVC塑胶材质

7．梯地坎材质均为铝合金

8．踢脚为不锈钢

9．风扇要求暗装

10．各轿厢内带应急照明

11. 轿厢内三面扶手

5．主要配套件

1.永磁同步无齿轮曳引机及主要配件。

2. 永磁同步/VVVF开门机系统。

3. 控制柜内主板需原厂生产，并提供相关证明材料

6．主要功能要求

1.马达超载及过热保护；

2.断相、错相保护装置；

3.运行时轿内噪音≤55dB；开关门噪音≤65dB；机房噪音≤75dB；

4．平层准确度＜±10mm；电梯水平方向振动加速度最大峰值≤0.15m/s²，A95峰值≤0.10m/s²；恒加速区域的垂直振动最大峰峰值≤0.20m/s2；A95峰峰值≤0.15m/s2，加(减)速过程中的垂直振动≤0.50m/s2，A95加(减)速度≥0.50m/s2(额定速度V：1.0 m/s≤V≤1.75 m/s)。

5．关键部件曳引机≥15年；电缆、控制系统使用寿命≥10年；钢丝绳/钢带、曳引轮使用寿命≥7年。

6.其它基本配置投标时自行提供。

（二）杂物电梯采购技术要求

2.1名称：杂物电梯

数量：1部

电梯参数：2层2站、200Kg 、0.4m/s。

2.2技术参数

控制型式：交流单速

操纵型式：按钮

电源：380V、50Hz（动力）；220V、50Hz（照明）。

顶层高度：以现场踏勘实际测量尺寸为准

机房位置：上置

底坑深度：以现场踏勘实际测量尺寸为准

开门宽度：以现场踏勘实际测量尺寸为准

井道尺寸：以现场踏勘实际测量尺寸为准

门洞尺寸：以现场踏勘实际测量尺寸为准

开门方式：以现场踏勘实际开门方式为准

呼显一体

3．电梯的功能

1．警铃

2. 紧急停止

3．检修操作

4. 厅站本层开门

5. 层楼显示

6. 超载保护

4．装饰要求

1．轿厢: 发纹不锈钢

2．轿门：不锈钢手拉门

3．厅门：发纹不锈钢

4．门套：发纹不锈钢门套

5．层站外呼为发纹不锈钢材质，带微触、轿厢位置及方向指示器

5．主要配套件

1.接触器、继电器

2.曳引机及主要配件

3.控制柜

6．主要功能要求

1.马达超载及过热保护；

2.断相、错相保护装置；

3．平层准确度＜±5mm；

4．关键部件主机、电缆、控制系统使用寿命＞15年；钢丝绳、曳引轮使用寿命＞10年。

5.其它基本配置投标时自行提供。

# 三、其他要求

# 1、执行标准

《电梯制造与安装安全规范》及其第1号修改单GB7588-2003

《杂物电梯制造与安装安全规范》	GB 25194-2010

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

《电梯技术条件》GB/T10058-2009

《电梯试验方法》GB/T 10059-2009

《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》GB/T7024

《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》GB/T7025

《电梯安装验收规范》GB/T10060-2011

《建筑物的电气装置电击防护》GB/T14821.1

《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》	GB/T18775-2009

《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》	TSG T7001-2009

《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》	TSG T7006-2012

招标人在此声明：上述标准、规范及规程仅是本项目要求的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范和规程，并且所用标准和技术规范均应为合同签订之日为止时的最新版本。

# 2、技术服务

2.1检验与测试

2.1.1制造单位的检验部门在设备制造过程中和完工后，应按招标文件中提出的标准和规定，对设备进行各项具体的检验和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性和完整性负责，以便招标人工程师进行监理。

2.1.2法定或授权的检验机构按国家有关法规或条例以及本招标文件规定的标准对设备及安装维修进行监督检验。设备的制造、安装、维修和使用必须置于安全检验机构或授权的检验机构的监督下。

2.1.3制造单位取得授权的检验机构确认设备质量符合本招标文件规定技术要求后，须填写产品质量证明书，并提交招标人。

2.2安装、调试、验收

2.2.1投标人如果中标，投标人应在接到招标人通知起一周内按招标文件要求提交详细的设计说明、系统图、施工图及施工组织计划等，在用户所在地对电梯进行安装、维修、检验和调试工作，直至验收合格。工程不得转包、分包。

2.2.2投标人应承诺无条件地服从本项目招标人的工期安排。

2.2.3中标人进场后应无条件接受现场及所有资料等。招标文件中提供的尺寸数据仅供投标人参考，与现场出现不符时，以现场情况为准。投标人有责任到现场具体落实所有参数和条件，如果投标人中标后，因为事先确定现场实际情况，而导致中标货物配置或其他服务出现缺漏，都将由投标人自己承担费用并补齐配置或其他服务，直至电梯通过验收为止。

2.3投标人应提供全部安装、维修、调试过程中所需的特殊工具，润滑剂和易损件，并自带专用仪器表。投标人还应提供与施工、安装有关的所有土建材料、脚手架、起重设备及人工。

2.4投标人应在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计制作质量、操作可靠性和功能完备性等方面的情况。

2.5设备安装、维修完毕后，应在招标人工程师的监督下进行试运行，内容如下：

（1）进行电梯仪器设备的所有功能性运行；

（2）进行和检测安全装置。

2.6验收：当满足以下条件时，招标人确认验收合格签署验收合格证。

（1）投标人应提供合同中签署的全部货物及完整的技术资料；

（2）货物符合招标文件中的规定，性能满足要求；

（3）性能试验和系统试运行中出现的所有缺陷已经改正至招标人满意；

（4）通过市技术监督局的验收，并取得安全使用许可证及其他相应证书（此部分费用由中标人支付）。

2.7质量保证及维修保养要求

2.7.1电梯从验收合格交付使用之日起，中标人须提供不少于24个月保修期。保修期内，免费修复所有故障，免费提供日常维修保养服务，免费提供24小时的应急故障处理服务及排除故障，免费更换所有损坏零部件。免费提供年检前的服务和协助报检工作。

2.7.2投标人在北京应设立有完善的售后服务机构，应提供维修、保养、急修方法的说明和发生故障后30分钟内到达现场的承诺以及其他售后服务承诺。

2.7.3因维修保养、故障造成的停梯时间每年不大于24小时。

2.7.4投标人需提供质保期外10年内的提供备品备件的承诺。

# 3、技术培训

投标人派遣合格的技术人员到招标人所在地免费对2名招标人的管理人员进行电梯操作、使用培训。

# 4、其他注意事项

4.1所提供的电梯设备应适合现场或现有的电梯井道、底坑。

4.2投标人所提供的电梯及安装调试均应符合本招标文件及法定规范、标准。

4.3投标人要提供所有电梯安装、维修、调试过程中所需的材料，提供并安装所有用于电梯设备包括底坑爬梯、井道照明、线槽装置等。

4.4满足北京地区有关管理机构的规定和要求。

4.5设备安装期间须保证其中一部电梯能够正常使用。

5、供货及安装期限

5.1电梯供货周期：合同签订生效并确认图纸后120日历天，

5.2电梯安装工期：120日历天完成所有电梯设备的安装、调试及最终验收。

注：若投标人为代理商需提供新购电梯生产厂商针对本项目的唯一授权书（原件）。

强制采购节能产品规定：

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）、财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）和《财政部 发展改革委关于调整公布节能产品政府采购清单的通知》：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（具体品目以“★”标注）。投标人所投上述产品制造商和产品型号必须列入财政部、国家发展改革委最新公布的《节能产品政府采购清单》中。

投标人应提供投标产品在有效期内的节能产品认证证书或产品在清单中的说明文件（复印件加盖公章）。

# 第五章  评审内容

一、投标人资格审查

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 有效的营业执照或法人证书等证明文件（复印件，须加盖投标人公章），以自然人身份投标的提交自然人的身份证明 |
| 2 | 法定代表人授权书（格式，原件） |
| 3 | 被授权人身份证（正反面复印件，须加盖投标人公章） |
| 4 | 投标人的资信证明：提供会计师事务所出具的2016或2017年度财务审计报告[须包括审计报告正文、资产负债表、利润表（或损益表）和现金流量表]（复印件，须加盖投标人公章）；或提供银行出具的资信证明（如复印件，须加盖投标人公章）；或依据《北京市财政局关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》的规定提交的投标担保保函（复印件，须加盖投标人公章） |
| 5 | 依法缴纳税收的记录：投标人须提供参加本次政府采购活动近半年内任意一个月的纳税有效凭据或相关部门出具的有效证明文件，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（复印件，须加盖投标人公章） |
| 6 | 依法缴纳社会保障资金的记录：投标人须提供参加本次政府采购活动近半年内任意一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按月缴纳）或提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按年度缴纳）或相关部门出具的有效证明文件，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（复印件，须加盖投标人公章） |
| 7 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（原件，格式） |
| 8 | 投标截止时间前一个工作日16:00（北京时间）前，投标人没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（采购代理机构查询） |
| 9 | 有效的中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（复印件，须加盖投标人公章） |

注：审查内容具体要求及格式详见第八章附件。

二、投标文件符合性审查

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 按照招标文件的规定提交投标保证金 |
| 2 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章 |
| 3 | 报价未超过招标文件中规定的分包预算金额 |
| 4 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件 |
| 5 | 不存在“投标人须知”第22.2、22.3条款中规定的投标无效情形 |
| 6 | 不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |

三、本次招标采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评分因素所占权重见下表《评分标准细则》。

说明：

（1）评标价格：

小型和微型企业参加投标，符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定并提交“中小企业声明函”，则对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格作为评标价格参与评审；

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体参加投标，符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定并提交“中小企业声明函”，且在联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，则给予该联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格作为评标价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除；

依据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》参加投标的监狱企业，视为小型、微型企业享受价格扣除，用扣除后的价格作为评标价格参与评审。

符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的残疾人福利性单位并提交“残疾人福利性单位声明函”，视为小型、微型企业享受价格扣除，用扣除后的价格作为评标价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

其他情况下，投标人的投标报价即为评标价格。

评分标准细则

| 序号 | 评分因素 | 评价指标和分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务 （5分） | 企业综合实力 | 3分 | 根据投标人的财务审计报告，综合考虑投标人公司信誉、财务状况、履约能力等。 好：3分；较好：2分；差：0-1分。 |
|  |  | 企业业绩及经验 | 2分 | 综合考虑投标人近三年同类项目业绩，每提供一个得0.5分，最高不超过2分。 （注：须提供同类业绩的合同（含首页、金额页、盖章页）的复印件且加盖投标人公章，否则不予计分，项目列表请注明用户联系人及联系方式，以备审查。） |
| 2 | 技术 （53分） | 核心安全部件 | 9分 | 综合考虑投标人提供的产品核心安全部件（安全钳、限速器、门锁装置）是否为原厂生产，如为原厂生产，每满足一个得3分，满分为9分。（须提供相关证明材料，并加盖投标人公章） |
|  |  | 控制柜内主板 | 4分 | 综合考虑投标人提供的电梯控制柜内主板是否为原厂生产，如为原厂生产，得4分。（须提供相关证明材料，并加盖投标人公章） |
|  |  | 产品技术参数 | 20分 | 综合考虑投标人提供的产品性能的安全性、可靠性、先进性，满足招标文件要求的所有技术 参数的，得12分，每一项有实质性正偏离的加2分，最多得8分。每一项有实质性负偏离的，在12分的基础上扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 产品授权书 | 2分 | 投标人提供设备原厂商针对本项目的唯一授权书的，得2分。（原件） |
|  |  | 项目实施方案 | 10分 | 综合考虑项目质量目标、进度计划、旧电梯拆除方案、安装方案等。 方案科学、合理、可行性强：8-10分 方案较科学、较可行：4-7分 方案欠合理、可行性不强：0-3分 |
|  |  | 设备安装、调试方案 | 4分 | 设备安装调试方案合理、完善：4分 设备安装调试方案较合理、较完善：2-3分 设备安装调试方案欠合理、欠完善：0-1分 |
|  |  | 综合考虑投标人投入人员、设备等情况 | 4分 | 项目组人员齐备、设备完善：4分 项目组人员较齐备、设备较完善：2-3分 项目组人员欠齐备、设备欠完善：0-1分 |
| 3 | 售后服务、维保保养方案及技术培训方案（8分） | 售后服务及维保保养方案 | 5分 | 方案科学、合理、有针对性：4-5分 方案较科学、较有针对性：2-3分 方案欠合理、针对性不强：0-1分 |
|  |  | 技术培训方案 | 3分 | 方案科学、合理、有针对性：3分 方案较科学、较有针对性：2分 方案欠合理、针对性不强：0-1分 |
| 4 | 价格 （30分） | 评标基准价=满足招标文件要求且最低的评标价格 合格投标人的有效价格得分=（评标基准价/评标价格)×30 |
| 5 | 非强制采购节能产品及环保标志产品（2分） | 综合考虑投标人所投产品是否属于政府采购非强制采购节能产品、环境标志产品，酌情给分，须附相应证明材料。 证明材料须按照“第八章 附件 二、投标文件商务技术册 附件 16-5”的具体要求提供，未按照要求提供证明材料的不加分。 |
| 6 | 投标文件编制的规范程度（2分） | 投标文件应装订牢固、目录清楚、双面打印、页码准确，完全响应招标文件要求并提供相关资料、表格等，符合要求的得分；有欠缺的酌情扣分。 |
| 合计100分 |

注：评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

# 第六章　政府采购合同

合同编号：

政府采购合同

项目名称：

货物名称：

甲　　方：北京市公安局

乙　　方：

签署日期：

合　　　同　　　书

北京市公安局  (甲方)         (项目名称)中所需 　电梯更新及维修　(货物/服务名称)经        (采购代理机构)以　         号招标文件在国内　 　（公开/邀请）招标。经评标委员会评定 　                (乙方)为中标人。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	协议

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物/服务：

数量：

3、合同总金额

本合同总金额为        元人民币。

4、付款方式

本合同的付款方式为：　按照合同特殊条款中约定的付款方式付款

5、本合同货物服务的交货（实施）时间及交货（实施）地点

交货（实施）时间：

交货（实施）地点：

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章生效。

甲　方：北京市公安局        	乙　方：

名　称：(印章)　　　　　　　　　名　称：(印章)

年 　月 　日　　　　　　　　　　　年　月　日

授权代表(签字)：           		授权代表(签字)：

地　　址：北京市东城区前门			地　　址：

东大街9号

邮政编码：							邮政编码：

电　　话：							电　　话：

开户银行：							开户银行：

帐　　号：							帐　　号：

# 政府采购合同

合同编号：

项目名称：

货物名称：

甲　　方：           北京市公安局

乙　　方：

签署日期：

协议书

修市分甲方甲方甲方（全称）：北京市公安局

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就下述乘客电梯与电梯修理相关材料采购协商一致，订立本合同。

### 1       工程概况

1.1   工程名称：北京市公安局直属单位电梯更新及维修工程

1.2   工程地点：北京市

1.3   工程规模： / ；

1.4   采购范围：乘客电梯及相关材料。

1.5   乘客电梯与电梯修理相关材料采购费：          元 。

### 2       词语定义

2.1   合同协议书中相关词语的含义与合同通用条款中的定义与解释相同。

### 3       组成合同的文件

3.1   合同协议书；

3.2.  中标通知书：

3.3   投标函及投标函附录；

3.4   合同专用条款；

3.5   合同通用条款；

3.6   本工程适用有关的规范、规程，及其他合同文件。

合同签订后，双方依法签订的补充协议也是合同文件的组成部分。

### 4       协议订立

### 4.1   订立时间：2018年    月    日。

### 4.2   订立地点：北京市

### 4.3   协议一式六份，具有同等法律效力，双方各执三份。

| 买方 （甲方） | 卖方 （乙方） |
| --- | --- |
| 名称：北京市公安局 | 名称： |
| 地址：北京市东城区前门东大街9号 | 地址： |
| 电话： | 总机： 传真： |
| 传真： | 邮编： |
| 邮编： | 开户银行： |
| 开户银行： | 银行帐号： |
| 银行帐号： |  |

联系人姓名：                          联系人姓名：

联系方式：                            联系方式：

合格证名称：北京市公安局

鉴于甲方意欲购买且乙方意欲销售以下设备，经甲乙双方协商一致，双方在下述日期签订本合同并遵照执行：

合同一般条款

### 1       定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，乙方 在完全履行合同义务后甲方 应付给乙方 的价格。

1.3   “货物”系指乙方 根据合同约定须向甲方 提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定乙方 承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “甲方 ”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “乙方 ”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2      技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被甲方 接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3     知识产权

3.1   乙方 应保证甲方 在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 乙方 须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4     包装要求

4.1   除合同另有约定外,乙方 提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方 承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5     装运标志

5.1.  乙方 应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，乙方 应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 乙方 应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6     交货方式

6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1  现场交货：乙方 负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方 承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2   工厂交货：由乙方 负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方 承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3   甲方 自提货物：由甲方 在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2     乙方 应在合同规定的交货期           日以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方 。同时乙方 应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方 。

6.3     在现场交货和工厂交货条件下，乙方 装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方 应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7      装运通知

7.1    在现场交货和工厂交货条件下的货物，乙方 通知甲方 货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知甲方 。

7.2     如因乙方 延误将上述内容用电报或传真通知甲方 ，由此引起的一切后果损失应由乙方 负责。

### 8      付款条件

付款条件见“合同特殊条款”。

### 9      技术资料

9.1    合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后15日之内，乙方 应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给甲方 。

9.2    另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3    如果甲方 确认乙方 提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方 将在收到甲方 通知后 15 日内将这些资料免费寄给甲方 。

### 10     质量保证

10.1    乙方 须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2	乙方 须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方 须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3   根据甲方 按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方 应尽快以书面形式通知乙方 。乙方 在收到通知后 5日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4    如果乙方 在收到通知后 15日内没有弥补缺陷，甲方 可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方 承担。

10.5    除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起两年。

### 11     检验和验收

11.1    在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2    货物运抵现场后，甲方 应在5日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。

11.3    甲方 有在货物制造过程中派员监造的权利, 乙方 有义务为甲方 监造人员行使该权利提供方便。

11.4    制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知甲方 。

### 12    索赔

12.1   如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方 有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方 提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2   在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方 对甲方 提出的索赔负有责任，乙方 应按照甲方 同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1  在法定的退货期内，乙方 应按合同规定将货款退还给甲方 ，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方 同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方 所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，乙方 应承担一切费用和风险并负担甲方 所发生的一切直接费用。同时，乙方 应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3    如果在甲方 发出索赔通知后30日内，乙方 未作答复，上述索赔应视为已被乙方 接受。如乙方 未能在甲方 提出索赔通知后30日内或甲方 同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方 将从合同款或从乙方 开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方 有权向乙方 提出不足部分的补偿。

### 13     延迟交货

13.1   乙方 应按照“货物需求一览表及技术规格”中甲方 规定的时间表交货和提供服务。

13.2   如果乙方 无正当理由迟延交货，甲方 有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3   在履行合同过程中，如果乙方 遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以

书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方 。甲方 收到乙方 通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 14     违约赔偿

14.1    除合同第15条规定外，如果乙方 没有按照合同规定的时间交货或提供服务，甲方 可要求乙方 支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按７天计算，不足７天按一周计算。如果达到最高限额，甲方 有权解除合同。

### 15      不可抗力

15.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后14日内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在14 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 16      税费

16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 17      合同争议的解决

17.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可提请北京市仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

17.2    仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

17.3    仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

### 18      违约解除合同

18.1    在乙方 违约的情况下，甲方 可向乙方 发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方 追诉的权利。

18.1.1  乙方 未能在合同规定的限期或甲方 同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  乙方 未能履行合同规定的其它主要义务的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方 在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方 的利益的行为。

18.2    在甲方 根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方 应承担甲方 购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方 应继续履行合同中未解除的部分。

### 19     破产终止合同

19.1   如果乙方 破产导致合同无法履行时，甲方 可以书面形式通知乙方 ，单方终止合同而不给乙方 补偿。但甲方 必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响甲方 已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 20     转让和分包

20.1    政府采购合同不能转让。

20.2    经甲方 同意，乙方 可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方 履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方 共同对甲方 连带承担合同的责任和义务。乙方 可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在投标文件中载明。

### 21     合同修改

21.1   甲方 和乙方 都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 22      通知

22.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 23     计量单位

23.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 24     适用法律

24.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 25     履约保证金

25.1   乙方 应在合同签订后15天内，按约定的方式向甲方 提交合同总价　5％　（不超过5％）的履约保证金。

25.2   履约保证金用于补偿甲方 因乙方 不能履行其合同义务而蒙受的损失。

25.3   履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

A.甲方 可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按招标文件提供的格式（附件8），或其他甲方 可接受的格式的保函。

B. 支票、汇票或现金。

25.4	履约保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。

25.5    如果乙方 未能按合同规定履行其义务，甲方 有权从履约保证金中取得补偿。质量保证期结束后三十天内，甲方 将把履约保证金退还乙方 。

### 26　    合同生效和其它

26.1    政府采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。本合同一式3份，具有同等法律效力。甲、乙双方各执1份。政府采购合同签订之日起三个工作日内，甲方应将合同副本1份报采购代理机构进行合同备案。合同将在双方签字盖章开始生效。

合同特殊条款

- 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	协议

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

- 设备名称、型号、数量及价格 [具体规格参数详见附件一]

2.1

| 项目所在位置和名称 | 型号 | 技 术 规 格 | 设备单价 （元/台） | 运输费 （元/台） | 台量 | 设备价小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直属单位所在地 |  | 速度： |  |  |  | 台 |  |
|  |  | 载重： |  |  |  |  |  |
|  |  | 层/站/门： |  |  |  |  |  |
|  |  | 提升高度： |  |  |  |  |  |
|  |  | 载重： |  |  |  |  |  |
|  |  | 层/站/门： |  |  |  |  |  |
|  |  | 提升高度： |  |  |  |  |  |
|  |  | 载重： |  |  |  |  |  |
|  |  | 层/站/门： |  |  |  |  |  |
|  |  | 提升高度： |  |  |  |  |  |
| 合计 | 台 |  |
| 设备价合计（大写）： |

2.2 本合同设备总价已包括设备销售额及其应交纳的增值税。

2.3 本合同响应招标文件中第 章第 项中所规定的电梯技术及服务要求。

- 付款方式

3.1 在本合同签订之日起7个工作日内，甲方向乙方支付本合同设备总价的30 %（第一期款），计人民币（大写）：       整 （小写）：          元作为合同第一期款，直接付至本合同乙方指定帐户。甲方逾期给付的，则合同交货期予以顺延。

3.2合同约定交货期三十日以前将本合同总价的 40 %（第 二 期款），计人民币（大写）：           元整 （小写）：         元，直接付至本合同乙方指定帐户。

3.3 甲方应在设备安装完毕并经当地负责特种设备安全监督管理的部门验收合格之日起7个工作日内（款项支付时间最迟不晚于发货后6个月，两者以先到者为准）将本合同设备总价的 30 %（第 三 期款），计人民币（大写）：                 整 （小写）：           元，直接付至本合同乙方指定帐户，同时乙方向甲方提交5%即（小写）：

元质量保证金保函（二年有效期）。

- 交货

4.1 交货时间。

本预交货期应在满足3.1条的情况下方能执行，否则导致的延期交货乙方不承担责任。

| 订单编号 | 梯 名 | 预 交 货 期 （年/月/日） |
| --- | --- | --- |

4.1.1乙方在发货前 35 个工作日前已经收到甲方按前述约定的时间和金额支付的全部第一、二期款，并且甲方已经确认所有技术条款（包括土建布置图、规格参数表）。

4.1.2如果上述3.1条的条件不能满足，则实际交货期顺延。

4.1.3甲方未按照本合同约定按期履行付款义务的，交货时间顺延。

4.2 交货方式

交货地点为甲方工地（地址为          号）。

甲方工地联系人为：          ， 联系方式：          手机号          。

4.3 运输及费用结算方式

□ 甲方自提（包括甲方委托承运人到乙方工厂提货），运输费保险费由甲方负责。

□ 运输费、保险费含在设备价中。

■ 运输费、保险费含在安装价中。

- 查验和收货

5.1乙方提货时应清点货物及箱数，并对包装箱的完好或损坏状态进行验收及确认。

5.2漏发、错发的设备部件，由乙方免费换发或补发。

5.3 更新及维修的电梯需获取当地特种设备安全监督管理部门颁发的合格证，所需费用由乙方支付。

- 产品质量保证

6.1 产品质量标准

6.1.1 电梯：乙方根据“GB7588-2003”《电梯制造与安装安全规范》进行制造。

6.2 乙方须按本合同规定的设备规格型号向甲方提供全新的设备。

6.3本合同产品免费质量保修期,自国家电梯检测部门验收合格之日起24个月。在免费保养(修)期，乙方免费提供正常消耗磨损的设备零部件（不包括照明灯具和油脂），不包括免费保养（修）期间年检费用。因非乙方原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿服务。

6.4 如果设备运行不正常或出现任何险情，甲方应立即停止使用并通知乙方。甲方应加强设备的日常使用管理，确保设备的安全运行。

- 合同变更和违约

7.1如果任何一方要求变更合同的，则其应在本合同约定交货日前二个月以书面形式通知另一方，并征得另一方的书面认可。因合同变更而增加的费用由要求变更的一方承担。

7.2 由于非不可抗力原因，乙方逾期交货或甲方逾期付款，违约方应按逾期部分设备金额万分之五/天的比例向另一方支付违约金，但违约金总额最高不得超过本合同总价的5%。

超过交货期或付款日六十天，违约方仍然不能履行提货或付款义务的，守约方有权单方解除合同，并且违约方应按解除部分合同金额的10％向守约一方支付违约金。

7.3 除本合同另有约定，任何一方单方解除全部合同的，须向另一方支付本合同总金额10%的违约金；任何一方单方解除部分合同的，须向另一方支付解除部分的合同金额10%的违约金，同时另一方有权选择是否履行未解除部分的合同。

- 其他

8.1本合同所有条款均为打印文字。对任何条款所作的修改应由双方在本合同“附件”中注明并在盖章确认后生效。本合同所有附件，均为本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等的法律效力。

8.2甲乙双方了解并同意合同设备用于中华人民共和国大陆境内（不包括港、澳、台地区）的项目。如由于任何原因，甲方需要变更目的国，甲方应立即通知乙方，乙方有权决定是否交货。乙方行使这一决定权并不构成违约。如甲方单方面变更目的国，视为违约行为，甲方应向乙方支付本合同总金额10%的违约金，并赔偿因此给乙方造成的相关损失。

8.3双方均不得就任何可能的间接损失向对方提出主张。

8.4甲、乙双方发生纠纷应友好协商解决，协商不成则应提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

8.5 除本合同另有约定的以外，在本合同签订后15个月内，甲方有任何一期款项未按时向乙方支付的，乙方有权解除合同；甲方应向乙方支付解除部分合同金额10%的违约金。

8.6如一方未履行本合同义务的，另一方有权中止履行本合同项下的所有义务。

8.7如一方未履行本合同义务的，另一方有权中止履行双方签订的其他合同。

8.8通知和送达：甲乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，均以扉页所列明的地址送达。一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知对方。

8.9本合同及所有附件、补充/变更协议（如有）仅需甲乙双方加盖公章后即生效。如本合同由乙方先行盖章，甲方应在乙方盖章日期后30天内将加盖甲方公章的合同送达乙方。乙方的任何承诺等必须加盖乙方公章后才对乙方发生法律效力。本合同文本一式五份，甲方执三份，乙方执二份。

8.10 在8.9条所述所有文件中的任何位置上签字或盖章的任何个人、其他公司、组织或分支机构在任何时候均不得被视为乙方的委托代理人，除非乙方另行书面（需加盖公章）明确授权。

8.11本合同替代之前双方所有的往来函件、协议等，本合同为双方履行的全部依据。

8.12本合同任何一方未行使或延迟行使本合同项下的一项权利不应作为放弃这项权利，任何单独一次或部分行使一项权利亦不应妨碍将来再次行使这项权利。

9、合同附件：

附件1、设备规格参数表

附件2、土建布置图

附件3、安全生产协议书

附件4、工程建设项目廉洁责任书

附件5、建筑工程质量保修书

附件6、保密协议书

甲方盖章：                                   乙方盖章：

盖章日期：2018年    月    日             盖章日期：2018年    月    日

附件一：                 规格表（乘客电梯）

技术规格1

| 电梯编号 |  |
| --- | --- |
| 电梯型号 |  |
| 台数 | 台 |
| 载重量（kg） |  |
| 速度(m/min) |  |
| 层/站/门 |  |
| 服务楼层 |  |
| 基站 |  |
| 驱动方式 |  |
| 电源 |  |
| 控制方式 |  |
| 制作标准 |  |
| 井道尺寸（宽*深）（mm） |  |
| 井道总高（m） |  |
| 提升高度（m） |  |
| 顶层高度（mm） |  |
| 底坑深度（mm） |  |
| 轿内尺寸(宽*深)（mm） |  |
| 轿厢天花 |  |
| 轿厢高度（mm） |  |
| 轿厢前壁 |  |
| 门灯横梁 |  |
| 轿厢侧壁 |  |
| 轿厢后壁 |  |
| 轿门 |  |
| 扶手 |  |
| 轿厢地面 |  |
| 开门方式 |  |
| 开门尺寸（宽*高）（mm） |  |
| 轿厢操纵箱 |  |
| 操纵箱按钮 |  |
| 轿厢位置指层器 |  |
| 层（厅）门 |  |
| 门套 |  |
| 厅外召唤指示器 |  |

技术规格1

| 电梯编号 |  |
| --- | --- |
| 标准功能 | 对讲机通讯功能 | 运行次数显示功能 | 轿顶检修操作功能 |
|  | 电动机空转保护功能 | 泊梯功能：1层 | 全集选控制运行功能 |
|  | 超速机械保护功能 | 故障自动检测功能 | 抗电磁干扰功能 |
|  | 开门异常自动选层功能 | 轿内照明自动控制功能 | 起动补偿功能 |
|  | 开关门时间超常保护功能 | 门过载保护功能 | 警铃报警功能 |
|  | 满载直驶运行功能 | 待机定期自检功能 | 反向内指令自动消除功能 |
|  | 开门时间自动调整功能 | 开门时间自动控制功能 | 停车在非门区报警功能 |
|  | 机房调试操作功能 | 停电应急照明功能 | 位置异常自动校正功能 |
|  | 超载保护功能 | 故障自动存储功能 | 底坑对讲机通讯功能 |
|  | 消防迫降功能：1层 | 超速电气保护功能 | 同步电机磁极码静态测试功能 |
|  | 超载报警功能 | 轿内慢速运行功能 | 电梯服务支援系统 |
|  | 层高自测定功能 | 门停止运行功能 | 电动机过载保护功能 |
|  | 抱闸动作的双安全检测功能 | 故障低速自救运行功能 | 轿内通风自动控制功能 |
|  | 无呼自返基站功能：1层 |  |  |
| 选配功能 | 数字式五方通话功能 | 消防员专用功能：1层 | 到站钟 |
|  | 预留视频电缆 | 司机操作功能 | 并联控制功能 |
|  | 防捣乱功能 | 轿厢内误指令取消功能 |  |
| 功能说明 |
| 门保护装置 |  |

| 对讲系统 |  |
| --- | --- |
| 视频电缆 |  |

说明：规格表中的技术参数仅供参考，具体详细的规格参数以双方最终确认的图纸为准。

附件三：                     安全生产协议书

甲方（全称）：北京市公安局

乙方（全称）：

为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保             的施工安全，依照国家、北京市的有关法规和政策，甲、乙双方经充分协调，特签订本安全生产协议书。

一、本安全生产协议书作为本合同的附件，与该合同具有同等效力。

二、乙方的法定代表人、项目经理、安全生产负责人、工地的现场安全员应对本工程安全生产工作各负其责。

三、根据《北京市建设工程文明安全施工管理规定》的有关要求，甲方有权审查乙方安全管理体制是否符合市、区政府及有关主管部门的规定，有权向乙方提出安全施工的要求以及日常施工现场的督促检查。

四、乙方在承包工程施工中，必须根据设计图纸和施工规范，针对工程特点编制施工组织设计和落实相应的安全措施，健全安全管理体制，组织有关安全知识学习，安全教育等活动，建立各项安全操作规程、安全生产责任制和安全检查制度。

五、乙方在施工中要认真执行《北京市建设工程施工现场管理办法》、《北京市建设工程施工现场安全防护基本标准》、《北京市建设工程施工现场管理基本标准》、《北京市建设工程施工现场环境保护工作基本标准》、《北京市建设工程施工现场保卫工作基本标准》、《北京市建设工程施工现场管理补充生活设施及卫生防疫管理标准》、《北京市建设工程施工现场文明安全施工补充标准》、工地安全管理的有关规定。甲方将严格执行上述各项标准作为施工过程中安全检查和安全奖惩的依据。

六、乙方施工人员的电工、焊工、起重吊运指挥、挂勾工等特殊工种必须按国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》持有劳动部门签发的有效操作证件上岗，严禁无证、违章操作；施工机具中的受压容器、电气设备必须具有符合安全要求的保护设施。

七、乙方在施工过程中，必须注意对地下管线及周围绿化和地面构筑物的保护。乙方要采取合理施工方案严格施工工艺，加强对地下管线和地面构造物的监控量测，及时采取有效措施保证地下管线和地表构筑物的安全。如遇有不明情况，应及时向有关部门联系，采取有效保护措施，在施工过程中造成的地下管线和地表构造物的损坏，由乙方承担全部责任。

八、乙方在施工过程中，应认真组织审核甲方下发的图纸，并严格按审核后的图纸及相应的国家有关标准施工，不允许随意改变施工工艺和工法，否则出现的任何施工质量和安全问题都将由乙方承担全部责任。

九、若在施工过程中发生人员伤亡（含刑事案件）、火灾、爆炸等事故，乙方必须立即按有关规定及时上报甲方及其政府主管部门，事故责任以及事故损失均由乙方负责。

十、乙方在合同签订之后，应尽快自觉配合甲方有关部门办理开工报告手续。

十一、本协议未尽事宜，依据有关法规，规章处理，法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

十二、本协议自签订之日起生效。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

2018年    月    日               2018年    月    日

附件四：               工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：北京市公安局

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　承发包双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嬚犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条　本责任书一式四份，由承发包双方各执一份，送交承发包双方的监督单位各一份。

甲方（公章）：	乙方（公章）：

2018 年    月  日	 2018年   月   日

附件五：                 建筑工程质量保修书

甲方（全称）：北京市公安局

乙方（全称）：

甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                    签订工程质量保修书。

    - 工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括含： 施工范围内全部工程 ，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

    - 质量保修期

  - 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

设备安装工程为2年；

  - 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

    - 质量保修责任

  - 属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

  - 发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修，保修费用由乙方承担。

  - 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。

  - 质量保修完成后，由甲方组织验收。

    - 保修费用

  - 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

  - 本工程约定的工程质量保修金为工程结算价款的5％，甲方在质量保修期满2年后14天内，将剩余质保金返还乙方。

    - 其他

双方约定的其他工程质量保修事项：保修期内的维修工作由乙方负责，如乙方不按要求或不按时（接到维修单后三个工作日）维修，甲方可自行维修或安排他人维修，发生的维修费用甲方有权按实际发生的费用从保修金中扣除，从保修金中扣除金额不足时，甲方有权继续向乙方追索。

本工程质量保修书，由施工合同甲方、乙方双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方（公章）：	乙方（公章）：

2018 年    月    日	 2018年    月    日

附件六：

保密协议书

工程项目名称：

工程项目地点：

甲方（甲方）： 北京市公安局

乙方（乙方）：

为确保本工程的保密安全，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、公安部、国家保密局关于《公安工作中国家秘密及其密级具体范围的规定》（公发[1999]5号）、《公安机关警务工作秘密具体范围的规定》公发（[2001]12号）等相关规定，签订本协议。

一、甲方拟建的工程属于保密工程，现告知乙方以及其他所有参与项目人员，各方均有义务对工程的各种资料和信息进行保密。

二、参与工程各方必须对所有相关文件资料进行妥善保管，或用完后交还给甲方，不得丢失，更不得向第三方提供。

三、在本程执行期间，各方应掌握本方工作人员资质、自然状况，对参加本工程的工作人员进行登记造册。保证若发生泄密情况后，能为甲方提供查找相关的工作人员和泄密原因的原始资料、线索和证据，并积极协助调查工作。

四、各方应保证本工程活动实施期间和完成以后的任何时间内，对本工程保密内容不予泄露，如有对本工程内容及有关的内容发生泄密事故的，过错方应对因泄密造成的后果承担相应的法律责任。

五、此协议书一式捌份。自签订之日起生效，并长期有效。

甲方单位：（盖章）                    乙方单位：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：            法定代表人（签字或盖章）：

地址：北京市东城区前门东大街9号   　地址：

电话：                               电话：

年   月   日                          年   月   日

# 第七章  政府安装施工合同

# 政府安装施工合同

合同编号：

项目名称：

货物名称：

甲　　方： 北京市公安局

乙　　方：

签署日期：

电梯设备安装合同

| 项目名称： |  | 项目地点： | 北京市公安局直属单位各直属单位地址 |
| --- | --- | --- | --- |

| 买方 （甲方） | 卖方 （乙方） |
| --- | --- |
| 名称：北京市公安局 | 名称： |
| 地址：北京市东城区前门东大街9号 | 地址： |
| 电话： | 总机： 传真： |
| 传真： | 邮编： |
| 邮编： | 开户银行： |
| 开户银行： | 银行帐号： |
| 银行帐号： |  |

联系人姓名：                          联系人姓名：

联系方式：                            联系方式：

合格证名称：北京市公安局

鉴于甲方意欲购买且乙方意欲销售以下设备，经甲乙双方协商一致，双方在下述日期签订本合同并遵照执行：

合同一般条款

### 1       定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

1.3   “货物”系指乙方 根据合同约定须向甲方 提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定乙方 承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “甲方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “乙方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2      技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被甲方 接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3     知识产权

3.1   乙方 应保证甲方 在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方 须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4     包装要求

4.1   除合同另有约定外,乙方 提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方 承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5     装运标志

5.1.  乙方 应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，乙方 应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，乙方 应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6     交货方式

6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1  现场交货：乙方 负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方 承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2   工厂交货：由乙方 负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方 承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3   甲方 自提货物：由甲方 在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2     乙方 应在合同规定的交货期日以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方 。同时乙方 应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方 。

6.3     在现场交货和工厂交货条件下，乙方 装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方 应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7      装运通知

7.1    在现场交货和工厂交货条件下的货物，乙方 通知甲方 货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知甲方 。

7.2     如因乙方 延误将上述内容用电报或传真通知甲方 ，由此引起的一切后果损失应由乙方 负责。

### 8      付款条件

付款条件见“合同特殊条款”。

### 9      技术资料

9.1    合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后15日之内，乙方 应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给甲方 。

9.2    另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3    如果甲方 确认乙方 提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方 将在收到甲方 通知后 15 日内将这些资料免费寄给甲方 。

### 10     质量保证

10.1    乙方 须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2	乙方 须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方 须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3   根据甲方 按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方 应尽快以书面形式通知乙方 。乙方 在收到通知后 5日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4    如果乙方 在收到通知后 15日内没有弥补缺陷，甲方 可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方 承担。

10.5    除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起两年。

### 11     检验和验收

11.1    在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2    货物运抵现场后，甲方 应在5日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。

11.3    甲方 有在货物制造过程中派员监造的权利, 乙方 有义务为甲方 监造人员行使该权利提供方便。

11.4    制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知甲方 。

### 12    索赔

12.1   如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方 有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方 提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2   在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方 对甲方 提出的索赔负有责任，乙方 应按照甲方 同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1  在法定的退货期内，乙方 应按合同规定将货款退还给甲方 ，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方 同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方 所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，乙方 应承担一切费用和风险并负担甲方 所发生的一切直接费用。同时，乙方 应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3    如果在甲方 发出索赔通知后30日内，乙方 未作答复，上述索赔应视为已被乙方 接受。如乙方 未能在甲方 提出索赔通知后30日内或甲方 同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方 将从合同款或从乙方 开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方 有权向乙方 提出不足部分的补偿。

### 13     延迟交货

13.1   乙方 应按照“货物需求一览表及技术规格”中甲方 规定的时间表交货和提供服务。

13.2   如果乙方 无正当理由迟延交货，甲方 有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3   在履行合同过程中，如果乙方 遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以

书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方 。甲方 收到乙方 通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 14     违约赔偿

14.1    除合同第15条规定外，如果乙方 没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方 可要求乙方 支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按７天计算，不足７天按一周计算。如果达到最高限额，甲方 有权解除合同。

### 15      不可抗力

15.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后14日内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在14日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 16      税费

16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 17      合同争议的解决

17.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可提请北京市仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

17.2    仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

17.3    仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

### 18      违约解除合同

18.1    在乙方 违约的情况下，甲方 可向乙方 发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方 追诉的权利。

18.1.1  乙方 未能在合同规定的限期或甲方 同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  乙方 未能履行合同规定的其它主要义务的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方 在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方 的利益的行为。

18.2    在甲方 根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方 应承担甲方 购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方 应继续履行合同中未解除的部分。

### 19     破产终止合同

19.1   如果乙方 破产导致合同无法履行时，甲方 可以书面形式通知乙方 ，单方终止合同而不给乙方 补偿。但甲方 必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响甲方 已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 20     转让和分包

20.1    政府采购合同不能转让。

20.2    经甲方 同意，乙方 可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方 履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方 共同对甲方 连带承担合同的责任和义务。乙方 可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在投标文件中载明。

### 21     合同修改

21.1   甲方 和乙方 都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 22      通知

22.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 23     计量单位

23.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 24     适用法律

24.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 25     履约保证金

25.1   乙方 应在合同签订后15天内，按约定的方式向甲方 提交合同总价　5％　（不超过5％）的履约保函。

25.2履约保函用于补偿甲方 因乙方 不能履行其合同义务而蒙受的损失。

25.3   履约保函应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

甲方 可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按招标文件提供的格式（附件8），或其他甲方 可接受的格式的保函。

25.4	履约保函在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。

25.5    如果乙方 未能按合同规定履行其义务，甲方 有权从履约保证金中取得补偿。质量保证期结束后三十天内，甲方 将把履约保证金退还乙方 。

### 26　    合同生效和其它

26.1    政府采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。本合同一式3份，具有同等法律效力。甲、乙双方各执1份。政府采购合同签订之日起三个工作日内，甲方应将合同副本1份报采购代理机构进行合同备案。合同将在双方签字盖章开始生效。

合同特殊条款

- 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	协议

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

鉴于甲方意欲委托乙方安装位于（项目名称）的设备，现经甲、乙双方协商一致在前述日期订立以下条款，并遵照执行。

本合同设备的安装由乙方或乙方委托的具有国家认可相应资质的单位实施，乙方对其委托单位的安装行为进行监督指导并在本合同范围内承担责任。

2、电梯大修人工工时费及电梯安装费价格：

2.1电梯安装所需安装费价格：

| 项目所在位置 和名称 | 型号 | 技 术 规 格 | 安装单价 （元/台） | 台量 | 安装费小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直属单位所在地 |  | 速度： |  |  |  |  |
|  |  | 载重： |  |  |  |  |
|  |  | 层/站/门： |  |  |  |  |
|  |  | 提升高度： |  |  |  |  |
|  |  | 载重： |  |  |  |  |
|  |  | 层/站/门： |  |  |  |  |
|  |  | 提升高度： |  |  |  |  |
|  |  | 载重： |  |  |  |  |
|  |  | 层/站/门： |  |  |  |  |
|  |  | 提升高度： |  |  |  |  |
|  |  | 载重： |  |  |  |  |
|  |  | 层/站/门： |  |  |  |  |
|  |  | 提升高度： |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |
| 安装费合计（大写）： |

3、付款规定

3.1、甲方应在合同签订后7个工作日内，向乙方支付安装费总额的30 %，计人民币(大写)                （小写）：            元，作为第一期款, 乙方收到第一期款后开始进行安装准备工作。

3.2 甲方应在所有设备安装、调试、初验合格后7个工作日内将本合同安装总价的60%（第 二 期款），计人民币（大写）：      （小写）：         元，直接付至本合同乙方指定帐户。

3.3 甲方应在设备安装完毕并经当地负责特种设备安全监督管理的部门验收合格之日起7个工作日内（款项支付时间最迟不晚于发货后6个月，两者以先到者为准）将本合同设备总价的10%（第三期款），计人民币（大写）：             （小写）：                  元，直接付至本合同乙方指定帐户，同时乙方向甲方提交5%计人民币（大写）：     （小写）：           元质量保函（二年有效期）。

4、安装施工期

4.1、本合同拟定预计开工时间年月，预计安装周期120天。该安装施工应在甲、乙双方已有书面的土建和工地状况确认函后，方能执行。如因无此土建和工地状况确认函，导致工程不能在此期间完成的，乙方不承担责任。

甲方的工地联系人为：         ， 联系方式：         手机号         。

如工地联系人有变更，需另行书面通知乙方。

4.2、当设备到达安装地点，按照本合同规定条款，甲、乙双方（或由甲方、乙方指定或认可的单位）联合检查设备包装完整性和装箱数量，并确认土建和工地状况具备安装条件后，由甲、乙双方协商并书面约定一个安装工期（包括开工、完工日期），以便相互配合，如期完工。

4.3、如因非乙方原因，造成乙方无法按照双方约定的安装工期计划进行安装、调试（如停电、土建延迟、井道准备工作延迟等），乙方对所造成的延期和误工不负责任。且甲方应承担乙方由于停工而造成的一切直接损失和费用。

4.4、无论在何种情况下，由于政府原因或者政府行为导致工地停工的，合同双方互不承担停工或者停工期间的违约责任，同时合同的安装工期进行顺延。

5、设备安装相关的工作责任和费用

5.1、甲方责任

5.1.1在电梯进场前提供符合电梯规格要求的动力电源(380v三相五线制)和照明电源（220v)至电梯机房乙方电源箱内（如无电源箱，则至控制柜内）。

5.1.2负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作。

5.2、乙方责任

5.2.1在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。

5.2.2在正常安装期间，负责保管库房内尚未安装的设备及部件。如果因甲方原因而无法进场安装，则设备看管责任不由乙方承担。

5.2.3按照国家电梯安装规范和西子奥的斯质量标准完成设备的安装和调试工作。

5.2.4遵守施工现场的有关规章制度。

5.2.5参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工。

5.2.6乙方应规范管理现场施工的财产及人身安全。

5.2.7负责安装质量的自检验收，配合甲方或甲方指定的监督管理部门进行现场验收工作。

5.2.8负责由于安装质量问题造成特种设备安全监督管理部门进行的二次检验的整改和费用。

5.2.9配合甲方向当地特种设备安全监督管理部门进行开工和验收申报，并配合当地特种设备安全监督管理部门进行现场验收工作。

5.2.10更新及维修的电梯需获取当地特种设备安全监督管理部门颁发的合格证，所需费用由乙方支付。

5.3、甲乙双方负责费用清单（如此条款与上述甲方、乙方责任有冲突的，以此条为准。）

（1）负责电扶梯主要零部件现场起吊工作     □ 甲方负责		■ 乙方负责

（2）负责到货时的卸货及到存储地点的搬运

□ 甲方负责		■ 乙方负责（限于卸货点到存储地点的距离小于50M的情况）

（3）负责二次搬运

□ 甲方负责		■ 乙方负责

（4）脚手架安装：以下AB两项，只能二选一：

（A）提供符合OTIS标准的脚手架              □ 甲方负责   ■   乙方负责

（B）乙方负责采用符合OTIS标准的无脚手架安装工艺         □   乙方负责

（5）提供符合OTIS要求的固定的防盗防水库房和工具室，内须有照明电源和消防器材

□ 甲方负责		■ 乙方负责

（6）负责井道、机房杂物和积水清理         □ 甲方负责		■ 乙方负责

（7）提供符合OTIS要求的厅门护栏           □ 甲方负责		■ 乙方负责

（8）负责水电费用                         □ 甲方负责		■ 乙方负责

（9）负责安装开工申报、验收费用及监检费用

□ 甲方负责		■ 乙方负责

（10）提供符合电梯规格要求的动力电源线(380v三相五线制)和照明电源线（220v)至电梯机房乙方电源箱内（如无电源箱，则至控制柜内）。

■ 甲方负责		□ 乙方负责

6、运行保证：

6.1、如甲方违约，自行安排乙方以外的其他单位进行设备安装、调试，维保，乙方将不承担任何质量和安全责任，以及免费保养(修)的责任及费用。

6.2、鉴于电（扶）梯设备所涉及的技术条件复杂，为确保运行质量，甲方同意与乙方协商后于保修期满前签订《电（扶）梯设备保养合同》。

6.3、如果电（扶）梯运行不正常或出现任何险情，甲方应立即停止使用电（扶）梯并通知乙方。甲方应加强电（扶）梯的日常使用管理，确保电（扶）梯的安全运行。

7、司法管辖

任何由本合同引起的争议和纠纷，应友好协商解决。协商不成则应提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

8、其他事项

8.1、由于乙方原因，造成乙方不能按时完成设备安装，则乙方应向甲方支付违约金，具体的计付方法为：每延误一天，违约金为本合同延误部分的万分之五，但此违约金最多不超过本合同总价的5%。

8.2、除本合同另有约定外，在未得到对方许可的情况下，另一方不得擅自解除本合同。如任何一方造成前述事实，则将向另一方支付解除部分合同金额10%的违约金。

8.3、本合同及所有附件、本合同已有和可能将有的补充/变更协议仅需甲乙双方加盖公章后即生效。乙方的任何承诺等必须加盖乙方公章后才对乙方发生法律效力。本合同文本一式五份，甲方执三份，乙方执二份。

8.4、在本合同第8.3条所述所有文件中的任何位置上签字或盖章的任何个人、其他公司、组织或分支机构在任何时候均不得被视为乙方的委托代理人，除非乙方另行书面（需加盖公章）明确授权。

8.5、本合同任何一方未行使或延迟行使本合同项下的一项权利不应作为放弃这项权利，任何单独一次或部分行使一项权利亦不应妨碍将来另外行使这项权利。

8.6、由乙方报北京市特种设备检测机构进行终验，并取得“电梯监督检验报告”及“电梯使用登记标志”（此部分费用由中标人支付）。

8.7、旧电梯拆除后须运送到甲方指定地点（北京市三环内某地），旧电梯的拆除及运输费用包含在投标报价中，甲方不另行支付。

甲方盖章：                               乙方盖章：

盖章日期：2018年    月    日              盖章日期：2018年    月    日

# 第八章  附件

## 一、投标人资格册

目录

附件1 有效的营业执照或法人证书等证明文件，以自然人身份投标的提交自然人的身份证明

附件2 法定代表人授权书

附件3 被授权人身份证

附件4 投标人的资信证明

附件5 依法缴纳税收的记录

附件6 社会保障资金缴纳记录

附件7 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

附件8 有效的中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（复印件，须加盖投标人公章）

填写须知

- 签署本资格声明的投标人法定代表人或授权代表应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

- 采购人将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

- 投标人提交的材料将被保密，但不退还。

## 附件 1  有效的营业执照或法人证书等证明文件（复印件，须加盖投标人公章），以自然人身份投标的提交自然人的身份证明

## 附件 2  法定代表人授权书 (格式，原件)

### 法人授权委托书（格式）

### 本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（公司名称）的在下面签字的（授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于______年_____月______日生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：_________________________

授权代表签字：_______________________________

公司盖章：

附件3：被授权人身份证（正反面复印件，须加盖投标人公章）

## 附件 4  投标人的资信证明

提供会计师事务所出具的2016或2017年度财务审计报告[须包括审计报告正

文、资产负债表、利润表（或损益表）和现金流量表]（复印件，须加盖投标人公章）；或提供银行出具的资信证明（如复印件，须加盖投标人公章）；或依据《北京市财政局关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》的规定提交的投标担保保函（复印件，须加盖投标人公章）

说明：

1）银行资信证明是指投标人参加本次政府采购活动近一年内银行出具的资信证明，且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；

2）银行资信证明的开具银行明确规定背面有声明的，须提供资信证明背面；

3）银行资信证明的开具银行明确规定复印无效的，投标人须提供原件；

4）银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；

5）银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。

政府采购投标担保函（项目用）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于              （以下简称“投标人”）拟参加编号为                  的                               项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1、中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2、招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币     元（大写       ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证

我方的保证期间为：自本保函生效之日起      个月止。

三、承担保证责任的程序

1、你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2、我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在   个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1、保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2、我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3、按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其他情形的，我方在本保函下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1、依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或部分免除投标人保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2、因你方原因导致投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3、因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4、你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为       法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人（公章）

年     月     日

北京市政府采购信用担保试点工作专业担保机构联系方式

一、中国投融资担保股份有限公司

地址：北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼20F

联系电话：4008626888，88822502，17777809506

网址：www.eguaranty.com.cn

二、北京首创融资担保有限公司

地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心四号楼

联系人：杨  阳  陈浩然

联系电话：58528750、58528760

移动电话：13488752033、18910210850

传  真：58528757

邮  箱：yangyang@scdb.com.cn    chenhaoran@scdb.com.cn

三、北京中关村科技融资担保有限公司

地址：北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦A座28层

联系人：高路，孙莹

联系电话：59705600-6011、6931

移动电话：13910831161、13720094769

传真：59705606

邮箱：tailiwendy@126.com

## 附件 5  依法缴纳税收的记录

投标人须提供参加本次政府采购活动近半年内任意一个月的纳税有效凭据或相关部门出具的有效证明文件，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（复印件，须加盖投标人公章）

## 附件 6  社会保障资金缴纳记录

投标人须提供参加本次政府采购活动近半年内任意一个月的缴纳社会保障

资金的入账票据凭证（按月缴纳）或提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按年度缴纳）或相关部门出具的有效证明文件，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（复印件，须加盖投标人公章）

## 附件 7  参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式，原件，须加盖投标人公章）

声明

声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的代表人代表本公司郑重声明：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称（公章）：

授权代表签字：

### 日期：

### 附件 8  有效的中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（复印件，须加盖投标人公章）

## 二、投标文件商务技术册

目录

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——业绩证明文件

附件8——投标方基本情况表（格式）

附件9——中小企业声明函（原件，中小企业参加投标的）

附件10——监狱企业证明材料（监狱企业参加的）

附件11——残疾人福利性单位证明材料（残疾人福利性单位参加的）

附件12——售后服务及培训承诺书（自行提供）

附件13——招标服务费承诺书（格式）

附件14——履约保证金保函格式（中标后开具）

附件15——招标代理服务收费标准

附件16——投标人认为必要的辅助资料（如有）

## 附件1  投标书（格式）

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的投标邀请(项目编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本   份、电子版   份：

1、投标一览表（格式）

2、投标保证金凭证

3、资格册

4、商务技术册

5、遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件。

6、以形式出具的投标保证金，金额为人民币　　　　　　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1） 附投标价格表中规定的应提交和交付的货物服务投标总价为人民币（用文字和数字表示的投标总价）。

（2）我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（项目编号）补充通知（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自开标日起    90     个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________

传真____________________________

电话_________________________

电子函件________________________

投标人法定代表人或授权代表签字

投标人名称（全称）（盖章）

投标人开户银行（全称）

投标人银行账号

日期

## 附件2　投标一览表（格式）

项目名称：               项目编号：                 包号：

| 投标人名称 | 投标总价 （人民币：元） | 投标保证金 （有/无） | 供货及安装期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人民币大写： 人民币小写： |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）:

注：1、除投标文件中应有此表外，此表还应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、此表中，投标总价应和附件3中的总价相一致。

3、开标时，将如实宣布并记录表格中的内容。

## 附件3  投标分项报价表（格式）

项目名称：                      项目编号：                 包号：               　　报价单位：人民币元

| 序号 | 设备、型号 | 制造商名称 | 产地 | 数 量 | 技术规格 | 单价 （注明装运地点） | 小 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 运输、保险和伴随货物交运的有关费用 |  |
| 3. | 检验、安装、测试 |  |
| 4. | 培训 |  |
| 5. | 售后服务费 |  |
| 6. | 零备件及专用工具 |  |
| 7. | 其他 |  |
| 8. | 总价 |  |

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或授权代表(签字):

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细分项报价，应另页描述。4、投标人所投小型、微型企业产品应当在分项报价表中单独列出产品报价，否则将被视为无法计算价格而不予以价格扣除。

## 附件4  货物说明一览表（格式）

项目名称：                   项目编号：                 包号：

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或授权代表(签字):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

## 附件5  技术规格偏离表（格式）

项目名称：               项目编号：                 包号：

| 序号 | 产品名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或授权代表(签字):

1、投标人的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。对招标文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”。

2、对招标文件无偏离应标明“无偏离”。

注：投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与招标文件技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

## 附件6  商务条款偏离表（格式）

项目名称：               项目编号：                 包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或授权代表(签字)：

注：投标人如果对包括项目交钥匙工程、交货期、付款方式/条件、质保期及合同条款在内的商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。

## 附件7   业绩证明文件

（附合同复印件，须加盖投标人公章）

| 序号 | 项目名称（含已完成及正在实施的项目，请分别注明并做适当描述） | 合同主要内容 | 合同总金额 | 委托方联系人及电话 | 投标单位负责人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表签字：

日期：

注：评委保留对上述资料原件审核的权利。

## 附件8  投标方基本情况表（格式）

| 企业名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业性质 |  | 主管机关 |  |
| 企业等级 |  | 组建时间 |  | 联 系 人 |  |
| 资质等级 |  | 信用等级 |  | 电 话 |  |
| 开户银行 |  | 账 号 |  | 财务负责人 |  |
| 固定资产 |  | 自有资金 |  | 电 话 |  |
| 流动资金 |  | 注册资金 |  | 营业执照编号 |  |
| 资产总额 |  |
| 财务 状况 | 年份 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） |
|  | 2015年 |  |  |  |  |
|  | 2016年 |  |  |  |  |
|  | 2017年 （如有） |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |
| 企业员工 情况 | 总人数（从业人员） |  | 管理人员 |  |
|  | 高级职称人员 |  | 中初级职称人员 |  |
| 企业 组织机构 | 可附图 |
| 下属 部门情况 | 可附表 |

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表签字：

日期：

## 附件9  中小企业声明函（原件，中小企业参加投标的）

（说明：投标人为代理商的，需同时提供产品生产厂家和投标人的中小企业声明函，否则将被视为未提供该声明函。投标人应保证该声明函与实际相符，否则采购人有权依法追究投标人的责任。）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

## 附件10  监狱企业证明材料（监狱企业参加的）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）》、《北京市财政局 北京市司法局关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（京财采购[2014]2506号）的规定提交有关部门出具的证明材料并加盖投标人公章。

## 附件11  残疾人福利性单位证明材料（残疾人福利性单位参加的）

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》提交的声明函。投标人应当对声明的真实性负责，如提供的“残疾人福利性单位声明函”与事实不符，采购人有权依法追究投标人的责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 附件12  售后服务及培训承诺书（自行提供）

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表签字：

日期：

## 附件13  招标服务费承诺书（格式）

致：北京汇诚金桥国际招标有限公司

我们在贵公司代理的                                      项目（项目编号：                  ）公开招标中若获中标，我们保证在领取中标通知书时按招标文件的规定，以支票、银行汇票、电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司指定的银行账号，按照招标文件中招标服务费收取标准一次性支付招标服务费。

特此承诺。

承诺方法定名称（承诺方盖章）：

地址：

电话：

传真：

邮编：

承诺方法定代表人或授权代表签字：

承诺日期：

## 附件14  履约保证金保函格式（中标后开具）

附件14-1 银行履约保函

致：(买方名称)

_________________号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于________年_____月____日就________项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其他行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称:_____________________________

签字人姓名和职务:_____________________________

签字人签名:___________________________________

公章:________________________________________

附件14-2 履约担保保函

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                  （以下简称供应商）于    年     月    日签订编号为            的《                 政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在   年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1、将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2、主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                  。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的      %，数额为     元（大写       ），币种为          。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1、你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题发生争议，你方还需同时提供       部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2、我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在   工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1、保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物/工程/服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2、我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项自我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3、按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4、你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1、因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3、因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为     法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月   日

## 附件15　招标代理服务收费标准

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元-1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：中标服务费收费按差额定率累进法计算。

例：某货物项目中标金额为6000万元，计算中标服务费收费额如下：

100万元×1.5%＝1.5万元

（500－100）万元×1.1%＝4.4万元

（1000－500）万元×0.8%＝4.0万元

（5000－1000）万元×0.5%＝20.0万元

（6000－5000）万元×0.25%＝2.5万元

合计收费=1.5+4.4+4.0+20.0+2.5＝32.4（万元）

### 附件 16  投标人认为必要的辅助资料（如有）

附件 16-1 制造厂家的资格声明（格式，原件）

- 名称及概况 ：

(1)制造厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法定代表人：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址　　  生产的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址

主要零部件名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数)：

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址　　　　　　　　　　　　　　　销售项目和数量

________________________　　　　　　　　_________________________

________________________　　　　　　　　_________________________

出口销售额：________________________

5、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

6、易损件投标人的名称和地址：

部件名称　　　　　　　　　　　　　投标人

__________________　　　　　　　　______________

__________________　　　　　　　　______________

7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

制造商名称：_________________

制造商盖章：____________________________

联系人及联系方式:  ____________________________

附件 16-2  经销商(作为代理)的资格声明　(格式，原件)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法定代表人：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　  销售的项目和数量

(1) 出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2) 国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

_____________________　 _____________________________

____________________　 _____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

_____________________　  _______________________

_____________________  　_______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人法定代表人或授权代表(签字)：___________________________

投标人授权代表的职务：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

投标人公章：__________________________________________

附件 16-3  制造厂家的授权书（格式，原件）或产品授权书（自行提供）

致：采购代理机构

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（项目编号）　　号投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

签字人签字

如投标人提供的是经销商的授权，则还应当提供产品制造厂家对该经销商的授权，否则评标委员会有权认定授权无效。

附件 16-4 政府强制采购节能产品证明材料（复印件，须加盖投标人公章）

1、投标人所投产品中涉及政府强制采购节能产品的（详见第四章采购需求），该产品制造商和产品型号必须列入财政部、国家发展改革委最新公布的《节能产品政府采购清单》中。

2、投标人应提供投标产品在有效期内的节能产品认证证书或产品在清单中的说明文件（复印件，须加盖投标人公章）。

注：1.投标人不按招标文件要求提交相关证明材料，视为未提交。

2.在本处提供的证明材料如与投标人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

3.如提供虚假材料，投标人须承担相应法律责任。

附件 16-5非强制采购节能产品、环境标志产品证明材料（复印件，须加盖投标人公章）

1、非强制采购节能产品：在财政部、国家发展改革委最新公布的“节能产品政府采购清单”目录中，在有效期内的节能产品认证证书或产品在清单中的说明文件（复印件，须加盖投标人公章）。

2、环境标志产品：在财政部、环境保护部最新公布的“环境标志产品政府采购清单”中，在有效期内的环境标志产品认证证书或产品在清单中的说明文件（复印件，须加盖投标人公章）。

注：1.投标人不按招标文件要求提交相关证明材料，视为未提交。

2.在本处提供的证明材料如与投标人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

3.如提供虚假材料，投标人须承担相应法律责任。