| 中标公告 项目名称：北京舞蹈学院改善办学保障条件-基础设施改造-定额管理项目2-学生宿舍门禁系统政府采购项目 |
| --- |
| 项目编号：HCZB-2018-ZB447 |
| 采购人全称：北京舞蹈学院 |
| 采购人地址：北京市海淀区万寿寺路1号 |
| 采购人联系方式：010-68936112 |
| 采购代理机构全称：北京华采招标代理有限公司 |
| 采购代理机构地址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1518号 |
| 采购代理机构联系方式：010-63509799 |
| 采购数量：一批 |
| 采购用途：自用 |
| 简要技术要求/招标项目的性质：门禁系统 |
| 合同履行期：2018年7月19日-2018年8月17日 |
| 招标公告日期：2018年6月22日 |
| 定标日期:2018年7月18日（招标文件编号：HCZB-2018-ZB447） |
| 序号 | 中标单位 | 中标单位地址 | 中标金额（元） |
| 1 | 北京天川科技发展有限公司 | 北京市海淀区四季青路8号郦城工作区806-807室 | ¥1375705.00 |
| 报价清单详见附件 |
| 评标委员会成员名单：许恩江、黄体茂、艾志刚、于丽明、冯敏 |
| 中标公告期限：1个工作日 |
| 项目联系人：贾东敏、王蕾蕾、梁银芳（业务2部） |
| 联系方式：010-63509799-821/823 |
| 北京华采招标代理有限公司 |
| 2018年7月18日 |

报价清单附件

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48口千兆交换机 | 型号：锐捷 RG-S2910-48GT4XS-E | 21 | 台 | ¥17,150.00 |
|  |  | 投标设备交换容量=336Gbps/ 3.36Tbps，转发性能=132Mpps/166Mpps |  |  |  |
|  |  | 投标设备固化10/100/1000M以太网端口=48，固化1G/10G SFP+万兆光接口=4个；整机最大可用千兆口=48，最大可用万兆口=4 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持防雷等级≥8KV，证明材料中已提供官网截图 |  |  |  |
|  |  | 投标设备涂装三防漆，符合GB-T2423.51标准，证明材料中已提供第三方权威机构测试报告 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3、策略路由等三层路由协议 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。证明材料中已提供第三方权威机构测试报告 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。证明材料中已提供第三方权威机构测试报告 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间≤50ms |  |  |  |
|  |  | 投标设备符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发 |  |  |  |
|  |  | 投标设备与现网无线核心交换机同品牌，满足兼容性要求，可实现无缝对接要求 |  |  |  |
|  |  | 投标设备证明材料中已提供工信部IPv4/IPv6 三层设备进网许可证复印件 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持openflow 1.3协议，证明材料中已提供全球SDN测试认证中心出具的证书和测试报告详情页，并提供全球SDN测试认证中心官网的测试认证页面截图。 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web |  |  |  |
| 2 | 24口POE交换机 | 型号：锐捷 RG-S2910C-24GT2XS-P-E | 15 | 台 | ¥14,700.00 |
|  |  | 投标设备交换容量=336Gbps/ 3.36Tbps，转发性能=96Mpps/126Mpps |  |  |  |
|  |  | 投标设备固化10/100/1000M以太网端口=24，固化1G/10G SFP+万兆光接口=2个，固化SFP复用口=2个，扩展槽位=2个，整机最大可用千兆口=24，最大可用万兆口=4，支持所有端口100%线速转发，证明材料中已提供第三方权威机构测试报告 |  |  |  |
|  |  | 投标设备扩展槽位可扩展1口万兆光/1口万兆电/2口万兆光，证明材料中已提供官网截图 |  |  |  |
|  |  | 投标设备涂装三防漆，充分提升设备防腐蚀能力，符合GB-T2423.51标准，证明材料中已提供第三方权威机构测试报告 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持POE和POE+远程供电 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3、策略路由等三层路由协议 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。证明材料中已提供第三方权威机构测试报告 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。证明材料中已提供第三方权威机构测试报告 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间≤50ms |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准 |  |  |  |
|  |  | 投标设备提供工信部IPv4 三层设备进网许可证复印件 |  |  |  |
|  |  | 投标设备投标设备与现网无线核心交换机同品牌，满足兼容性要求，可实现无缝对接要求 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web |  |  |  |
| 3 | 千兆汇聚交换机 | 型号：锐捷 RG-S5750C-28SFP4XS-H | 3 | 台 | ¥31,045.00 |
|  |  | 投标设备固化端口28个100/1000Mbps光口， 8个复用的电口， 4个SFP+光口， 2个业务扩展槽 |  |  |  |
|  |  | 投标设备交换容量=598Gbps/5.98Tbps，包转发率=222Mpps/342Mpps |  |  |  |
|  |  | 投标设备整机采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率55W，证明材料中已提供官网截图 |  |  |  |
|  |  | 投标设备涂装三防漆，充分提升设备防腐蚀能力，符合GB-T2423.51标准，证明材料中已提供第三方权威机构测试报告 |  |  |  |
|  |  | 投标设备MAC地址≥64K，ARP表项≥20K，FIB表项≥12K |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+ |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。证明材料中已提供第三方权威机构测试报告 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms |  |  |  |
|  |  | 投标设备符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web |  |  |  |
|  |  | 投标设备证明材料中已提供工信部IPv4/IPv6 三层设备进网许可证复印件 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持openflow 1.3协议，证明材料中已提供全球SDN测试认证中心出具的证书和测试报告详情页，并提供全球SDN测试认证中心官网的测试认证页面截图。 |  |  |  |
|  |  | 投标设备投标设备与现网无线核心交换机同品牌，满足兼容性要求，可实现无缝对接要求 |  |  |  |
|  |  | 投标设备配置28个100/1000Mbps光口， 8个复用的电口， 4个SFP+光口，2个交流电源 |  |  |  |
| 4 | 千兆光模块多模 | 型号：锐捷 MINI-GBIC-SX-MM850 | 76 | 块 | ¥1,575.00 |
|  |  | 投标设备封装形式：SFP |  |  |  |
|  |  | 投标设备波长： 850nm |  |  |  |
|  |  | 投标设备距离： 550m |  |  |  |
|  |  | 投标设备适用于本包中POE交换机上 |  |  |  |
| 5 | 挂壁式无线AP | 型号：锐捷 RG-AP130(W2) | 236 | 台 | ¥1,820.00 |
|  |  | 投标设备支持标准的802.11ac wave2协议, 支持mu-mimo，采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11b/g/n模式 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持2条空间流,5G 11ac wave2最大接入速率=867Mbps,2.4G 最大接入速率=400Mbps，整机最大接入速率=1267Mbps |  |  |  |
|  |  | 投标设备采用内置硬件智能天线，证明材料中已提供官网截图 |  |  |  |
|  |  | 投标设备发射功率≤20dBm |  |  |  |
|  |  | 投标设备端口规格正面4个10/100/1000Mbps自协商以太网口 |  |  |  |
|  |  | 侧面：1个RJ45透传接口；背面：1个10/100/1000Mbps自协商上行口1个RJ45透传接口 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持802.3af/802.3at/本地电源DC48V三种供电模式，整机功耗不大于12.95W |  |  |  |
|  |  | 投标设备数据端口可抗6KV 线地浪涌，在浪涌骚扰结束后设备可自行恢复。证明材料中已经提供权威机构检测报告证明。 |  |  |  |
|  |  | 投标设备一个全尺寸USB3.0接口 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持蓝牙4.0（内置），支持苹果iBeacon协议，可扩展摇一摇等应用，证明材料中已提供权威机构检测报告证明。 |  |  |  |
|  |  | 投标设备证明材料中已提供无线电发射设备型号核准证复印件。 |  |  |  |
|  |  | 投标设备可支持32个虚拟AP。 |  |  |  |
|  |  | 投标设备同时接入用户数不小于256个 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟 AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持实现基于用户的PSK认证，实现用户之间不能共享WiFi密钥。。 |  |  |  |
|  |  | 投标设备为保证AP下各用户均能获得良好的用户体验，在不限速场景下，采用非统一型号终端进行多用户场景测试，统计每个 sta的性能，方差应小于10， |  |  |  |
|  |  | 投标设备双终端传输时，MU-MIMO功能对吞吐量的增益大于1.7倍 |  |  |  |
|  |  | 投标设备单一5G HT80射频模块下，实际传输性能可达650Mbps以上，证明材料已提供权威机构检测报告。 |  |  |  |
|  |  | 投标设备在高密度场景下，设备仍可以保证高时延业务的需求，可支持不小于120台终端流畅播放视频。证明材料中已提供权威机构检测报告证明。 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证 |  |  |  |
|  |  | 投标设备投标设备与现网无线核心交换机同品牌，满足兼容性要求，可实现无缝对接要求 |  |  |  |
| 6 | 86盒式无线AP | 型号：锐捷 RG-AP720-I | 4 | 台 | ¥4,200.00 |
|  |  | 投标设备支持标准的802.11ac Wave2协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac Wave2和802.11 b/g/n模式 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持2条空间流,2.4GHz单频最大接入速率300Mbps,5GHz单频最大接入速率867Mbps,整机最大接入速率1167Mbps |  |  |  |
|  |  | 投标设备提供 |  |  |  |
|  |  | Console管理口与硬件复位按键 |  |  |  |
|  |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 投标设备2个10/100/1000Base-T以太网PoE端口 |  |  |  |
|  |  | 投标设备为保证用电安全与电源的易获得性，提供DC48V本地电源供电接口。 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持PoE以太网供电（支持802.3af/802.3at兼容供电），整机功耗12.95w |  |  |  |
|  |  | 投标设备能适应较恶劣的高低温气候，工作温度：-10°C～50°C，证明材料中已提供官网截图证明 |  |  |  |
|  |  | 投标设备的外壳颜色为白色 |  |  |  |
|  |  | 投标设备内置双极化高增益天线3.5dBi发射功率≤20dBm |  |  |  |
|  |  | 投标设备单个AP可支持不小于8个可广播SSID |  |  |  |
|  |  | 投标设备与无线控制器配合，支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持胖/瘦AP两种工作模式的切换 ，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持无线频谱分析 ，可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响,证明材料中已提供功能截图，保留测试权利 |  |  |  |
|  |  | 投标设备已提供无线电发射设备型号核准证复印件。 |  |  |  |
|  |  | 投标设备已提供产品IP41防尘防水测试报告，证明产品能够在环境比较恶劣的情况正常使用 |  |  |  |
|  |  | 投标设备投标设备与现网无线核心交换机同品牌，满足兼容性要求，可实现无缝对接要求 |  |  |  |
| 7 | 管理软件 | 型号：海康威视iVMS-9600 | 2 | 套 | ¥20,000.00 |
|  |  | 系统能力： |  |  |  |
|  |  | 1、支持大规模项目的设备接入管理。 |  |  |  |
|  |  | 2、强大的系统集成能力，丰富的对外接口。 |  |  |  |
|  |  | 3、支持多级级联及大用户并发。 |  |  |  |
|  |  | 4、支持无缝升级，数据安全，维护性好。 |  |  |  |
|  |  | 丰富的功能： |  |  |  |
|  |  | 1、大屏管控和丰富灵活的上墙应用。 |  |  |  |
|  |  | 2、校车、宿管、校园一键报警等场景化的解决方案及用户界面。 |  |  |  |
|  |  | 3、基于GIS 的实战应用。 |  |  |  |
|  |  | 4、智能运维，更放心。 |  |  |  |
|  |  | 5、丰富的门禁应用。 |  |  |  |
|  |  | 6、面向考场监控等特定场景的解决方案。 |  |  |  |
| 8 | 24口千兆交换机 | 型号：锐捷 RG-S2910-24GT4XS-E | 6 | 台 | ¥10,150.00 |
|  |  | 投标设备交换容量=336Gbps/3.36Tbps，转发性能≥96Mpps/126Mpps |  |  |  |
|  |  | 投标设备固化10/100/1000M以太网端口=24，固化1G/10G SFP+万兆光接口=4个；整机最大可用千兆口=24，最大可用万兆口=4 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持防雷等级≥8KV，证明材料中已提供官网截图 |  |  |  |
|  |  | 投标设备涂装三防漆，充分提升设备防腐蚀能力，符合GB-T2423.51标准，证明材料中已提供第三方权威机构测试报告； |  |  |  |
|  |  | 投标设备工作温度0-50° |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3、策略路由等三层路由协议 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。以第三方权威机构测试报告为准。 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。证明材料中已提供第三方权威机构测试报告 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms， |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间≤50ms |  |  |  |
|  |  | 投标设备符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发 |  |  |  |
|  |  | 投标设备投标设备与现网无线核心交换机同品牌，满足兼容性要求，可实现无缝对接要求 |  |  |  |
|  |  | 投标设备证明材料中已提供工信部IPv4/IPv6 三层设备进网许可证复印件 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持openflow 1.3协议，证明材料中已提供全球SDN测试认证中心出具的证书和测试报告详情页，并提供全球SDN测试认证中心官网的测试认证页面截图。 |  |  |  |
|  |  | 投标设备支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web |  |  |  |
| 9 | 千兆单模光模块 | 型号：锐捷 MINI-GBIC-LX-SM1310 | 14 | 块 | ¥2,500.00 |
|  |  | 投标设备封装形式：SFP |  |  |  |
|  |  | 投标设备波长： 1310nm |  |  |  |
|  |  | 投标设备距离： 10km |  |  |  |
|  |  | 投标设备适用于本包中POE交换机上 |  |  |  |