北京市政府采购项目

公开招标文件

（第二包：综合实践基地数字化环境建设）

项目名称：产业学院工业互联网综合实践基地基础建设

项目编号：11000023210200048553-XM001

项目代理编号：HCZB-2023-ZB0635

采 购 人：北方工业大学

采购代理机构：华采招标集团有限公司

目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	22

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	25

第五章   采购需求	34

第六章   拟签订的合同文本	52

第七章   投标文件格式	66

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目代理编号：HCZB-2023-ZB0635

2.项目名称：产业学院工业互联网综合实践基地基础建设采购项目

3.项目总预算金额：400万元

分包情况如下：

| 包号 | 分包名称 | 分包控制金额 |
| --- | --- | --- |
| 第二包 | 综合实践基地数字化环境建设 | 120万元 |

4.采购需求：综合实践基地数字化环境建设采购

5.合同履行期限：自合同签订生效后开始至双方合同完全履行后截止

6.本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：本项目第二包不专门面向中小企业采购。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：否

3.3其他特定资格要求：

（1）供应商必须为前三年内未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（2）不同供应商的法人、单位负责人不是同一人也不存在直接控股、管理关系；

（3）本项目第二包不接受进口产品。

三、获取招标文件

1.时间：2023年09月14日至2023年09月21日，每天上午09：00至12：00，下午13：00至17：00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2023年10月09日13点30分（北京时间）。

地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼15层第一会议室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：支持节能产品、环境标志产品、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等。

2.本项目招标公告在北京市政府采购网和中国政府采购网上发布。

3.本项目采用电子化与线下流程结合招标方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定。

CA认证证书服务热线 010-58511086

技术支持服务热线    010-86483801

3.1办理CA认证证书

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北方工业大学

地址：北京市石景山区晋元庄路5号

联系方式：刘老师  010-88803417

2.采购代理机构信息

名 称：华采招标集团有限公司

地　址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室

联系方式：贾东敏、蒲晓芳、姚冲 186 1228 7813/7807

3.项目联系方式

项目联系人：贾东敏、蒲晓芳、姚冲

项目联系方式：186 1228 7813/7807

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 2.4 | 核心产品 | 本项目第二包为非单一产品采购项目，核心产品为：智能跟踪定位系统、多功能教学主机 |
| 3.1 | 现场考察 | 不组织 |
|  | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交：不需要 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定：无 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：24000元 投标保证金收受人信息： 开户行名称：华采招标集团有限公司 开 户 行：建行北京西客站支行 账 号：1105 0165 5100 0000 0292（汇款时请注明ZB0635（第二包）） 行 号：1051 0000 9047。 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形：无 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 14.1 | 投标文件签署、盖章 | 投标文件资格册：正本：1份，副本：5份，电子版：1份。 投标文件商务技术册：正本：1份，副本：5份，电子版：1份。 （电子文件应提供可编辑word文档和PDF盖章扫描件，存储载体为U盘）。 若投标文件正本和副本、电子文件不符，以纸质正本为准。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：否 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 得分且投标报价均相同的，以 评审因素的量化指标评审 得分高者为中标人 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：原件送达 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：华采招标集团有限公司 联系电话：186 1228 7813/7807 通讯地址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室 邮 箱：hczb104@163.com 联 系 人：贾东敏、蒲晓芳、姚冲、刘金秀 |
| 27 | 代理费 | 收费对象：中标人 收费标准： （1）以中标金额作为收费的计算基数。 （2）采购代理机构参照原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定向中标人收取中标服务费用。 （3）中标服务费币种与中标签订合同的币种相同或采购代理机构同意的币种。 （4）中标服务费的交纳方式： 在投标时，投标人向采购代理机构送交中标服务费承诺书。中标人在领取中标通知书时一次向采购代理机构交纳所有中标服务费。 服务费汇款账户：（交纳中标服务费时请备注ZB0635） 账户名称：华采招标集团有限公司 开户银行：建设银行北京保福寺支行 账户号码：11050163990000000889 行号：1051 0005 0245 |

投标人须知

一   说  明

## 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

## 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

## 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

## 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

## 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

    - 本项目是否接受进口产品见第五章《采购需求》。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标方法和评标标准》。

## 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

## 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

## 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

## 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

## 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

## 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

## 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

  - 投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

  - 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

## 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

## 投标文件的签署、盖章

  - 投标人应按招标文件第二章投标人须知资料表的规定准备投标文件的正本、副本、电子版，每份投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”、“电子版”。副本可以为正本的复印件，若正本和副本、电子文件不符，以纸质正本为准。投标文件可双面打印。

  - 投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写。

  - 任何对投标文件行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或其授权代表签字或加盖本单位公章后有效。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

  - 招标文件中所要求加盖的投标人公章是指与投标人名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章，否则将被视为无效投标。

四   投标文件的提交

## 投标文件的提交

  - 投标文件一律采用A4幅面（图纸、彩页等除外）左侧装订。装订应牢固紧密，不易散落，不得采用活页试装订，采购人或采购代理机构对因装订不牢造成的文件散失不负责任。响应文件可双面打印。

  - 投标人应将“开标一览表”、“投标文件资格册正本”、“投标文件资格册副本”、“投标文件商务技术册正本”、“投标文件商务技术册副本”、“投标保证金复印件（如有）”、“投标文件电子版”、“样品（如有）”分开单独密封，并在密封袋/箱上分别标明“开标一览表”、“投标文件资格册正本”、“投标文件资格册副本”、“投标保证金复印件（如有）”、“投标文件电子版”、“投标文件商务技术册正本”、“投标文件商务技术册副本”、“样品（如有）”字样，在投标时统一提交。

  - 所有密封袋/箱上均应：

1)清楚标明投标文件递交地点暨开标地点。

2)注明招标的项目名称、项目代理编号和投标人名称和地址，以及“在（开标时间）之前不得启封”的字样。如果投标人未按上述要求加写标记的，采购代理机构对投标文件的误投概不负责。

3)投标人提供投标文件的密封粘贴处应加盖本单位公章，以便确认密封情况，不符合要求的投标将被拒绝。

## 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将投标文件按招标公告或投标邀请书中规定的投标地点递交。

## 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。并修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

## 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 开标过程将宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

## 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

## 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

## 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

## 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交供应商。

## 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

## 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

## 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

## 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

## 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

## 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

## 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

## 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。 | 提供证明文件的复印件加盖公章 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，应在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的复印件加盖公章 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的复印件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的复印件加盖公章 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

## 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 5）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

## 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

## 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及） / 。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及） / 。

## 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人获得中标人推荐资格

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

## 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 评标标准

第二包：综合实践基地数字化环境建设

| 评分项目 | 评分内容 | 评分说明 |
| --- | --- | --- |
| 价格 （30分） | 投标价格（30分） | 完全满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×30。 |
| 商务 （9分） | 投标人综合实力、资信和信誉 （4分） | 综合考虑投标人公司信誉、技术状况、履约能力等，优得3分，一般得1分；差得0分； LED屏制造商具有ISO9001质量管理体系认证证书得1分，未提供得0分； |
|  | 投标人业绩（5分） | 投标人提供近三年（2020年9月1日至今）相关案例，每份得1分，最高5分。须附合同首页、金额部分、签字盖章页、设备清单页（复印件加盖公章）。 |
| 投标产品兼容性及资质认证情况（24分） | 兼容性 （3分） | 智能教学网关系统软件、录播导播软件、智能跟踪定位系统、智慧教育客户端软件、视频互动云服务软件、智慧教育云平台可以相互兼容，从应用上能实现互联互通，后期各系统可同步升级，升级后不得出现兼容问题。提供制造商承诺书并加盖单位公章得3分；未提供得0分。 |
|  | 软件著作权及相关证书（6分） | 提供智慧教育云平台软件著作权证书复印件并加盖制造商公章，提供得1分，不提供得0分； 提供流媒体服务器软件著作权证书复印件并加盖制造商公章，提供得1分，不提供得0分； 提供视频互动云服务软件著作权证书复印件并加盖制造商公章，提供得1分，不提供得0分； 提供多屏互动软件著作权证书复印件并加盖制造商公章，提供得1分，不提供得0分； 提供多媒体云服务处理控制系统软件著作权证书复印件并加盖制造商公章，提供得1分，不提供得0分； |
|  |  | 提供LED屏、录播主机3C证书复印件并加盖制造商公章，提供得1分，不提供得0分； |
|  | 录播导播软件检测报告（5分） | 提供录播系统的省级或以上质量监督部门的检测报告，并能体现出通过检测的以下功能： 1、支持≥6路输入信号和1路直播信号同屏显示。 2、具有云台镜头控制功能；摄像机支持预设场景、切换预设场景功能。 3、支持单画面电影模式、多画面资源模式的录制直播，切换生效。 4、具有切换特效、实时添加字幕功能；具有录播主机CPU使用率、录制时间，剩余硬盘大小、音量大小显示功能。 5、具有互动教学功能，支持远程视音频互动，同频显示≥4路远程画面，同步录制直播互动过程；笔记本电脑通过浏览器就能实现视音频互动。 以上全满足得5分，有一项不满足减1分，该项最低为0分。 |
|  | 跟踪设备检测报告（10分） | 提供省级或以上质量监督部门的检测报告，并能体现出通过检测的以下功能： 不受光线影响 ，即使强光照射或关闭灯光也不影响跟踪效果。 支持多目标同时跟踪，教师学生同时在一个黑板前面的时候，以距离黑板最近的人为主。 任意位置定义教师区、学生区、前后板书区，设置不同的跟踪策略。 支持学生面对面座位模式，如：采用学生面对面座位布局时，可以跟踪拍摄每一个学生的正面特写画面。 具有举手忽略不进行跟踪拍摄功能。 以上全满足得10分，有一项不满足减2分，该项最低为0分。 |
| 技术部分（25分） | 技术方案（5分） | 综合评议投标人对本项目理解程度及设计方案、实施方案的详细程度等方面综合打分。技术方案完善，描述清晰，所用技术成熟先进、兼容性强以及应急方案避免教学事故的发生。 技术方案完善合理、有针对性得5分；技术方案较完善、较有针对性得3分；技术方案一般待完善、无针对性得1分；未提供得0分。 |
|  | 技术指标响应程度（20分） | 根据投标产品性能指标是否符合招标文件要求及符合程度进行评价，带有★条款的为必须满足项，如不满足则按照没有实质响应招标文件处理。带有▲条款的为重要条款，每项不满足扣2分；其他参数不满足的每项减1分。检测报告及软著不在此项中重复计分（该项最低为0分） |
| 售后服务及培训（10分） | 投标人售后承诺（8分） | 投标人承诺的售后服务内容满足招标文件要求，综合考虑售后服务承诺、售后培训、响应程度等进行评分，内容完善合理、有针对性得8分；内容较完善、较有针对性得5分；内容一般待完善、无针对性得2分；未提供得0分。 |
|  | 原厂售后承诺（2分） | 提供多功能教学主机、录播系统制造商出具的针对本项目的售后服务承诺得2分，不提供得0分。 |
| 政策加分（2分） | 节能、环保 | 1.投标产品中每有一项品目清单范围内属于优先采购节能产品的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件）加0.5分，最多加1分，否则不加分。 2.投标产品中每有一项品目清单范围内属于优先采购环境标志产品的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件）加0.5分，最多加1分，否则不加分。 注：以上复印件均需加盖本单位公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。 |

# 第五章   采购需求

第二包：综合实践基地数字化环境建设

总体功能需求清单

标★的参数是必须满足的需求；标▲的参数为重要需求条款。

| 编号 | 名称 | 描述 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控部分 | 400万广角网络摄像机 | 1.分辨率≥2688 × 1520 @25 fps； 2.输出实时图像支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 3.支持≥180°水平视场角，采用阵列红外灯， 4.使用寿命长， 5.红外照射距离≥10米 6.内置≥1个麦克风 符合GB/T28181-2022标准 | 16 | 个 |
|  |  | 高性能录像机 | 1. 符合GB/T28181-2022标准； 2.支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流； 3.解码性能强劲，支持12路1080P解码 4.支持≥800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 5.支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出； 6.≥8个SATA接口，支持满配10T硬盘； 7.支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等； 8.支持≥16路本地同步回放；针对人、车及事件类型，支持快速回放与检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； 9.支持萤石云服务; | 1 | 台 |
|  |  | 43寸4K安防显示器 | 1.支持3840*2160@60Hz超高清显示; 2.支持通过串口连接中控设备，进行远程集中控制实时监控设备温度，高温报警内置喇叭及功放; 3.支持3.5 mm音频输入支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放; 4.支持7 × 24 小时工作模式 | 1 | 台 |
|  |  | 人脸识别门禁 | 人脸识别，存储≥1000张，密码，活体检测，4寸屏 | 4 | 个 |
| 2 | 网络部分 | 网络48口千兆交换机 | 三层网管企业级网络交换机: 1.上行端口速率：千兆 2.端口类型：电口&光口适用网络： 3.中大型网络端口数量：48口 4.下行端口速率：千兆 5.规格：19英寸（标准机架） 6.散热方式：风扇散热 7.网管类型：可网管，可堆叠 | 3 | 台 |
|  |  | WIFI 路由器（满足高密通讯） | 1.三频室内吸顶式企业级高密WiFi无线AP接入点 2.带机≥100 台 3.可免AC管理 4.智能运维 | 3 | 台 |
| 3 | 内装部分 | 搭建地台 | 定制化 将指定学院区域地面进行处理，使该区域的地面强度和平整度满足设计要求 | 50 | 平米 |
| 4 | 录播系统 | 实验课互动教学系统 | 参见-附件清单1 | 1 | 套 |
|  |  | 微课教室设备 |  | 1 | 套 |
|  |  | 管理中心云平台系统（含本地存储） |  | 1 | 套 |
| 5 | LED屏 | 701-703 大屏 | 参见-附件清单2 | 1 | 套 |
|  |  | 电梯厅（大屏+施工呈现） | 按用户要求定制施工（中标方要提供设计方案，效果图，施工） | 1 | 套 |
| 6 | 楼道投影 | 投影机 悬挂装置 | 投影参数: 1.投影机特性: 超短焦 2.投影技术: 3LCD技术 3.亮度: ≥5000流明 4.标准分辨率: 1080P（1920*1080） 5.分辨率: ≥1080P（1920*1080） 6.光源类型:激光 7.光源寿命: ≥20000小时 8.变焦方式:手动变焦 9.聚焦方式:手动聚焦 10.投影距离:59-83cm 11.投影尺寸:65-130寸 12.屏幕比例:16:9 13.画面调节:四向矫正 14.投影方式:正投，吊顶 | 3 | 套 |
| 7 | 文化墙设计及施工 | 文化墙设计及施工 | 按用户要求定制施工（中标方要提供设计方案，效果图，施工） | 1 | 次 |
| 8 | 窗户部分 | 窗帘 | 材料：防紫外线，阻燃 | 90 | 平米 |
|  |  | 电机加遥控器 | 电机220v供电，可遥控，支持RS485和网络接口 | 6 | 套 |
| 9 | 互动屏 | 互动屏 | 显示屏尺寸： 不小于49寸，支持多种互动游戏，支持体感、语音及触控交互功能，与学院管理系统互联，可控；提供开放接口，可进行二次开发及软件部署； | 1 | 套 |
| 10 | 触控屏 | 触控屏（查询用） | 显示屏尺寸：≥49寸，与学院管理系统互联，可控 | 1 | 套 |
| 11 | 办公环境配套 | 教师操作台 | 按用户需求定制 | 12 | 套 |
|  |  | 地台配套设施（701-703房间中间地台） | 按用户需求定制 | 1 | 套 |
|  |  | 公共操作台 | 按用户需求定制 | 12 | 套 |
|  |  | 定制矮柜 | 按用户需求定制 | 12 | 套 |
|  | 服务指标要求 | 需要提供1人1年7*12小时驻场服务支持； 供应商提供的产品需为行业内厂商的主流产品； 3、 整体实验室装修需提供3年质保；大屏及其他所有设备提供不低于3年质保； 4、 软件应用平台提供免费升级服务；各软件平台及大屏、录播等设备调试交付后，一年内提供7*16小时免费服务支持，之后提供2年5*16小时免费服务支持； 5、 平台搭建完成后，免费培训校内老师不少于5人； 6、 楼道、电梯厅及室内家居需按用户需求定制，要明确方案后再进行交付； 7、交货时间：签订合同后20日内完成。 |  |  |

附件清单1：录播系统需求清单

| 一、实验课互动教学系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 描述 | 数量 | 单位 |
| 高清录播主机 | 1、 系统功能：具有高清视音频采集、编码、录制、直播、多画面智能导播、远程视音频交互、多通道同步录制存储、资源管理发布、流媒体服务等功能。 （1）录播主机上可运行主流的非线性编辑软件、课件制作等windows系统相关的应用软件； （2）跟踪导播控制系统直接内置到录播主机中。 2、 系统配置参数： （1）CPU：≥英特尔酷睿i7 十二代处理器，内存：≥8G；硬盘：≥2TB硬盘。 （2）输入接口：≥6路HD-SDI高清视频，≥1路计算机信号输入。支持1080P、720P，VGA信号自适应分辨率。 （3）输出接口：≥3路输出接口。一路实时显示录播导播画面，无延时现场；一路全屏显示远程互动教学画面。 3、视频H.264、音频AAC编码，录制成MP4文件。 4、内置流媒体传输模块，流媒体传输支持RTMP，RTSP，HTML5，HTTP，HLS，TS多种协议，支持计算、机智能手机及平板电脑（Android、IOS、win）内置浏览器接收直播，支持高低双码流同步直播。 5、采用单画面电影模式录制直播的同时录制所有输入通道为独立视音频文件便于后期编辑。 6、内置抠像功能，通过蓝背景、绿背景抠像，添加视频背景、图片背景实现虚拟演播室的功能，同步录制直播。 7、具有多组教学模式的录制直播，可根据教室教学环境选择对应的教学模式。传统教学模式：前面2机位拍摄学生全景、跟踪拍摄学生特写；后面3机位：拍摄教师讲台区域全景画面、教师特写画面、板书特写画面（也支持由一台跟踪摄像机全程跟踪拍摄教师特写、板书特写画面、教师走下讲台跟踪拍摄）。分组研讨教学模式：跟踪摄像机从教室的前后左右4个角度全程自动跟踪拍摄教师及任意位置学生的特写画面。沉浸式互动教学教学模式：受教师客户端及智慧教学系统控制，自动加入沉浸式互动视音频教学系统，教师授课时实时传输主讲教室的视音频到远程互动学生终端显示，互动教学时学生端只能看到主讲教室的视音频，只有教师端允许学生发言时其他同学才能看到该发言学生的视频信号。支持分组互动教学模式，当开启分组互动教学模式时，可以随时加入任意分组巡视视音频互动指导远程小组讨论学习，没有巡视到的小组成员看不到主讲教室的视频信号，只有巡视到该小组才可以与主讲教师多方视音频互动。 8、内置资源管理平台功能，提供录播课件资源的实时直播、点播，不依赖外部服务器，录播主机本机就能支持2M码流高清视频≥150路并发直播功能。支持电脑、智能手机、平板电脑接收直播、点播功能、视音频交互功能。接入智慧教育云平台集中管理录播系统。 | 1 | 台 |
| 多画面录播导播软件 | 多画面录播导播软件，内置到录播主机中： 1、支持≥6路输入信号和1路直播信号同屏显示。（需在提供的第三方质量监督部门出具的检验报告中体现该功能） 2、具有云台镜头控制功能；摄像机支持预设场景、切换预设场景功能（在提供的省级或以上质量监督部门的检验报告中体现该功能） 3、支持单画面电影模式、多画面资源模式的录制直播，切换生效；（需在提供的第三方质量监督部门出具的检验报告中体现该功能） 4、具有切换特效、实时添加字幕功能；具有录播主机CPU使用率、录制时间，剩余硬盘大小、音量大小显示功能。（需在提供的第三方质量监督部门出具的检验报告中体现该功能） 5、具有互动教学功能，支持远程视音频互动，同频显示≥4路远程画面，同步录制直播互动过程；笔记本电脑通过浏览器就能实现视音频互动。（需在提供的第三方质量监督部门出具的检验报告中体现该功能）。 6、系统支持多种录制直播模式，各个模式可以随时切换立即生效，不能影响正常的录制直播。自动生成片头片尾。 7、可选配专业导播控制台。 8、内置远程视音频互动教学模块： （1）直接内置到录播导播软件中，可以同时显示≥4个远程用户的画面。远程听讲人与主讲人进行视频交互教学，交互时通过录播教室的跟踪系统自动切换主讲教室的老师、学生、计算机等画面与远程互动。 （2）配合录播主机的2路高清输出接口，一路显示录播主机的录制直播、互动画面：可以全屏显示任意远程互动画面，或本地+远程视频左右两分屏互动画面，同步录制直播；所有远程用户自动跟随主讲教室的录播主机同步显示主讲教室的录制直播主画面，直接通过录播主程序界面进行交互，无需开启其他软件窗口，不影响正常的录制、直播、交互。另一路输出连接大屏幕，全屏同时显示1-4个远程用户的视频画面，根据接入用户数量自动拼接显示；以列表形式显示更多远程用户，随时切换接入远程用户的视音频画面。 （3）支持发送文字信息，提醒远程用户做好发言准备等功能。 （4）支持录播主机、互动终端、多功能教学主机、台式电脑、触控一体机、笔记本电脑、安卓及IOS智能手机和平板电脑的远程视音频互动，同步录制直播。 （5）支持1080P、720P高清视频互动，具有自适应网络环境功能，根据接入网络情况自动调整分辨率及码流，确保清晰流畅视音频互动。 （6）实时显示网络接入接状态：当前分辨率、网络带宽、丢包率、视频帧率等信息。 9、资质要求： ▲提供录播导播软件著作权证书复印件加盖制造商公章。 ▲提供录播导播系统的第三方质量监督部门出具的检验报告复印件，具有要求功能的检验项目，并加盖制造商公章。 | 1 | 套 |
| 智能跟踪定位系统 | 1、采用高集成度、高精确的多维空间跟踪设备，满足不同教学模式的自动跟踪拍摄。 2、★为了便于系统安装调试、维护及配合便携录播到任意教室使用，要求：探测、分析、跟踪、控制只需要由一个设备完成。（需在提供的第三方质量监督部门出具的检验报告中体现该功能）。 3、★为了达到精准跟踪的效果，确保任意位置以及精准识别任意位置的学生、教师，即使学生在在课桌的拐角位置也可以精准识别，要求：跟踪设备支持角度探测，支持距离探测可以精确到厘米级（需在提供的第三方质量监督部门出具的检验报告中体现该功能）。 4、★支持不小于15米的探测距离（需在提供的第三方质量监督部门出具的检验报告中体现该功能）。 5、采用多种高精度的混合探测技术实时感应、扫描人体移动跟踪分析技术（非视频、图像、按键等分析方式），汇集多种识别技术优势，确保教师学生的跟踪拍摄准确率不低于99%，平滑自然跟踪拍摄教师学生； 6、跟踪系统的抗干扰性强：不受教学现场距离、门窗等环境的影响，教师学生的服装颜色与环境颜色接近时也不能出现跟踪误判的现象。可以准确的判断出教师及每一个学生的活动情况全程跟踪无延时现象； 7、不受光线影响 ，即使强光照射或关闭灯光也不影响跟踪效果。（需在提供的第三方质量监督部门出具的检验报告中体现该功能）。 8、支持多目标同时跟踪，教师学生同时在一个黑板前面的时候，以距离黑板最近的人为主（需在提供的第三方质量监督部门出具的检验报告中体现该功能）。 10、任意位置定义教师区、学生区、前后板书区，设置不同的跟踪策略。（需在提供的第三方质量监督部门出具的检验报告中体现该功能）。 11、支持学生面对面座位模式，如：采用学生面对面座位布局时，可以跟踪拍摄每一个学生的正面特写画面（需在提供的第三方质量监督部门出具的检验报告中体现该功能）。 12、具有举手忽略不进行跟踪拍摄功能（需在提供的第三方质量监督部门出具的检验报告中体现该功能）。 13、控制线缆及电源线缆接口采用航空插头连接，具有IP67防护等级。适应工作电压可变，DC10.8V-30V之间自适应；通过网线即可传输教师及学生的跟踪位置信息。 14、★需与录播主机兼容（提供承诺书并加盖单位公章） ▲资质：提供智能跟踪定位系统的第三方质量监督部门出具的检验报告复印件，具有要求功能的检验项目，并加盖制造商公章。 | 1 | 台 |
| 高精度跟踪定位软件 | 高精度跟踪定位软件： 1、高精度跟踪定位软件直接内置到录播主机中,与智能定位跟踪设备配合使用。图像化界面设计，实时显示教室内所有探测到目标的动态波形图，可以快速的任意设置教师、学生、黑板、屏幕区、听课以及任意位置功能区。可以在教室内任意位置随时添加教师听课区，教师在听课区内走动时不进行跟踪拍摄，也可以随时调整听课区大小，立即生效，不影响正在进行的跟踪拍摄。 2、跟踪系统实时扫描，采用动态波形图直观的显示被跟踪目标，支持多目标的同时持续跟踪，在跟踪软件界面显示距离刻度，供调试人员调试参考。 3、可以预设不同教学模式的跟踪策略，随时快速的切换常规教学、分组讨论教学、沉浸式互动教学等创新教学模式的跟踪策略。无论采用那种教学模式，都可以准确的调用教师或学生对面的摄像机跟踪拍摄该教师或学生特写画面。 4、根据教室面积及学生座位布局，自由指定每台摄像机负责跟踪拍摄的每个学生画面，所有摄像机根据设置的跟踪策略同时持续跟踪不同的目标。 5、跟踪策略满足多种教学场景的应用，根据教室类型选择对应的跟踪策略： （1）本教室内的师生互动教学模式时，当教师进入教室开始平滑的跟踪拍摄教师的中景走动画面，教师走到讲台时拍摄教师在讲台区域的中景画面，教师书写板书时拍摄黑板区域的全景画面（教师在讲台区、黑板区都可以设置为锁定中景或全景画面：教师只要进入以上任意一个区域并设置为锁定区域时，摄像机就不在跟随教师的移动拍摄，直接锁定该区域的中景或全景画面）。教师在讲台上走动时平滑的跟踪拍摄教师画面，即使教师走下讲台到学生区时也是由教师摄像机跟踪拍摄教师的中景或特写画面。可以准确的分析出教师所在的区域，教师在各个区域互动教学时也能够准确无误的拍摄各个场景画面。 （2）设置为沉浸式互动教学模式：教师进入讲台授课区开始平滑的跟踪拍摄教师的讲台中景特写画面，当教师在讲台区走动时自动跟踪拍摄教师在讲台区域走动时的特写画面，教师书写电子板书自动切换到电子板书画面，教师操作授课计算机课件时切换到授课计算机画面。当教师与大屏幕上显示的远程任意学生面对面交流互动时，自动切换到大屏幕该学生对应的跟踪摄像机，拍摄教师特写画面，实现远程学生与教师之间形成直视面对面交流的场景。 （3）当本主讲教室内的单个学生起立回答问题:立即切换到学生全景画面（不允许有延时现象），经过预设的场景最少保持时间后自动切换到该学生的特写画面，学生回答完问题坐下时立即切换到教师的特写画面。也可以根据学校个性化要求设置切换到每个镜头后必须保持该场景延时1-5秒后才可以切换到下一个场景，避免频繁切换。 （4）可以对教室内任意位置进行屏蔽（如听课区等位置），在屏蔽区即使他站立起来也不跟踪拍摄该人员，同时还不能影响屏蔽区外的人员，不得出现误判的情况。 （5）教师学生，同时在前、后两个黑板前面时，同时跟踪拍摄教师学生，可以设置自动两分屏同屏教师学生画面。 6、★跟踪设备需与录播系统兼容（提供承诺书并加盖单位公章） 7、▲提供高精度跟踪系统相关的软件著作权并加盖原厂商公章 | 1 | 套 |
| 云台摄像机 | 高清一体化摄像机，采用≥1/3英寸 高清CMOS传感器，≥200万像素；支持1920*1080高清分辨率；输出HD-SDI接口，≥20倍光学变焦。高速云台，内置≥64个预置位；支持visca/Pelco-D/Pelco-P等协议。 | 6 | 台 |
| 学生拾音吊麦 | 电容式指向吊装麦克风，精度高，音质效果出色，无附加噪音；可采用幻象电源。话筒灵敏度：≤-35dB（18mV/Pa），最大声压级：≥132dB，阻抗：200Ω,信噪比：≥70dB；话筒失真度：≤0.1%， 频率响应：40Hz-18KHz。含吊杆 | 8 | 套 |
| 智能数字音频处理器 | 1、具有≥8路音频输入，≥1路线路输入，≥1路线路输出。 2、具有48V幻象电源输出； 3、每路吊麦输入通道具有工作状态指示灯，单独调节每路输入音量。 4、具有75Hz的低频衰减电路，能有效切除低频信号干扰 5、智能识别教师和学生区域离发言学生最近的拾音话筒，其他该区域话筒自动关闭，通道闸门动作电平能自动调整或手动调节，最大程度的保证了拾音的纯度。 6、具有监听及输出音量调节功能。 7、频率响应20Hz~20KHz；最大电压增益：≥50dB | 1 | 台 |
| 液晶显示器 | ≥20英寸液晶显示器，支持1920*1080分辨率，HDMI输入接口 | 1 | 台 |
| 触控一体机 | 1、触控一体机，显示尺寸：≥65英寸，A规屏，LED背光源。2、显示分辨率: 3840(H)×2160(V)；亮度：≥350 cd/m2；对比度：≥4000：1。 2、内置OPS电脑 CPU不低于Intel Core I5 十代处理器 ，内存≥8G，≥256G固态硬盘； | 2 | 台 |
| 教师无线话筒 | 一拖二授课无线话筒，频带宽度50MH，音频输出6.5mm，工作距离≥20m | 1 | 套 |
| 学生无线话筒 | 教室授课无线话筒，一拖四无线手持话筒，频带宽度50MH，音频输出6.5mm，工作距离≥20m | 2 | 套 |
| 调音台 | ≥12路调音台，具有可编组功能 （具有互动教学功能时，调音台必须要具有编组功能） | 1 | 台 |
| 功放 | 纯后级功放，输出功率： 2×150W 8Ω 频响 60Hz-20KHz | 1 | 台 |
| 音箱 | 2分频,功率≥100W 8Ω， 频响 60Hz-20KHz， 灵敏度≥98dB | 1 | 台 |
| 线缆线材 | 符合国标的高清视音频线缆、网络线缆控制线缆、线材及接插件等辅料 | 1 | 套 |
| 多功能教学主机 | 多功能教学主机：采用服务器级处理器，嵌入式无风扇超静音设计，支持断电保护功能（可直接断电）； 1、多功能教学主机，具有身份识别、数据缓存、流媒体服务、数据分发服务、高清录播及远程视音频互动教学（可选配）等功能于一体，各个模块之间通过总线实现数据交换，内置负载均衡模块自动调节处理性能，以确保各模块的稳定可靠运行。 2、基于互联网技术，支持公有云、私有云端资源，实现本地或云端资源点播、接收网络电视直播、接收课堂教学直播、课堂录像视频点播、推荐热门资源点播等功能，支持播放1080P高清视频、ppt、word、excel、pdf文档等文件。 3、与资智慧教育理平台协同，受教师客户端的控制，根据课堂教学需要，自动切换工作模式：自动接收直播、播放计算机课件、课堂互动教学服务等模式。 4、硬件参数： （1）嵌入式四核服务器级处理器，≥4G内存，≥32G固态系统盘，定制优化的linux系统安全稳定。 （2）高清输出接口：≥2路高清输出接口，支持1080P、720P输出，HDMI具有音频输出功能。 （3）音频接口：≥1路立体声音频输入、输出接口，支持HDMI音频输出； （4）USB接口：≥3路USB接口（其中1路USB3.0接口）； （5）网络接口：≥1路1000M网络接口； （6）控制接口：≥1路 RS-232控制接口，可连接中控、桌面控制器等设备。 | 1 | 台 |
| 智能教学网关系统软件 | 智能教学网关系统软件： 1、内置在多功能教学主机中，实时获取学生登录信息，记录学生状态，实现课堂教学资源点播，接收网络电视直播、录播教室的直播视音频信号，系统设置等功能。 2、配合教师客户端软件，根据教学情况自动切换多种工作模式：多媒体教学、扫码签到、授课时无线投屏控制管理、课堂测试时实时统计学生提交答题情况。直接点播任意录播教室的直播、录像资源文件、查看历史课程课堂教学数据。 3、内置无线投屏控制管理模块，教师上课时直接通过台式计算机、笔记本电脑、触控一体机、智能手机、PAD进行无线投屏的控制管理。 | 1 | 套 |
| 多屏互动软件 | 多屏互动软件（小组触屏版），安装到小组触控一体机OPS电脑系统中（或独立的小组计算机中），配合触控一体机实现小组研讨互动教学功能。 1、教师授课计算机客户端自动控制小组多屏互动软件，授课时教师随时无线投屏到各个分小组触控一体机，同步显示教师授课画面，支持所有计算机授课类型无线投屏同步显示。 2、实时获取分组内学生信息。实时获取教师下发的分组讨论话题。 3、同步显示分组内成员提交的讨论成果，包括语音、图片、无线投屏、文字。投屏支持android系统、iOS系统、windows系统的无线投屏显示。受教师端控制管理。具有同屏录制讨论过程屏幕画面及小组讨论视音频功能功能（支持USB摄像机、触屏自带摄像头，也可选配网络设摄像机、无线摄像机）。 | 2 | 套 |
| 二、微课教室设备 |
| 设备名称 | 描述 | 数量 | 单位 |
| 智能录播 | 1.嵌入式一体化高性能录播主机，具有高清视音频采集、编码、录制、直播、存储、多画面智能导播、远程视音频交互等功能与一体。还可直接扩展成智慧教室功能，不需要更换设备直接增加模块即可。内在≥1T硬盘。 2.视频输入：≥3路高清视频输入，支持最高到1080p的高清视频采集。支持≥1路计算机高清信号硬件采集输入，计算机信号输入 640x400--1920X1080分辨率，能够自适应信号源输入分辨率；2路高清输出接口，至少一路可以实时独立显示录制、直播画面。另一路显示本地导播画面或远程互动画面。 3.视频编码H.264,音频编码AAC,最高支持1080P分辨率，录像存储Mp4文件。 4.内置多种直播服务，支持RTMP\ RTSP\ HLS\UDP；支持双码流同步直播。 5.授课电脑自动画面侦测，自动导播切换授课计算机的画面。 6.支持所有输入通道视频信号，单独存储成独立视频文件，便于后期编辑。 7.可选配内置智能跟踪系统，配合跟踪摄像机，全程跟踪拍摄教师画面，学生回答问题拍摄学生特写画面，教师操作计算机讲解课间时切换计算机画面。内置图像识别/智能学习跟踪算法，无需配置任何辅助定位设备即可实现平滑自然的跟踪拍摄效果，配合跟踪摄像机实现多机位的全自动拍摄。 8.可选配远程视音频互动教学模块，配合互动服务器软件及录播导播软件实现远程多方视音频互动教学的功能， 9.可选配智慧教室智能教学网关模块，直接内置到录播主机中，实现课堂互动教学、在线答题、签到管理、提问、小组研讨（自动记录讨论内容）、以及多屏无线投屏、智慧教室客户端智能联动控制录播系统等功能，避免安装多个客户端，增加使用及管理难度。 | 1 | 台 |
| 录播导播软件 | 常态化录播导播系统软件，直接内置到录播主机中： 1.支持≥4路输入信号和≥1路直播信号同屏显示，无延时现象。 2.具有云台镜头控制功能；摄像机支持预设场景、快速切换预设场景功能 3.支持单画面电影模式、画中画、多画面资源模式的录制直播，实时切换立即生效； 4.具有切换特效、实时添加字幕功能；具有录播主机CPU使用率、录制时间，剩余硬盘大小、音量大小显示功能。 5.具有互动教学导播控制功能，支持单画面、2分屏显示远程画面 6.直接通过鼠标进行导播控制，也可以选配专业的导播控制台进行导播控制，对教师和学生摄像机的自动/手动控制，每个摄像机具有多个场景预设功能； 7.支持B/S架构导播，支持远程导播控制，具有视频画面监视、切换、音频调整、录制/直播、开始暂停停止等控制。具有云台控制，跟踪设置功能； | 1 | 套 |
| 云台摄像机 | 高清一体化摄像机，采用≥1/3英寸 高清CMOS传感器，≥200万像素；支持1920*1080高清分辨率；输出HD-SDI接口，≥20倍光学变焦。高速云台，内置64个预置位； | 2 | 台 |
| 录播液晶桌面控制器 | 1、通过≥7英寸触控式液晶屏幕，对智能录播主机进行控制； 2、讲课者可随时手动选择开始、暂停、停止对授课场景的录制。 3、讲课者可随时切换主画面的内容，可手动选择教师、学生、投影的画面成为录制课件的主画面 | 1 | 台 |
| 液晶电视机 | ≥55英液晶电视机，支持1080P分辨率，HDMI高清输入接口 | 1 | 台 |
| 千兆交换机 | ≥8口千兆以POE太网交换机，支持10/100/1000Mbit/s传输速率 | 1 | 套 |
| 线缆线材 | 符合国标的线缆、线材及接插件 | 1 | 套 |
| 三、管理中心云平台系统软件 |
| 设备名称 | 描述 | 数量 | 单位 |
| 智慧教育云平台（含本地存储） | 智慧教育云平台系统，具有个人空间、资源管理、直播课堂、互动研讨、在线题库管理等模块，统一平台管理，录播视频自动发布。支持跨地域、跨校区的资源共享、教学直播、点播、课堂互动教学、课题研讨、教学评估等应用。 1、基础模块：学习平台主页，可以根据学校定制页面Log；具有资源中心、直播课堂、在线题库、个人空间（教师空间、学生空间）、电子课表管理、网络云盘、课程专辑、通知信息、热门资源等板块。 2、管理板块具有学校管理、年级学科管理、用户管理、权限设置、资源分类、统计、分析等功能；实现课堂互动教学、在线学习管理，为管理人员提供考勤、教学过程等数据统计分析功能。 3、资源、在线题库管理模块：管理、展示所有教学、学习所需的资源，支持视频文件、计算机课件、录播视频、微视频、试题试卷等资源，可以按照院系、学科进行分类。 （1）在资源管理中心，实现视音频资源、计算机课件资源集中管理，授课教师在上传自己的视音频课件、计算机课件资源时，可以选择是否公开发布，或向班级学生、教师公开发布。教师备课时可直接从资源库中选择课件资源，或选择自己上传的资源文件在线备课。 （2）录播教室录制的录播视频自动发布，授课教师可以对录播视频文件添加章节索引信息，所有点播人员点击章节自动跳转到章节索引关联时间点播放。 （3）授课教师也可以将一节课的录播视频，按照知识点切片成多个微视频，只需要选择视频起始点、结束点就能创建成独立的微视频切片，可以为新创建的微视频文件添加简介等信息，该微视频自动与主视频相关联，删除主视频不会影响微视频文件。 （4）教师学生点播观看视频资源时均可实时添加笔记，笔记内容自动与视频时间点关联，点击笔记自动跳转到视频对应时间点开始播放。 （5）为视频关联计算机课件文档资源、微视频课件资源，观看视频时可以点播相关联的视频或计算机课件资源。 （6）经授权允许后，可以对发布的视频资源进行点评讨论。 4、课程专辑管理 （1）系统具有课程专辑管理功能，根据教学大纲按照章、节、课时来设计自己的课程专辑。 （2）新建专辑可以设置图片或视频封面，输入专辑名称、简介、课程简介等基础信息。设置观看学习权限：所属院系、学科；指定可学习的组织机构：如院系、班级；按角色指定：管理人员、教师或学生、或指定任意学生。如果不设置权限，默认是公开的，所有人均可订阅学习；设置权限后只有被指定的组织或人员才能订阅学习。 （3）为每节课上传视频文件、超链接、富文本等模式创建在线学习课程资源。同时还支持试题试卷资源。 （4）支持上传PPT、word、PDF、图片、TXT文件等文件，从个人上传的资源中引用、个人云盘中引用、资源库、试题试卷库等多渠道引用课件资源。 （3）设置课程专辑发布后，学生在线学习、在线答题、文字讨论，系统自动统计所有学生在线学习进度。教师可以查看订阅情况，统计课程章节、课时数量、资源数量、点击数量、课后测试数量、学习完成进度等信息。 5、直播课堂模块：展示录播教室、网络电视直播频道，便于观看直播。 （1）在直播课堂板块直接接入智慧教室、精品课录播教室、常态化云录播教室及网络电视直播频道，提供网络实时直播、点播。根据电子课表自动定时录制直播。针对没有配置录播的智慧教室，授课教师可通过客户端软件配合计算机+USB摄像机实现本机直播，或使用笔记本电脑直播教学、课堂答题测试、小组讨论等直播互动教学。 （2）通过浏览器、智慧教学客户端软件、微信公众号收看录播教室的直播信号或录制完成的录播课件，在线自主学习； （3）直播结束后为录像视频资源添加章节知识点，回放时点击章节知识点自动跳转到对应时间点播放视频。 （4）点播视频资源时，随时记录笔记，笔记内容自动与视频时间点关联，点击笔记时间自动跳转到对应时间点播放视频。 6、教师空间：具有课表管理、班级管理、历史课程等功能。 （1）电子课表模块：根据教学课程添加授课课程信息，精确到每间教室、每个教师、每节课，根据课表自动录制直播。教师根据课表从云盘、资源中心、试题库选择资源或上传资源提前备课，课堂直接调取备课资源在线教学。每节课产生的课前备课资源、预习任务、考勤统计管理、课堂提问、小组讨论、分享的文档、微视频、课堂笔记、课堂师生互评、教学评估等所有数据以历史课程为中心，集中展示，便于师生课后观看。 （2）备课教学：自动获取教师课表信息，按课表备课，在备课教学模块直接打开教师的备课资源文件（支持按教学大纲备课模式的教学），供教师课堂上按备课课件顺序教学，备课资源支持：计算机Office文档、PDF文件、MP4视频文件、网络电视直播视频、远程录播教室直播、远程视音频互动教学等应用。同时支持本地所有计算机课件及软件教学功能。 （3）按教学大纲备课：根据教学大纲创建大纲备课资源，支持文件导入教学大纲，为每个章节每节课设置课前预习任务、上传或从个人云盘、个人资源、公共资源库中选择课中教学课件资源、布置课后作业任务。查看课前预习及课后作业完成情况。提供：根据教学大纲实现在线备课，设置课前预习任务、添加课堂教学资源、课后作业布置功能截图（提供大纲备课界面截图证明具有课前、课后等功能，加盖制造商公章）。 （4）在教师个人空间完成个人资源、收藏资源，布置作业批阅作业，查看历史课程及记录等功能。 7、在线考试： （1）在试卷库中创建新试卷，支持按照word模板导入试卷文件、单题添加创建试卷、或者以word、PPT、PDF等文件+答题卡的形式创建试卷。 （2）在线设置考试任务：新建试卷或从创建的试卷库中引用试卷，引用试卷时可以全部使用，也可以从试卷库中随机抽取指定数量题型的试题，为每个参与考试的学生按照每个题型随机抽取指定数量的试题，实现同一时间考试。可以是相同的题型但是不同的试题内容。指定需要参与在线考试的班级学生，为每个题型设置分值，设置开始考试起止结束时间段以及是否启用限制考试时长。 （3）学生根据教师设置的在线考试任务，在指定的时间段内在线考试，客观题自动判卷，主观题由教师阅卷打分，自动统计答题结果。 （4）考试结束后，学生可查看详细的答题情况，错题项可以查看试题解析及相关知识点关联的课件资源。 8、互动教研：教师、管理人员，配合互动服务器组织在线研讨功能，到设定的研讨时间后，相关人员通过浏览器登录进入指定的互动研讨室，实现视音频在线互动研讨、文档分享、计算机桌面共享，文字交流的功能。 9、学生空间：自动匹配学生信息，获取课表信息、在线完成教师布置的作业、在线考试；点播录播教室的直播课堂。点播资源库中的任意教学课件资源、接收授课教师的录播教室课堂直播，观看录播课件或视频文件，记录课堂笔记。对教师的微课件、录播课件点评、打分，便于统计教师教学质量。查看历史课程记录，在线学习。 10、自动将课堂教学过程产生的数据按课表，统一管理便于学生课后查看，要求：具有历史课程记录，按照课程时间记录课堂考勤统计、分组讨论、课堂答题、微课分享、课堂提问等内容。（提供历史课程记录界面截图证明满足以上功能，加盖制造商公章）。 11、网络云盘模块： （1）内置到智慧教育管理云平台中，设置教师学生每个角色的存储空间大小。教师学生可以将视音频文件，课件文件存储到云盘中，课上或课下直接下载使用。教师通过智慧教育客户端，直接调用云盘文件：从云盘选择文件直接出题、将云盘文件直接下发给任意小组进行讨论。 （2）教师可以自己创建云盘文件夹、上传任意格式的文件到云盘中，可以将云盘中的文件分享给自己班级全体学生或指定的任意学生。 （3）在课堂互动教学时，教师可通过智慧教育客户端软件，直接将云盘中的文件分享给班级学生，并同步保存在课程历史记录中，试题文件直接下发课堂答题测试。 12、流媒体服务器软件： （1）安装到云平台同一服务中，采用后台服务运行模式，提供录播、网络电视、网络摄像机等设备的直播视音频流媒体转发、视音频文件流媒体转发服务。 （2）支持RTMP、RTSP推拉流、HSL、html5等流媒体协议。 （3）支持服务器集群、多级架构的流媒体转发服务，可以降低各级出口网络带宽。 （4）支持浏览器、客户端接收流媒体直播。支持计算机、智能手机、平板电脑、机顶盒设备。 13、教师试题试题资源管理模块：内置到云平台中，具有习题、试卷资源管理功能，将各类型的习题、试卷集中管理，为各个试题均设置试题内容、答案、解题思路；试题试卷资源直接在课堂互动教学时下发给学生客户端答题测试；在专辑课程或在线考试中直接引用，学生在线答题测试。可以按照学科、年级、章节、知识点创建目录，集中管理试题试卷资源。 14、在线巡课： （1）针对精品课录播教室、常态化录播教室或具有录播功能的智慧教室，实现在线巡课，根据课表自动获取各个直播教室的课程信息，实时显示各个授课教室，有课、在直播等状态，可以根据状态筛选有教师授课的教室进行巡课。 （2）单画面巡课，单画面观看授课直播视音频画面，针对教师授课情况按预设的巡课模板打分。 （3）多画面巡课，需要同时对多间教室巡课时，选择要同时巡课的授课教室，再选择4分屏、6分屏、9分屏模式进行多间教室同屏显示。 15、师生互评模块：内置到云平台中，智慧教室通过课堂互动教学过程，由授课教师直接对学生课堂表现进行点评，可以逐个学生点评，也可以批量点评；学生也可以对教师授课质量点评，支持学生匿名点评。打分+文字评语模式师生互评。 16、移动客户端支撑服务：为移动客户端APP及微信小程序提供支撑服务，提供直播、点播、评课、互动学习等服务功能。支持智慧教室、录播教室、远程视音频互动教室客户端的接入。只需要1个移动客户端，就能满足智慧教室、录播、远程视音频互动教学等多个系统的应用功能，避免教师学生终端设备上安装多个客户端软件。 17、为了系统安全稳定的运行，服务器平台必须采用linux操作系统。 18、产品资质： （1）提供智慧教育管理及学习平台相关的软件著作权证书复印件加盖制造商公章 （2）提供流媒体服务器相关的软件著作权证书复印件加盖制造商公章 | 1 | 套 |
| 视频互动云服务软件 | 视音频互动云服务器软件，安装到管理服务器中，与管理平台统一数据库及用户管理，实现远程视音频互动教学的功能。 1.支持10路1080P视音频互动的接入，支持从176*144到1920*1080分辨率，码流支持64K~6M等，支持以WIFI、3G、4G、5G网络环境接入。 2.支持录播主机、多功能教学主机、互动教学终端、教师客户端、智能手机、平板电脑等客户端接入。 3.配合教师计算机客户软件，可以直接调取网络摄像机拍摄的视频信号与远程实现视音频互动。 4.支持防火墙穿越技术。 5.点对点、一点对多点、多组同时互动功能。 6.远程支持计算机的浏览器，直接实现视音频互动。 | 1 | 套 |

附件清单2：LED显示屏清单

| LED显示屏清单 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 高端小间距LED全彩显示屏 | 点间距：≤1.86mm，LED全彩显示屏，像素点组成1R1G1B 点密度：≥288890点/ ㎡，常规铜线封装。 亮度：200cd~800cd/ ㎡可调 视角：水平≥175°/垂直≥175° 最高对比度：≥6000:1 超高刷新率：≧3840Hz 高灰度，高效率，低亮高灰，消鬼影等功能 扫描方式：1/43扫描 工作电压：AC220V±15% 47～64HZ 峰值功率：≤800W/ m² 平均功率：100W/ m²～450W/ m² 运行环境温度：-20℃～60℃ 运行环境湿度：10％～95％RH 显示屏尺寸：长6.4 m * 高2.72m=17.408㎡ | ㎡ | 17.408 |
| 2 | 高端小间距LED全彩显示屏 P1.83（备用模组） | 点间距：≤1.86mm，LED全彩显示屏，像素点组成1R1G1B 点密度：≥288890点/ ㎡，常规铜线封装。 亮度：200cd~800cd/ ㎡可调 视角：水平≥175°/垂直≥175° 最高对比度：≥6000:1 超高刷新率：≧3840Hz 高灰度，高效率，低亮高灰，消鬼影等功能 扫描方式：1/43扫描 工作电压：AC220V±15% 47～64HZ 峰值功率：≤800W/ m² 平均功率：100W/ m²～450W/ m² 运行环境温度：-20℃～60℃ 运行环境湿度：10％～95％RH 显示屏尺寸：长6.72 m * 高3.36m=22.6㎡ | 块 | 5 |
| 3 | LED显示屏控制软件 | 内置 | 套 | 1 |
| 4 | 接收卡 | 超小超薄尺寸，方便箱体设计，单卡支持：256*256像素点。亮度一体化逐点校正，支持1-1/32扫之间任意扫描类型。支持DC3.3V-6V超宽工作电压 | 张 | 43 |
| 5 | 配套电源 | 4.5V-5V,40A,180W-200W | 个 | 68 |
| 6 | 防水防碰撞P3.91互动地砖屏 | 含箱体尺寸500*500铁箱 ； 交期根据实际情况而定，基本上10个工作日左右 都是正面防水，不是全防水，适合室内用 显示屏尺寸：长7.25 m * 高2m=14.5㎡ 箱体尺寸：(宽)500mm×(高)500mm 箱体分辨率：128像素*128像素 箱体数量 13个*6个=78个 总分辨率：≥1277952点 | ㎡ | 14.5 |
| 7 | 防水防碰撞P3.91非互动地砖屏 | 含箱体尺寸500*500铁箱 ； 交期根据实际情况而定，基本上10个工作日左右 都是正面防水，不是全防水，适合室内用 箱体尺寸：(宽)500mm×(高)500mm 箱体分辨率：128像素*128像素 | 套 | 1 |
| 8 | P3.91互动地砖屏使用接收卡 | 超小超薄尺寸，方便箱体设计，单卡支持：256*256像素点。亮度一体化逐点校正，支持1-1/32扫之间任意扫描类型。支持DC3.3V-6V超宽工作电压 | 张 | 78 |
| 9 | P3.91互动地砖屏使用电源 | 4.5V-5V,40A,180W-200W | 个 | 78 |
| 10 | LED全彩小间距大屏多功能处理器 | 4画面 带载≥780万，最宽16000,最高3840; 输入接口:"HDMI*2 DVI*2 DP*2 ，输出：千兆网口16个， | 套 | 1 |
| 11 | LED全彩小间距大屏多功能处理器（地砖屏使用） | 带载：≥260万 最宽3840 最高1920 输入接口: "HDMI*1 DVI*2 VGA*1 DP*1 "输出接口 ≥4路LED网口输出口；控制接口 USB*1； | 套 | 1 |
| 12 | 前维护真空吸盘 | P2-0.93的小间距 必须用吸盘 保证产品的完美性 P2或者P2.5带压铸铝箱体也要 | 套 | 1 |
| 13 | 专用线缆 | 屏体内部 超6类 RS232控制用网线，分布式上电的电源线 | 套 | 1 |

第六章   拟签订的合同文本

政府采购合同

合同编号：

项目名称：

货物名称：

买　　方：北方工业大学

卖　　方：

签署日期：2023年    月     日

合　　同　　　书

北方工业大学(买方)             (项目名称)中所需       (货物名称)经华采招标集团有限公司(招标代理机构)以       号招标文件在国内    （公开/单一来源/竞争性谈判）招标。经评标委员会评定       (卖方)为中标人。买、卖双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件如下：

a.	本合同书，包含附件1、附件2

b.	中标通知书

c.	协议

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物：

数量：详见附件一

3、合同总价

本合同总价为           元人民币。

分项价格：详见附件一

4、付款方式

本合同的付款方式为：合同签订后7日内，买方向卖方支付合同总金额的60％；所有货物到货验收合格后买方向卖方支付合同总金额40％；同时卖方向买方缴纳合同总金额的5％作为履约保证金，自货物验收合格算起12个月后由买方无息退还。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间： 签订合同后 20 日内完成

交货地点：北方工业大学指定地点

联系人：王老师88801778

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。

| 买 方：北方工业大学 | 卖 方： |
| --- | --- |
| 名 称：(印章) | 名 称：(印章) |
| 2023年 月 日 | 2023 年 月 日 |
| 授权代表(签字)： | 授权代表(签字)： |
| 项目负责人(签字)： |  |
| 地 址： 石景山区晋元庄路5号 | 地 址： |
| 邮政编码： 100144 | 邮政编码： |
| 电 话： 88803417 | 电 话： |
| 开户银行：建行北京石景山支行营业部 | 开户银行： |
| 账 号：11001006600056081036 | 账 号： |
| 纳税人识别号：1211000040086596XB | 开户行号： |

合同一般条款

### 1       定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1    “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2    “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3    “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。“服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.4    “买方”系指与中标人签属供货合同的单位（含最终用户）。

1.5    “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.6    “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.7    “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2       技术规范

2.1    提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3       知识产权

3.1    卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4       包装要求

4.1     除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2     每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5       装运标志

5.1.    卖方应在每二包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2    如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6       交货方式

6.1     交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1   现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2   工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3   买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2     卖方应在合同规定的交货期7天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3     在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7       装运通知

7.1     在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2     如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

### 8       保险

8.1     如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由卖方按照发票金额的110％办理“一切险”；如果货物是按买方自提货物方式报价的，其保险由买方办理。

### 9       付款方式

9.1     付款方式见第二册 “合同特殊条款”。

### 10      技术资料

10.1    合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后30天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

10.2    另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

10.3    如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后7天内将这些资料免费寄给买方。

### 11      质量保证

11.1    卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

11.2    卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.3    根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后7天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4    如果卖方在收到通知后7天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

11.5    质保期：提供的硬件设计质保期为36个月，软件服务为期12个月，完成14个二级系统复测并出具等级测评报告为止。（国家另行规定的除外）。

### 12      检验和验收

12.1    在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

12.2    货物运抵现场后，买方应在7日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见并报同级政府采购监督管理部门备案。

12.3    买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

12.4    制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

### 13      索赔

13.1    如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第11.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

13.2    在根据合同第11条和第12条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

13.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

13.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

13.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第11条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

13.3   如果在买方发出索赔通知后7天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后7天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第13.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

### 14      迟延交货

14.1    卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

14.2    如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

14.3    在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 15      违约赔偿

15.1    除合同第16条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

### 16      不可抗力

16.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后7天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3    不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在7日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 17      税费

17.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 18      合同争议的解决

18.1    因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之起15日内得不到解决，双方应将争议提交同级政府采购办公室调解。调解不成的，可申请北京仲裁委员会进行仲裁或向人民法院提起诉讼。

18.2    仲裁裁决为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

18.3    仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构或法院另有裁决外，应由败诉方负担。

### 19      违约解除合同

19.1    在卖方违约的情况下，买方经同级政府采购监督管理机关审批后，可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

19.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

19.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

19.1.3  买方认为卖方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

19.1.3.1     “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

19.1.3.1.1  “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

19.1.3.1.2  “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

19.2    在买方根据上述第19.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以政府采购监督管理部门同意的方式，购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

### 20      破产终止合同

20.1    如果卖方破产或无清偿能力时，买方经报同级政府采购监督管理部门审批后，可在任何时候以书面通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

### 21     转让和分包

21.1   政府采购合同不能转让。

21.2   经买方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。

### 22     合同修改

22.1    买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 23      通知

23.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 24      计量单位

24.1    除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 25      适用法律

25.1    本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 26      履约保证金

26.1 所有货物到货验收合格后卖方向买方缴纳合同总金额的5％作为履约保证金，自货物验收合格算起12个月后由买方无息退还。

### 27　   合同生效和其它

27.1    政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章后开始生效。

27.2    本合同一式七份，具同等法律效力。买方执四份，卖方执二份，招标代理公司存档一份。

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.4     买方：本合同买方系指：北方工业大学。

1.5     卖方：本合同卖方系指：            。

1.6     现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于北方工业大学校内。

6、交货方式

6.1    本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

9、付款方式：合同签订后7日内，买方向卖方支付合同总金额的60％；所有货物到货验收合格后买方向卖方支付合同总金额40％；同时卖方向买方缴纳合同总金额的5％作为履约保证金，自货物验收合格算起12个月后由买方无息退还。

10、技术资料：　　　按买方要求　　　。

11、质量保证：

11.3    卖方在收到通知后7天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4    如果卖方在收到通知后7天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

11.5    合同项下货物的质量保证期：设备安装验收合格后3年。（国家另行规定的除外）。

  - 检验和验收：

12.1  根据买方要求完成验收。

  - 索赔：

13.3	索赔通知期限：7天。

16、不可抗力：

16.2   不可抗力通知送达时间：事故发生后7天内。

26、提交履约保证金的时间：

26.1 所有货物到货验收合格后卖方向买方缴纳合同总金额的5％作为履约保证金，自货物验收合格算起12个月后由买方无息退还。

### 附件1：详细供货清单及分项报价表

### 附件2：详细售后服务承诺

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项 目 名 称：

项目代理编号：

项 目 编 号：

包      号：

投标人名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2-2拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）（实质性格式）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目代理编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中   包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 预算金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：

（1）本表仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写，非因“为落实政府采购政策”而进行的分包请按照《拟分包情况说明（类型二）》要求填写。

（2）如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

（3）投标人与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。

附：分包意向协议（实质性格式）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

说明：投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

### 2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1联合协议（如有）（实质性格式）

联合协议

______、_____及_____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书。

3-2其他特定资格要求

4 投标保证金凭证/交款单据电子件

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项 目 名 称:

项目代理编号：

项 目 编 号：

包      号：

投标人名称：

### 1  投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目代理编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

### 2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字/盖章）：________________

委托代理人（签字/盖章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字/盖章）：_______

日期：_____年______月______日

### 3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目代理编号：             项目名称：             包号：

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 4  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目代理编号：      项目名称：     包号：     报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商/ 生产厂家 | 产地 | 品牌、规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目代理编号：         项目名称：           包号：

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |
| --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目代理编号：          项目名称：                包号：

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 7  中小企业声明函

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 8  拟分包情况说明（类型二）（实质性格式）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目代理编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中/包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占投标报价 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| 2 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |

注：

1.本表仅在投标人非因“为落实政府采购政策”而分包时填写；投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请按照《拟分包情况说明及分包意向协议》（类型一）要求填写。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

### 9  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料