北京市突发地质灾害监测预警系统工程运行项目

招标文件

招标编号：20240130804

采购人：北京市地质灾害防治研究所

采购代理机构：北京市京发招标有限公司

二〇二四年二月

目  录

第一章投标邀请	1

第二章投标人须知	6

投标人须知资料表	6

投标人须知	11

（一）说明	11

（二）招标文件	14

（三）投标文件的编制	15

（四）投标文件的提交	19

（五）开标	20

（六）资格审查和评标	21

（七）确定中标	23

（八）纪律和监督	25

第三章拟定签订的合同文本	27

第四章投标文件格式	178

附件1投标函（实质性格式）	179

附件2开标一览表（实质性格式）	181

附件3投标分项报价表	182

附件4采购需求偏离表（实质性格式）	183

附件5合同条款偏离表（实质性格式）	184

附件6证明文件	185

附件7政府采购投标担保函（实质性格式）	202

附件8履约保证金保函格式（中标后开具）	204

附件9节能产品、环境标志产品的证明材料（如有）	206

附件10业绩证明材料	207

附件11拟投入本项目的项目组人员配备情况	208

附件12服务方案	210

附件13具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	211

附件14招标文件要求提供的其他资料	212

附件15投标人认为有必要提交的其他文件	213

第五章资格审查	214

第六章评标程序、评标方法和评标标准	218

第七章采购需求	245

第一章 投标邀请

项目概况

北京市突发地质灾害监测预警系统工程运行项目招标项目的潜在投标人应在北京市政府采购电子交易平台获取招标文件，并于2024年03月21日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：20240130804

项目名称：北京市突发地质灾害监测预警系统工程运行项目

预算金额：本项目预算为916.263931万元。

最高限价：第一包105.708156万元；第二包59.02723万元；第三包 47.781643万元；第四包100.609417万元；第五包144.670518万元；第六包 62.756967万元；第七包61.17万元；第八包97.2万元；第九包237.34万元。

项目基本情况：

| 包号 | 分包名称 | 服务要求 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 一期监测仪器维护服务 | 负责密云、房山、门头沟三区范围内一期工程布设的370台套野外监测仪器的维护服务。 | 105.708156 |
| 第二包 | 二期采空塌陷和滑坡监测仪器维护服务 | 负责房山、门头沟、延庆三区范围内二期工程布设的252台套野外监测仪器的维护服务。 | 59.02723 |
| 第三包 | 二期崩塌监测仪器维护服务 | 负责二期工程崩塌灾害隐患点布设的180台套野外监测仪器的维护服务。 | 47.781643 |
| 第四包 | 二期房山区等6个区泥石流监测仪器维护服务 | 负责房山、门头沟、石景山、海淀、丰台、延庆六个区范围内二期工程布设的334台套野外监测仪器的维护服务。 | 100.609417 |
| 第五包 | 二期密云怀柔监测仪器维护服务 | 负责密云、怀柔二区范围内二期工程布设的475台套野外监测仪器的维护服务。 | 144.670518 |
| 第六包 | 二期昌平平谷泥石流监测仪器维护服务 | 负责昌平、平谷二区范围内二期工程布设的211台套野外监测仪器的维护服务。 | 62.756967 |
| 第七包 | 数据中心运行维护服务 | 对数据中心机房内的服务器、硬盘存储、网络安全设备、精密空调、消防设备、强电、UPS、环控等设备进行巡检、维护工作，配合采购人进行网络安全防护工作，根据采购人要求提供相关的运行维护报告。 | 61.17 |
| 第八包 | 北京市地质灾害监测预警信息系统运行维护服务 | 负责北京市突发地质灾害监测预警信息系统各子系统的运行维护。 | 97.2 |
| 第九包 | 遥感数据采购及预处理服务 | 根据“北京市突发地质灾害监测预警系统工程运行其他运行维护服务采购项目”工作需要，获取北京市平谷区、怀柔区、延庆区、昌平区、海淀区、石景山区、丰台区、房山区、门头沟区、密云区2024年度1期空间分辨率0.5m的卫星遥感数据，共计11134km2；对获取的数据进行融合、正射、配准、拼接等预处理。 同时获取2024年度北京市范围内5m多视精细模式SAR影像数据12景，超宽精细模式SAR数据36景。 | 237.34 |

合同履行期限：

第一包：合同签订之日起至2024年12月31日前，完成本包全部工作内容；

第二包：合同签订之日起至2024年12月31日前，完成本包全部工作内容；

第三包：签订合同之日到2024年12月31日；

第四包：签订合同之日到2024年12月31日；

第五包：合同签订之日起至2024年12月31日前，完成本包全部工作内容；

第六包：合同签订之日起至2024年12月31日前，完成本包全部工作内容；

第七包：自合同签订之日起至2024年12月31日止；

第八包：合同签订之日起至2024年12月31日；

第九包：合同签订之日起至2024年11月30日前，完成本包全部工作内容。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目第1包至第6包专门面向中小企业采购；本项目第7包至第9包属于未预留份额专门面向中小企业采购的采购包。

3.本项目的特定资格要求：

1）供应商须在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织、自然人；

2）供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3）供应商不能被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单”和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。否则其投标将被拒绝；

4）本项目不接受联合体投标。

5）本项目是否接受分支机构参与投标：□是■否；

6）本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

三、获取招标文件：

1.时间：2024年03月01日至2024年03月07日。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台。

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

投标截止时间、开标时间：2024年03月21日9点30分（北京时间）

地点：北京市京发招标有限公司315会议室。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：

第一包：信息传输业；

第二包：信息传输业；

第三包：信息传输业；

第四包：信息传输业；

第五包：信息传输业；

第六包：信息传输业；

第七包：软件和信息技术服务行业；

第八包：软件和信息技术服务行业；

第九包：软件和信息技术服务行业。

2、本次招标公告在《中国政府采购网》、《北京市政府采购网》上发布。

3、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）执行关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）；

（2）执行关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）；

（3）执行关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号；

（4）执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（5）执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（6）执行《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）。

4、本项目采用电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA认证证书服务热线010-58511086

技术支持服务热线010-86483801相关操作如下：

4.1办理CA认证证书，详见北京市政府采购电子交易平台。

（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。

4.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

4.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

4.4获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：北京市地质灾害防治研究所

地址：北京市西城区黄寺大街24号

联系方式：翟淑花51632239

2.采购代理机构信息

名称：北京市京发招标有限公司

地址：北京市东城区崇文门外大街90号

联系方式：张超67169727

3.项目联系方式

项目联系人：张超

电话：67169727

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 章节号 | 条款名称 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 第二章 2 | 现场考察 | ■不组织。 □组织，考察时间：/年/月/日/点/分。 考察地点：/。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开。 召开，召开时间：/年/月/日/点/分。 召开地点：/。 |
| 第二章 4 | 资金来源 | 财政性资金。 |
|  |  | 本次项目预算金额为916.263931万元，最高限价第一包105.708156万元；第二包59.02723万元；第三包 47.781643万元；第四包100.609417万元；第五包 144.670518万元；第六包62.756967万元；第七包61.17万元；第八包97.2万元；第九包237.34万元。超出最高限价或预算金额的为无效投标。 |
|  | 项目属性 | 项目属性： ■服务。 □货物。 |
|  | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是。 ■否。 |
|  | 核心产品 | ■关于核心产品本项目不适用。 □本项目/包为单一产品采购项目。 □本项目/包为非单一产品采购项目，核心产品为：/。 |
| 第二章 34 | 招标文件的 询问或质疑 | 1．截止时间：收到招标文件之日起7个工作日。 2．方式：以书面、传真或邮件（扫描原件）的形式，电子邮箱：710280222@qq.com 3、联系电话：67169727。 4、地址：北京市京发招标有限公司705房间。 |
| 第二章 12 | 投标保证金 | □人民币 0 万元。 投标保证金收受人信息： 开户名（全称）：北京市京发招标有限公司； 开户银行：招商银行北京分行崇文门支行； 账号：1109188167106010000000007。 投标保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（含政府采购投标担保函）等非现金形式提交。 ■本项目不要求。 |
|  |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： 1）中标人未能在规定期限内提交履约担保或未按本须知第33条规定签订合同的； 2）中标人不按本须知第37.1条规定交纳中标服务费。 |
| 第二章 11 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： 。 |
| 第二章 13．1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算_90_日历天。 |
| 第二章 14．1 | 投标文件的 份数 | 投标文件：正本壹份、副本肆份，电子版壹份（word版和正本盖章后彩色扫描pdf版），以光盘或u盘等形式现场提供。 开标一览表：单独密封递交纸质文件壹份。 |
| 第二章 15 | 投标文件的装订、密封和标记 | 见《投标人须知》。 |
| 第二章 18 18．1 | 投标文件的提交和截止时间 | 投标文件递交地点：北京市京发招标有限公司315会议室。 投标截止时间：2024年03月21日9时30分。 |
| 第二章 21．1 | 开标时间和开标地点 | 开标时间：2024年03月21日9时30分。 开标地点：北京市京发招标有限公司315会议室。 |
| 第二章 27 | 评标方法和 标准 | ■综合评分法。 □最低评标价法 |
| 第二章 29 | 中标候选人的推荐原则 | 评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低排列。得分、投标报价且技术得分相同的，采取随机抽取方式确定。 |
| 第二章 30 | 确定中标人 | 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：■否□是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： □得分且投标报价均相同的，以/得分高者为中标人。 ■随机抽取 |
| 第二章 33 | 履约保证金 | □中标人应在合同签订后 内，按约定的方式向采购人提交中标金额 的履约保证金。 ■本项目不要求。 |
| 第二章 32.8 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许。 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：/； （2）允许分包的金额或者比例：/； （3）其他要求：/。 |
| 第一章 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的名称 中小企业划分标准所属行业 一期监测仪器维护服务 信息传输业 二期采空塌陷和滑坡监测仪器维护服务 信息传输业 二期崩塌监测仪器维护服务 信息传输业 二期房山区等6个区泥石流监测仪器维护服务 信息传输业 二期密云怀柔监测仪器维护服务 信息传输业 二期昌平平谷泥石流监测仪器维护服务 信息传输业 数据中心运行维护服务 软件和信息技术服务行业 北京市地质灾害监测预警信息系统运行维护服务 软件和信息技术服务行业 遥感数据采购及预处理服务 软件和信息技术服务行业 |
| 第二章 5.2.4 | 中小企业政策 | ■本项目第7包至第9包不专门面向中小企业预留采购份额。 ■本项目本项目第1包至第6包专门面向■中小企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。 □本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。 |
| 第三章 18 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：/； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： （3）样品递交要求：/； （4）未中标人样品退还：/； （5）中标人样品保管、封存及退还：/； （6）其他要求（如有）：/。 |
| 第二章 35 | 采购代理服务费 | 收费对象： □采购人。 ■中标人 收费标准：参考国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857 号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534 号）等文件规定的服务类项目费率执行。 缴纳时间：中标人在中标通知书发出之日起5个工作日内向采购代理机构缴付中标服务费。 |

所谓实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对于关键条款（招标文件中的黑体字部分、招标文件中带有“应、应当、须、必须、不得”等字样的要求），例如关于投标有效期、适用法律等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。

投标人须知

（一）说明

1.招标采购单位及合格的投标人

1.1招标采购单位：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：见第一章《投标邀请》。

1.3投标人在投标过程中不得向招标采购单位提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。

1.5招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.5.1	提供虚假的资料。

1.5.2	响应投标实质性要求和条件的内容失实的。

1.6政府采购当事人之间不得相互串通投标。

1.7投标人不得实施下列法律禁止的行为：

1.7.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.7.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.7.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.7.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.7.5不同投标人的投标文件相互混装；

1.7.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

1.8投标人不得实施下列法律禁止的行为：

1.8.1采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

1.8.2与采购人、其他投标人或者采购人(采购代理机构)恶意串通；

1.8.3以低于成本的报价竞标；

1.8.4向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标；

1.8.5以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

2.现场考察、开标前答疑会

2.1采购人将按《投标人须知资料表》所述时间，组织投标人对现场及周围环境进行考察、召开开标前答疑会，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担现场考察所发生的自身费用。

2.2采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

2.3经采购人允许，投标人可为考察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担现场考察的责任和风险。

2.4投标人对现场进行详细考察，对与维护过程有关的风险和意外须有足够考虑。

2.5由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

3.联合体（本项目不涉及）

指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

4．资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

4.1第一章《投标邀请》中所述的采购人必须获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金），采购金额不得超过最高限价或预算金额。

4.2本次资金来源为财政性资金，超出最高限价或预算金额的报价为无效投标

报价。

4.3项目属性见《投标人须知资料表》。

4.4是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

4.5核心产品见《投标人须知资料表》。

5.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.1.1中小企业定义：详见附录1。

5.1.25.1.25555.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.1.3.155555.2.3.1  安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

5.1.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.1.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.1.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.1.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.1.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.1.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见《投标人须知资料表》。

5.1.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.1.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第六章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.2政府采购节能产品、环境标志产品

5.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。

5.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第六章《评标程序、评标方法和评标标准》（本项目不涉及）。

6.投标费用

投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

（二）招标文件

7.招标文件的组成

7.1要求提供货物或服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共七章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 拟定签订的合同文本

第四章 投标文件格式

第五章 资格审查

第六章 评标程序、评标方法和评标标准

第七章 采购需求

7.2除7.1内容外，在递交投标文件截止时间15天前，采购人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

7.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向采购人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.4投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8.招标文件的澄清或修改

8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

8.4潜在投标人在收到书面澄清文件后应于24小时内，以书面形式给予确认，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8.5招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（三）投标文件的编制

9投标范围及投标文件中计量单位、投标语言的使用

9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第七章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.投标文件的组成

10.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，并将全部内容胶装成册。投标文件应包括以下内容：

附件1——投标函（实质性格式）

附件2——开标一览表（实质性格式）

附件3——投标分项报价表

附件4——采购需求偏离表（实质性格式）

附件5——合同条款偏离表（实质性格式）

附件6——证明文件

*附件6-1营业执照等证明文件（复印件并加盖投标人公章）

*附件6-2投标人资格声明书（实质性格式）

*附件6-3落实政府采购政策需满足的资格要求

*附件6-4法定代表人授权委托书（实质性格式）

附件6-5招标文件要求的其他证明材料

注：以上附件6-1至附件6-3作为资格审查文件。

注：证明文件中划“*”文件是必须提供的资料，缺一项视为无效投标。

附件7——政府采购投标担保函（实质性格式）

附件8——履约保证金保函格式（中标后开具）

附件9——节能产品、环境标志产品的证明材料（如有）

附件10——业绩证明材料

附件11——拟投入本项目的项目组人员配备情况

附件12——服务方案

附件13——具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

附件14——招标文件要求提供的其他资料

附件15——投标人认为有必要提交的其他文件

10.2投标文件包括本须知第10条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式，对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写或扩展。

10.3第六章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4对照第七章《采购需求》，说明所提供货物或服务已对第七章《采购需求》做出了响应，或申明与第七章《采购需求》的偏差和例外。如第七章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5投标人认为应附的其他材料。

11.投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3因不可抗力或特殊原因，采购人可能会调整计划，投标人应在投标报价中考虑此类情况。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

11.5最低投标报价不作为中标的唯一保证。

11.6采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

12.投标保证金

12.1投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。投标保证金票据的出票单位应为参加投标的投标人本身，不得以个人名义汇入。任何从个人账户转出的投标保证金视同无效。

12.3投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

12.4投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

12.5联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.6.1投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.6.2中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人或者转为中标人的履约保证金；

未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

12.6.3终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.7有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.7.2《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

12.9投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，其投标无效。

13.投标有效期

13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

13.2在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝采购人这种要求，而不被没收投标保证金。拒绝延长投标有效期的，其投标无效。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本须知第12条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

14.投标文件的份数和签署

14.1投标人应递交投标文件正本壹份、副本肆份，电子版本光盘（或u盘）壹份（word版和正本扫描盖章后彩色扫描pdf版）。每份投标文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，副本可为正本的复印件，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。投标文件及修改文件一律使用A4号纸（有特殊规定的图纸及其他文件资料除外）。

14.3投标文件正本、副本封面均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

14.4电子文件规定存储载体为一次只读光盘形式（或约定的其他形式），并标注单位名称。

投标人递交的电子文件应包含纸质投标文件全部内容，电子文件规定格式为：

①文本文件采用DOC、DOCX、RTF、TXT、PDF格式；

②图像文件采用JPEG、TIFF格式；

③影像文件采用MPEG、AVI、MP4格式；

④声音文件采用WAV、MP3格式。

14.5除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章并由法定代表人或其委托代理人签字或盖章，投标文件技术部分不允许有修改。

14.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（四）投标文件的提交

15.投标文件的装订、密封和标记

15.1投标文件的装订要求：投标文件须左侧胶装，装订须牢固不易拆散。

15.2投标人应将投标文件的正本和副本进行密封，电子版文件（须标注单位名称）单独密封。密封袋上清楚地标明“正本”、“副本”、“电子版”。

15.3为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封并在信封上标明“开标一览表”字样，在投标时单独递交。“开标一览表”作为投标文件重要组成部分，必须加盖单位公章并由法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

15.4在投标文件密封袋上均应：

15.4.1清楚标明递交至第一章《投标邀请》中指明的地址；

15.4.2注明第一章《投标邀请》中指明的项目名称、招标编号和“在（开标日期、时间）之前不得启封”的字样。

15.4.3在密封袋的封装处加盖投标人公章。

15.5密封的具体要求：投标文件密封袋可以是档案袋，也可以是自制其他的密封袋（箱）。但每个密封袋（箱）密封口处须用密封条密封，封条由投标人自制，并在密封条上加盖投标人公章及其法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

15.6投标文件密封袋上应写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便本须知第19条规定情况发生时，采购人可按密封袋上标明的投标人地址将投标文件原封退回。

15.7如果投标文件没有按本投标须知规定装订和加写标记及密封的，采购人及采购代理机构将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

16.样品

16.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

16.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第六章《评标程序、评标方法和评标标准》。

17.投标文件的提交

投标人应按《投标人须知资料表》所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

18.投标文件提交的截止时间

18.1投标文件提交的截止时间即为投标截止时间，见《投标人须知资料表》规定。

18.2采购人可按本须知第8条规定以修改补充通知的方式，顺延提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间,均以延长后新的投标截止时间为准。

19.迟交的投标文件

采购人在本须知规定的投标截止时间以后收到的任何投标文件，将被拒绝并原封退回给投标人。

20.投标文件的补充、修改与撤回

20.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

20.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第15条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

20.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

20.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

（五）开标

21.开标

21.1招标采购单位应当按第一章《投标邀请》的规定，在投标截止时间的同一时间和第一章《投标邀请》预先确定的地点组织开标，见《投标人须知资料表》。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

21.2邀请所有投标人法定代表人参加开标会议，法定代表人不能参加的须指定其委托代理人参加。法定代表人或其委托代理人应携带法定代表人证明文件或法定代表人授权委托书，并出示有效身份证件（原件和复印件），证明其身份。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.3按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

21.4投标文件有下列情况之一的，采购人不予接受：

21.4.1逾期送达的；

21.4.2未按照招标文件要求密封的。

21.5开标程序：

21.5.1开标由采购人或采购代理机构工作人员主持；

21.5.2由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

21.5.3经确认无误后，由采购人或采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；

21.5.4采购人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。除国家法律、法规另有规定的外，开标后的投标文件概不退回；

21.5.5采购代理机构对开标过程进行记录。开标记录表由记录人、唱标人、投标人法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认，并存档备查。

21.6投标人不足3家的，不予开标。

（六）资格审查和评标

22.资格审查

22.1开标结束后由采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查。资格审查内容见第三章《资格审查》。

22.2经资格审查合格投标人不足3家的，不得评标。经资格审查合格投标人3家及以上的，将合格投标人的投标文件提交评标委员会进行评审。

23.组建评标委员会

23.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的2/3。

23.2评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

24.评标程序、评标方法和评标标准

见第六章《评标程序、评标方法和评标标准》。

25.投标文件的评审、比较和否决

26.1评标委员会将按照本须知第24条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。经符合性评审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和评标标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

26.2评标委员会依据本招标文件第六章《评标程序、评标方法和评标标准》，对投标文件进行评审和比较，向采购人提出书面评标报告，并按综合排名依次推荐合格投标人为中标候选人。本项目中标候选人推荐数量见《投标人须知资料表》。

26.3采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，依据国家和地方现行法规确定中标人。采购人也可以授权评标委员会依据现行法规直接确定中标人。本项目确定中标人的方式见《投标人须知资料表》。

26.4经评标委员会评审，有效投标不足三家的，采购人应当依法重新招标或者经主管部门批准采用其他方式采购。

27.评标方法和标准

见第六章《评标程序、评标方法和评标标准》。

28.评标过程的保密

28.1评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

28.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人试图非法干预、影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

28.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。（依法应当告知的除外）。

（七）确定中标

29.中标候选人的推荐原则及标准

评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列，推荐三名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低排列。得分、投标报价且技术得分相同的，采取随机抽取方式确定。

30.确定中标人

见《投标人须知资料表》规定。

31.中标公告与中标通知书

31.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

31.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

31.3发布中标公告的同时，以书面形式将招标结果通知所有未中标的投标人，告知投标人本人未通过资格审查的原因或其本人的评审总得分与排序。

31.4投标人应同时关注招标公告中公布的网站发布的中标公告，未中标人于中标公告发布之日起5个工作日内，到采购代理机构领取招标结果通知书并办理投标保证金退还手续。

32.废标

32.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

32.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

32.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

32.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

32.1.4因重大变故，采购任务取消的。

32.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

33.签订合同

32.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

32.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

32.3招标文件、招标文件的修改和澄清文件、中标人的投标文件及其澄清文件、中标通知书等，均为签订合同的依据。

32.4政府采购合同不能转包。

32.5投标人依据办法享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

32.6政府采购合同签订后，中标人有义务告知采购代理机构并于5个工作日内至采购代理机构办理投标保证金退还手续。

32.7联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

32.8采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

33.履约保证金（本项目不适用）

中标人在合同签订后 / 内，按招标文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交 / 的履约保证金。

34.询问、质疑与答复

34.1投标人对本次政府采购活动有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问或质疑。

34.2询问

34.2.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

34.2.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

34.3质疑

34.3.1投标人提出质疑的范围只限于招标文件、招标过程以及中标结果三个方面的事项。投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。逾期提出的质疑，采购单位及采购代理机构不予受理。

34.3.2投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

34.3.3投标人提出质疑时，应以书面形式向招标采购单位提交质疑函（原件）。详见中华人民共和国财政部令第94号。

34.3.4接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

34.3.5采购人或采购代理机构在收到书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

35.采购代理服务费

35.1见《投标人须知资料表》规定。

35.2采购代理服务费以支票、汇票、电汇或现金方式支付。

（八）纪律和监督

36.对采购人、投标人、评委会成员及有关工作人员的纪律要求

36.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

36.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

36.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第六章《评标程序、评标方法和评标标准》没有规定的评审因素和标准进行评标。

36.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

第三章 拟定签订的合同文本

第一包：

政 府 采 购 合 同

合同编号：

项目名称：

采购人：

中标供应商：

签署日期：

合 同 书

(采购人)(项目名称)中所需(服务名称)经北京市京发招标有限公司以（招标 编号）号招标文件公开招标。经评标委员会评定(公司名称)为中标供应商。采购人、 中标供应商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 合同文件

- 下列文件构成本合同的组成部分，应当认为是一个整体，彼此相互解释，相互补 充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- 本合同书

- 中标通知书

- 合同书条款

- 合同一般条款

- 投标文件(含澄清文件)

- 招标文件其他内容（含招标文件补充通知）

- 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。具体内容如下：

| 序号 | 合同明细 | 金额（万元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测仪器维护费* |  |  |
| 2 | 监测仪器维修费** |  |  |

*——见附件1：监测仪器维护费用清单；

- **——见附件2：监测仪器维修费——维修清单；

- 服务内容

- 负责密云、房山、门头沟三区范围内一期工程布设的370台套野外监测仪器的维护服务。

- 提供服务期限、地点

- 1）服务期要求:合同签订之日起至2024年12月31日前，完成本项目全部工作内容。

- 2）地点:密云区、房山区、门头沟区三区范围内采购人指定地点。

- 付款方式

1）本合同价款为人民币 ¥          元（大写：          元整）。本合同价款为包含了购买货物及其相关服务的费用和所需缴纳的所有税费。

2）付款方式

（1）采购人与中标供应商签订合同后20个工作日内，采购人向中标供应商支付本项目中监测仪器维护费50%，即人民币（大写）          元整（¥          元）及监测仪器维修费50%，即人民币（大写）          元整（¥          元），二者共计：人民币（大写）          元整（¥          元）。

（2）汛前维护和汛中维护维修工作结束并提交成果后，经采购人验收合格后20个工作日内，支付本项目中监测仪器维护费35%，即人民币（大写）          元整（¥          元）及监测仪器维修费35%，即人民币（大写）          元整（¥          元），此次支付共计：人民币（大写）          元整（¥          元）。甲方支付款项前，乙方须提交请款申请，申请内须包含本阶段完成工作情况，并由甲方确认。

- （3）汛后维护工作结束后并提交全部成果资料（含具体维修维护明细单）并经采购人验收合格后20个工作日内支付本项目中监测仪器维护费15%，即人民币（大写）          元整（¥          元）及监测仪器维修费15%，即人民币（大写）          元整（¥          元），此次支付共计人民币（大写）          元整（¥           元）。甲方支付款项前，乙方须提交请款申请，申请内须包含本阶段完成工作情况及维修维护结算单，并由甲方确认。

- 履约保证金

- 本项目不适用。

- 合同的份数及生效

本合同一式 柒 份，具有同等法律效力。采购人和中标供应商各执 叁 份，招标代理机构执 壹 份。

本合同经双方各自的法定代表人或授权代表签署、加盖单位公章或合同专用章 并由中标供应商递交履约保证金（如有）之日起生效。

| 合同签订双方 |
| --- |
| 甲方： （合同章或公章） | 北京市地质灾害防治研究所 | 乙方： （合同章或公章） |  |
| 名称：（印章） |  | 名称：（印章） |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 地 址： | 北京市西城区黄寺大街24号（22号楼） | 地 址： |  |
| 邮政编码： | 100120 | 邮政编码： |  |
| 联系电话： | 010-51632203 | 联系电话： |  |
| 开 户 行： | 中国银行北京黄寺支行 | 开 户 行： |  |
| 帐 号： | 333761859012 | 帐 号： |  |
| 纳税人识别号： | 121100004000030913 | 纳税人识别号： |  |

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应当以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与招标文件第一册中第二章合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.3  采购人：北京市地质灾害防治研究所。

1.4  中标供应商：

3、服务内容

仪器维护、仪器维修。

4、提供服务期限、地点

服务期要求：合同签订之日起至2024年12月31日前，完成本项目全部工作内容。

地点：密云、房山、门头沟三区范围内等甲方指定地点。

5、付款方式

5.1 付款方式：采购人与中标供应商签订合同后二十个工作日内，采购人向中标供应商支付本项目中标金额50%的预付款，汛前维护和汛中维护维修工作结束并提交成果后支付本项目中标金额35%的预付款，汛后维护工作结束后并提交全部成果资料并经采购人验收合格后20个工作日内一次性付清本次中标金额15%的余款。

8、索赔：根据合同一般条款约定。

10、不可抗力：根据合同一般条款约定。

12、履约保证金：本项目不适用。

- 22.3 本合同一式柒份，具有同等法律效力。采购人和中标供应商各执叁份，招标代理机构执壹份。

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指采购人与中标供应商签署的、合同格式中载明的采购人与中标供应商所达成的合同，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2“服务”系指根据合同规定中标供应商承担的服务。

1.3“采购人”系指与中标供应商签署采购合同的单位（含最终用户）

1.4“中标供应商”系指根据合同规定提供服务的中标供应商。

1.5“招标代理机构”系指北京市京发招标有限公司。

1.6“现场”系指合同项下服务的实施地点。

1.7“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的服务符合技术规范的要求。

2、技术规范

2.1维护维修工作的技术要求应与招标文件规定的技术规范及附件相一致。

2.2 汛期设备监管包括通过网络平台检查监测设备状态是否正常和发现异常后在规定时限内进行维修。

2.3维护工作须按照 “北京地灾” APP中维护任务的下发列表完成，并形成符合招标人要求的维护记录，维护后按工作阶段提交旬报、月报，重点阐述数据传输质量、设备状态、存在问题及解决方案。

2.4设备维护工作以野外设备正常运行，监测数据正常传输至招标人的地质灾害监测预警系统中，且上线率达到90%，为考核合格依据。

2.5每个监测设备均须提交设备维护路线轨迹；维护完成后，需拍摄设备照片，并按设备位置名称命名分类存档。

2.6中标人在各维护行政区内应分别安排维修负责人，以保证监测设备维修工作能够快速、有效的开展，并在规定时间内完成维修并填写相关记录。

2.7须安排一名专职工作人员于每日定时检查监测系统设备运行情况，发现设备故障及时维修，做好每日系统运行及设备维修记录，以确保监测系统全年正常运行，系统运行记录及设备维修记录均应提供纸质原始文件。

- 2.8中标人提前准备本包所涉及各种类型设备配件的初始易损易耗配件备件，中标人的投标报价中须包含完成上述工作所需的采购、安装、人工、利润、税金等全部费用（采购人有权根据实际维护情况要求设备变更，要求中标公司提供价值相当的备品备件）。

2.9 按招标文件要求在规定时间内提交相应维护维修成果。

- 服务内容

详见合同书中规定。

4、提供服务期限、地点

详见合同书中规定。

5、付款方式

付款条件详见合同书中规定。

6、索赔

如果中标供应商提供的服务质量与合同不符，采购人有权根据合同约定向中标供应商提出索赔。

7、延期提供服务

7.1中标供应商应按照合同中规定的条款提供服务。

7.2如果中标供应商延迟交货和/或提供服务并影响采购方正常履行合同的的，采购人可采取以下制裁: 收取违约金、赔偿金，直至解除合同。

8、违约赔偿

如果中标供应商没有按照合同规定的时间交货或提供服务，采购人可从应付款项中先行扣除违约金。违约金的计算标准为中标供应商每迟提供服务一天，按延迟提供服务的价格的1%计收。如果违约金不足以弥补甲方损失的，采购人有权要求中标供应商支付赔偿金，补足违约金不足部分。如果中标供应商在超过7天后仍不能交货和/或提供服务，采购人有权单方解除合同。

9、验收

由采购方进行数据精度检查和接收。

10、不可抗力

10.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

10.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。

10.3因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，当事人双方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

11、税费

与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。采购人与中标供应商按照中华人民共和国相关法律的规定各自承担其依法应承担的签订、履行本合同所需缴纳的税费。本合同价格为含税价格。

12、履约保证金

12.1 履约保证金应当使用本合同指定货币，具体规定详见合同书中规定。

12.2 履约保证金用于补偿采购人因中标供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

12.3 履约保证金在服务期满前完全有效。

12.4 如果中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。服务期结束后30天内，采购人将把履约保证金的剩余部分退还中标供应商。

13、合同争议的解决

采购人、中标供应商双方应通过友好协商， 解决在执行合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，双方同意向采购人所在地的人民法院起诉解决。

14、合同变更和终止

14.1在本合同有效期内，如合同与其生效后新颁布的有关法律、法规、政策规定不符，由甲、乙双方协商变更，如能协商一致，按照符合新颁法律、法规、政策规定拟定补充合同执行；如不能达成一致，本合同解除。合同解除后，尚未发生的业务，停止履行。

14.2 在中标供应商违约的情况下，采购人可向中标供应商发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向中标供应商追诉的权利。

14.2.1中标供应商未能在合同规定的限期或采购人同意延长的限期内提供全部或部分服务, 合同解除；

14.2.2中标供应商未能履行合同规定的其它主要义务的；

14.2.3在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

14.2.3.1“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

14.2.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

14.2.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害采购人的利益的行为。

14.3合同履行期间，如因中标供应商违反相关规定及本合同约定，采购人终止合同履行的，采购人需以书面形式通知中标供应商，通知送达中标供应商后本合同解除；合同解除前，本合同继续有效。

14.4本合同终止后，需求与中标双方应对合同期间发生的应尽未尽事项负责结清，有关保密义务的条款对双方仍然有效。

15、破产终止合同

如果中标供应商因破产、清算、注销、被吊销营业执照、停业等原因导致合同无法履行时，采购人可以书面形式通知中标供应商，单方解除合同而不给中标供应商补偿，但采购人必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的解除将不损害或不影响采购人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

16、转让和分包

未经采购人事先书面同意，中标供应商不得部分转让或全部转让其所享有的合同权利或应履行的合同义务。并且，未经采购人事先书面同意，中标供应商不得将本合同项目中实质性内容分包给其他第三方完成。否则，中标供应商应当向采购人支付合同总金额20%的违约金，并且，于此情形下，采购人还有权解除合同。

17、合同修改

欲对合同条款进行任何改动，均须由采购人、中标供应商签署书面的合同修改书。

18、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

19、知识产权条款

19.1本项目成果的知识产权为采购人所有。未经采购人的许可，中标供应商不得向第三方转让、传播、销售。否则，中标供应商应当向采购人支付合同总金额20%的违约金。

19.2中标供应商应保证采购人在使用该项目成果时免受任何第三方提出的侵犯著作权、专利权或其他知识产权的诉讼或指控。如果任何第三方提起基于知识产权的侵权诉讼，将由中标供应商负责处理并承担相关的一切法律责任和费用；由此给采购人造成的任何损失，中标供应商应负责赔偿。

20、技术情报和资料的保密

中标供应商应对合同执行过程中的技术情报及资料履行保密义务。

21、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

22、其他

22.1 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

22.2 如需修改或补充合同内容，经协商，采购人与中标供应商应签署书面修改或补充合同，该合同将作为本合同的一个组成部分。

附件1

监测仪器维护费用清单

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 单价 （单位：元） | 总价 （单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 房山区 | 密云区 | 门头沟区 | 总计 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件2

监测仪器维修更换费——维修清单

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 单价 （单位：元） | 总价 （单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

附件3：

廉政承诺书

项目/工程名称：

甲方：北京市地质灾害防治研究所

乙方：

为加强廉政建设，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家法律法规和廉洁自律有关规定，特订立本廉政承诺书。

一、双方的责任

1.严格遵守党和国家法律法规的有关规定和廉政建设的各项要求。

2.严格履行合同约定，自觉按合同办事。

3.坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益损害国家、集体和对方利益，不得违反行业规定、规范和相关法律法规。

4.发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方的领导和具体工作人员，在事前、事中、事后应遵守以下规定：

1.不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3.不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得以任何理由参加乙方、相关单位或个人组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

5.不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行行业规定、规范和相关法律法规，并遵守以下规定：

1.不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2.不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

甲、乙双方相关人员要严格履行本廉政承诺书相关规定。如有违反依据有关法律、法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

五、其他约定

1.本承诺书由甲乙双方法定代表人或授权的委托代理人签字，并加盖双方公章或合同专用章后生效。

2.本承诺书总份数及甲乙双方执合同份数与主合同要求一致。

3.本承诺书作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

| 承诺书签订双方 |
| --- |
| 甲方（盖章）： | 北京市地质灾害防治研究所 | 乙方（盖章）： |  |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 签订日期： | ________年____月____日 | 签订日期： | ________年____月____日 |

附件4：

安全协议书

甲方：

乙方：

一、目的

为了维护甲乙双方的共同利益，保证施工安全，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，经甲乙双方平等协商，签订本安全协议。

二、施工项目

三、施工地点

四、施工时间

以实际施工日期为准。

五、施工方式

按照双方签订合同及技术要求施工（详见合同相关条款）。

六、协议内容

第一条  乙方在施工期间须指定现场施工负责人，施工现场还需设立安全监督员，便于施工过程中的协调、联系及安全监管等工作。

第二条  施工人员进行特种作业前必须持有效证件（电气焊操作证、电工操作证、起重操作证等），并由甲方审核作业人员资质，审核通过后方可施工。同时，由乙方负责在施工前将相关证件复印件（加盖公司公章）交至甲方安全保卫科存档。

第三条  对于由乙方原因造成甲方人员伤害，引起火灾、设备事故的，一切损失由乙方负责。

第四条  乙方施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，乙方对其所有施工人员及相关联人员的人身安全负全部责任，甲方不承担任何责任。

第五条  登高观测作业，应检查攀登工具、安全带和观测工具，并保持完好。

第六条  电网密集地区作业，应避开变压器、高压输电线等危险区，并禁止使用金属标尺。仪器设备架设与输电线路边缘之间的最小距离应该在15m以外，最少不小于10m。

第七条  野外作业

1、作业时必须认真对工作场地进行检查，特别要注意是否有毒蛇、毒蜂等危险因素，确认无危险因素后，方可工作。

2、作业人员配备野外救生卫生包（常备创口贴、中暑、跌打类药物、防过敏、蚊虫叮咬药物）。

3、禁止采、食不识别的野菜、野果。禁止饮用新发现水源水和未经消毒处理水。

4、野外作业人员必须两人以上才能进山，应按约定时间和路线返回约定的营地。

5、野外设备应注意避雷。雷雨天气，禁止在树木下、山顶避雨。雷雨时候要及时把GPS设备关闭，禁止冒雨作业，雷雨临近或五级以上大风时，应停止作业。

6、可能危及作业人员或他人人身安全的野外作业，应设置安全标志。尤其在公路主干道作业要设置安全防护标志，配备及穿戴反光服。

7、施工后及时清理现场，做好环保工作。

8、野外工作车辆，应该注意交通安全，做到不紧不慢，安全第一。

9、野外营地选择应遵守下列规定：

a）租住民房应检查房屋周边环境、基础和结构。

b）提高防盗、防抢意识，遇到盗窃、抢劫要及时报警，不要做过多激怒歹徒的行为。特别强调，安全第一。

c）注意设备充电时间，尽量避免超时充用电。

第八条  山区、林地作业应遵守下列规定：

a）预防动物、植物、微生物伤害源，尤其注意防止村庄养狗伤人，山区丛林应该预防毒蛇叮咬。

b）每日出发前，应了解天气情况、行进路线、路况、作业区地形地貌、地表覆盖等情况。

c）在大于30°的陡坡或者垂直的悬崖峭壁上作业，应使用保险绳、安全带。

d）在悬崖、陡坡进行作业，应清除上部浮石。进行两层或多层作业，上下层间应有安全防护设施。2m及以上高处作业，应系安全带。

e）山区施工，暴雨季节注意防洪、山体滑坡、坍塌措施。

f）在森林地区进行作业，应遵守禁区防火规定。

g）山区施工现场严禁烟火。

第九条  水系、沼泽地区作业应遵守下列规定：

a）在沼泽地区作业，应佩戴黑绢网、皮手套，扎紧袖口和裤脚。注意防范蚊虫叮咬。

b）徒步涉水河流、水域，水深应小于半身高，并采取相应防护措施，超过0.7m水深不得徒手下水渡过河流、沟渠。

第十条  乙方应严格遵守上述协议内容，如若违规甲方有权责令其停工或进行处罚。

第十一条  如因乙方违反相关法律、法规及以上规定，所造成的一切不良后果（人员伤亡、财产损失等）均由乙方全部负责，与甲方无关。

| 协议签订双方 |
| --- |
| 甲方（盖章）： |  | 乙方（盖章）： |  |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 签订日期： | ________年____月____日 | 签订日期： | ________年____月____日 |

第二包：

政 府 采 购 合 同

合同编号：

项目名称：

采购人：

中标供应商：

签署日期：

合 同 书

(采购人)(项目名称)中所需(服务名称)经北京市京发招标有限公司以（招标 编号）号招标文件公开招标。经评标委员会评定(公司名称)为中标供应商。采购人、 中标供应商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 合同文件

- 下列文件构成本合同的组成部分，应当认为是一个整体，彼此相互解释，相互补 充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- 本合同书

- 中标通知书

- 合同书条款

- 合同一般条款

- 投标文件(含澄清文件)

- 招标文件其他内容（含招标文件补充通知）

- 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。具体内容如下：

| 序号 | 合同明细 | 金额（万元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测仪器维护费* |  |  |
| 2 | 监测仪器维修费** |  |  |

*——见附件1：监测仪器维护费用清单；

- **——见附件2：监测仪器维修费——维修清单；

- 服务内容

- 负责房山、门头沟、延庆三区范围内二期工程布设的252台套野外监测仪器的维护服务。

- 提供服务期限、地点

- 1）服务期要求:合同签订之日起至2024年12月31日前，完成本项目全部工作内容。

- 2）地点:房山区、门头沟区、延庆区三区范围内采购人指定地点。

- 付款方式

1）本合同价款为人民币 ¥          元（大写：          元整）。本合同价款为包含了购买货物及其相关服务的费用和所需缴纳的所有税费。

2）付款方式

（1）采购人与中标供应商签订合同后20个工作日内，采购人向中标供应商支付本项目中监测仪器维护费50%，即人民币（大写）          元整（¥          元）及监测仪器维修费50%，即人民币（大写）          元整（¥          元），二者共计：人民币（大写）          元整（¥          元）。

（2）汛前维护和汛中维护维修工作结束并提交成果后，经采购人验收合格后20个工作日内，支付本项目中监测仪器维护费35%，即人民币（大写）          元整（¥          元）及监测仪器维修费35%，即人民币（大写）          元整（¥          元），此次支付共计：人民币（大写）          元整（¥          元）。甲方支付款项前，乙方须提交请款申请，申请内须包含本阶段完成工作情况，并由甲方确认。

- （3）汛后维护工作结束后并提交全部成果资料（含具体维修维护明细单）并经采购人验收合格后20个工作日内支付本项目中监测仪器维护费15%，即人民币（大写）          元整（¥          元）及监测仪器维修费15%，即人民币（大写）          元整（¥          元），此次支付共计人民币（大写）          元整（¥           元）。甲方支付款项前，乙方须提交请款申请，申请内须包含本阶段完成工作情况及维修维护结算单，并由甲方确认。

- 履约保证金

- 本项目不适用。

- 合同的份数及生效

本合同一式 柒 份，具有同等法律效力。采购人和中标供应商各执 叁 份，招标代理机构执 壹 份。

本合同经双方各自的法定代表人或授权代表签署、加盖单位公章或合同专用章 并由中标供应商递交履约保证金（如有）之日起生效。

| 合同签订双方 |
| --- |
| 甲方： （合同章或公章） | 北京市地质灾害防治研究所 | 乙方： （合同章或公章） |  |
| 名称：（印章） |  | 名称：（印章） |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 地 址： | 北京市西城区黄寺大街24号（22号楼） | 地 址： |  |
| 邮政编码： | 100120 | 邮政编码： |  |
| 联系电话： | 010-51632203 | 联系电话： |  |
| 开 户 行： | 中国银行北京黄寺支行 | 开 户 行： |  |
| 帐 号： | 333761859012 | 帐 号： |  |
| 纳税人识别号： | 121100004000030913 | 纳税人识别号： |  |

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应当以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与招标文件第一册中第二章合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.3  采购人：北京市地质灾害防治研究所。

1.4  中标供应商：

3、服务内容

仪器维护、仪器维修。

4、提供服务期限、地点

服务期要求：合同签订之日起至2024年12月31日前，完成本项目全部工作内容。

地点：房山、门头沟、延庆三区范围内等甲方指定地点。

5、付款方式

5.1 付款方式：采购人与中标供应商签订合同后二十个工作日内，采购人向中标供应商支付本项目中标金额50%的预付款，汛前维护和汛中维护维修工作结束并提交成果后支付本项目中标金额35%的预付款，汛后维护工作结束后并提交全部成果资料并经采购人验收合格后20个工作日内一次性付清本次中标金额15%的余款。

8、索赔：根据合同一般条款约定。

10、不可抗力：根据合同一般条款约定。

12、履约保证金：本项目不适用。

- 22.3 本合同一式柒份，具有同等法律效力。采购人和中标供应商各执叁份，招标代理机构执壹份。

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指采购人与中标供应商签署的、合同格式中载明的采购人与中标供应商所达成的合同，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2“服务”系指根据合同规定中标供应商承担的服务。

1.3“采购人”系指与中标供应商签署采购合同的单位（含最终用户）

1.4“中标供应商”系指根据合同规定提供服务的中标供应商。

1.5“招标代理机构”系指北京市京发招标有限公司。

1.6“现场”系指合同项下服务的实施地点。

1.7“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的服务符合技术规范的要求。

2、技术规范

2.1维护维修工作的技术要求应与招标文件规定的技术规范及附件相一致。

2.2 汛期设备监管包括通过网络平台检查监测设备状态是否正常和发现异常后在规定时限内进行维修。

2.3维护工作须按照 “北京地灾” APP中维护任务的下发列表完成，并形成符合招标人要求的维护记录，维护后按工作阶段提交旬报、月报，重点阐述数据传输质量、设备状态、存在问题及解决方案。

2.4设备维护工作以野外设备正常运行，监测数据正常传输至招标人的地质灾害监测预警系统中，且上线率达到90%，为考核合格依据。

2.5每个监测设备均须提交设备维护路线轨迹；维护完成后，需拍摄设备照片，并按设备位置名称命名分类存档。

2.6中标人在各维护行政区内应分别安排维修负责人，以保证监测设备维修工作能够快速、有效的开展，并在规定时间内完成维修并填写相关记录。

2.7须安排一名专职工作人员于每日定时检查监测系统设备运行情况，发现设备故障及时维修，做好每日系统运行及设备维修记录，以确保监测系统全年正常运行，系统运行记录及设备维修记录均应提供纸质原始文件。

- 2.8中标人提前准备本包所涉及各种类型设备配件的初始易损易耗配件备件，中标人的投标报价中须包含完成上述工作所需的采购、安装、人工、利润、税金等全部费用（采购人有权根据实际维护情况要求设备变更，要求中标公司提供价值相当的备品备件）。

2.9 按招标文件要求在规定时间内提交相应维护维修成果。

- 服务内容

详见合同书中规定。

4、提供服务期限、地点

详见合同书中规定。

5、付款方式

付款条件详见合同书中规定。

6、索赔

如果中标供应商提供的服务质量与合同不符，采购人有权根据合同约定向中标供应商提出索赔。

7、延期提供服务

7.1中标供应商应按照合同中规定的条款提供服务。

7.2如果中标供应商延迟交货和/或提供服务并影响采购方正常履行合同的的，采购人可采取以下制裁: 收取违约金、赔偿金，直至解除合同。

8、违约赔偿

如果中标供应商没有按照合同规定的时间交货或提供服务，采购人可从应付款项中先行扣除违约金。违约金的计算标准为中标供应商每迟提供服务一天，按延迟提供服务的价格的1%计收。如果违约金不足以弥补甲方损失的，采购人有权要求中标供应商支付赔偿金，补足违约金不足部分。如果中标供应商在超过7天后仍不能交货和/或提供服务，采购人有权单方解除合同。

9、验收

由采购方进行数据精度检查和接收。

10、不可抗力

10.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

10.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。

10.3因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，当事人双方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

11、税费

与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。采购人与中标供应商按照中华人民共和国相关法律的规定各自承担其依法应承担的签订、履行本合同所需缴纳的税费。本合同价格为含税价格。

12、履约保证金

12.1 履约保证金应当使用本合同指定货币，具体规定详见合同书中规定。

12.2 履约保证金用于补偿采购人因中标供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

12.3 履约保证金在服务期满前完全有效。

12.4 如果中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。服务期结束后30天内，采购人将把履约保证金的剩余部分退还中标供应商。

13、合同争议的解决

采购人、中标供应商双方应通过友好协商， 解决在执行合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，双方同意向采购人所在地的人民法院起诉解决。

14、合同变更和终止

14.1在本合同有效期内，如合同与其生效后新颁布的有关法律、法规、政策规定不符，由甲、乙双方协商变更，如能协商一致，按照符合新颁法律、法规、政策规定拟定补充合同执行；如不能达成一致，本合同解除。合同解除后，尚未发生的业务，停止履行。

14.2 在中标供应商违约的情况下，采购人可向中标供应商发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向中标供应商追诉的权利。

14.2.1中标供应商未能在合同规定的限期或采购人同意延长的限期内提供全部或部分服务, 合同解除；

14.2.2中标供应商未能履行合同规定的其它主要义务的；

14.2.3在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

14.2.3.1“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

14.2.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

14.2.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害采购人的利益的行为。

14.3合同履行期间，如因中标供应商违反相关规定及本合同约定，采购人终止合同履行的，采购人需以书面形式通知中标供应商，通知送达中标供应商后本合同解除；合同解除前，本合同继续有效。

14.4本合同终止后，需求与中标双方应对合同期间发生的应尽未尽事项负责结清，有关保密义务的条款对双方仍然有效。

15、破产终止合同

如果中标供应商因破产、清算、注销、被吊销营业执照、停业等原因导致合同无法履行时，采购人可以书面形式通知中标供应商，单方解除合同而不给中标供应商补偿，但采购人必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的解除将不损害或不影响采购人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

16、转让和分包

未经采购人事先书面同意，中标供应商不得部分转让或全部转让其所享有的合同权利或应履行的合同义务。并且，未经采购人事先书面同意，中标供应商不得将本合同项目中实质性内容分包给其他第三方完成。否则，中标供应商应当向采购人支付合同总金额20%的违约金，并且，于此情形下，采购人还有权解除合同。

17、合同修改

欲对合同条款进行任何改动，均须由采购人、中标供应商签署书面的合同修改书。

18、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

19、知识产权条款

19.1本项目成果的知识产权为采购人所有。未经采购人的许可，中标供应商不得向第三方转让、传播、销售。否则，中标供应商应当向采购人支付合同总金额20%的违约金。

19.2中标供应商应保证采购人在使用该项目成果时免受任何第三方提出的侵犯著作权、专利权或其他知识产权的诉讼或指控。如果任何第三方提起基于知识产权的侵权诉讼，将由中标供应商负责处理并承担相关的一切法律责任和费用；由此给采购人造成的任何损失，中标供应商应负责赔偿。

20、技术情报和资料的保密

中标供应商应对合同执行过程中的技术情报及资料履行保密义务。

21、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

22、其他

22.1 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

22.2 如需修改或补充合同内容，经协商，采购人与中标供应商应签署书面修改或补充合同，该合同将作为本合同的一个组成部分。

附件1

监测仪器维护费用清单

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 单价 （单位：元） | 总价 （单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 房山区 | 密云区 | 门头沟区 | 总计 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件2

监测仪器维修更换费——维修清单

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 单价 （单位：元） | 总价 （单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

附件3：

廉政承诺书

项目/工程名称：

甲方：北京市地质灾害防治研究所

乙方：

为加强廉政建设，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家法律法规和廉洁自律有关规定，特订立本廉政承诺书。

一、双方的责任

1.严格遵守党和国家法律法规的有关规定和廉政建设的各项要求。

2.严格履行合同约定，自觉按合同办事。

3.坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益损害国家、集体和对方利益，不得违反行业规定、规范和相关法律法规。

4.发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方的领导和具体工作人员，在事前、事中、事后应遵守以下规定：

1.不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3.不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得以任何理由参加乙方、相关单位或个人组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

5.不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行行业规定、规范和相关法律法规，并遵守以下规定：

1.不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2.不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

甲、乙双方相关人员要严格履行本廉政承诺书相关规定。如有违反依据有关法律、法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

五、其他约定

1.本承诺书由甲乙双方法定代表人或授权的委托代理人签字，并加盖双方公章或合同专用章后生效。

2.本承诺书总份数及甲乙双方执合同份数与主合同要求一致。

3.本承诺书作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

| 承诺书签订双方 |
| --- |
| 甲方（盖章）： | 北京市地质灾害防治研究所 | 乙方（盖章）： |  |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 签订日期： | ________年____月____日 | 签订日期： | ________年____月____日 |

附件4：

安全协议书

甲方：

乙方：

一、目的

为了维护甲乙双方的共同利益，保证施工安全，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，经甲乙双方平等协商，签订本安全协议。

二、施工项目

三、施工地点

四、施工时间

以实际施工日期为准。

五、施工方式

按照双方签订合同及技术要求施工（详见合同相关条款）。

六、协议内容

第一条  乙方在施工期间须指定现场施工负责人，施工现场还需设立安全监督员，便于施工过程中的协调、联系及安全监管等工作。

第二条  施工人员进行特种作业前必须持有效证件（电气焊操作证、电工操作证、起重操作证等），并由甲方审核作业人员资质，审核通过后方可施工。同时，由乙方负责在施工前将相关证件复印件（加盖公司公章）交至甲方安全保卫科存档。

第三条  对于由乙方原因造成甲方人员伤害，引起火灾、设备事故的，一切损失由乙方负责。

第四条  乙方施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，乙方对其所有施工人员及相关联人员的人身安全负全部责任，甲方不承担任何责任。

第五条  登高观测作业，应检查攀登工具、安全带和观测工具，并保持完好。

第六条  电网密集地区作业，应避开变压器、高压输电线等危险区，并禁止使用金属标尺。仪器设备架设与输电线路边缘之间的最小距离应该在15m以外，最少不小于10m。

第七条  野外作业

1、作业时必须认真对工作场地进行检查，特别要注意是否有毒蛇、毒蜂等危险因素，确认无危险因素后，方可工作。

2、作业人员配备野外救生卫生包（常备创口贴、中暑、跌打类药物、防过敏、蚊虫叮咬药物）。

3、禁止采、食不识别的野菜、野果。禁止饮用新发现水源水和未经消毒处理水。

4、野外作业人员必须两人以上才能进山，应按约定时间和路线返回约定的营地。

5、野外设备应注意避雷。雷雨天气，禁止在树木下、山顶避雨。雷雨时候要及时把GPS设备关闭，禁止冒雨作业，雷雨临近或五级以上大风时，应停止作业。

6、可能危及作业人员或他人人身安全的野外作业，应设置安全标志。尤其在公路主干道作业要设置安全防护标志，配备及穿戴反光服。

7、施工后及时清理现场，做好环保工作。

8、野外工作车辆，应该注意交通安全，做到不紧不慢，安全第一。

9、野外营地选择应遵守下列规定：

a）租住民房应检查房屋周边环境、基础和结构。

b）提高防盗、防抢意识，遇到盗窃、抢劫要及时报警，不要做过多激怒歹徒的行为。特别强调，安全第一。

c）注意设备充电时间，尽量避免超时充用电。

第八条  山区、林地作业应遵守下列规定：

a）预防动物、植物、微生物伤害源，尤其注意防止村庄养狗伤人，山区丛林应该预防毒蛇叮咬。

b）每日出发前，应了解天气情况、行进路线、路况、作业区地形地貌、地表覆盖等情况。

c）在大于30°的陡坡或者垂直的悬崖峭壁上作业，应使用保险绳、安全带。

d）在悬崖、陡坡进行作业，应清除上部浮石。进行两层或多层作业，上下层间应有安全防护设施。2m及以上高处作业，应系安全带。

e）山区施工，暴雨季节注意防洪、山体滑坡、坍塌措施。

f）在森林地区进行作业，应遵守禁区防火规定。

g）山区施工现场严禁烟火。

第九条  水系、沼泽地区作业应遵守下列规定：

a）在沼泽地区作业，应佩戴黑绢网、皮手套，扎紧袖口和裤脚。注意防范蚊虫叮咬。

b）徒步涉水河流、水域，水深应小于半身高，并采取相应防护措施，超过0.7m水深不得徒手下水渡过河流、沟渠。

第十条  乙方应严格遵守上述协议内容，如若违规甲方有权责令其停工或进行处罚。

第十一条  如因乙方违反相关法律、法规及以上规定，所造成的一切不良后果（人员伤亡、财产损失等）均由乙方全部负责，与甲方无关。

| 协议签订双方 |
| --- |
| 甲方（盖章）： |  | 乙方（盖章）： |  |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 签订日期： | ________年____月____日 | 签订日期： | ________年____月____日 |

第三包：

政 府 采 购 合 同

合同编号：

项目名称：

采购人：

中标供应商：

签署日期：

合 同 书

(采购人)(项目名称)中所需(服务名称)经北京市京发招标有限公司以（招标 编号）号招标文件公开招标。经评标委员会评定(公司名称)为中标供应商。采购人、 中标供应商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 合同文件

- 下列文件构成本合同的组成部分，应当认为是一个整体，彼此相互解释，相互补 充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- 本合同书

- 中标通知书

- 合同书条款

- 合同一般条款

- 投标文件(含澄清文件)

- 招标文件其他内容（含招标文件补充通知）

- 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。具体内容如下：

| 序号 | 合同明细 | 金额（万元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测仪器维护费* |  |  |
| 2 | 监测仪器维修费** |  |  |

*——见附件1：监测仪器维护费用清单；

- **——见附件2：监测仪器维修费——维修清单；

- 服务内容

- 负责地灾二期工程崩塌灾害隐患点布设的180台套地质灾害野外监测站的维护维修。

- 提供服务期限、地点

- 1）服务期要求:合同签订之日起至2024年12月31日前，完成本项目全部工作内容。

- 2）地点: 昌平区、房山区、海淀区、怀柔区、门头沟区、密云区、延庆区平谷区范围内甲方指定地点。

- 付款方式

1）本合同价款为人民币 ¥          元（大写：          元整）。本合同价款为包含了购买货物及其相关服务的费用和所需缴纳的所有税费。

2）付款方式

（1）采购人与中标供应商签订合同后20个工作日内，采购人向中标供应商支付本项目中监测仪器维护费50%，即人民币（大写）          元整（¥          元）及监测仪器维修费50%，即人民币（大写）          元整（¥          元），二者共计：人民币（大写）          元整（¥          元）。

（2）汛前维护和汛中维护维修工作结束并提交成果后，经采购人验收合格后20个工作日内，支付本项目中监测仪器维护费35%，即人民币（大写）          元整（¥          元）及监测仪器维修费35%，即人民币（大写）          元整（¥          元），此次支付共计：人民币（大写）          元整（¥          元）。甲方支付款项前，乙方须提交请款申请，申请内须包含本阶段完成工作情况，并由甲方确认。

- （3）汛后维护工作结束后并提交全部成果资料（含具体维修维护明细单）并经采购人验收合格后20个工作日内支付本项目中监测仪器维护费15%，即人民币（大写）          元整（¥          元）及监测仪器维修费15%，即人民币（大写）          元整（¥          元），此次支付共计人民币（大写）          元整（¥           元）。甲方支付款项前，乙方须提交请款申请，申请内须包含本阶段完成工作情况及维修维护结算单，并由甲方确认。

- 履约保证金

- 本项目不适用。

- 合同的份数及生效

本合同一式 柒 份，具有同等法律效力。采购人和中标供应商各执 叁 份，招标代理机构执 壹 份。

本合同经双方各自的法定代表人或授权代表签署、加盖单位公章或合同专用章 并由中标供应商递交履约保证金（如有）之日起生效。

| 合同签订双方 |
| --- |
| 甲方： （合同章或公章） | 北京市地质灾害防治研究所 | 乙方： （合同章或公章） |  |
| 名称：（印章） |  | 名称：（印章） |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 地 址： | 北京市西城区黄寺大街24号（22号楼） | 地 址： |  |
| 邮政编码： | 100120 | 邮政编码： |  |
| 联系电话： | 010-51632203 | 联系电话： |  |
| 开 户 行： | 中国银行北京黄寺支行 | 开 户 行： |  |
| 帐 号： | 333761859012 | 帐 号： |  |
| 纳税人识别号： | 121100004000030913 | 纳税人识别号： |  |

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应当以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与招标文件第一册中第二章合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.3  采购人：北京市地质灾害防治研究所。

1.4  中标供应商：

3、服务内容

仪器维护、仪器维修。

4、提供服务期限、地点

服务期要求：合同签订之日起至2024年12月31日前，完成本项目全部工作内容。

地点：昌平区、房山区、海淀区、怀柔区、门头沟区、密云区、延庆区平谷区范围内甲方指定地点。

5、付款方式

5.1 付款方式：采购人与中标供应商签订合同后二十个工作日内，采购人向中标供应商支付本项目中标金额50%的预付款，汛前维护和汛中维护维修工作结束并提交成果后支付本项目中标金额35%的预付款，汛后维护工作结束后并提交全部成果资料并经采购人验收合格后20个工作日内一次性付清本次中标金额15%的余款。

8、索赔：根据合同一般条款约定。

10、不可抗力：根据合同一般条款约定。

12、履约保证金：本项目不适用。

- 22.3 本合同一式柒份，具有同等法律效力。采购人和中标供应商各执叁份，招标代理机构执壹份。

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指采购人与中标供应商签署的、合同格式中载明的采购人与中标供应商所达成的合同，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2“服务”系指根据合同规定中标供应商承担的服务。

1.3“采购人”系指与中标供应商签署采购合同的单位（含最终用户）

1.4“中标供应商”系指根据合同规定提供服务的中标供应商。

1.5“招标代理机构”系指北京市京发招标有限公司。

1.6“现场”系指合同项下服务的实施地点。

1.7“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的服务符合技术规范的要求。

2、技术规范

2.1维护维修工作的技术要求应与招标文件规定的技术规范及附件相一致。

2.2 汛期设备监管包括通过网络平台检查监测设备状态是否正常和发现异常后在规定时限内进行维修。

2.3维护工作须按照 “北京地灾” APP中维护任务的下发列表完成，并形成符合招标人要求的维护记录，维护后按工作阶段提交旬报、月报，重点阐述数据传输质量、设备状态、存在问题及解决方案。

2.4设备维护工作以野外设备正常运行，监测数据正常传输至招标人的地质灾害监测预警系统中，且上线率达到90%，为考核合格依据。

2.5每个监测设备均须提交设备维护路线轨迹；维护完成后，需拍摄设备照片，并按设备位置名称命名分类存档。

2.6中标人在各维护行政区内应分别安排维修负责人，以保证监测设备维修工作能够快速、有效的开展，并在规定时间内完成维修并填写相关记录。

2.7须安排一名专职工作人员于每日定时检查监测系统设备运行情况，发现设备故障及时维修，做好每日系统运行及设备维修记录，以确保监测系统全年正常运行，系统运行记录及设备维修记录均应提供纸质原始文件。

- 2.8中标人提前准备本包所涉及各种类型设备配件的初始易损易耗配件备件，中标人的投标报价中须包含完成上述工作所需的采购、安装、人工、利润、税金等全部费用（采购人有权根据实际维护情况要求设备变更，要求中标公司提供价值相当的备品备件）。

2.9 按招标文件要求在规定时间内提交相应维护维修成果。

- 服务内容

详见合同书中规定。

4、提供服务期限、地点

详见合同书中规定。

5、付款方式

付款条件详见合同书中规定。

6、索赔

如果中标供应商提供的服务质量与合同不符，采购人有权根据合同约定向中标供应商提出索赔。

7、延期提供服务

7.1中标供应商应按照合同中规定的条款提供服务。

7.2如果中标供应商延迟交货和/或提供服务并影响采购方正常履行合同的的，采购人可采取以下制裁: 收取违约金、赔偿金，直至解除合同。

8、违约赔偿

如果中标供应商没有按照合同规定的时间交货或提供服务，采购人可从应付款项中先行扣除违约金。违约金的计算标准为中标供应商每迟提供服务一天，按延迟提供服务的价格的1%计收。如果违约金不足以弥补甲方损失的，采购人有权要求中标供应商支付赔偿金，补足违约金不足部分。如果中标供应商在超过7天后仍不能交货和/或提供服务，采购人有权单方解除合同。

9、验收

由采购方进行数据精度检查和接收。

10、不可抗力

10.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

10.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。

10.3因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，当事人双方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

11、税费

与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。采购人与中标供应商按照中华人民共和国相关法律的规定各自承担其依法应承担的签订、履行本合同所需缴纳的税费。本合同价格为含税价格。

12、履约保证金

12.1 履约保证金应当使用本合同指定货币，具体规定详见合同书中规定。

12.2 履约保证金用于补偿采购人因中标供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

12.3 履约保证金在服务期满前完全有效。

12.4 如果中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。服务期结束后30天内，采购人将把履约保证金的剩余部分退还中标供应商。

13、合同争议的解决

采购人、中标供应商双方应通过友好协商， 解决在执行合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，双方同意向采购人所在地的人民法院起诉解决。

14、合同变更和终止

14.1在本合同有效期内，如合同与其生效后新颁布的有关法律、法规、政策规定不符，由甲、乙双方协商变更，如能协商一致，按照符合新颁法律、法规、政策规定拟定补充合同执行；如不能达成一致，本合同解除。合同解除后，尚未发生的业务，停止履行。

14.2 在中标供应商违约的情况下，采购人可向中标供应商发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向中标供应商追诉的权利。

14.2.1中标供应商未能在合同规定的限期或采购人同意延长的限期内提供全部或部分服务, 合同解除；

14.2.2中标供应商未能履行合同规定的其它主要义务的；

14.2.3在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

14.2.3.1“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

14.2.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

14.2.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害采购人的利益的行为。

14.3合同履行期间，如因中标供应商违反相关规定及本合同约定，采购人终止合同履行的，采购人需以书面形式通知中标供应商，通知送达中标供应商后本合同解除；合同解除前，本合同继续有效。

14.4本合同终止后，需求与中标双方应对合同期间发生的应尽未尽事项负责结清，有关保密义务的条款对双方仍然有效。

15、破产终止合同

如果中标供应商因破产、清算、注销、被吊销营业执照、停业等原因导致合同无法履行时，采购人可以书面形式通知中标供应商，单方解除合同而不给中标供应商补偿，但采购人必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的解除将不损害或不影响采购人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

16、转让和分包

未经采购人事先书面同意，中标供应商不得部分转让或全部转让其所享有的合同权利或应履行的合同义务。并且，未经采购人事先书面同意，中标供应商不得将本合同项目中实质性内容分包给其他第三方完成。否则，中标供应商应当向采购人支付合同总金额20%的违约金，并且，于此情形下，采购人还有权解除合同。

17、合同修改

欲对合同条款进行任何改动，均须由采购人、中标供应商签署书面的合同修改书。

18、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

19、知识产权条款

19.1本项目成果的知识产权为采购人所有。未经采购人的许可，中标供应商不得向第三方转让、传播、销售。否则，中标供应商应当向采购人支付合同总金额20%的违约金。

19.2中标供应商应保证采购人在使用该项目成果时免受任何第三方提出的侵犯著作权、专利权或其他知识产权的诉讼或指控。如果任何第三方提起基于知识产权的侵权诉讼，将由中标供应商负责处理并承担相关的一切法律责任和费用；由此给采购人造成的任何损失，中标供应商应负责赔偿。

20、技术情报和资料的保密

中标供应商应对合同执行过程中的技术情报及资料履行保密义务。

21、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

22、其他

22.1 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

22.2 如需修改或补充合同内容，经协商，采购人与中标供应商应签署书面修改或补充合同，该合同将作为本合同的一个组成部分。

附件1

监测仪器维护费用清单

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 单价 （单位：元） | 总价 （单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 房山区 | 密云区 | 门头沟区 | 总计 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件2

监测仪器维修更换费——维修清单

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 单价 （单位：元） | 总价 （单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

附件3：

廉政承诺书

项目/工程名称：

甲方：北京市地质灾害防治研究所

乙方：

为加强廉政建设，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家法律法规和廉洁自律有关规定，特订立本廉政承诺书。

一、双方的责任

1.严格遵守党和国家法律法规的有关规定和廉政建设的各项要求。

2.严格履行合同约定，自觉按合同办事。

3.坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益损害国家、集体和对方利益，不得违反行业规定、规范和相关法律法规。

4.发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方的领导和具体工作人员，在事前、事中、事后应遵守以下规定：

1.不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3.不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得以任何理由参加乙方、相关单位或个人组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

5.不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行行业规定、规范和相关法律法规，并遵守以下规定：

1.不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2.不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

甲、乙双方相关人员要严格履行本廉政承诺书相关规定。如有违反依据有关法律、法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

五、其他约定

1.本承诺书由甲乙双方法定代表人或授权的委托代理人签字，并加盖双方公章或合同专用章后生效。

2.本承诺书总份数及甲乙双方执合同份数与主合同要求一致。

3.本承诺书作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

| 承诺书签订双方 |
| --- |
| 甲方（盖章）： | 北京市地质灾害防治研究所 | 乙方（盖章）： |  |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 签订日期： | ________年____月____日 | 签订日期： | ________年____月____日 |

附件4：

安全协议书

甲方：

乙方：

一、目的

为了维护甲乙双方的共同利益，保证施工安全，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，经甲乙双方平等协商，签订本安全协议。

二、施工项目

三、施工地点

四、施工时间

以实际施工日期为准。

五、施工方式

按照双方签订合同及技术要求施工（详见合同相关条款）。

六、协议内容

第一条  乙方在施工期间须指定现场施工负责人，施工现场还需设立安全监督员，便于施工过程中的协调、联系及安全监管等工作。

第二条  施工人员进行特种作业前必须持有效证件（电气焊操作证、电工操作证、起重操作证等），并由甲方审核作业人员资质，审核通过后方可施工。同时，由乙方负责在施工前将相关证件复印件（加盖公司公章）交至甲方安全保卫科存档。

第三条  对于由乙方原因造成甲方人员伤害，引起火灾、设备事故的，一切损失由乙方负责。

第四条  乙方施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，乙方对其所有施工人员及相关联人员的人身安全负全部责任，甲方不承担任何责任。

第五条  登高观测作业，应检查攀登工具、安全带和观测工具，并保持完好。

第六条  电网密集地区作业，应避开变压器、高压输电线等危险区，并禁止使用金属标尺。仪器设备架设与输电线路边缘之间的最小距离应该在15m以外，最少不小于10m。

第七条  野外作业

1、作业时必须认真对工作场地进行检查，特别要注意是否有毒蛇、毒蜂等危险因素，确认无危险因素后，方可工作。

2、作业人员配备野外救生卫生包（常备创口贴、中暑、跌打类药物、防过敏、蚊虫叮咬药物）。

3、禁止采、食不识别的野菜、野果。禁止饮用新发现水源水和未经消毒处理水。

4、野外作业人员必须两人以上才能进山，应按约定时间和路线返回约定的营地。

5、野外设备应注意避雷。雷雨天气，禁止在树木下、山顶避雨。雷雨时候要及时把GPS设备关闭，禁止冒雨作业，雷雨临近或五级以上大风时，应停止作业。

6、可能危及作业人员或他人人身安全的野外作业，应设置安全标志。尤其在公路主干道作业要设置安全防护标志，配备及穿戴反光服。

7、施工后及时清理现场，做好环保工作。

8、野外工作车辆，应该注意交通安全，做到不紧不慢，安全第一。

9、野外营地选择应遵守下列规定：

a）租住民房应检查房屋周边环境、基础和结构。

b）提高防盗、防抢意识，遇到盗窃、抢劫要及时报警，不要做过多激怒歹徒的行为。特别强调，安全第一。

c）注意设备充电时间，尽量避免超时充用电。

第八条  山区、林地作业应遵守下列规定：

a）预防动物、植物、微生物伤害源，尤其注意防止村庄养狗伤人，山区丛林应该预防毒蛇叮咬。

b）每日出发前，应了解天气情况、行进路线、路况、作业区地形地貌、地表覆盖等情况。

c）在大于30°的陡坡或者垂直的悬崖峭壁上作业，应使用保险绳、安全带。

d）在悬崖、陡坡进行作业，应清除上部浮石。进行两层或多层作业，上下层间应有安全防护设施。2m及以上高处作业，应系安全带。

e）山区施工，暴雨季节注意防洪、山体滑坡、坍塌措施。

f）在森林地区进行作业，应遵守禁区防火规定。

g）山区施工现场严禁烟火。

第九条  水系、沼泽地区作业应遵守下列规定：

a）在沼泽地区作业，应佩戴黑绢网、皮手套，扎紧袖口和裤脚。注意防范蚊虫叮咬。

b）徒步涉水河流、水域，水深应小于半身高，并采取相应防护措施，超过0.7m水深不得徒手下水渡过河流、沟渠。

第十条  乙方应严格遵守上述协议内容，如若违规甲方有权责令其停工或进行处罚。

第十一条  如因乙方违反相关法律、法规及以上规定，所造成的一切不良后果（人员伤亡、财产损失等）均由乙方全部负责，与甲方无关。

| 协议签订双方 |
| --- |
| 甲方（盖章）： |  | 乙方（盖章）： |  |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 签订日期： | ________年____月____日 | 签订日期： | ________年____月____日 |

第四包：

政 府 采 购 合 同

合同编号：

项目名称：

采购人：

中标供应商：

签署日期：

合 同 书

(采购人)(项目名称)中所需(服务名称)经北京市京发招标有限公司以（招标 编号）号招标文件公开招标。经评标委员会评定(公司名称)为中标供应商。采购人、 中标供应商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 合同文件

- 下列文件构成本合同的组成部分，应当认为是一个整体，彼此相互解释，相互补 充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- 本合同书

- 中标通知书

- 合同书条款

- 合同一般条款

- 投标文件(含澄清文件)

- 招标文件其他内容（含招标文件补充通知）

- 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。具体内容如下：

| 序号 | 合同明细 | 金额（万元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测仪器维护费* |  |  |
| 2 | 监测仪器维修费** |  |  |

*——见附件1：监测仪器维护费用清单；

- **——见附件2：监测仪器维修费——维修清单；

- 服务内容

- 负责房山、门头沟、石景山、海淀、丰台、延庆六个区范围内二期工程布设的334台套野外监测仪器的维护服务。

- 提供服务期限、地点

- 1）服务期要求:合同签订之日起至2024年12月31日前，完成本项目全部工作内容。

- 2）地点:房山、门头沟、石景山、海淀、丰台、延庆六个区范围内采购人指定地点。

- 付款方式

1）本合同价款为人民币 ¥          元（大写：          元整）。本合同价款为包含了购买货物及其相关服务的费用和所需缴纳的所有税费。

2）付款方式

（1）采购人与中标供应商签订合同后20个工作日内，采购人向中标供应商支付本项目中监测仪器维护费50%，即人民币（大写）          元整（¥          元）及监测仪器维修费50%，即人民币（大写）          元整（¥          元），二者共计：人民币（大写）          元整（¥          元）。

（2）汛前维护和汛中维护维修工作结束并提交成果后，经采购人验收合格后20个工作日内，支付本项目中监测仪器维护费35%，即人民币（大写）          元整（¥          元）及监测仪器维修费35%，即人民币（大写）          元整（¥          元），此次支付共计：人民币（大写）          元整（¥          元）。甲方支付款项前，乙方须提交请款申请，申请内须包含本阶段完成工作情况，并由甲方确认。

- （3）汛后维护工作结束后并提交全部成果资料（含具体维修维护明细单）并经采购人验收合格后20个工作日内支付本项目中监测仪器维护费15%，即人民币（大写）          元整（¥          元）及监测仪器维修费15%，即人民币（大写）          元整（¥          元），此次支付共计人民币（大写）          元整（¥           元）。甲方支付款项前，乙方须提交请款申请，申请内须包含本阶段完成工作情况及维修维护结算单，并由甲方确认。

- 履约保证金

- 本项目不适用。

- 合同的份数及生效

本合同一式 柒 份，具有同等法律效力。采购人和中标供应商各执 叁 份，招标代理机构执 壹 份。

本合同经双方各自的法定代表人或授权代表签署、加盖单位公章或合同专用章 并由中标供应商递交履约保证金（如有）之日起生效。

| 合同签订双方 |
| --- |
| 甲方： （合同章或公章） | 北京市地质灾害防治研究所 | 乙方： （合同章或公章） |  |
| 名称：（印章） |  | 名称：（印章） |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 地 址： | 北京市西城区黄寺大街24号（22号楼） | 地 址： |  |
| 邮政编码： | 100120 | 邮政编码： |  |
| 联系电话： | 010-51632203 | 联系电话： |  |
| 开 户 行： | 中国银行北京黄寺支行 | 开 户 行： |  |
| 帐 号： | 333761859012 | 帐 号： |  |
| 纳税人识别号： | 121100004000030913 | 纳税人识别号： |  |

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应当以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与招标文件第一册中第二章合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.3  采购人：北京市地质灾害防治研究所。

1.4  中标供应商：

3、服务内容

仪器维护、仪器维修。

4、提供服务期限、地点

服务期要求：合同签订之日起至2024年12月31日前，完成本项目全部工作内容。

地点：房山、门头沟、石景山、海淀、丰台、延庆六个区范围内等甲方指定地点。

5、付款方式

5.1 付款方式：采购人与中标供应商签订合同后二十个工作日内，采购人向中标供应商支付本项目中标金额50%的预付款，汛前维护和汛中维护维修工作结束并提交成果后支付本项目中标金额35%的预付款，汛后维护工作结束后并提交全部成果资料并经采购人验收合格后20个工作日内一次性付清本次中标金额15%的余款。

8、索赔：根据合同一般条款约定。

10、不可抗力：根据合同一般条款约定。

12、履约保证金：本项目不适用。

- 22.3 本合同一式柒份，具有同等法律效力。采购人和中标供应商各执叁份，招标代理机构执壹份。

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指采购人与中标供应商签署的、合同格式中载明的采购人与中标供应商所达成的合同，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2“服务”系指根据合同规定中标供应商承担的服务。

1.3“采购人”系指与中标供应商签署采购合同的单位（含最终用户）

1.4“中标供应商”系指根据合同规定提供服务的中标供应商。

1.5“招标代理机构”系指北京市京发招标有限公司。

1.6“现场”系指合同项下服务的实施地点。

1.7“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的服务符合技术规范的要求。

2、技术规范

2.1维护维修工作的技术要求应与招标文件规定的技术规范及附件相一致。

2.2 汛期设备监管包括通过网络平台检查监测设备状态是否正常和发现异常后在规定时限内进行维修。

2.3维护工作须按照 “北京地灾” APP中维护任务的下发列表完成，并形成符合招标人要求的维护记录，维护后按工作阶段提交旬报、月报，重点阐述数据传输质量、设备状态、存在问题及解决方案。

2.4设备维护工作以野外设备正常运行，监测数据正常传输至招标人的地质灾害监测预警系统中，且上线率达到90%，为考核合格依据。

2.5每个监测设备均须提交设备维护路线轨迹；维护完成后，需拍摄设备照片，并按设备位置名称命名分类存档。

2.6中标人在各维护行政区内应分别安排维修负责人，以保证监测设备维修工作能够快速、有效的开展，并在规定时间内完成维修并填写相关记录。

2.7须安排一名专职工作人员于每日定时检查监测系统设备运行情况，发现设备故障及时维修，做好每日系统运行及设备维修记录，以确保监测系统全年正常运行，系统运行记录及设备维修记录均应提供纸质原始文件。

- 2.8中标人提前准备本包所涉及各种类型设备配件的初始易损易耗配件备件，中标人的投标报价中须包含完成上述工作所需的采购、安装、人工、利润、税金等全部费用（采购人有权根据实际维护情况要求设备变更，要求中标公司提供价值相当的备品备件）。

2.9 按招标文件要求在规定时间内提交相应维护维修成果。

- 服务内容

详见合同书中规定。

4、提供服务期限、地点

详见合同书中规定。

5、付款方式

付款条件详见合同书中规定。

6、索赔

如果中标供应商提供的服务质量与合同不符，采购人有权根据合同约定向中标供应商提出索赔。

7、延期提供服务

7.1中标供应商应按照合同中规定的条款提供服务。

7.2如果中标供应商延迟交货和/或提供服务并影响采购方正常履行合同的的，采购人可采取以下制裁: 收取违约金、赔偿金，直至解除合同。

8、违约赔偿

如果中标供应商没有按照合同规定的时间交货或提供服务，采购人可从应付款项中先行扣除违约金。违约金的计算标准为中标供应商每迟提供服务一天，按延迟提供服务的价格的1%计收。如果违约金不足以弥补甲方损失的，采购人有权要求中标供应商支付赔偿金，补足违约金不足部分。如果中标供应商在超过7天后仍不能交货和/或提供服务，采购人有权单方解除合同。

9、验收

由采购方进行数据精度检查和接收。

10、不可抗力

10.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

10.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。

10.3因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，当事人双方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

11、税费

与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。采购人与中标供应商按照中华人民共和国相关法律的规定各自承担其依法应承担的签订、履行本合同所需缴纳的税费。本合同价格为含税价格。

12、履约保证金

12.1 履约保证金应当使用本合同指定货币，具体规定详见合同书中规定。

12.2 履约保证金用于补偿采购人因中标供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

12.3 履约保证金在服务期满前完全有效。

12.4 如果中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。服务期结束后30天内，采购人将把履约保证金的剩余部分退还中标供应商。

13、合同争议的解决

采购人、中标供应商双方应通过友好协商， 解决在执行合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，双方同意向采购人所在地的人民法院起诉解决。

14、合同变更和终止

14.1在本合同有效期内，如合同与其生效后新颁布的有关法律、法规、政策规定不符，由甲、乙双方协商变更，如能协商一致，按照符合新颁法律、法规、政策规定拟定补充合同执行；如不能达成一致，本合同解除。合同解除后，尚未发生的业务，停止履行。

14.2 在中标供应商违约的情况下，采购人可向中标供应商发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向中标供应商追诉的权利。

14.2.1中标供应商未能在合同规定的限期或采购人同意延长的限期内提供全部或部分服务, 合同解除；

14.2.2中标供应商未能履行合同规定的其它主要义务的；

14.2.3在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

14.2.3.1“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

14.2.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

14.2.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害采购人的利益的行为。

14.3合同履行期间，如因中标供应商违反相关规定及本合同约定，采购人终止合同履行的，采购人需以书面形式通知中标供应商，通知送达中标供应商后本合同解除；合同解除前，本合同继续有效。

14.4本合同终止后，需求与中标双方应对合同期间发生的应尽未尽事项负责结清，有关保密义务的条款对双方仍然有效。

15、破产终止合同

如果中标供应商因破产、清算、注销、被吊销营业执照、停业等原因导致合同无法履行时，采购人可以书面形式通知中标供应商，单方解除合同而不给中标供应商补偿，但采购人必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的解除将不损害或不影响采购人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

16、转让和分包

未经采购人事先书面同意，中标供应商不得部分转让或全部转让其所享有的合同权利或应履行的合同义务。并且，未经采购人事先书面同意，中标供应商不得将本合同项目中实质性内容分包给其他第三方完成。否则，中标供应商应当向采购人支付合同总金额20%的违约金，并且，于此情形下，采购人还有权解除合同。

17、合同修改

欲对合同条款进行任何改动，均须由采购人、中标供应商签署书面的合同修改书。

18、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

19、知识产权条款

19.1本项目成果的知识产权为采购人所有。未经采购人的许可，中标供应商不得向第三方转让、传播、销售。否则，中标供应商应当向采购人支付合同总金额20%的违约金。

19.2中标供应商应保证采购人在使用该项目成果时免受任何第三方提出的侵犯著作权、专利权或其他知识产权的诉讼或指控。如果任何第三方提起基于知识产权的侵权诉讼，将由中标供应商负责处理并承担相关的一切法律责任和费用；由此给采购人造成的任何损失，中标供应商应负责赔偿。

20、技术情报和资料的保密

中标供应商应对合同执行过程中的技术情报及资料履行保密义务。

21、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

22、其他

22.1 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

22.2 如需修改或补充合同内容，经协商，采购人与中标供应商应签署书面修改或补充合同，该合同将作为本合同的一个组成部分。

附件1

监测仪器维护费用清单

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 单价 （单位：元） | 总价 （单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 房山区 | 密云区 | 门头沟区 | 总计 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件2

监测仪器维修更换费——维修清单

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 单价 （单位：元） | 总价 （单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

附件3：

廉政承诺书

项目/工程名称：

甲方：北京市地质灾害防治研究所

乙方：

为加强廉政建设，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家法律法规和廉洁自律有关规定，特订立本廉政承诺书。

一、双方的责任

1.严格遵守党和国家法律法规的有关规定和廉政建设的各项要求。

2.严格履行合同约定，自觉按合同办事。

3.坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益损害国家、集体和对方利益，不得违反行业规定、规范和相关法律法规。

4.发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方的领导和具体工作人员，在事前、事中、事后应遵守以下规定：

1.不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3.不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得以任何理由参加乙方、相关单位或个人组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

5.不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行行业规定、规范和相关法律法规，并遵守以下规定：

1.不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2.不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

甲、乙双方相关人员要严格履行本廉政承诺书相关规定。如有违反依据有关法律、法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

五、其他约定

1.本承诺书由甲乙双方法定代表人或授权的委托代理人签字，并加盖双方公章或合同专用章后生效。

2.本承诺书总份数及甲乙双方执合同份数与主合同要求一致。

3.本承诺书作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

| 承诺书签订双方 |
| --- |
| 甲方（盖章）： | 北京市地质灾害防治研究所 | 乙方（盖章）： |  |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 签订日期： | ________年____月____日 | 签订日期： | ________年____月____日 |

附件4：

安全协议书

甲方：

乙方：

一、目的

为了维护甲乙双方的共同利益，保证施工安全，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，经甲乙双方平等协商，签订本安全协议。

二、施工项目

三、施工地点

四、施工时间

以实际施工日期为准。

五、施工方式

按照双方签订合同及技术要求施工（详见合同相关条款）。

六、协议内容

第一条  乙方在施工期间须指定现场施工负责人，施工现场还需设立安全监督员，便于施工过程中的协调、联系及安全监管等工作。

第二条  施工人员进行特种作业前必须持有效证件（电气焊操作证、电工操作证、起重操作证等），并由甲方审核作业人员资质，审核通过后方可施工。同时，由乙方负责在施工前将相关证件复印件（加盖公司公章）交至甲方安全保卫科存档。

第三条  对于由乙方原因造成甲方人员伤害，引起火灾、设备事故的，一切损失由乙方负责。

第四条  乙方施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，乙方对其所有施工人员及相关联人员的人身安全负全部责任，甲方不承担任何责任。

第五条  登高观测作业，应检查攀登工具、安全带和观测工具，并保持完好。

第六条  电网密集地区作业，应避开变压器、高压输电线等危险区，并禁止使用金属标尺。仪器设备架设与输电线路边缘之间的最小距离应该在15m以外，最少不小于10m。

第七条  野外作业

1、作业时必须认真对工作场地进行检查，特别要注意是否有毒蛇、毒蜂等危险因素，确认无危险因素后，方可工作。

2、作业人员配备野外救生卫生包（常备创口贴、中暑、跌打类药物、防过敏、蚊虫叮咬药物）。

3、禁止采、食不识别的野菜、野果。禁止饮用新发现水源水和未经消毒处理水。

4、野外作业人员必须两人以上才能进山，应按约定时间和路线返回约定的营地。

5、野外设备应注意避雷。雷雨天气，禁止在树木下、山顶避雨。雷雨时候要及时把GPS设备关闭，禁止冒雨作业，雷雨临近或五级以上大风时，应停止作业。

6、可能危及作业人员或他人人身安全的野外作业，应设置安全标志。尤其在公路主干道作业要设置安全防护标志，配备及穿戴反光服。

7、施工后及时清理现场，做好环保工作。

8、野外工作车辆，应该注意交通安全，做到不紧不慢，安全第一。

9、野外营地选择应遵守下列规定：

a）租住民房应检查房屋周边环境、基础和结构。

b）提高防盗、防抢意识，遇到盗窃、抢劫要及时报警，不要做过多激怒歹徒的行为。特别强调，安全第一。

c）注意设备充电时间，尽量避免超时充用电。

第八条  山区、林地作业应遵守下列规定：

a）预防动物、植物、微生物伤害源，尤其注意防止村庄养狗伤人，山区丛林应该预防毒蛇叮咬。

b）每日出发前，应了解天气情况、行进路线、路况、作业区地形地貌、地表覆盖等情况。

c）在大于30°的陡坡或者垂直的悬崖峭壁上作业，应使用保险绳、安全带。

d）在悬崖、陡坡进行作业，应清除上部浮石。进行两层或多层作业，上下层间应有安全防护设施。2m及以上高处作业，应系安全带。

e）山区施工，暴雨季节注意防洪、山体滑坡、坍塌措施。

f）在森林地区进行作业，应遵守禁区防火规定。

g）山区施工现场严禁烟火。

第九条  水系、沼泽地区作业应遵守下列规定：

a）在沼泽地区作业，应佩戴黑绢网、皮手套，扎紧袖口和裤脚。注意防范蚊虫叮咬。

b）徒步涉水河流、水域，水深应小于半身高，并采取相应防护措施，超过0.7m水深不得徒手下水渡过河流、沟渠。

第十条  乙方应严格遵守上述协议内容，如若违规甲方有权责令其停工或进行处罚。

第十一条  如因乙方违反相关法律、法规及以上规定，所造成的一切不良后果（人员伤亡、财产损失等）均由乙方全部负责，与甲方无关。

| 协议签订双方 |
| --- |
| 甲方（盖章）： |  | 乙方（盖章）： |  |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 签订日期： | ________年____月____日 | 签订日期： | ________年____月____日 |

第五包：

政 府 采 购 合 同

合同编号：

项目名称：

采购人：

中标供应商：

签署日期：

合 同 书

(采购人)(项目名称)中所需(服务名称)经北京市京发招标有限公司以（招标 编号）号招标文件公开招标。经评标委员会评定(公司名称)为中标供应商。采购人、 中标供应商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 合同文件

- 下列文件构成本合同的组成部分，应当认为是一个整体，彼此相互解释，相互补 充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- 本合同书

- 中标通知书

- 合同书条款

- 合同一般条款

- 投标文件(含澄清文件)

- 招标文件其他内容（含招标文件补充通知）

- 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。具体内容如下：

| 序号 | 合同明细 | 金额（万元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测仪器维护费* |  |  |
| 2 | 监测仪器维修费** |  |  |

*——见附件1：监测仪器维护费用清单；

- **——见附件2：监测仪器维修费——维修清单；

- 服务内容

- 负责密云、怀柔二区范围内二期工程布设的475台套野外监测仪器的维护服务。

- 提供服务期限、地点

- 1）服务期要求:合同签订之日起至2024年12月31日前，完成本项目全部工作内容。

- 2）地点: 密云、怀柔二区范围内甲方指定地点。

- 付款方式

1）本合同价款为人民币 ¥          元（大写：          元整）。本合同价款为包含了购买货物及其相关服务的费用和所需缴纳的所有税费。

2）付款方式

（1）采购人与中标供应商签订合同后20个工作日内，采购人向中标供应商支付本项目中监测仪器维护费50%，即人民币（大写）          元整（¥          元）及监测仪器维修费50%，即人民币（大写）          元整（¥          元），二者共计：人民币（大写）          元整（¥          元）。

（2）汛前维护和汛中维护维修工作结束并提交成果后，经采购人验收合格后20个工作日内，支付本项目中监测仪器维护费35%，即人民币（大写）          元整（¥          元）及监测仪器维修费35%，即人民币（大写）          元整（¥          元），此次支付共计：人民币（大写）          元整（¥          元）。甲方支付款项前，乙方须提交请款申请，申请内须包含本阶段完成工作情况，并由甲方确认。

- （3）汛后维护工作结束后并提交全部成果资料（含具体维修维护明细单）并经采购人验收合格后20个工作日内支付本项目中监测仪器维护费15%，即人民币（大写）          元整（¥          元）及监测仪器维修费15%，即人民币（大写）          元整（¥          元），此次支付共计人民币（大写）          元整（¥           元）。甲方支付款项前，乙方须提交请款申请，申请内须包含本阶段完成工作情况及维修维护结算单，并由甲方确认。

- 履约保证金

- 本项目不适用。

- 合同的份数及生效

本合同一式 柒 份，具有同等法律效力。采购人和中标供应商各执 叁 份，招标代理机构执 壹 份。

本合同经双方各自的法定代表人或授权代表签署、加盖单位公章或合同专用章 并由中标供应商递交履约保证金（如有）之日起生效。

| 合同签订双方 |
| --- |
| 甲方： （合同章或公章） | 北京市地质灾害防治研究所 | 乙方： （合同章或公章） |  |
| 名称：（印章） |  | 名称：（印章） |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 地 址： | 北京市西城区黄寺大街24号（22号楼） | 地 址： |  |
| 邮政编码： | 100120 | 邮政编码： |  |
| 联系电话： | 010-51632203 | 联系电话： |  |
| 开 户 行： | 中国银行北京黄寺支行 | 开 户 行： |  |
| 帐 号： | 333761859012 | 帐 号： |  |
| 纳税人识别号： | 121100004000030913 | 纳税人识别号： |  |

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应当以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与招标文件第一册中第二章合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.3  采购人：北京市地质灾害防治研究所。

1.4  中标供应商：

3、服务内容

仪器维护、仪器维修。

4、提供服务期限、地点

服务期要求：合同签订之日起至2024年12月31日前，完成本项目全部工作内容。

地点：密云、怀柔二区范围内甲方指定地点。

5、付款方式

5.1 付款方式：采购人与中标供应商签订合同后二十个工作日内，采购人向中标供应商支付本项目中标金额50%的预付款，汛前维护和汛中维护维修工作结束并提交成果后支付本项目中标金额35%的预付款，汛后维护工作结束后并提交全部成果资料并经采购人验收合格后20个工作日内一次性付清本次中标金额15%的余款。

8、索赔：根据合同一般条款约定。

10、不可抗力：根据合同一般条款约定。

12、履约保证金：本项目不适用。

- 22.3 本合同一式柒份，具有同等法律效力。采购人和中标供应商各执叁份，招标代理机构执壹份。

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指采购人与中标供应商签署的、合同格式中载明的采购人与中标供应商所达成的合同，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2“服务”系指根据合同规定中标供应商承担的服务。

1.3“采购人”系指与中标供应商签署采购合同的单位（含最终用户）

1.4“中标供应商”系指根据合同规定提供服务的中标供应商。

1.5“招标代理机构”系指北京市京发招标有限公司。

1.6“现场”系指合同项下服务的实施地点。

1.7“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的服务符合技术规范的要求。

2、技术规范

2.1维护维修工作的技术要求应与招标文件规定的技术规范及附件相一致。

2.2 汛期设备监管包括通过网络平台检查监测设备状态是否正常和发现异常后在规定时限内进行维修。

2.3维护工作须按照 “北京地灾” APP中维护任务的下发列表完成，并形成符合招标人要求的维护记录，维护后按工作阶段提交旬报、月报，重点阐述数据传输质量、设备状态、存在问题及解决方案。

2.4设备维护工作以野外设备正常运行，监测数据正常传输至招标人的地质灾害监测预警系统中，且上线率达到90%，为考核合格依据。

2.5每个监测设备均须提交设备维护路线轨迹；维护完成后，需拍摄设备照片，并按设备位置名称命名分类存档。

2.6中标人在各维护行政区内应分别安排维修负责人，以保证监测设备维修工作能够快速、有效的开展，并在规定时间内完成维修并填写相关记录。

2.7须安排一名专职工作人员于每日定时检查监测系统设备运行情况，发现设备故障及时维修，做好每日系统运行及设备维修记录，以确保监测系统全年正常运行，系统运行记录及设备维修记录均应提供纸质原始文件。

- 2.8中标人提前准备本包所涉及各种类型设备配件的初始易损易耗配件备件，中标人的投标报价中须包含完成上述工作所需的采购、安装、人工、利润、税金等全部费用（采购人有权根据实际维护情况要求设备变更，要求中标公司提供价值相当的备品备件）。

2.9 按招标文件要求在规定时间内提交相应维护维修成果。

- 服务内容

详见合同书中规定。

4、提供服务期限、地点

详见合同书中规定。

5、付款方式

付款条件详见合同书中规定。

6、索赔

如果中标供应商提供的服务质量与合同不符，采购人有权根据合同约定向中标供应商提出索赔。

7、延期提供服务

7.1中标供应商应按照合同中规定的条款提供服务。

7.2如果中标供应商延迟交货和/或提供服务并影响采购方正常履行合同的的，采购人可采取以下制裁: 收取违约金、赔偿金，直至解除合同。

8、违约赔偿

如果中标供应商没有按照合同规定的时间交货或提供服务，采购人可从应付款项中先行扣除违约金。违约金的计算标准为中标供应商每迟提供服务一天，按延迟提供服务的价格的1%计收。如果违约金不足以弥补甲方损失的，采购人有权要求中标供应商支付赔偿金，补足违约金不足部分。如果中标供应商在超过7天后仍不能交货和/或提供服务，采购人有权单方解除合同。

9、验收

由采购方进行数据精度检查和接收。

10、不可抗力

10.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

10.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。

10.3因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，当事人双方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

11、税费

与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。采购人与中标供应商按照中华人民共和国相关法律的规定各自承担其依法应承担的签订、履行本合同所需缴纳的税费。本合同价格为含税价格。

12、履约保证金

12.1 履约保证金应当使用本合同指定货币，具体规定详见合同书中规定。

12.2 履约保证金用于补偿采购人因中标供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

12.3 履约保证金在服务期满前完全有效。

12.4 如果中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。服务期结束后30天内，采购人将把履约保证金的剩余部分退还中标供应商。

13、合同争议的解决

采购人、中标供应商双方应通过友好协商， 解决在执行合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，双方同意向采购人所在地的人民法院起诉解决。

14、合同变更和终止

14.1在本合同有效期内，如合同与其生效后新颁布的有关法律、法规、政策规定不符，由甲、乙双方协商变更，如能协商一致，按照符合新颁法律、法规、政策规定拟定补充合同执行；如不能达成一致，本合同解除。合同解除后，尚未发生的业务，停止履行。

14.2 在中标供应商违约的情况下，采购人可向中标供应商发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向中标供应商追诉的权利。

14.2.1中标供应商未能在合同规定的限期或采购人同意延长的限期内提供全部或部分服务, 合同解除；

14.2.2中标供应商未能履行合同规定的其它主要义务的；

14.2.3在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

14.2.3.1“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

14.2.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

14.2.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害采购人的利益的行为。

14.3合同履行期间，如因中标供应商违反相关规定及本合同约定，采购人终止合同履行的，采购人需以书面形式通知中标供应商，通知送达中标供应商后本合同解除；合同解除前，本合同继续有效。

14.4本合同终止后，需求与中标双方应对合同期间发生的应尽未尽事项负责结清，有关保密义务的条款对双方仍然有效。

15、破产终止合同

如果中标供应商因破产、清算、注销、被吊销营业执照、停业等原因导致合同无法履行时，采购人可以书面形式通知中标供应商，单方解除合同而不给中标供应商补偿，但采购人必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的解除将不损害或不影响采购人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

16、转让和分包

未经采购人事先书面同意，中标供应商不得部分转让或全部转让其所享有的合同权利或应履行的合同义务。并且，未经采购人事先书面同意，中标供应商不得将本合同项目中实质性内容分包给其他第三方完成。否则，中标供应商应当向采购人支付合同总金额20%的违约金，并且，于此情形下，采购人还有权解除合同。

17、合同修改

欲对合同条款进行任何改动，均须由采购人、中标供应商签署书面的合同修改书。

18、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

19、知识产权条款

19.1本项目成果的知识产权为采购人所有。未经采购人的许可，中标供应商不得向第三方转让、传播、销售。否则，中标供应商应当向采购人支付合同总金额20%的违约金。

19.2中标供应商应保证采购人在使用该项目成果时免受任何第三方提出的侵犯著作权、专利权或其他知识产权的诉讼或指控。如果任何第三方提起基于知识产权的侵权诉讼，将由中标供应商负责处理并承担相关的一切法律责任和费用；由此给采购人造成的任何损失，中标供应商应负责赔偿。

20、技术情报和资料的保密

中标供应商应对合同执行过程中的技术情报及资料履行保密义务。

21、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

22、其他

22.1 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

22.2 如需修改或补充合同内容，经协商，采购人与中标供应商应签署书面修改或补充合同，该合同将作为本合同的一个组成部分。

附件1

监测仪器维护费用清单

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 单价 （单位：元） | 总价 （单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 房山区 | 密云区 | 门头沟区 | 总计 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件2

监测仪器维修更换费——维修清单

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 单价 （单位：元） | 总价 （单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

附件3：

廉政承诺书

项目/工程名称：

甲方：北京市地质灾害防治研究所

乙方：

为加强廉政建设，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家法律法规和廉洁自律有关规定，特订立本廉政承诺书。

一、双方的责任

1.严格遵守党和国家法律法规的有关规定和廉政建设的各项要求。

2.严格履行合同约定，自觉按合同办事。

3.坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益损害国家、集体和对方利益，不得违反行业规定、规范和相关法律法规。

4.发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方的领导和具体工作人员，在事前、事中、事后应遵守以下规定：

1.不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3.不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得以任何理由参加乙方、相关单位或个人组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

5.不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行行业规定、规范和相关法律法规，并遵守以下规定：

1.不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2.不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

甲、乙双方相关人员要严格履行本廉政承诺书相关规定。如有违反依据有关法律、法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

五、其他约定

1.本承诺书由甲乙双方法定代表人或授权的委托代理人签字，并加盖双方公章或合同专用章后生效。

2.本承诺书总份数及甲乙双方执合同份数与主合同要求一致。

3.本承诺书作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

| 承诺书签订双方 |
| --- |
| 甲方（盖章）： | 北京市地质灾害防治研究所 | 乙方（盖章）： |  |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 签订日期： | ________年____月____日 | 签订日期： | ________年____月____日 |

附件4：

安全协议书

甲方：

乙方：

一、目的

为了维护甲乙双方的共同利益，保证施工安全，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，经甲乙双方平等协商，签订本安全协议。

二、施工项目

三、施工地点

四、施工时间

以实际施工日期为准。

五、施工方式

按照双方签订合同及技术要求施工（详见合同相关条款）。

六、协议内容

第一条  乙方在施工期间须指定现场施工负责人，施工现场还需设立安全监督员，便于施工过程中的协调、联系及安全监管等工作。

第二条  施工人员进行特种作业前必须持有效证件（电气焊操作证、电工操作证、起重操作证等），并由甲方审核作业人员资质，审核通过后方可施工。同时，由乙方负责在施工前将相关证件复印件（加盖公司公章）交至甲方安全保卫科存档。

第三条  对于由乙方原因造成甲方人员伤害，引起火灾、设备事故的，一切损失由乙方负责。

第四条  乙方施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，乙方对其所有施工人员及相关联人员的人身安全负全部责任，甲方不承担任何责任。

第五条  登高观测作业，应检查攀登工具、安全带和观测工具，并保持完好。

第六条  电网密集地区作业，应避开变压器、高压输电线等危险区，并禁止使用金属标尺。仪器设备架设与输电线路边缘之间的最小距离应该在15m以外，最少不小于10m。

第七条  野外作业

1、作业时必须认真对工作场地进行检查，特别要注意是否有毒蛇、毒蜂等危险因素，确认无危险因素后，方可工作。

2、作业人员配备野外救生卫生包（常备创口贴、中暑、跌打类药物、防过敏、蚊虫叮咬药物）。

3、禁止采、食不识别的野菜、野果。禁止饮用新发现水源水和未经消毒处理水。

4、野外作业人员必须两人以上才能进山，应按约定时间和路线返回约定的营地。

5、野外设备应注意避雷。雷雨天气，禁止在树木下、山顶避雨。雷雨时候要及时把GPS设备关闭，禁止冒雨作业，雷雨临近或五级以上大风时，应停止作业。

6、可能危及作业人员或他人人身安全的野外作业，应设置安全标志。尤其在公路主干道作业要设置安全防护标志，配备及穿戴反光服。

7、施工后及时清理现场，做好环保工作。

8、野外工作车辆，应该注意交通安全，做到不紧不慢，安全第一。

9、野外营地选择应遵守下列规定：

a）租住民房应检查房屋周边环境、基础和结构。

b）提高防盗、防抢意识，遇到盗窃、抢劫要及时报警，不要做过多激怒歹徒的行为。特别强调，安全第一。

c）注意设备充电时间，尽量避免超时充用电。

第八条  山区、林地作业应遵守下列规定：

a）预防动物、植物、微生物伤害源，尤其注意防止村庄养狗伤人，山区丛林应该预防毒蛇叮咬。

b）每日出发前，应了解天气情况、行进路线、路况、作业区地形地貌、地表覆盖等情况。

c）在大于30°的陡坡或者垂直的悬崖峭壁上作业，应使用保险绳、安全带。

d）在悬崖、陡坡进行作业，应清除上部浮石。进行两层或多层作业，上下层间应有安全防护设施。2m及以上高处作业，应系安全带。

e）山区施工，暴雨季节注意防洪、山体滑坡、坍塌措施。

f）在森林地区进行作业，应遵守禁区防火规定。

g）山区施工现场严禁烟火。

第九条  水系、沼泽地区作业应遵守下列规定：

a）在沼泽地区作业，应佩戴黑绢网、皮手套，扎紧袖口和裤脚。注意防范蚊虫叮咬。

b）徒步涉水河流、水域，水深应小于半身高，并采取相应防护措施，超过0.7m水深不得徒手下水渡过河流、沟渠。

第十条  乙方应严格遵守上述协议内容，如若违规甲方有权责令其停工或进行处罚。

第十一条  如因乙方违反相关法律、法规及以上规定，所造成的一切不良后果（人员伤亡、财产损失等）均由乙方全部负责，与甲方无关。

| 协议签订双方 |
| --- |
| 甲方（盖章）： |  | 乙方（盖章）： |  |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 签订日期： | ________年____月____日 | 签订日期： | ________年____月____日 |

第六包：

政 府 采 购 合 同

合同编号：

项目名称：

采购人：

中标供应商：

签署日期：

合 同 书

(采购人)(项目名称)中所需(服务名称)经北京市京发招标有限公司以（招标 编号）号招标文件公开招标。经评标委员会评定(公司名称)为中标供应商。采购人、 中标供应商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 合同文件

- 下列文件构成本合同的组成部分，应当认为是一个整体，彼此相互解释，相互补 充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- 本合同书

- 中标通知书

- 合同书条款

- 合同一般条款

- 投标文件(含澄清文件)

- 招标文件其他内容（含招标文件补充通知）

- 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。具体内容如下：

| 序号 | 合同明细 | 金额（万元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测仪器维护费* |  |  |
| 2 | 监测仪器维修费** |  |  |

*——见附件1：监测仪器维护费用清单；

- **——见附件2：监测仪器维修费——维修清单；

- 服务内容

- 负责昌平、平谷二区范围内二期工程布设的211台套野外监测仪器的维护服务。

- 提供服务期限、地点

- 1）服务期要求:合同签订之日起至2024年12月31日前，完成本项目全部工作内容。

- 2）地点: 昌平、平谷二区范围内甲方指定地点。

- 付款方式

1）本合同价款为人民币 ¥          元（大写：          元整）。本合同价款为包含了购买货物及其相关服务的费用和所需缴纳的所有税费。

2）付款方式

（1）采购人与中标供应商签订合同后20个工作日内，采购人向中标供应商支付本项目中监测仪器维护费50%，即人民币（大写）          元整（¥          元）及监测仪器维修费50%，即人民币（大写）          元整（¥          元），二者共计：人民币（大写）          元整（¥          元）。

（2）汛前维护和汛中维护维修工作结束并提交成果后，经采购人验收合格后20个工作日内，支付本项目中监测仪器维护费35%，即人民币（大写）          元整（¥          元）及监测仪器维修费35%，即人民币（大写）          元整（¥          元），此次支付共计：人民币（大写）          元整（¥          元）。甲方支付款项前，乙方须提交请款申请，申请内须包含本阶段完成工作情况，并由甲方确认。

- （3）汛后维护工作结束后并提交全部成果资料（含具体维修维护明细单）并经采购人验收合格后20个工作日内支付本项目中监测仪器维护费15%，即人民币（大写）          元整（¥          元）及监测仪器维修费15%，即人民币（大写）          元整（¥          元），此次支付共计人民币（大写）          元整（¥           元）。甲方支付款项前，乙方须提交请款申请，申请内须包含本阶段完成工作情况及维修维护结算单，并由甲方确认。

- 履约保证金

- 本项目不适用。

- 合同的份数及生效

本合同一式 柒 份，具有同等法律效力。采购人和中标供应商各执 叁 份，招标代理机构执 壹 份。

本合同经双方各自的法定代表人或授权代表签署、加盖单位公章或合同专用章 并由中标供应商递交履约保证金（如有）之日起生效。

| 合同签订双方 |
| --- |
| 甲方： （合同章或公章） | 北京市地质灾害防治研究所 | 乙方： （合同章或公章） |  |
| 名称：（印章） |  | 名称：（印章） |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 地 址： | 北京市西城区黄寺大街24号（22号楼） | 地 址： |  |
| 邮政编码： | 100120 | 邮政编码： |  |
| 联系电话： | 010-51632203 | 联系电话： |  |
| 开 户 行： | 中国银行北京黄寺支行 | 开 户 行： |  |
| 帐 号： | 333761859012 | 帐 号： |  |
| 纳税人识别号： | 121100004000030913 | 纳税人识别号： |  |

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应当以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与招标文件第一册中第二章合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.3  采购人：北京市地质灾害防治研究所。

1.4  中标供应商：

3、服务内容

仪器维护、仪器维修。

4、提供服务期限、地点

服务期要求：合同签订之日起至2024年12月31日前，完成本项目全部工作内容。

地点：昌平、平谷二区范围内甲方指定地点。

5、付款方式

5.1 付款方式：采购人与中标供应商签订合同后二十个工作日内，采购人向中标供应商支付本项目中标金额50%的预付款，汛前维护和汛中维护维修工作结束并提交成果后支付本项目中标金额35%的预付款，汛后维护工作结束后并提交全部成果资料并经采购人验收合格后20个工作日内一次性付清本次中标金额15%的余款。

8、索赔：根据合同一般条款约定。

10、不可抗力：根据合同一般条款约定。

12、履约保证金：本项目不适用。

- 22.3 本合同一式柒份，具有同等法律效力。采购人和中标供应商各执叁份，招标代理机构执壹份。

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指采购人与中标供应商签署的、合同格式中载明的采购人与中标供应商所达成的合同，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2“服务”系指根据合同规定中标供应商承担的服务。

1.3“采购人”系指与中标供应商签署采购合同的单位（含最终用户）

1.4“中标供应商”系指根据合同规定提供服务的中标供应商。

1.5“招标代理机构”系指北京市京发招标有限公司。

1.6“现场”系指合同项下服务的实施地点。

1.7“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的服务符合技术规范的要求。

2、技术规范

2.1维护维修工作的技术要求应与招标文件规定的技术规范及附件相一致。

2.2 汛期设备监管包括通过网络平台检查监测设备状态是否正常和发现异常后在规定时限内进行维修。

2.3维护工作须按照 “北京地灾” APP中维护任务的下发列表完成，并形成符合招标人要求的维护记录，维护后按工作阶段提交旬报、月报，重点阐述数据传输质量、设备状态、存在问题及解决方案。

2.4设备维护工作以野外设备正常运行，监测数据正常传输至招标人的地质灾害监测预警系统中，且上线率达到90%，为考核合格依据。

2.5每个监测设备均须提交设备维护路线轨迹；维护完成后，需拍摄设备照片，并按设备位置名称命名分类存档。

2.6中标人在各维护行政区内应分别安排维修负责人，以保证监测设备维修工作能够快速、有效的开展，并在规定时间内完成维修并填写相关记录。

2.7须安排一名专职工作人员于每日定时检查监测系统设备运行情况，发现设备故障及时维修，做好每日系统运行及设备维修记录，以确保监测系统全年正常运行，系统运行记录及设备维修记录均应提供纸质原始文件。

- 2.8中标人提前准备本包所涉及各种类型设备配件的初始易损易耗配件备件，中标人的投标报价中须包含完成上述工作所需的采购、安装、人工、利润、税金等全部费用（采购人有权根据实际维护情况要求设备变更，要求中标公司提供价值相当的备品备件）。

2.9 按招标文件要求在规定时间内提交相应维护维修成果。

- 服务内容

详见合同书中规定。

4、提供服务期限、地点

详见合同书中规定。

5、付款方式

付款条件详见合同书中规定。

6、索赔

如果中标供应商提供的服务质量与合同不符，采购人有权根据合同约定向中标供应商提出索赔。

7、延期提供服务

7.1中标供应商应按照合同中规定的条款提供服务。

7.2如果中标供应商延迟交货和/或提供服务并影响采购方正常履行合同的的，采购人可采取以下制裁: 收取违约金、赔偿金，直至解除合同。

8、违约赔偿

如果中标供应商没有按照合同规定的时间交货或提供服务，采购人可从应付款项中先行扣除违约金。违约金的计算标准为中标供应商每迟提供服务一天，按延迟提供服务的价格的1%计收。如果违约金不足以弥补甲方损失的，采购人有权要求中标供应商支付赔偿金，补足违约金不足部分。如果中标供应商在超过7天后仍不能交货和/或提供服务，采购人有权单方解除合同。

9、验收

由采购方进行数据精度检查和接收。

10、不可抗力

10.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

10.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。

10.3因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，当事人双方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

11、税费

与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。采购人与中标供应商按照中华人民共和国相关法律的规定各自承担其依法应承担的签订、履行本合同所需缴纳的税费。本合同价格为含税价格。

12、履约保证金

12.1 履约保证金应当使用本合同指定货币，具体规定详见合同书中规定。

12.2 履约保证金用于补偿采购人因中标供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

12.3 履约保证金在服务期满前完全有效。

12.4 如果中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。服务期结束后30天内，采购人将把履约保证金的剩余部分退还中标供应商。

13、合同争议的解决

采购人、中标供应商双方应通过友好协商， 解决在执行合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，双方同意向采购人所在地的人民法院起诉解决。

14、合同变更和终止

14.1在本合同有效期内，如合同与其生效后新颁布的有关法律、法规、政策规定不符，由甲、乙双方协商变更，如能协商一致，按照符合新颁法律、法规、政策规定拟定补充合同执行；如不能达成一致，本合同解除。合同解除后，尚未发生的业务，停止履行。

14.2 在中标供应商违约的情况下，采购人可向中标供应商发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向中标供应商追诉的权利。

14.2.1中标供应商未能在合同规定的限期或采购人同意延长的限期内提供全部或部分服务, 合同解除；

14.2.2中标供应商未能履行合同规定的其它主要义务的；

14.2.3在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

14.2.3.1“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

14.2.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

14.2.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害采购人的利益的行为。

14.3合同履行期间，如因中标供应商违反相关规定及本合同约定，采购人终止合同履行的，采购人需以书面形式通知中标供应商，通知送达中标供应商后本合同解除；合同解除前，本合同继续有效。

14.4本合同终止后，需求与中标双方应对合同期间发生的应尽未尽事项负责结清，有关保密义务的条款对双方仍然有效。

15、破产终止合同

如果中标供应商因破产、清算、注销、被吊销营业执照、停业等原因导致合同无法履行时，采购人可以书面形式通知中标供应商，单方解除合同而不给中标供应商补偿，但采购人必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的解除将不损害或不影响采购人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

16、转让和分包

未经采购人事先书面同意，中标供应商不得部分转让或全部转让其所享有的合同权利或应履行的合同义务。并且，未经采购人事先书面同意，中标供应商不得将本合同项目中实质性内容分包给其他第三方完成。否则，中标供应商应当向采购人支付合同总金额20%的违约金，并且，于此情形下，采购人还有权解除合同。

17、合同修改

欲对合同条款进行任何改动，均须由采购人、中标供应商签署书面的合同修改书。

18、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

19、知识产权条款

19.1本项目成果的知识产权为采购人所有。未经采购人的许可，中标供应商不得向第三方转让、传播、销售。否则，中标供应商应当向采购人支付合同总金额20%的违约金。

19.2中标供应商应保证采购人在使用该项目成果时免受任何第三方提出的侵犯著作权、专利权或其他知识产权的诉讼或指控。如果任何第三方提起基于知识产权的侵权诉讼，将由中标供应商负责处理并承担相关的一切法律责任和费用；由此给采购人造成的任何损失，中标供应商应负责赔偿。

20、技术情报和资料的保密

中标供应商应对合同执行过程中的技术情报及资料履行保密义务。

21、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

22、其他

22.1 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

22.2 如需修改或补充合同内容，经协商，采购人与中标供应商应签署书面修改或补充合同，该合同将作为本合同的一个组成部分。

附件1

监测仪器维护费用清单

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 单价 （单位：元） | 总价 （单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 房山区 | 密云区 | 门头沟区 | 总计 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件2

监测仪器维修更换费——维修清单

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 单价 （单位：元） | 总价 （单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

附件3：

廉政承诺书

项目/工程名称：

甲方：北京市地质灾害防治研究所

乙方：

为加强廉政建设，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家法律法规和廉洁自律有关规定，特订立本廉政承诺书。

一、双方的责任

1.严格遵守党和国家法律法规的有关规定和廉政建设的各项要求。

2.严格履行合同约定，自觉按合同办事。

3.坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益损害国家、集体和对方利益，不得违反行业规定、规范和相关法律法规。

4.发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方的领导和具体工作人员，在事前、事中、事后应遵守以下规定：

1.不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3.不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得以任何理由参加乙方、相关单位或个人组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

5.不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行行业规定、规范和相关法律法规，并遵守以下规定：

1.不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2.不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

甲、乙双方相关人员要严格履行本廉政承诺书相关规定。如有违反依据有关法律、法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

五、其他约定

1.本承诺书由甲乙双方法定代表人或授权的委托代理人签字，并加盖双方公章或合同专用章后生效。

2.本承诺书总份数及甲乙双方执合同份数与主合同要求一致。

3.本承诺书作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

| 承诺书签订双方 |
| --- |
| 甲方（盖章）： | 北京市地质灾害防治研究所 | 乙方（盖章）： |  |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 签订日期： | ________年____月____日 | 签订日期： | ________年____月____日 |

附件4：

安全协议书

甲方：

乙方：

一、目的

为了维护甲乙双方的共同利益，保证施工安全，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，经甲乙双方平等协商，签订本安全协议。

二、施工项目

三、施工地点

四、施工时间

以实际施工日期为准。

五、施工方式

按照双方签订合同及技术要求施工（详见合同相关条款）。

六、协议内容

第一条  乙方在施工期间须指定现场施工负责人，施工现场还需设立安全监督员，便于施工过程中的协调、联系及安全监管等工作。

第二条  施工人员进行特种作业前必须持有效证件（电气焊操作证、电工操作证、起重操作证等），并由甲方审核作业人员资质，审核通过后方可施工。同时，由乙方负责在施工前将相关证件复印件（加盖公司公章）交至甲方安全保卫科存档。

第三条  对于由乙方原因造成甲方人员伤害，引起火灾、设备事故的，一切损失由乙方负责。

第四条  乙方施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，乙方对其所有施工人员及相关联人员的人身安全负全部责任，甲方不承担任何责任。

第五条  登高观测作业，应检查攀登工具、安全带和观测工具，并保持完好。

第六条  电网密集地区作业，应避开变压器、高压输电线等危险区，并禁止使用金属标尺。仪器设备架设与输电线路边缘之间的最小距离应该在15m以外，最少不小于10m。

第七条  野外作业

1、作业时必须认真对工作场地进行检查，特别要注意是否有毒蛇、毒蜂等危险因素，确认无危险因素后，方可工作。

2、作业人员配备野外救生卫生包（常备创口贴、中暑、跌打类药物、防过敏、蚊虫叮咬药物）。

3、禁止采、食不识别的野菜、野果。禁止饮用新发现水源水和未经消毒处理水。

4、野外作业人员必须两人以上才能进山，应按约定时间和路线返回约定的营地。

5、野外设备应注意避雷。雷雨天气，禁止在树木下、山顶避雨。雷雨时候要及时把GPS设备关闭，禁止冒雨作业，雷雨临近或五级以上大风时，应停止作业。

6、可能危及作业人员或他人人身安全的野外作业，应设置安全标志。尤其在公路主干道作业要设置安全防护标志，配备及穿戴反光服。

7、施工后及时清理现场，做好环保工作。

8、野外工作车辆，应该注意交通安全，做到不紧不慢，安全第一。

9、野外营地选择应遵守下列规定：

a）租住民房应检查房屋周边环境、基础和结构。

b）提高防盗、防抢意识，遇到盗窃、抢劫要及时报警，不要做过多激怒歹徒的行为。特别强调，安全第一。

c）注意设备充电时间，尽量避免超时充用电。

第八条  山区、林地作业应遵守下列规定：

a）预防动物、植物、微生物伤害源，尤其注意防止村庄养狗伤人，山区丛林应该预防毒蛇叮咬。

b）每日出发前，应了解天气情况、行进路线、路况、作业区地形地貌、地表覆盖等情况。

c）在大于30°的陡坡或者垂直的悬崖峭壁上作业，应使用保险绳、安全带。

d）在悬崖、陡坡进行作业，应清除上部浮石。进行两层或多层作业，上下层间应有安全防护设施。2m及以上高处作业，应系安全带。

e）山区施工，暴雨季节注意防洪、山体滑坡、坍塌措施。

f）在森林地区进行作业，应遵守禁区防火规定。

g）山区施工现场严禁烟火。

第九条  水系、沼泽地区作业应遵守下列规定：

a）在沼泽地区作业，应佩戴黑绢网、皮手套，扎紧袖口和裤脚。注意防范蚊虫叮咬。

b）徒步涉水河流、水域，水深应小于半身高，并采取相应防护措施，超过0.7m水深不得徒手下水渡过河流、沟渠。

第十条  乙方应严格遵守上述协议内容，如若违规甲方有权责令其停工或进行处罚。

第十一条  如因乙方违反相关法律、法规及以上规定，所造成的一切不良后果（人员伤亡、财产损失等）均由乙方全部负责，与甲方无关。

| 协议签订双方 |
| --- |
| 甲方（盖章）： |  | 乙方（盖章）： |  |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 签订日期： | ________年____月____日 | 签订日期： | ________年____月____日 |

第七包：

政 府 采 购 合 同

合同编号：

项目名称：

采购人：

中标供应商：

签署日期：

合 同 书

(采购人)(项目名称)中所需(服务名称)经北京市京发招标有限公司以（招标 编号）号招标文件公开招标。经评标委员会评定(公司名称)为中标供应商。采购人、 中标供应商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 合同文件

- 下列文件构成本合同的组成部分，应当认为是一个整体，彼此相互解释，相互补 充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- 本合同书

- 中标通知书

- 合同书条款

- 合同一般条款

- 投标文件(含澄清文件)

- 招标文件其他内容（含招标文件补充通知）

- 合同范围和条件

- 本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

- 服务内容

- （1）运行维护范围

数据中心运行维护服务包含机房基础设施（机房环境、UPS、空调、消防、新风等设备）运行维护服务、服务器（含磁盘存储）设备运行维护服务、网络设备运行维护服务、安全设备运行维护服务等。

- （2）总体要求

1）制定运维方案，包括硬件备件准备方案，日常运维工作内容、日常运维岗位职责、系统日常维护操作手册、网络系统及设备日常运行监控方案等内容，以及应急预案制定。中标人要有标准完善的支持服务流程、问题升级流程、配件管理及递送流程，以保障其服务质量。

2）提交年度、季度运维服务报告，对运维人员管理、服务质量、日常处理、故障排查等情况进行总结和汇总。

3）运行维护服务期结束时，将项目的全部文件、日志、报告等文档汇集成册交付采购人归档。

4）报告总结制度：中标人应每季度向采购人提供一份技术支持服务总结报告，总结经验并找出存在问题，分析总结故障及处理情况，分析设备环境运行状况，提出维护服务工作改进意见，对工作情况和服务质量进行总结评价。

- （3）硬件设备运行维护要求（见表1）

1）服务器运维要求

（A）对服务器的运行状态进行监控，每月对设备进行现场巡检，发现故障及时处理和修复；

（B）对服务器及时系统升级、安装补丁及升级硬件的微码；

（C）检查服务器杀毒软件运行情况，定期升级杀毒软件；

（D）每季度对服务器开展除尘工作，在保障不耽误正常工作的情况下，进行除尘、清理工作；

（E）每季度根据服务情况提交季度维护报告。

2）磁盘存储运维要求

（A）对磁盘存储的运行状态进行监控，每季度对设备进行现场巡检，发现故障及时处理和修复；

（B）安排一年2次的磁盘存储除尘工作，在保障不耽误正常工作的情况下，进行除尘、清理工作；

（C）每季度根据服务情况提交季度维护报告。

表1 数据中心硬件运行维护设备一览表

| 序号 | 材料/设备名称 | 品牌/型号/产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | IBM/IBM X3850X5/中国 | 1 |
| 2 | 服务器机柜 | 国产 | 1 |
| 3 | 磁盘阵列 | IBM/IBM DS3512/中国 | 1 |
| 4 | SAS HBA控制卡 | IBM/中国 | 2 |
| 5 | SAS连接线 | IBM/中国 | 2 |
| 6 | 台式机 | DELL/DELL Optiplex 3020MT/中国 | 6 |
| 7 | 工作站 | HP/HP Z230 SFF/中国 | 1 |
| 8 | 服务器 | 华为/RH5885 V3/中国 | 6 |

- （4）机房环境及附属设备运行维护要求（见表2）

1）ATS配电柜运维要求

（A）每季度对ATS配电柜巡检，设备除尘清理，检查是否处于正确档位，电压值是否处于合理区间；

（B）发现故障及时与相关人员联系进行维护，每季度提交维护报告。

2）UPS配电柜及UPS电池运维要求

（A）每季度对UPS配电柜、UPS电池柜、UPS电池进行除尘清理；

（B）每2个月对UPS配电柜、UPS电池进行巡检，包括但不限于检查UPS电池两端电压、温度，连接处是否有松动、腐蚀现象，UPS电池外观是否完好，有无变形和渗漏，极柱、安全法周围是否有酸雾逸出；

（C）每季度对UPS电池进行充放电测试一次，对异常情况进行记录，及时告知相关人员；

（D）发现故障及时与维修部门联系进行维护，每季度提交维护报告。

3）精密空调运维要求

（A）每2个月检查空调的运行情况，排除发现的可操作故障，清洁或更换空气过滤网，检查线电压不能超过额定值，检查三相电流是否平衡，检查排水系统是否畅通，如有水垢或异物阻塞管道，用药剂疏通管道，保证排水顺畅，检查风机运转是否正常，检查是否缺少制冷剂，及时进行补充，检查控制器的液晶屏显示是否正常，各参数设置是否正常。查看历史报警记录，对报警内容进行分析并消除隐患。

（B）每年不少于2次对精密空调加湿罐进行清洗或更换，如结垢需拆下加湿罐进行清洗或更换；拆下加湿罐，检查三相加湿电极是否接触紧密，是否有破损，保证加湿时的电路安全；检查上水是否通畅且速度平稳；检查排水是否通畅；检查三相加湿电流是否平衡，且在正常工作范围内；检查输出口是否紧密、漏汽；检查输出量是否能够保证机房湿度。

（C）每年不少于12次（冬季可不清洗，夏季增加次数）对精密空调室内、外机进行清洗，矫正室外冷凝器散热片；检查室外冷凝器的电源开关，工作是否正常，绝缘是否可靠，电气接点是否紧固；检查压力继电器，对室外风机的控制是否与设置的一致，并且根据当时的具体工作环境调整压力继电器，检查风扇转动，有无异常噪声，运行电路是否正常。

（D）发现配件故障及时与相关人员联系进行维护，进行配件的采购与安装，每季度提交维护报告。

4）安防系统、消防系统、新风系统运维要求

（A）每季度对安防系统、消防系统、新风系统进行卫生除尘，安全检查等工作；

（B）每季度对安防系统运行情况进行检测，包括但不限于对安防系统进行人为触发报警测试，视频监控系统是否有黑屏、无图像等情况，数据是否存在丢包、功能不全等问题；

（C）每季度对消防系统运行情况进行检测，包括但不限于对火灾报警控制器和气体灭火控制器进行功能检查，是否可以正常使用，检查防火门是否可以正常开启关闭，应急灯是否能正常点亮，排烟系统是否正常，烟感、温感报警器进行人为触发报警测试，检查气体灭火罐支架是否松动，高压软管有无变形，各喷嘴孔口有无杂物堵塞，检查气体灭火罐的压力值是否在正常档位；

（D）每季度对新风系统运行情况进行检测，包括但不限于记录新风机开关机时间、是否存在异响，记录新风机送风温湿度等；

（E）发现配件故障及时与相关人员联系进行维护，进行配件的采购与安装，每季度提交维护报告。

5）KVM运维要求

（A）每月对KVM设备进行除尘、电源检查等工作。

（B）发现任何问题及时与相关人员联系进行维护，进行维护或更换，每季度提交维护报告。

6）卫生环境维护及其他要求

（A）做好卫生清洁工作，保证机房环境卫生，为设备的运行提供良好的工作环境。

（B）发现静电地板或支架出现问题及时进行维护或更换，每年不少于5套静电地板或支架的备件进行备存，

（C）机房内其他环境配件发现损坏及时进行维护或更换，例如包括但不限于灯管、机房粘土垫、各种配件等，每季度提交维护报告。

表2  数据中心机房设备运维内容一览表

| 序号 | 材料/设备名称 | 品牌/型号/产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器机柜 | 国产 | 1 |
| 2 | ATS配电柜 | 定制 | 1 |
| 3 | UPS配电柜 | 定制 | 1 |
| 4 | 精密空调 | 依米康/SDA121U/中国 | 2 |
| 5 | 安防系统 | 定制 | 1 |
| 6 | 消防系统 | 利达/中国 | 1 |
| 7 | 新风系统 | 天方/中国 | 1 |
| 8 | KVM | 睿讯/AB1108N/中国 | 1 |
| 9 | 不间断电源 | 先控/CMS-150（100）KVA/中国 | 1 |
| 10 | UPS电池 | 定制 | 80 |

- （5）网络设备运行维护要求（见表3）

1）前端监测设备与数据中心之间的网络维护

（A）对数据中心网络进行链路检查和测试，确保能够正常接收前端监测设备传回的地灾数据，确保与监测站间网络链路正常（不包含因为前端设备或监测站本身原因造成的网络不畅通）；

（B）每月检查租用的运营商网络是否正常，了解租用费用的缴纳情况。

2）数据中心与地勘院、规自委及其他委办局之间的网络维护

（A）定期巡查前端设备与地勘院、规自委各个委办局间的传输链路是否正常，保证网络能正常发送/接收数据；

（B）检查租用的运营商网络是否正常。

3）核心交换机、路由器运维要求

（A）查看核心交换机、光模块、路由器设备硬件运行状态；定期设备除尘，保持数据中心良好环境；

（B）协助服务器及安全类设备的配置调试工作；

（C）对设备进行每2个月巡检，及时对故障设备进行维修和配置，每季度提交巡检报告。

表3  数据中心网络安全设备运维内容一览表

| 序号 | 材料/设备名称 | 品牌/型号/产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | CISCO/WS-C3560X-48T-L/中国 | 1 |
| 2 | 路由器 | CISCO/Cisco 2911/中国 | 1 |
| 3 | 核心交换机 | 华为/S7703/中国 | 1 |
| 4 | 光模块 | 华为/千兆多模模块/中国 | 4 |

- （6）安全设备运行维护要求（见表4）

1）综合审计系统运维要求

（A）对综合审计系统的运行状态进行监控，定期设备除尘；

（B）对综合审计系统及时升级；

（C）检查审计日志，对于危险操作及时追溯、检查；

（D）对设备进行每季度巡检，及时对故障设备进行维修和配置，每季度提交巡检报告。

2）边界防火墙、内部防火墙、入侵防御系统运维要求

（A）对边界防火墙、内部防火墙、入侵防御系统的运行状态进行监控；

（B）对边界防火墙、内部防火墙、入侵防御系统及时升级；

（C）每季度检查边界防火墙、内部防火墙、入侵防御系统日志、操作记录，提升网络安全防护能力，处理已拦截病毒信息、后门信息、防护信息；

（D）对设备进行每季度巡检，及时对故障设备进行维修和配置，每季度提交巡检报告。

3）网络安全风险检查要求

（A）每年进行一次全面的安全风险检查，包括：信息资产梳理、渗透测试、漏洞扫描、防护能力分析、内外网攻击面分析；

（B）每年根据风险检查开展业务安全评估、内网安全评估，并提供评估报告，并对未来网络安全建设提供指导性建议；

（C）对项目范围内的信息系统提供突发网络安全事件的应急响应服务，对发生的网络安全事件提供及时有效的技术处置措施，网络安全事件处理完成后协助对突发网络安全事件进行总结并提交相关报告。

（D）以邮件、微信等方式推送最新安全漏洞、病毒、恶意代码通告，并协助进行漏洞排查。

表4   数据中心网络安全设备运维内容一览表

| 序号 | 材料/设备名称 | 品牌/型号/产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合审计系统 | 思福迪/LogBase A1890/中国 | 1 |
| 2 | 边界防火墙 | 山石/SG-6000-P935/中国 | 3 |
| 3 | 入侵防御系统 | 山石/SG-6000-D860/中国 | 2 |
| 4 | 内部防火墙 | 山石/SG6K-E2300-AD/中国 | 1 |

- 提供服务期限、地点

- 服务期要求：服务期限自合同签订之日起至2024年12月31日。

- 地点：北京市地质灾害防治研究所数据中心机房及门头沟、密云监测站数据中心机房。

- 付款方式

1）本合同价款为人民币 ¥            元（大写：人民币           元整）。本合同价款为包含了购买货物及其相关服务的费用和所需缴纳的所有税费。

2）付款方式

（1）采购人与中标供应商签订合同后20个工作日内，采购人向中标供应商支付本项目中数据中心运行维护费50%，即人民币（大写）            元整（¥            元）。

（2）第三季度结束并提交前三季度报告后，经采购人验收合格后20个工作日内，支付本项目中数据中心运行维护费40%，即人民币（大写）        元整（¥            元）。

- （3）第四季度末且提交年度运行维护报告后经采购人验收合格20个工作日内一次性付清本项目中数据中心运行维护费10%的余款，即人民币（大写）            元整（¥            元）。

- 履约保证金

- 本项目不适用。

- 合同的份数及生效

本合同一式　柒　份，具有同等法律效力。　采购人　和　中标供应商　各执　叁　份，招标代理机构执壹份。

本合同经双方各自的法定代表人或授权代表签署、加盖单位公章或合同专用章并由中标供应商递交履约保证金（如有）之日起生效。

| 合同签订双方 |
| --- |
| 甲方： （合同章或公章） | 北京市地质灾害防治研究所 | 乙方： （合同章或公章） |  |
| 名称：（印章） |  | 名称：（印章） |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 地 址： | 北京市西城区黄寺大街24号（22号楼） | 地 址： |  |
| 邮政编码： | 100120 | 邮政编码： |  |
| 联系电话： | 010-51632231 | 联系电话： |  |
| 开 户 行： | 中国银行北京黄寺支行 | 开 户 行： |  |
| 帐 号： | 333761859012 | 帐 号： |  |
| 纳税人识别号： | 121100004000030913 | 纳税人识别号： |  |

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应当以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与招标文件第一册中第二章合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.3  采购人：北京市地质灾害防治研究所

1.4  中标供应商：

3、服务内容

数据中心运行维护服务。

4、提供服务期限、地点

服务期要求：服务期限自合同签订之日起至2024年12月31日。

地点：北京市地质灾害防治研究所数据中心机房及门头沟、密云监测站数据中心机房。

5、付款方式

5.1付款方式：（1）采购人与中标供应商签订合同后20个工作日内，采购人向中标供应商支付本项目中数据中心运行维护费50%，即人民币（大写）            元整（¥             元）。（2）第三季度结束并提交前三季度报告后，经采购人验收合格后20个工作日内，支付本项目中数据中心运行维护费40%，即人民币（大写）            元整（¥            元）。（3）第四季度末且提交年度运行维护报告后经采购人验收合格20个工作日内一次性付清本项目中数据中心运行维护费10%的余款，即人民币（大写）            元整（¥            元）。

8、索赔

根据合同一般条款约定。

10、不可抗力

根据合同一般条款约定。

12、履约保证金：本项目不适用。

- 22.3 本合同一式柒份，具有同等法律效力。采购人和中标供应商各执叁份，招标代理机构执壹份。

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指采购人与中标供应商签署的、合同格式中载明的采购人与中标供应商所达成的合同，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2“服务”系指根据合同规定中标供应商承担的服务。

1.3“采购人”系指与中标供应商签署采购合同的单位（含最终用户）

1.4“中标供应商”系指根据合同规定提供服务的中标供应商。

1.5“招标代理机构”系指北京市京发招标有限公司。

1.6“现场”系指合同项下服务的实施地点。

1.7“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的服务符合技术规范的要求。

2、技术规范

2.1提交货物（如有）的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件 （如果有的话）及其投标文件的规格偏差表（如果被采购人接受的话） 相一致。

2.2若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

- 服务内容

详见合同书中规定。

4、提供服务期限、地点

详见合同书中规定。

5、付款方式

付款条件详见合同书中规定。

6、索赔

如果中标供应商提供的服务质量与合同不符，采购人有权根据合同约定向中标供应商提出索赔。

7、延期提供服务

7.1中标供应商应按照合同中规定的条款提供服务。

7.2如果中标供应商延迟交货和/或提供服务并影响采购方正常履行合同的的，采购人可采取以下制裁: 收取违约金、赔偿金，直至解除合同。

8、违约赔偿

如果中标供应商没有按照合同规定的时间交货或提供服务，采购人可从应付款项中先行扣除违约金。违约金的计算标准为中标供应商每迟提供服务一天，按延迟提供服务的价格的1%计收。如果违约金不足以弥补甲方损失的，采购人有权要求中标供应商支付赔偿金，补足违约金不足部分。如果中标供应商在超过7天后仍不能交货和/或提供服务，采购人有权单方解除合同。

9、验收

项目年底验收前10日，乙方通知甲方进行项目验收工作准备，由乙方提交年度运行维护报告，甲方组织验收。验收标准根据本合同约定的服务内容，如乙方完成的工作不符合合同约定或甲方要求，甲方有权要求乙方在甲方规定时间内予以整改。

10、不可抗力

10.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

10.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。

10.3因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，当事人双方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

11、税费

与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。采购人与中标供应商按照中华人民共和国相关法律的规定各自承担其依法应承担的签订、履行本合同所需缴纳的税费。本合同价格为含税价格。

12、履约保证金

12.1 履约保证金应当使用本合同指定货币，具体规定详见合同书中规定。

12.2 履约保证金用于补偿采购人因中标供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

12.3 履约保证金在服务期满前完全有效。

12.4 如果中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。服务期结束后30天内，采购人将把履约保证金的剩余部分退还中标供应商。

13、合同争议的解决

采购人、中标供应商双方应通过友好协商， 解决在执行合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，双方同意向采购人所在地的人民法院起诉解决。

14、合同变更和终止

14.1在本合同有效期内，如合同与其生效后新颁布的有关法律、法规、政策规定不符，由甲、乙双方协商变更，如能协商一致，按照符合新颁法律、法规、政策规定拟定补充合同执行；如不能达成一致，本合同解除。合同解除后，尚未发生的业务，停止履行。

14.2 在中标供应商违约的情况下，采购人可向中标供应商发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向中标供应商追诉的权利。

14.2.1中标供应商未能在合同规定的限期或采购人同意延长的限期内提供全部或部分服务, 合同解除；

14.2.2中标供应商未能履行合同规定的其它主要义务的；

14.2.3在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

14.2.3.1“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

14.2.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

14.2.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害采购人的利益的行为。

14.3合同履行期间，如因中标供应商违反相关规定及本合同约定，采购人终止合同履行的，采购人需以书面形式通知中标供应商，通知送达中标供应商后本合同解除；合同解除前，本合同继续有效。

14.4本合同终止后，需求与中标双方应对合同期间发生的应尽未尽事项负责结清，有关保密义务的条款对双方仍然有效。

15、破产终止合同

如果中标供应商因破产、清算、注销、被吊销营业执照、停业等原因导致合同无法履行时，采购人可以书面形式通知中标供应商，单方解除合同而不给中标供应商补偿，但采购人必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的解除将不损害或不影响采购人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

16、转让和分包

未经采购人事先书面同意，中标供应商不得部分转让或全部转让其所享有的合同权利或应履行的合同义务。并且，未经采购人事先书面同意，中标供应商不得将本合同项目中实质性内容分包给其他第三方完成。否则，中标供应商应当向采购人支付合同总金额20%的违约金，并且，于此情形下，采购人还有权解除合同。

17、合同修改

欲对合同条款进行任何改动，均须由采购人、中标供应商签署书面的合同修改书。

18、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

19、知识产权条款

19.1本项目成果的知识产权为采购人所有。未经采购人的许可，中标供应商不得向第三方转让、传播、销售。否则，中标供应商应当向采购人支付合同总金额20%的违约金。

19.2中标供应商应保证采购人在使用该项目成果时免受任何第三方提出的侵犯著作权、专利权或其他知识产权的诉讼或指控。如果任何第三方提起基于知识产权的侵权诉讼，将由中标供应商负责处理并承担相关的一切法律责任和费用；由此给采购人造成的任何损失，中标供应商应负责赔偿。

20、技术情报和资料的保密

中标供应商应对合同执行过程中的技术情报及资料履行保密义务。

21、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

22、其他

22.1 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

22.2 如需修改或补充合同内容，经协商，采购人与中标供应商应签署书面修改或补充合同，该合同将作为本合同的一个组成部分。

附件1：

廉政承诺书

项目/工程名称:

甲方：北京市地质灾害防治研究所

乙方：

为加强廉政建设，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家法律法规和廉洁自律有关规定，特订立本廉政承诺书。

一、双方的责任

1.严格遵守党和国家法律法规的有关规定和廉政建设的各项要求。

2.严格履行合同约定，自觉按合同办事。

3.坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益损害国家、集体和对方利益，不得违反行业规定、规范和相关法律法规。

4.发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方的领导和具体工作人员，在事前、事中、事后应遵守以下规定：

1.不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3.不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得以任何理由参加乙方、相关单位或个人组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

5.不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行行业规定、规范和相关法律法规，并遵守以下规定：

1.不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2.不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

甲、乙双方相关人员要严格履行本廉政承诺书相关规定。如有违反依据有关法律、法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

五、其他约定

1.本承诺书由甲乙双方法定代表人或授权的委托代理人签字，并加盖双方公章或合同专用章后生效。

2.本承诺书总份数及甲乙双方执合同份数与主合同要求一致。

3.本承诺书作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

| 承诺书签订双方 |
| --- |
| 甲方（盖章）： | 北京市地质灾害防治研究所 | 乙方（盖章）： |  |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 签订日期： | ________年____月____日 | 签订日期： | ________年____月____日 |

附件2：

施工安全协议书

甲方：

乙方：

一、目的

为了维护甲乙双方的共同利益，保证施工安全，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，经甲乙双方平等协商，签订本安全协议。

二、施工项目

三、施工地点

四、施工时间

以实际施工日期为准。
五、施工方式

按照双方签订同及技术要求施工（详见合同相关条款）。

六、协议内容

1、乙方在甲方属地施工期间须指定现场施工负责人，施工现场还需设立安全监督员，便于施工过程中的协调、联系及安全监管工作。

2、乙方施工人员进入施工现场必需佩戴施安全帽，穿戴完整的个人防护用品，携带完好的高空安全带，服从甲方安全管理人员的管理，未经甲方同意，严禁进入甲方生产区域.

3、在没有可靠安全防护设施的高处（2米以上含2米）和陡坡施工时，必须系好合格的安全带，安全带要系挂牢固，高挂低用，同时高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋，穿防滑胶鞋；高空作业时，不准往下或向上抛材料和工具等物件，应做好安全提示。

4、高空作业所用材料要堆放平稳，工具应随手放入工具袋内，上下传递物体禁止抛掷。

5、悬空作业应有牢靠的立足处，并必须视具体情况，配置防护网、栏杆或其他安全设施。凡不符合作业的人员，一律禁止高处作业。并严禁酒后高处作业。

6、施工人员进行特种作业必须持有效证件（电气焊操作证、电工操作证、起重操作证等），并由甲方审核作业人员资质，审核通过后方可施工。同时，由乙方负责在施工前将相关证件复印件（加盖公司公章）交至甲方安全保卫科存档。

7、乙方应在施工区域设置明显警示标志，对于时间较长的集中性施工项目必要时做到封闭处理。施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，不得擅动与施工无关的设施及设备，施工中对施工区域内的甲方设备应采取保护措施，不得造成甲方设备损坏，因乙方施工原因引起乙方人员、施工设备事故的一切损失由乙方承担。

8、对于由乙方原因造成甲方人员伤害，引起火灾、设备事故的，一切损失由乙方负责。

9、施工现场临时用电安全规定

（1）电工必须持证上岗作业，操作证必须有效，严禁无证操作上岗。

（2）上班时，必须坚守本职工作岗位，认真操作，不得离岗串岗，不得让非电工人员乱拉乱接电线，严禁带电作业。

（3）在施工现场不准乱拉乱接线，严禁在现场煮饭以及电热水壶。

（4）再用点处离电源比较远时应架空。

（5）严禁使用无漏电开关插座以及非皮套线。

10、施工现场气割、电焊作业安全规定

（1）焊工必须持证上岗，无特种作业人员安全操作证的人员，不准进行焊、割作业。

（2）凡属一、二、三级动火范围的焊、割作业，未经办理动火审批手续，不准进行焊、割。

（3）焊工不了解焊、割现场周围情况，不得进行焊、割。

（4）焊工不了解焊件内部是否安全时，不得进行焊、割。

（5）各种装过可燃气体、易燃液体和有毒物质的容器，未经彻底清洗，排除危险性之前，不准进行焊、割。

（6）用可燃材料作保温层、冷却层、隔音、隔热设备的部位，或火星能飞溅到的地方，在未采取切实可靠的安全措施之前，不准焊、割。

（7）有压力或密闭的管道、容器，不准焊、割。

（8）焊、割部位附近有易燃易爆物品，在未作清理或未采取有效的安全措施之前，不准焊、割。

11、附近有与明火作业相抵触的工种在作业时，不准焊、割。乙方施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，乙方对其所有施工人员及相关联人员的人身安全负全部责任，甲方不承担任何责任。

12、施工车辆进出及转弯时必须减速行驶（低于5km/h）.

13、如因乙方违法相关法律、法规及以上规定，所造成的一切不良后果（人员伤亡、财产损失等）均由乙方全部负责，与甲方无关。

14、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。

七、其他

本协议份数与主合同相同，自甲乙双方法定代表人或经授权的委托代理人签字并加盖双方公章或合同专用章之日起生效，各份协议具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 协议签订双方 |
| --- |
| 甲方（盖章）： |  | 乙方（盖章）： |  |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 签订日期： | ________年____月____日 | 签订日期： | ________年____月____日 |

第八包：

政 府 采 购 合 同

合同编号：

项目名称：

采购人：

中标供应商：

签署日期：

合 同 书

(采购人)(项目名称)中所需(服务名称)经北京市京发招标有限公司以（招标 编号）号招标文件公开招标。经评标委员会评定(公司名称)为中标供应商。采购人、 中标供应商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 合同文件

- 下列文件构成本合同的组成部分，应当认为是一个整体，彼此相互解释，相互补 充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- 本合同书

- 中标通知书

- 合同书条款

- 合同一般条款

- 投标文件(含澄清文件)

- 招标文件其他内容（含招标文件补充通知）

- 合同范围和条件

- 本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

- 服务内容

- 提供北京市突发地质灾害监测预警信息系统各子系统的运行维护服务。

- 提供服务期限、地点

1）服务期要求：合同签订之日起至2024年12月31日前，完成本项目全部工作内容。

- 2）地点：北京市范围内采购人指定的服务地点。

- 付款方式

（1）本合同价款为人民币 ¥         元（大写：人民币         元整）。本合同价款为包含了中标供应商提供服务的所有费用和所需缴纳的所有税费。

（2）付款方式

1）采购人与中标供应商签订合同后20个工作日内，采购人向中标供应商支付本项目合同额的50%，即 ¥         元（大写：人民币         元整）；

2）汛期结束后20个工作日内，采购人向中标供应商支付本项目合同额的30%，即 ¥         元（大写：人民币         元整）；甲方支付款项前，乙方须提交请款申请，申请内须包含本阶段完成工作情况，并由甲方确认。

3）运维工作全部结束，年度运维报告评审通过，全部成果经市灾防所验收合格，并提交全部系统运维过程资料后的20个工作日内，采购人向中标供应商支付本项目合同额的20%，即¥         元（大写：人民币         元整）。甲方支付款项前，乙方须提交请款申请，申请内须包含本项目完成情况，并由甲方确认。

- 采购人每次支付中标供应商款项前，中标供应商需提供国家承认的等额有效发票。

- 履约保证金

- 本项目不适用。

- 合同的份数及生效

本合同一式　柒　份，具有同等法律效力。　采购人　和　中标供应商　各执　叁　份，招标代理机构执壹份。

本合同经双方各自的法定代表人或授权代表签署、加盖单位公章或合同专用章并由中标供应商递交履约保证金（如有）之日起生效。

| 合同签订双方 |
| --- |
| 甲方： （合同章或公章） | 北京市地质灾害防治研究所 | 乙方： （合同章或公章） |  |
| 名称：（印章） |  | 名称：（印章） |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 地 址： | 北京市西城区黄寺大街24号（22号楼） | 地 址： |  |
| 邮政编码： | 100120 | 邮政编码： |  |
| 联系电话： | 010-51632231 | 联系电话： |  |
| 开 户 行： | 中国银行北京黄寺支行 | 开 户 行： |  |
| 帐 号： | 333761859012 | 帐 号： |  |
| 纳税人识别号： | 121100004000030913 | 纳税人识别号： |  |

合同特殊条款

- 合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应当以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与招标文件第一册中第二章合同一般条款序号相对应。

- 1、定义

- 1.3  采购人：北京市地质灾害防治研究所

- 1.4  中标供应商：

- 3、服务内容

- 北京市突发地质灾害监测预警信息系统运行维护

- 4、提供服务期限、地点

- 服务期要求：合同签订之日起至2024年12月31日前，完成本项目全部工作内容。

- 地点：北京市范围内采购人指定的服务地点。

- 5、付款方式

- 5.1 付款方式：

- 1）采购人与中标供应商签订合同后20个工作日内，采购人向中标供应商支付本项目合同额的50%，即 ¥         元（大写：人民币         元整）；

- 2）汛期结束后20个工作日内，采购人向中标供应商支付本项目合同额的30%，即 ¥         元（大写：人民币         元整）；甲方支付款项前，乙方须提交请款申请，申请内须包含本阶段完成工作情况，并由甲方确认。

- 3）运维工作全部结束，年度运维报告评审通过，全部成果经市灾防所验收合格，并提交全部系统运维过程资料后的20个工作日内，采购人向中标供应商支付本项目合同额的20%，即¥         元（大写：人民币         元整）。甲方支付款项前，乙方须提交请款申请，申请内须包含本项目完成情况，并由甲方确认。

- 采购人每次支付中标供应商款项前，中标供应商需提供国家承认的等额有效发票。

- 8、索赔：根据合同一般条款约定。

- 10、不可抗力：根据合同一般条款约定。

- 12、履约保证金：本项目不适用。

- 22.3 本合同一式柒份，具有同等法律效力。采购人和中标供应商各执叁份，招标代理机构执壹份。

合同一般条款

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指采购人与中标供应商签署的、合同格式中载明的采购人与中标供应商所达成的合同，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2“服务”系指根据合同规定中标供应商承担的服务。

1.3“采购人”系指与中标供应商签署采购合同的单位（含最终用户）

1.4“中标供应商”系指根据合同规定提供服务的中标供应商。

1.5“招标代理机构”系指北京市京发招标有限公司。

1.6“现场”系指合同项下服务的实施地点。

1.7“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的服务符合技术规范的要求。

2、技术规范

2.1运维工作的技术要求应与招标文件规定的技术规范要求一致。

2.2根据采购方要求，中标供应商需通过对信息系统的运维，提高系统运行稳定性，提升系统性能。（1）提升系统运行性能、优化系统运行环境；（2）对系统的运行参数、数据库表的参数等进行优化配置；（3）改进监测数据接收管理软件，提高监测数据的接收、解译、入库效率，提高监测数据接收管理软件的运行稳定性，并适应新型监测设备的数据接收；（4）优化野外设备运行状态分析模块；（5）优化数据查询语句、优化系统数据库表设计，提高数据查询效率；（6）提高监测数据的统计、分析、导出效率；（7）改进地质灾害预警模型；（8）按要求调整系统界面和监测数据展示界面。

2.3服务要求：（1）在汛期、重大活动期间及采购方要求的其它时期，要求中标供应商提供7*24小时系统运维保障和运维响应服务，确保在第一时间对信息系统出现的故障或安全问题等进行及时处置。非汛期，运维人员每周不少于3日驻场服务。（2）中标供应商运维团队应定期（每月至少一次）向采购方提交最新的系统整体程序源代码（包括系统优化工作相关文档及说明）。（3）系统的优化成果，经运维人员及灾防所技术人员测试通过后方可正式部署。

2.4运维成果应达到的技术指标和参数：（1）系统应用性能：北京市突发地质灾害监测预警信息系统的运维工作，应符合和达到运维要求，实现运维期间信息系统运行稳定、状态良好；实现数据浏览、编辑、查询时系统响应速度的提升；（2）系统性能优化目标：要求数据查询优化目标为：检索响应时间小于3秒；复杂查询平均响应时间3—5秒；系统生成表格、统计分析报表形成响应时间小于10秒。要求气象风险预警分析结果生成时间小于2分钟。（3）稳定性能指标：运维期间，要求系统7*24小时稳定运行。

2.5按招标文件要求在规定时间内提交相应运维成果。

- 服务内容

详见合同书中规定。

4、提供服务期限、地点

详见合同书中规定。

5、付款方式

付款条件详见合同书中规定。

6、索赔

如果中标供应商提供的服务质量与合同不符，采购人有权根据合同约定向中标供应商提出索赔。

7、延期提供服务

7.1中标供应商应按照合同中规定的条款提供服务。

7.2如果中标供应商延迟交货和/或提供服务并影响采购方正常履行合同的的，采购人可采取以下制裁: 收取违约金、赔偿金，直至解除合同。

8、违约赔偿

如果中标供应商没有按照合同规定的时间交货或提供服务，采购人可从应付款项中先行扣除违约金。违约金的计算标准为中标供应商每迟提供服务一天，按延迟提供服务的价格的1%计收。如果违约金不足以弥补甲方损失的，采购人有权要求中标供应商支付赔偿金，补足违约金不足部分。如果中标供应商在超过7天后仍不能交货和/或提供服务，采购人有权单方解除合同。

9、验收

以招标文件招标内容清单和要求章节及中标技术方案应答等技术资料为依据，由采购方组织专家对系统运维及项目成果报告评审验收。

10、不可抗力

10.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

10.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。

10.3因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，当事人双方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

11、税费

与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。采购人与中标供应商按照中华人民共和国相关法律的规定各自承担其依法应承担的签订、履行本合同所需缴纳的税费。本合同价格为含税价格。

12、履约保证金

12.1 履约保证金应当使用本合同指定货币，具体规定详见合同书中规定。

12.2 履约保证金用于补偿采购人因中标供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

12.3 履约保证金在服务期满前完全有效。

12.4 如果中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。服务期结束后30天内，采购人将把履约保证金的剩余部分退还中标供应商。

13、合同争议的解决

采购人、中标供应商双方应通过友好协商， 解决在执行合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，双方同意向采购人所在地的人民法院起诉解决。

14、合同变更和终止

14.1在本合同有效期内，如合同与其生效后新颁布的有关法律、法规、政策规定不符，由甲、乙双方协商变更，如能协商一致，按照符合新颁法律、法规、政策规定拟定补充合同执行；如不能达成一致，本合同解除。合同解除后，尚未发生的业务，停止履行。

14.2 在中标供应商违约的情况下，采购人可向中标供应商发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向中标供应商追诉的权利。

14.2.1中标供应商未能在合同规定的限期或采购人同意延长的限期内提供全部或部分服务, 合同解除；

14.2.2中标供应商未能履行合同规定的其它主要义务的；

14.2.3在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

14.2.3.1“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

14.2.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

14.2.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害采购人的利益的行为。

14.3合同履行期间，如因中标供应商违反相关规定及本合同约定，采购人终止合同履行的，采购人需以书面形式通知中标供应商，通知送达中标供应商后本合同解除；合同解除前，本合同继续有效。

14.4本合同终止后，需求与中标双方应对合同期间发生的应尽未尽事项负责结清，有关保密义务的条款对双方仍然有效。

15、破产终止合同

如果中标供应商因破产、清算、注销、被吊销营业执照、停业等原因导致合同无法履行时，采购人可以书面形式通知中标供应商，单方解除合同而不给中标供应商补偿，但采购人必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的解除将不损害或不影响采购人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

16、转让和分包

未经采购人事先书面同意，中标供应商不得部分转让或全部转让其所享有的合同权利或应履行的合同义务。并且，未经采购人事先书面同意，中标供应商不得将本合同项目中实质性内容分包给其他第三方完成。否则，中标供应商应当向采购人支付合同总金额20%的违约金，并且，于此情形下，采购人还有权解除合同。

17、合同修改

欲对合同条款进行任何改动，均须由采购人、中标供应商签署书面的合同修改书。

18、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

19、知识产权条款

19.1本项目成果的知识产权为采购人所有。未经采购人的许可，中标供应商不得向第三方转让、传播、销售。否则，中标供应商应当向采购人支付合同总金额20%的违约金。

19.2中标供应商应保证采购人在使用该项目成果时免受任何第三方提出的侵犯著作权、专利权或其他知识产权的诉讼或指控。如果任何第三方提起基于知识产权的侵权诉讼，将由中标供应商负责处理并承担相关的一切法律责任和费用；由此给采购人造成的任何损失，中标供应商应负责赔偿。

20、技术情报和资料的保密

中标供应商应对合同执行过程中的技术情报及资料履行保密义务。

21、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

22、其他

22.1 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

22.2 如需修改或补充合同内容，经协商，采购人与中标供应商应签署书面修改或补充合同，该合同将作为本合同的一个组成部分。

附件1：

廉政承诺书

项目/工程名称:

甲方：北京市地质灾害防治研究所

乙方：

为加强廉政建设，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家法律法规和廉洁自律有关规定，特订立本廉政承诺书。

一、双方的责任

1.严格遵守党和国家法律法规的有关规定和廉政建设的各项要求。

2.严格履行合同约定，自觉按合同办事。

3.坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益损害国家、集体和对方利益，不得违反行业规定、规范和相关法律法规。

4.发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方的领导和具体工作人员，在事前、事中、事后应遵守以下规定：

1.不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得以任何理由参加乙方、相关单位或个人组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

5.不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行行业规定、规范和相关法律法规，并遵守以下规定：

1.不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2.不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

甲、乙双方相关人员要严格履行本廉政承诺书相关规定。如有违反依据有关法律、法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

五、其他约定

1.本承诺书由甲乙双方法定代表人或授权的委托代理人签字，并加盖双方公章或合同专用章后生效。

2.本承诺书总份数及甲乙双方执合同份数与主合同要求一致。

3.本承诺书作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

| 承诺书签订双方 |
| --- |
| 甲方（盖章）： | 北京市地质灾害防治研究所 | 乙方（盖章）： |  |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 签订日期： | ________年____月____日 | 签订日期： | ________年____月____日 |

附件2：

施工安全协议书

甲方：

乙方：

一、目的

为了维护甲乙双方的共同利益，保证施工安全，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，经甲乙双方平等协商，签订本安全协议。

二、施工项目

三、施工地点

四、施工时间

以实际施工日期为准。
五、施工方式

按照双方签订同及技术要求施工（详见合同相关条款）。

六、协议内容

1、乙方在甲方属地施工期间须指定现场施工负责人，施工现场还需设立安全监督员，便于施工过程中的协调、联系及安全监管工作。

2、乙方施工人员进入施工现场必需佩戴施安全帽，穿戴完整的个人防护用品，携带完好的高空安全带，服从甲方安全管理人员的管理，未经甲方同意，严禁进入甲方生产区域.

3、在没有可靠安全防护设施的高处（2米以上含2米）和陡坡施工时，必须系好合格的安全带，安全带要系挂牢固，高挂低用，同时高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋，穿防滑胶鞋；高空作业时，不准往下或向上抛材料和工具等物件，应做好安全提示。

4、高空作业所用材料要堆放平稳，工具应随手放入工具袋内，上下传递物体禁止抛掷。

5、悬空作业应有牢靠的立足处，并必须视具体情况，配置防护网、栏杆或其他安全设施。凡不符合作业的人员，一律禁止高处作业。并严禁酒后高处作业。

6、施工人员进行特种作业必须持有效证件（电气焊操作证、电工操作证、起重操作证等），并由甲方审核作业人员资质，审核通过后方可施工。同时，由乙方负责在施工前将相关证件复印件（加盖公司公章）交至甲方安全保卫科存档。

7、乙方应在施工区域设置明显警示标志，对于时间较长的集中性施工项目必要时做到封闭处理。施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，不得擅动与施工无关的设施及设备，施工中对施工区域内的甲方设备应采取保护措施，不得造成甲方设备损坏，因乙方施工原因引起乙方人员、施工设备事故的一切损失由乙方承担。

8、对于由乙方原因造成甲方人员伤害，引起火灾、设备事故的，一切损失由乙方负责。

9、施工现场临时用电安全规定

（1）电工必须持证上岗作业，操作证必须有效，严禁无证操作上岗。

（2）上班时，必须坚守本职工作岗位，认真操作，不得离岗串岗，不得让非电工人员乱拉乱接电线，严禁带电作业。

（3）在施工现场不准乱拉乱接线，严禁在现场煮饭以及电热水壶。

（4）再用点处离电源比较远时应架空。

（5）严禁使用无漏电开关插座以及非皮套线。

10、施工现场气割、电焊作业安全规定

（1）焊工必须持证上岗，无特种作业人员安全操作证的人员，不准进行焊、割作业。

（2）凡属一、二、三级动火范围的焊、割作业，未经办理动火审批手续，不准进行焊、割。

（3）焊工不了解焊、割现场周围情况，不得进行焊、割。

（4）焊工不了解焊件内部是否安全时，不得进行焊、割。

（5）各种装过可燃气体、易燃液体和有毒物质的容器，未经彻底清洗，排除危险性之前，不准进行焊、割。

（6）用可燃材料作保温层、冷却层、隔音、隔热设备的部位，或火星能飞溅到的地方，在未采取切实可靠的安全措施之前，不准焊、割。

（7）有压力或密闭的管道、容器，不准焊、割。

（8）焊、割部位附近有易燃易爆物品，在未作清理或未采取有效的安全措施之前，不准焊、割。

11、附近有与明火作业相抵触的工种在作业时，不准焊、割。乙方施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，乙方对其所有施工人员及相关联人员的人身安全负全部责任，甲方不承担任何责任。

12、施工车辆进出及转弯时必须减速行驶（低于5km/h）.

13、如因乙方违法相关法律、法规及以上规定，所造成的一切不良后果（人员伤亡、财产损失等）均由乙方全部负责，与甲方无关。

14、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。

七、其他

本协议份数与主合同相同，自甲乙双方法定代表人或经授权的委托代理人签字并加盖双方公章或合同专用章之日起生效，各份协议具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 协议签订双方 |
| --- |
| 甲方（盖章）： |  | 乙方（盖章）： |  |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 签订日期： | ________年____月____日 | 签订日期： | ________年____月____日 |

第九包：

政 府 采 购 合 同

合同编号：

项目名称：

采购人：

中标供应商：

签署日期：

合 同 书

(采购人)(项目名称)中所需(服务名称)经北京市京发招标有限公司以（招标 编号）号招标文件公开招标。经评标委员会评定(公司名称)为中标供应商。采购人、 中标供应商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 合同文件

- 下列文件构成本合同的组成部分，应当认为是一个整体，彼此相互解释，相互补 充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- 本合同书

- 中标通知书

- 合同书条款

- 合同一般条款

- 投标文件(含澄清文件)

- 招标文件其他内容（含招标文件补充通知）

- 合同范围和条件

- 本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

- 服务内容

本次遥感数据采购及预处理服务包括：

1.获取北京市平谷区、怀柔区、延庆区、昌平区、海淀区、石景山区、丰台区、房山区、门头沟区、密云区山区及浅山区2024年度空间分辨率0.5m的卫星遥感数据，共计11134km2；对获取的数据进行融合、正射、配准、拼接等预处理。

2.获取2024年度北京市范围内5m多视精细模式sar影像数据12景，超宽精细模式sar数据36景。

1）影像基础信息

| 影像基础信息 |
| --- |
| 影像类型 | 北京三号光学卫星单片影像/RADARSAT-2影像 |
| 空间分辨率 | 全色0.5米、多光谱2米/5米 |

2）合同成果参数

| 光学数据参数信息 |
| --- |
| 数据类型 | 北京三号 |
| 选择像元大小（米） | 0.5 |
| 谱段数 | 4波段捆绑 |
| 处理级别 | L4A/L1 | 重采样方式 | 4*4 CC |
| 数据位深 | 8-bit/16-bit |
| 数据介质 | 移动硬盘 | 文件格式 | img/Tiff |
| 许可类型 | 商业 | 分片 | 不分片 |
| 合同信息 |
| 合同类型 | 编程 | 应用类型 | 地质 |
| 拍摄角度 | 不大于25° | 云量 | 不大于15% |
| 交付方式 | 移动硬盘 |
| 目标区域信息 |
| 北京市平谷区、怀柔区、延庆区、昌平区、海淀区、石景山区、丰台区、房山区、门头沟区、密云区卫星遥感数据，共计11134km2 |

| 参数信息 |
| --- |
| 数据类型 | RADARSAT-2 |
| 选择像元大小（米） | 5 |
| 数据介质 | 移动硬盘 | 文件格式 | SLC |
| 许可类型 | 商业 | 分片 | 不分片 |
| 存档/编程合同信息 |
| 合同类型 | 编程 | 应用类型 | 地质 |
| 交付方式 | 移动硬盘 |
| 目标区域信息 |
| 2024年度北京市范围内5m多视精细模式sar影像数据12景，超宽精细模式sar数据36景 |

- 提供服务期限、地点

服务期要求：合同签订之日起至2024年11月30日前，完成本项目全部工作内容。

服务期内重要节点要求：

1）光学卫星数据在2024年4月30日前提交所有成果。

2）SAR数据在2024年11月30日前提交所有成果。

- 付款方式

本合同总金额为¥          元（大写：人民币          元整）。

采购人与中标供应商签订合同后20个工作日内，采购人向中标供应商支付本项目中标金额50%的预付款，即¥          元（大写：人民币          元整）；

光学数据成果提交后，采购人对中标供应商提供的数据和服务进行检查，检查合格后，采购人向中标供应商支付合同总金额的40%，即¥          元（大写：人民币          元整）；

余款待中标供应商提交全部成果，并经采购人验收合格后，一次性付清，即¥          元（大写：人民币          元整）。

- 采购人在支付中标供应商合同款前，中标供应商应向采购人开具等额、正式的发票。

- 履约保证金

- 本项目不适用。

- 合同的份数及生效

本合同一式柒份，具有同等法律效力。采购人和中标供应商各执叁份，招标代理机构执壹份。

本合同经双方各自的法定代表人或授权代表签署、加盖单位公章或合同专用章并由中标供应商递交履约保证金（如有）之日起生效。

（以下无正文）

| 合同签订双方 |
| --- |
| 甲方： （合同章或公章） | 北京市地质灾害防治研究所 | 乙方： （合同章或公章） |  |
| 名称：（印章） |  | 名称：（印章） |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 地 址： | 北京市西城区黄寺大街24号（22号楼） | 地 址： |  |
| 邮政编码： | 100120 | 邮政编码： |  |
| 联系电话： | 010-51632203 | 联系电话： |  |
| 开 户 行： | 中国银行北京黄寺支行 | 开 户 行： |  |
| 帐 号： | 333761859012 | 帐 号： |  |
| 纳税人识别号： | 121100004000030913 | 纳税人识别号： |  |

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应当以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与招标文件第一册中第二章合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.3  采购人：北京市地质灾害防治研究所

1.4  中标供应商：

3、服务内容

遥感数据采购及预处理服务

4、提供服务期限、地点

服务期要求：合同签订之日起至2024年11月30日前，完成本包全部工作内容。

服务期内重要节点要求：

1）光学卫星数据应在2024年4月30日前提交所有成果。

2）SAR数据应在2024年11月30日前提交所有成果。

地点：将原始数据及处理成果提交北京市地质灾害防治研究所。

5、付款方式

采购人与中标供应商签订合同后二十个工作日内，采购人向中标供应商支付本项目中标金额50%的预付款；光学数据成果提交后，采购人对中标供应商提供的数据和服务进行检查，检查合格后，采购人向中标供应商支付合同总金额的40%；余款待中标供应商提交全部成果，并经采购人验收合格后，一次性付清。

6、索赔：根据合同一般条款约定。

7、不可抗力：根据合同一般条款约定。

8、履约保证金：本项目不适用。

- 9、本合同一式柒份，具有同等法律效力。采购人和中标供应商各执叁份，招标代理机构执壹份。

合同一般条款

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指采购人与中标供应商签署的、合同格式中载明的采购人与中标供应商所达成的合同，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2“服务”系指根据合同规定中标供应商承担的服务。

1.3“采购人”系指与中标供应商签署采购合同的单位（含最终用户）

1.4“中标供应商”系指根据合同规定提供服务的中标供应商。

1.5“招标代理机构”系指北京市京发招标有限公司。

1.6“现场”系指合同项下服务的实施地点。

1.7“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的服务符合技术规范的要求。

2、技术规范

2.1提交货物（如有）的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格偏差表（如果被采购人接受的话）相一致。

2.2若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

- 服务内容

详见合同书中规定。

4、提供服务期限、地点

详见合同书中规定。

5、付款方式

付款条件详见合同书中规定。

6、索赔

如果中标供应商提供的服务质量与合同不符，采购人有权根据合同约定向中标供应商提出索赔。

7、延期提供服务

7.1中标供应商应按照合同中规定的条款提供服务。

7.2如果中标供应商延迟交货和/或提供服务并影响采购方正常履行合同的，采购人可采取以下制裁: 收取违约金、赔偿金，直至解除合同。

8、违约赔偿

如果中标供应商没有按照合同规定的时间交货或提供服务，采购人可从应付款项中先行扣除违约金。违约金的计算标准为中标供应商每迟提供服务一天，按延迟提供服务的价格的1%计收。如果违约金不足以弥补甲方损失的，采购人有权要求中标供应商支付赔偿金，补足违约金不足部分。如果中标供应商在超过7天后仍不能交货和/或提供服务，采购人有权单方解除合同。

9、验收

由采购方进行数据精度检查和接收。

10、不可抗力

10.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

10.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。

10.3因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，当事人双方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

11、税费

与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。采购人与中标供应商按照中华人民共和国相关法律的规定各自承担其依法应承担的签订、履行本合同所需缴纳的税费。本合同价格为含税价格。

12、履约保证金

12.1 履约保证金应当使用本合同指定货币，具体规定详见合同书中规定。

12.2 履约保证金用于补偿采购人因中标供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

12.3 履约保证金在服务期满前完全有效。

12.4 如果中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。服务期结束后30天内，采购人将把履约保证金的剩余部分退还中标供应商。

13、合同争议的解决

采购人、中标供应商双方应通过友好协商， 解决在执行合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，双方同意向采购人所在地的人民法院起诉解决。

14、合同变更和终止

14.1在本合同有效期内，如合同与其生效后新颁布的有关法律、法规、政策规定不符，由甲、乙双方协商变更，如能协商一致，按照符合新颁法律、法规、政策规定拟定补充合同执行；如不能达成一致，本合同解除。合同解除后，尚未发生的业务，停止履行。

14.2 在中标供应商违约的情况下，采购人可向中标供应商发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向中标供应商追诉的权利。

14.2.1中标供应商未能在合同规定的限期或采购人同意延长的限期内提供全部或部分服务, 合同解除；

14.2.2中标供应商未能履行合同规定的其它主要义务的；

14.2.3在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

14.2.3.1“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

14.2.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

14.2.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害采购人的利益的行为。

14.3合同履行期间，如因中标供应商违反相关规定及本合同约定，采购人终止合同履行的，采购人需以书面形式通知中标供应商，通知送达中标供应商后本合同解除；合同解除前，本合同继续有效。

14.4本合同终止后，需求与中标双方应对合同期间发生的应尽未尽事项负责结清，有关保密义务的条款对双方仍然有效。

15、破产终止合同

如果中标供应商因破产、清算、注销、被吊销营业执照、停业等原因导致合同无法履行时，采购人可以书面形式通知中标供应商，单方解除合同而不给中标供应商补偿，但采购人必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的解除将不损害或不影响采购人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

16、转让和分包

未经采购人事先书面同意，中标供应商不得部分转让或全部转让其所享有的合同权利或应履行的合同义务。并且，未经采购人事先书面同意，中标供应商不得将本合同项目中实质性内容分包给其他第三方完成。否则，中标供应商应当向采购人支付合同总金额20%的违约金，并且，于此情形下，采购人还有权解除合同。

17、合同修改

欲对合同条款进行任何改动，均须由采购人、中标供应商签署书面的合同修改书。

18、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

19、知识产权条款

19.1北京三号卫星原始数据的知识产权（包括版权）均属中标供应商所有；中标供应商享有在全球范围内的任何形式的使用权或许可他人使用的权利；采购人只有依照本合同约定的方式使用上述数据的权利。

采购人在按照本合同约定的方式使用北京三号卫星原始数据（包括但不限于将合同数据用于出版印刷，科学文献，商业杂志，宣传展示用幻灯片，透明片，图片等）时，均必须注明：版权所有及数据年份等标识。

版权（Copyright），数据年份等标识，由二十一世纪空间技术应用股份有限公司提供。

19.2本项目基于卫星原始数据处理后的成果的知识产权为采购人所有。未经采购人的许可，中标供应商不得向第三方转让、传播、销售。否则，中标供应商应当向采购人支付合同总金额20%的违约金。

20、技术情报和资料的保密

中标供应商应对合同执行过程中的技术情报及资料履行保密义务。

21、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

22、其他

22.1 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

22.2 如需修改或补充合同内容，经协商，采购人与中标供应商应签署书面修改或补充合同，该合同将作为本合同的一个组成部分。

附件1：

廉政承诺书

项目/工程名称：

甲方：北京市地质灾害防治研究所

乙方：

为加强廉政建设，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家法律法规和廉洁自律有关规定，特订立本廉政承诺书。

一、双方的责任

1.严格遵守党和国家法律法规的有关规定和廉政建设的各项要求。

2.严格履行合同约定，自觉按合同办事。

3.坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益损害国家、集体和对方利益，不得违反行业规定、规范和相关法律法规。

4.发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方的领导和具体工作人员，在事前、事中、事后应遵守以下规定：

1.不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费感谢费等。

2.不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3.不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得以任何理由参加乙方、相关单位或个人组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

5.不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行行业规定、规范和相关法律法规，并遵守以下规定：

1.不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2.不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

甲、乙双方相关人员要严格履行本廉政承诺书相关规定。如有违反依据有关法律、法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

五、其他约定

1.本承诺书由甲乙双方法定代表人或授权的委托代理人签字,并加盖双方公章或合同专用章后生效。

2.本承诺书总份数及甲乙双方执合同份数与主合同要求一致。

3.本承诺书作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

| 承诺书签订双方 |
| --- |
| 甲方（盖章）： | 北京市地质灾害防治研究所 | 乙方（盖章）： |  |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 签订日期： | ________年____月____日 | 签订日期： | ________年____月____日 |

附件2：

施工安全协议书

甲方：

乙方：

一、目的

为了维护甲乙双方的共同利益，保证施工安全，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，经甲乙双方平等协商，签订本安全协议。

二、施工项目

三、施工地点

四、施工时间

以实际施工日期为准。
五、施工方式

按照双方签订同及技术要求施工（详见合同相关条款）。

六、协议内容

1、乙方在甲方属地施工期间须指定现场施工负责人，施工现场还需设立安全监督员，便于施工过程中的协调、联系及安全监管工作。

2、乙方施工人员进入施工现场必需佩戴施安全帽，穿戴完整的个人防护用品，携带完好的高空安全带，服从甲方安全管理人员的管理，未经甲方同意，严禁进入甲方生产区域.

3、在没有可靠安全防护设施的高处（2米以上含2米）和陡坡施工时，必须系好合格的安全带，安全带要系挂牢固，高挂低用，同时高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋，穿防滑胶鞋；高空作业时，不准往下或向上抛材料和工具等物件，应做好安全提示。

4、高空作业所用材料要堆放平稳，工具应随手放入工具袋内，上下传递物体禁止抛掷。

5、悬空作业应有牢靠的立足处，并必须视具体情况，配置防护网、栏杆或其他安全设施。凡不符合作业的人员，一律禁止高处作业。并严禁酒后高处作业。

6、施工人员进行特种作业必须持有效证件（电气焊操作证、电工操作证、起重操作证等），并由甲方审核作业人员资质，审核通过后方可施工。同时，由乙方负责在施工前将相关证件复印件（加盖公司公章）交至甲方安全保卫科存档。

7、乙方应在施工区域设置明显警示标志，对于时间较长的集中性施工项目必要时做到封闭处理。施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，不得擅动与施工无关的设施及设备，施工中对施工区域内的甲方设备应采取保护措施，不得造成甲方设备损坏，因乙方施工原因引起乙方人员、施工设备事故的一切损失由乙方承担。

8、对于由乙方原因造成甲方人员伤害，引起火灾、设备事故的，一切损失由乙方负责。

9、施工现场临时用电安全规定

（1）电工必须持证上岗作业，操作证必须有效，严禁无证操作上岗。

（2）上班时，必须坚守本职工作岗位，认真操作，不得离岗串岗，不得让非电工人员乱拉乱接电线，严禁带电作业。

（3）在施工现场不准乱拉乱接线，严禁在现场煮饭以及电热水壶。

（4）再用点处离电源比较远时应架空。

（5）严禁使用无漏电开关插座以及非皮套线。

10、施工现场气割、电焊作业安全规定

（1）焊工必须持证上岗，无特种作业人员安全操作证的人员，不准进行焊、割作业。

（2）凡属一、二、三级动火范围的焊、割作业，未经办理动火审批手续，不准进行焊、割。

（3）焊工不了解焊、割现场周围情况，不得进行焊、割。

（4）焊工不了解焊件内部是否安全时，不得进行焊、割。

（5）各种装过可燃气体、易燃液体和有毒物质的容器，未经彻底清洗，排除危险性之前，不准进行焊、割。

（6）用可燃材料作保温层、冷却层、隔音、隔热设备的部位，或火星能飞溅到的地方，在未采取切实可靠的安全措施之前，不准焊、割。

（7）有压力或密闭的管道、容器，不准焊、割。

（8）焊、割部位附近有易燃易爆物品，在未作清理或未采取有效的安全措施之前，不准焊、割。

11、附近有与明火作业相抵触的工种在作业时，不准焊、割。乙方施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，乙方对其所有施工人员及相关联人员的人身安全负全部责任，甲方不承担任何责任。

12、施工车辆进出及转弯时必须减速行驶（低于5km/h）.

13、如因乙方违法相关法律、法规及以上规定，所造成的一切不良后果（人员伤亡、财产损失等）均由乙方全部负责，与甲方无关。

14、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。

七、其他

本协议份数与主合同相同，自甲乙双方法定代表人或经授权的委托代理人签字并加盖双方公章或合同专用章之日起生效，各份协议具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 协议签订双方 |
| --- |
| 甲方（盖章）： |  | 乙方（盖章）： |  |
| 法定代表人 （签字）： |  | 法定代表人 （签字）： |  |
| 委托代理人 （签字）： |  | 委托代理人 （签字）： |  |
| 签订日期： | ________年____月____日 | 签订日期： | ________年____月____日 |

第四章 投标文件格式

投标文件封面参考格式：

项目招标

第  包：

投标文件

招标编号：

投标人名称：                （盖公章）

投标人地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：  年   月   日

附件1 投标函（实质性格式）

致：北京市京发招标有限公司

根据贵方为(项目名称)项目招标采购的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件正本份、副本份及电子文档份

1.我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）我方提交的投标文件资料是完整的、真实的和准确的，承诺未以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。我方同意按照贵方的要求，提供有关的数据和资料。为此，我们授权任何相关的个人和公司向贵方提供要求的和必要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。如果在该项目招标过程中或者在获得中标后，采购人或有管辖权的行政监管机构发现并查实我方在该项目的投标中所报的资料存在虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，我方将无条件地自动放弃该项目的投标资格和中标资格；如果我方已经收到中标通知书，我方将无条件的承认，我方收到的该项目的中标通知书为无效文件，对采购人不具有任何法律约束力，由此造成的任何损失均由我方承担；本段承诺是我方真实意思的表示且具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明，本段承诺均为我方投标文件的有效组成内容，对我方在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

（2）我方已详细审查全部招标文件，包括第/号（招标编号、补充通知）（如果有的话），及有关附件中所有的须知、事项、格式、条款和规范要求等，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。若我方的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由我方自行承担。

（3）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。我方保证在最近三年内的经营活动中没有因违法受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。我方不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。我单位如与其他本项目投标人的单位负责人存在直接控股和管理关系，我方愿无条件自动放弃投标。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与贵方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（6）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（7）我方接受招标文件中关于招标代理服务费的约定。

（8）我方完全理解贵方不一定接受最低价及选择性报价的投标。

2.其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人法定代表人或其授权代表签字或盖章：

投标人名称（全称）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行帐号：

投标人银行行号：

投标人公章：

日期：

附件2 开标一览表（实质性格式）

项目名称：

招标编号：

| 包号 | 分包名称 | 投标报价（万元） （小写） | 合同履行期限 | 是否属于中小微企业（中型/小型/微型/监狱/残疾人福利性） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是/否 |

投标报价人民币大写金额：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：

注:1.此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交；

2.此表中，投标报价应和附件3中的总价相一致。

附件3 投标分项报价表

项目名称：

招标编号：

单位：人民币（元）

| 序号 | 分项名称 | 单价 | 总价 | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |

说明：

1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供投标分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

4.以上费用表格如不能完全表达清楚投标人认为必要的费用明细，投标人可自行扩展。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：

附件4 采购需求偏离表（实质性格式）

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，评分时下降一个档次。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：

附件5 合同条款偏离表（实质性格式）

项目名称：

招标编号：

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |
| --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1.对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：

附件6 证明文件

*附件6-1营业执照等证明文件（复印件并加盖投标人公章）

*附件6-2投标人资格声明书（实质性格式）

*附件6-3落实政府采购政策需满足的资格要求

*附件6-4法定代表人授权委托书（实质性格式）

附件6-5招标文件要求的其他证明材料

注：以上附件6-1至附件6-3作为资格审查文件。

注：证明文件中划“*”文件是必须提供的资料，缺一项以上（含一项）视为无效投标。

附件6-1营业执照等证明文件

（复印件并加盖投标人公章）

附件6-2投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：投标人承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

附件6-3落实政府采购政策需满足的资格要求

附件6-3-1中小企业声明函（实质性格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求投标人以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的投标人将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）（本项目不适用）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 预算金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：

（1）本表仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写，非因“为落实政府采购政策”而进行的分包请按照《拟分包情况说明（类型二）》要求填写。

（2）如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件加盖投标人公章，否则投标无效。

（3）投标人与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。
附：分包意向协议（本项目不适用）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

说明：投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

附件6-3-2监狱企业证明（如有）

说明：应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。北京市监狱企业参加政府采购活动时，应当提供市监狱管理局、市教育矫治局出具的监狱企业的证明文件。

附件6-3-3残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件6-3-4其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

附件6-4法人代表授权委托书（实质性格式）

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

日期：年月日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件：

委托代理人有效期内的身份证正反面复印件：

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：

附件6-5招标文件要求的其他证明材料

6-5-1拟分包情况说明（类型二）（本项目不适用）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占投标报价的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| 2 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |

注：

1.本表仅在投标人非因“为落实政府采购政策”而分包时填写；投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请按照《拟分包情况说明及分包意向协议》（类型一）要求填写。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件加盖投标人公章，否则投标无效。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

6-5-2联合协议（本项目不适用）

联合协议

______、_____及_____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					联合体成员名称：______

盖章：______盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书。

6-5-3其他特定资格要求（如有）

6-5-4投标保证金凭证/交款单据电子件

附件7 政府采购投标担保函

政府采购投标担保函（项目用）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于（以下简称“投标人”）拟参加编号为

的项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币元（大写），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年月日

附件8 履约保证金保函格式

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签定编号为的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在年月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限提供货物/服务/完成工程的；

（2）。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的服务/完工期限届满后日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方提供货物/服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因服务问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的工程\服务\货物全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行服务义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年月日

附件9 节能产品、环境标志产品的证明材料（如有）

在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，本项目优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。

拟采购产品属于节能产品政府采购品目清单范围内规定必须强制采购的为：/

依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，需响应人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（加盖投标人公章）。

发布认证机构和获证产品信息，依据市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台，公布相关认证机构和获证产品信息。同时中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)建立与认证结果信息发布平台的链接。（17家认证机构可参与实施不同品目的政府采购节能产品认证，4家认证机构可参与实施政府采购环境标志产品认证，具体详见附录4。）

对所投产品为节能产品、环保标志产品的优惠幅度，以及评审标准和方法详见第六章《评标程序、评标方法和评标标准》。

注：

1.在本处提供的证明材料如与响应人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如提供虚假材料，响应人须承担相应法律责任。

3.节能产品、环境标志产品品目清单登陆中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）。

附件10 业绩证明材料

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 项目内容 | 合同价 （金额） | 项目年份 | 用户、联系电话、联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、指2021年1月1日至今类似服务项目业绩（以合同签约日期为准）。

2、应提供其证明材料（签订的合同首页、签字盖章页及相关内容页复印件并加盖投标人公章）。

3、为证明业绩列表中的内容真实和有效，采购人保留审核原件的权利。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：

附件11 拟投入本项目的项目组人员配备情况

（1）拟投入本项目的项目组人员配备情况

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 | 岗位 | 工作年限 | 其他需明示资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：可根据行业规定附项目组人员的相关证件。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：

（2）项目负责人简历表

项目名称：

招标编号：

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任项目负责人年限 |  |
| 正在进行和已完成项目情况 |
| 用户单位 | 项目名称 | 项目规模 | 服务期 | 正在进行或已完成 | 验收 质量 |

附：可根据行业规定附项目负责人的相关证件包括不限于身份证、健康证、上岗证、资格证、培训证等复印件。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：

附件12 服务方案

按照《招标文件》第七章“采购需求”中的要求提出项目具体方案（自行编制）。

附件13 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

附件14 招标文件要求提供的其他资料

附件15 投标人认为有必要提交的其他文件

第五章资格审查

## 一、资格审查程序

## 1.开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

## 2.《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

## 3.投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

## 4.资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等 证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。 | 提供证明文件的复印件加盖投标人公章 |
| 1-2 | 投标人资格 声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见附件6-2 |
| 1-3 | 投标人信用 记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业 声明函 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见附件6-3 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的复印件加盖投标人公章 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |

第六章评标程序、评标方法和评标标准

（一）总则

1.1本办法为仅适用于本项目的评标。

1.2本办法是招标文件的组成部分。

1.3评标工作由依法组建的评标委员会承担。评标委员会由采购人的代表以及受聘的经济、技术专家组成，评标委员会成员总人数为5人（含）以上单数，其中专家人数不少于评委总数的2/3。专家聘请遵从《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规的有关规定。评标委员会推荐一名经济、技术专家为评标组长，将遵守公正、公平、科学、择优的原则，根据招标文件规定的评审方法和评分标准进行。

1.4评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

1.5与投标人有利害关系的人员不得参与本项目的评审工作。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

1.6评标期间，评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄露与评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响公正评标的任何活动。

1.7投标人不得采取任何方式干扰评标工作。

（二）评标委员会的工作内容

2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

2.3对投标文件进行比较和评价；

2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（三）评标程序

3.1符合性审查。

3.2澄清。

3.3商务、报价、技术部分评审。

3.4编写评标报告。

3.5定标。

（四）符合性评审

4.1评标委员会将对通过资格审查的投标文件的符合性进行评审，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

4.2投标文件出现下列情形之一的，由评标委员会符合性评审后按无效投标处理：

4.2.1投标文件的签署不符合本须知第14条规定的；

4.2.2未能在实质上对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的；

4.2.3未按招标文件要求提交有效投标保证金的；

4.2.4投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4.2.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

4.2.6投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

4.2.7投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

4.2.7.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2.7.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.2.7.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.2.7.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.2.7.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.2.7.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

4.2.8投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

4.2.9投标报价超过本项目预算金额或最高限价的；

4.2.10国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，投标人的投标产品不符合相应规定或要求；

4.2.11投标文件含有采购人不能接受的附加条件或不合理要求的；

4.2.12法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（五）投标文件有关事项的澄清或者说明

5.1评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

5.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

5.3投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

5.4采购人不接受投标人主动提出的对投标文件的澄清。

5.5投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

5.5.1招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述5.5.2-5.5.7项规定修正。

5.5.2单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

5.5.3投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.5.4大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.5.5单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.5.6总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.5.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.6落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

5.6.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

5.6.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

5.6.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

5.6.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

5.6.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

5.6.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

5.6.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

5.6.8若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

（六）投标文件的比较和评价

6.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

6.2评标方法和评标标准

6.2.1本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

6.2.2采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：/

6.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）见《评标标准》。

6.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）见《评标标准》。（本项目不适用）

（七）报价部分的评标说明

7.1投标人的投标符合招标文件的规定，无实质性不响应招标文件的要求，除非评标委员会按规定予以拒绝的，视为通过符合性与完整性评审的有效评价。

7.2凡按本招标文件和本评标办法规定，由采购人或评标委员会予以拒绝的投标报价，不得参与后续项目的评分。

7.3报价部分的评审说明

此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第六章《评标过程、评标方法和评标标准》5.5及5.6。

（八）确定中标候选人名单

8.1采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：/

8.2采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

8.3采用最低评标价法时，评标结果按本章5.5.2-5.5.7调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

8.4评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

8.5评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。

（九）重新招标

9.1中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动.

9.2废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

（十）报告违法行为

评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

    - 符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 10 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 11 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 12 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 13 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

注：只有全部通过符合性审查的投标人才可进入后续评审。

    - 评分细则（第一包）

| 评分项 | 评分内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 部分(10分) | 价格得分 | 符合招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分10分。 其他投标人的投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 | 10 |
| 商务部分（20分） | 近三年类似项目业绩 | 提供 2021年 1 月 1 日至今（以合同签订日期为准）的类似业绩（运行维护项目），每提供一份合同得 2 分，最多得 12 分。评审依据为在投标文件中编制的合同首页、标的页、签字盖章页的复印件，并加盖供应商公章。 | 12 |
|  | 质量认证情况 | 具备有效的质量管理体系认证证书，得 3 分，不具有不得分。 （审核依据为投标文件中编制的证书复印件加盖供应商公章，证书需要验证的，供应商需提供年检验证的证明并加盖供应商公章，否则不予认可） | 3 |
|  | 项目服务承诺 | 供应商针对本项目的服务承诺完整、可行，得4-5 分； 服务承诺比较完整，但有缺漏，得 2-3 分； 服务承诺不完整或未提供，得 0-1分。 | 5 |
| 技术部分（69分） | 工作方案 | 供应商的整体工作方案科学、合理，针对性强；维护计划全面、有条理，主题明确，旧件的整理和交付方案考虑周全，结合项目的实际情况，对重难点有完善的解决方案，得 16-20； 供应商的整体方案比较合理，具有一定的科学性，维护计划方案有欠缺，能做到旧件的整理及交付，对项目重难点分析、解决方案稍有欠缺，得 12-15分； 供应商的整体方案基本可行，但不符合项目实际情况，维护计划针对性不强，基本没有对项目重难点的解决方案，得 6-10 分； 供应商的整体方案较差，不合理，无针对性，得 1--5 分； 本项无明确应答得0分。 | 20 |
|  | 质量保证措施 | 质量保证措施完整，措施得当，有针对性，得 9-12 分； 质量保证措施基本完整，措施基本符合要求，但有欠缺，得 5-8 分。 质量保证措施不完整，措施不符合项目需求，得 0-4 分。 | 12 |
|  | 安全保证措施 | 安全保证措施有力，制度健全，有针对性，得 9-12 分； 安全保证措施基本符合要求、制度较完整，但有欠缺，得 5-8 分； 安全保证措施及制度混乱，得 0-4 分。 | 12 |
|  | 进度保证措施 | 三阶段工作的进度安排合理、措施有力，有图表形式表现明确，得 8-10 分； 三阶段工作的进度安排基本合理、措施基本符合要求，但有欠缺，得 4-7 分； 三阶段工作的进度安排不合理，无相关措施，得 0-3 分。 | 10 |
|  | 履行合同的必 备设备设施 | 维护、维修所用设备性能优良，种类齐全，型号先进，数量充沛完全满足维护、维修要求，有备品，得 4-5 分； 设备设施及性能良好，种类比较齐全，数量刚刚满足维护、维修要求，得 2-3 分； 设备设施性能水平一般，老旧设备，数量有限，得 0-1 分。 | 5 |
|  | 人员配备 | 项目拟派人员不低于 10 人(含)，所有人员均熟练掌握系统运行原理，人员专业技术水平高、经验丰富。人员岗位分配合理，职责明晰，得 7-10分； 项目拟派人员不低于 6 人(含)，大部分人员基本掌握系统运行原理，人员实力一般，经验欠缺。人员岗位分配合理，职责基本明确得 4-6 分； 项目拟派人员人数低于 5（含）人，或分配不合理，专业水平欠缺，得 0-3 分； 本项无明确应答，或未按本项审核依据编制应答资料的，得 0 分。 （审核依据为投标文件中编制的拟派团队人员列表、人员岗位分工及人员证书或技术水平证明复印件以及人员专业履历，须加盖供应商公章） | 10 |
| 政府优先采购 政策得分（1分） | 节能产品 （0.5 分） | 供应商所投货物属于《节能产品政府采购品目清单》内，且非政府强制采购产品（即未以“★”标注的），并在响应文件中提供合格证明材料，则本项得 0.5 分，否则得 0 分。 | 1 |
|  | 环保产品（0.5 分） | 供应商所投的货物属于《环境标志产品政府采购品目清单》内，并在响应文件中提供合格证明材料，则本项得 0.5 分，否则得 0 分。 |  |
|  | 注：合格证明材料是指加盖供应商单位公章的，《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的通知》中指定的认证机构的认证证明（有效期内）的复印件。 |  |

评分细则（第二包）

| 评分项 | 评分内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 部分(10分) | 价格得分 | 符合招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分10分。 其他投标人的投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 | 10 |
| 商务部分（20分） | 近三年类似项目业绩 | 提供 2021年 1 月 1 日至今（以合同签订日期为准）的类似业绩（运行维护项目），每提供一份合同得 2 分，最多得 12 分。评审依据为在投标文件中编制的合同首页、标的页、签字盖章页的复印件，并加盖供应商公章。 | 12 |
|  | 质量认证情况 | 具备有效的质量管理体系认证证书，得 3 分，不具有不得分。 （审核依据为投标文件中编制的证书复印件加盖供应商公章，证书需要验证的，供应商需提供年检验证的证明并加盖供应商公章，否则不予认可） | 3 |
|  | 项目服务承诺 | 供应商针对本项目的服务承诺完整、可行，得4-5 分； 服务承诺比较完整，但有缺漏，得 2-3 分； 服务承诺不完整或未提供，得 0-1分。 | 5 |
| 技术部分（69分） | 工作方案 | 供应商的整体工作方案科学、合理，针对性强；维护计划全面、有条理，主题明确，旧件的整理和交付方案考虑周全，结合项目的实际情况，对重难点有完善的解决方案，得 16-20； 供应商的整体方案比较合理，具有一定的科学性，维护计划方案有欠缺，能做到旧件的整理及交付，对项目重难点分析、解决方案稍有欠缺，得 12-15分； 供应商的整体方案基本可行，但不符合项目实际情况，维护计划针对性不强，基本没有对项目重难点的解决方案，得 6-10 分； 供应商的整体方案较差，不合理，无针对性，得 1--5 分； 本项无明确应答得0分。 | 20 |
|  | 质量保证措施 | 质量保证措施完整，措施得当，有针对性，得 9-12 分； 质量保证措施基本完整，措施基本符合要求，但有欠缺，得 5-8 分。 质量保证措施不完整，措施不符合项目需求，得 0-4 分。 | 12 |
|  | 安全保证措施 | 安全保证措施有力，制度健全，有针对性，得 9-12 分； 安全保证措施基本符合要求、制度较完整，但有欠缺，得 5-8 分； 安全保证措施及制度混乱，得 0-4 分。 | 12 |
|  | 进度保证措施 | 三阶段工作的进度安排合理、措施有力，有图表形式表现明确，得 8-10 分； 三阶段工作的进度安排基本合理、措施基本符合要求，但有欠缺，得 4-7 分； 三阶段工作的进度安排不合理，无相关措施，得 0-3 分。 | 10 |
|  | 履行合同的必 备设备设施 | 维护、维修所用设备性能优良，种类齐全，型号先进，数量充沛完全满足维护、维修要求，有备品，得 4-5 分； 设备设施及性能良好，种类比较齐全，数量刚刚满足维护、维修要求，得 2-3 分； 设备设施性能水平一般，老旧设备，数量有限，得 0-1 分。 | 5 |
|  | 人员配备 | 项目拟派人员不低于 10 人(含)，所有人员均熟练掌握系统运行原理，人员专业技术水平高、经验丰富。人员岗位分配合理，职责明晰，得 7-10分； 项目拟派人员不低于 6 人(含)，大部分人员基本掌握系统运行原理，人员实力一般，经验欠缺。人员岗位分配合理，职责基本明确得 4-6 分； 项目拟派人员人数低于 5（含）人，或分配不合理，专业水平欠缺，得 0-3 分； 本项无明确应答，或未按本项审核依据编制应答资料的，得 0 分。 （审核依据为投标文件中编制的拟派团队人员列表、人员岗位分工及人员证书或技术水平证明复印件以及人员专业履历，须加盖供应商公章） | 10 |
| 政府优先采购 政策得分（1分） | 节能产品 （0.5 分） | 供应商所投货物属于《节能产品政府采购品目清单》内，且非政府强制采购产品（即未以“★”标注的），并在响应文件中提供合格证明材料，则本项得 0.5 分，否则得 0 分。 | 1 |
|  | 环保产品（0.5 分） | 供应商所投的货物属于《环境标志产品政府采购品目清单》内，并在响应文件中提供合格证明材料，则本项得 0.5 分，否则得 0 分。 |  |
|  | 注：合格证明材料是指加盖供应商单位公章的，《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的通知》中指定的认证机构的认证证明（有效期内）的复印件。 |  |

评分细则（第三包）

| 评分项 | 评分内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 部分(10分) | 价格得分 | 符合招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分10分。 其他投标人的投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 | 10 |
| 商务部分（20分） | 近三年类似项目业绩 | 提供 2021年 1 月 1 日至今（以合同签订日期为准）的类似业绩（运行维护项目），每提供一份合同得 2 分，最多得 12 分。评审依据为在投标文件中编制的合同首页、标的页、签字盖章页的复印件，并加盖供应商公章。 | 12 |
|  | 质量认证情况 | 具备有效的质量管理体系认证证书，得 3 分，不具有不得分。 （审核依据为投标文件中编制的证书复印件加盖供应商公章，证书需要验证的，供应商需提供年检验证的证明并加盖供应商公章，否则不予认可） | 3 |
|  | 项目服务承诺 | 供应商针对本项目的服务承诺完整、可行，得4-5 分； 服务承诺比较完整，但有缺漏，得 2-3 分； 服务承诺不完整或未提供，得 0-1分。 | 5 |
| 技术部分（69分） | 工作方案 | 供应商的整体工作方案科学、合理，针对性强；维护计划全面、有条理，主题明确，旧件的整理和交付方案考虑周全，结合项目的实际情况，对重难点有完善的解决方案，得 16-20； 供应商的整体方案比较合理，具有一定的科学性，维护计划方案有欠缺，能做到旧件的整理及交付，对项目重难点分析、解决方案稍有欠缺，得 12-15分； 供应商的整体方案基本可行，但不符合项目实际情况，维护计划针对性不强，基本没有对项目重难点的解决方案，得 6-10 分； 供应商的整体方案较差，不合理，无针对性，得 1--5 分； 本项无明确应答得0分。 | 20 |
|  | 质量保证措施 | 质量保证措施完整，措施得当，有针对性，得 9-12 分； 质量保证措施基本完整，措施基本符合要求，但有欠缺，得 5-8 分。 质量保证措施不完整，措施不符合项目需求，得 0-4 分。 | 12 |
|  | 安全保证措施 | 安全保证措施有力，制度健全，有针对性，得 9-12 分； 安全保证措施基本符合要求、制度较完整，但有欠缺，得 5-8 分； 安全保证措施及制度混乱，得 0-4 分。 | 12 |
|  | 进度保证措施 | 三阶段工作的进度安排合理、措施有力，有图表形式表现明确，得 8-10 分； 三阶段工作的进度安排基本合理、措施基本符合要求，但有欠缺，得 4-7 分； 三阶段工作的进度安排不合理，无相关措施，得 0-3 分。 | 10 |
|  | 履行合同的必 备设备设施 | 维护、维修所用设备性能优良，种类齐全，型号先进，数量充沛完全满足维护、维修要求，有备品，得 4-5 分； 设备设施及性能良好，种类比较齐全，数量刚刚满足维护、维修要求，得 2-3 分； 设备设施性能水平一般，老旧设备，数量有限，得 0-1 分。 | 5 |
|  | 人员配备 | 项目拟派人员不低于 5 人(含)，所有人员均熟练掌握系统运行原理，人员专业技术水平高、经验丰富。人员岗位分配合理，职责明晰，得 7-10分； 项目拟派人员不低于 3 人(含)，大部分人员基本掌握系统运行原理，人员实力一般，经验欠缺。人员岗位分配合理，职责基本明确得 4-6 分； 项目拟派人员人数低于 2（含）人，或分配不合理，专业水平欠缺，得 0-3 分； 本项无明确应答，或未按本项审核依据编制应答资料的，得 0 分。 （审核依据为投标文件中编制的拟派团队人员列表、人员岗位分工及人员证书或技术水平证明复印件以及人员专业履历，须加盖供应商公章） | 10 |
| 政府优先采购 政策得分（1分） | 节能产品 （0.5 分） | 供应商所投货物属于《节能产品政府采购品目清单》内，且非政府强制采购产品（即未以“★”标注的），并在响应文件中提供合格证明材料，则本项得 0.5 分，否则得 0 分。 | 1 |
|  | 环保产品（0.5 分） | 供应商所投的货物属于《环境标志产品政府采购品目清单》内，并在响应文件中提供合格证明材料，则本项得 0.5 分，否则得 0 分。 |  |
|  | 注：合格证明材料是指加盖供应商单位公章的，《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的通知》中指定的认证机构的认证证明（有效期内）的复印件。 |  |

评分细则（第四包）

| 评分项 | 评分内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 部分(10分) | 价格得分 | 符合招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分10分。 其他投标人的投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 | 10 |
| 商务部分（20分） | 近三年类似项目业绩 | 提供 2021年 1 月 1 日至今（以合同签订日期为准）的类似业绩（运行维护项目），每提供一份合同得 2 分，最多得 12 分。评审依据为在投标文件中编制的合同首页、标的页、签字盖章页的复印件，并加盖供应商公章。 | 12 |
|  | 质量认证情况 | 具备有效的质量管理体系认证证书，得 3 分，不具有不得分。 （审核依据为投标文件中编制的证书复印件加盖供应商公章，证书需要验证的，供应商需提供年检验证的证明并加盖供应商公章，否则不予认可） | 3 |
|  | 项目服务承诺 | 供应商针对本项目的服务承诺完整、可行，得4-5 分； 服务承诺比较完整，但有缺漏，得 2-3 分； 服务承诺不完整或未提供，得 0-1分。 | 5 |
| 技术部分（69分） | 工作方案 | 供应商的整体工作方案科学、合理，针对性强；维护计划全面、有条理，主题明确，旧件的整理和交付方案考虑周全，结合项目的实际情况，对重难点有完善的解决方案，得 16-20； 供应商的整体方案比较合理，具有一定的科学性，维护计划方案有欠缺，能做到旧件的整理及交付，对项目重难点分析、解决方案稍有欠缺，得 12-15分； 供应商的整体方案基本可行，但不符合项目实际情况，维护计划针对性不强，基本没有对项目重难点的解决方案，得 6-10 分； 供应商的整体方案较差，不合理，无针对性，得 1--5 分； 本项无明确应答得0分。 | 20 |
|  | 质量保证措施 | 质量保证措施完整，措施得当，有针对性，得 9-12 分； 质量保证措施基本完整，措施基本符合要求，但有欠缺，得 5-8 分。 质量保证措施不完整，措施不符合项目需求，得 0-4 分。 | 12 |
|  | 安全保证措施 | 安全保证措施有力，制度健全，有针对性，得 9-12 分； 安全保证措施基本符合要求、制度较完整，但有欠缺，得 5-8 分； 安全保证措施及制度混乱，得 0-4 分。 | 12 |
|  | 进度保证措施 | 三阶段工作的进度安排合理、措施有力，有图表形式表现明确，得 8-10 分； 三阶段工作的进度安排基本合理、措施基本符合要求，但有欠缺，得 4-7 分； 三阶段工作的进度安排不合理，无相关措施，得 0-3 分。 | 10 |
|  | 履行合同的必 备设备设施 | 维护、维修所用设备性能优良，种类齐全，型号先进，数量充沛完全满足维护、维修要求，有备品，得 4-5 分； 设备设施及性能良好，种类比较齐全，数量刚刚满足维护、维修要求，得 2-3 分； 设备设施性能水平一般，老旧设备，数量有限，得 0-1 分。 | 5 |
|  | 人员配备 | 项目拟派人员不低于 13 人(含)，所有人员均熟练掌握系统运行原理，人员专业技术水平高、经验丰富。人员岗位分配合理，职责明晰，得 7-10分； 项目拟派人员不低于 9 人(含)，大部分人员基本掌握系统运行原理，人员实力一般，经验欠缺。人员岗位分配合理，职责基本明确得 4-6 分； 项目拟派人员人数低于 8（含）人，或分配不合理，专业水平欠缺，得 0-3 分； 本项无明确应答，或未按本项审核依据编制应答资料的，得 0 分。 （审核依据为投标文件中编制的拟派团队人员列表、人员岗位分工及人员证书或技术水平证明复印件以及人员专业履历，须加盖供应商公章） | 10 |
| 政府优先采购 政策得分（1分） | 节能产品 （0.5 分） | 供应商所投货物属于《节能产品政府采购品目清单》内，且非政府强制采购产品（即未以“★”标注的），并在响应文件中提供合格证明材料，则本项得 0.5 分，否则得 0 分。 | 1 |
|  | 环保产品（0.5 分） | 供应商所投的货物属于《环境标志产品政府采购品目清单》内，并在响应文件中提供合格证明材料，则本项得 0.5 分，否则得 0 分。 |  |
|  | 注：合格证明材料是指加盖供应商单位公章的，《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的通知》中指定的认证机构的认证证明（有效期内）的复印件。 |  |

评分细则（第五包）

| 评分项 | 评分内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 部分(10分) | 价格得分 | 符合招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分10分。 其他投标人的投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 | 10 |
| 商务部分（20分） | 近三年类似项目业绩 | 提供 2021年 1 月 1 日至今（以合同签订日期为准）的类似业绩（运行维护项目），每提供一份合同得 2 分，最多得 12 分。评审依据为在投标文件中编制的合同首页、标的页、签字盖章页的复印件，并加盖供应商公章。 | 12 |
|  | 质量认证情况 | 具备有效的质量管理体系认证证书，得 3 分，不具有不得分。 （审核依据为投标文件中编制的证书复印件加盖供应商公章，证书需要验证的，供应商需提供年检验证的证明并加盖供应商公章，否则不予认可） | 3 |
|  | 项目服务承诺 | 供应商针对本项目的服务承诺完整、可行，得4-5 分； 服务承诺比较完整，但有缺漏，得 2-3 分； 服务承诺不完整或未提供，得 0-1分。 | 5 |
| 技术部分（69分） | 工作方案 | 供应商的整体工作方案科学、合理，针对性强；维护计划全面、有条理，主题明确，旧件的整理和交付方案考虑周全，结合项目的实际情况，对重难点有完善的解决方案，得 16-20； 供应商的整体方案比较合理，具有一定的科学性，维护计划方案有欠缺，能做到旧件的整理及交付，对项目重难点分析、解决方案稍有欠缺，得 12-15分； 供应商的整体方案基本可行，但不符合项目实际情况，维护计划针对性不强，基本没有对项目重难点的解决方案，得 6-10 分； 供应商的整体方案较差，不合理，无针对性，得 1--5 分； 本项无明确应答得0分。 | 20 |
|  | 质量保证措施 | 质量保证措施完整，措施得当，有针对性，得 9-12 分； 质量保证措施基本完整，措施基本符合要求，但有欠缺，得 5-8 分。 质量保证措施不完整，措施不符合项目需求，得 0-4 分。 | 12 |
|  | 安全保证措施 | 安全保证措施有力，制度健全，有针对性，得 9-12 分； 安全保证措施基本符合要求、制度较完整，但有欠缺，得 5-8 分； 安全保证措施及制度混乱，得 0-4 分。 | 12 |
|  | 进度保证措施 | 三阶段工作的进度安排合理、措施有力，有图表形式表现明确，得 8-10 分； 三阶段工作的进度安排基本合理、措施基本符合要求，但有欠缺，得 4-7 分； 三阶段工作的进度安排不合理，无相关措施，得 0-3 分。 | 10 |
|  | 履行合同的必 备设备设施 | 维护、维修所用设备性能优良，种类齐全，型号先进，数量充沛完全满足维护、维修要求，有备品，得 4-5 分； 设备设施及性能良好，种类比较齐全，数量刚刚满足维护、维修要求，得 2-3 分； 设备设施性能水平一般，老旧设备，数量有限，得 0-1 分。 | 5 |
|  | 人员配备 | 项目拟派人员不低于 7 人(含)，所有人员均熟练掌握系统运行原理，人员专业技术水平高、经验丰富。人员岗位分配合理，职责明晰，得 7-10分； 项目拟派人员不低于 5 人(含)，大部分人员基本掌握系统运行原理，人员实力一般，经验欠缺。人员岗位分配合理，职责基本明确得 4-6 分； 项目拟派人员人数低于4（含）人，或分配不合理，专业水平欠缺，得 0-3 分； 本项无明确应答，或未按本项审核依据编制应答资料的，得 0 分。 （审核依据为投标文件中编制的拟派团队人员列表、人员岗位分工及人员证书或技术水平证明复印件以及人员专业履历，须加盖供应商公章） | 10 |
| 政府优先采购 政策得分（1分） | 节能产品 （0.5 分） | 供应商所投货物属于《节能产品政府采购品目清单》内，且非政府强制采购产品（即未以“★”标注的），并在响应文件中提供合格证明材料，则本项得 0.5 分，否则得 0 分。 | 1 |
|  | 环保产品（0.5 分） | 供应商所投的货物属于《环境标志产品政府采购品目清单》内，并在响应文件中提供合格证明材料，则本项得 0.5 分，否则得 0 分。 |  |
|  | 注：合格证明材料是指加盖供应商单位公章的，《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的通知》中指定的认证机构的认证证明（有效期内）的复印件。 |  |

评分细则（第六包）

| 评分项 | 评分内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 部分(10分) | 价格得分 | 符合招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分10分。 其他投标人的投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 | 10 |
| 商务部分（20分） | 近三年类似项目业绩 | 提供 2021年 1 月 1 日至今（以合同签订日期为准）的类似业绩（运行维护项目），每提供一份合同得 2 分，最多得 12 分。评审依据为在投标文件中编制的合同首页、标的页、签字盖章页的复印件，并加盖供应商公章。 | 12 |
|  | 质量认证情况 | 具备有效的质量管理体系认证证书，得 3 分，不具有不得分。 （审核依据为投标文件中编制的证书复印件加盖供应商公章，证书需要验证的，供应商需提供年检验证的证明并加盖供应商公章，否则不予认可） | 3 |
|  | 项目服务承诺 | 供应商针对本项目的服务承诺完整、可行，得4-5 分； 服务承诺比较完整，但有缺漏，得 2-3 分； 服务承诺不完整或未提供，得 0-1分。 | 5 |
| 技术部分（69分） | 工作方案 | 供应商的整体工作方案科学、合理，针对性强；维护计划全面、有条理，主题明确，旧件的整理和交付方案考虑周全，结合项目的实际情况，对重难点有完善的解决方案，得 16-20； 供应商的整体方案比较合理，具有一定的科学性，维护计划方案有欠缺，能做到旧件的整理及交付，对项目重难点分析、解决方案稍有欠缺，得 12-15分； 供应商的整体方案基本可行，但不符合项目实际情况，维护计划针对性不强，基本没有对项目重难点的解决方案，得 6-10 分； 供应商的整体方案较差，不合理，无针对性，得 1--5 分； 本项无明确应答得0分。 | 20 |
|  | 质量保证措施 | 质量保证措施完整，措施得当，有针对性，得 9-12 分； 质量保证措施基本完整，措施基本符合要求，但有欠缺，得 5-8 分。 质量保证措施不完整，措施不符合项目需求，得 0-4 分。 | 12 |
|  | 安全保证措施 | 安全保证措施有力，制度健全，有针对性，得 9-12 分； 安全保证措施基本符合要求、制度较完整，但有欠缺，得 5-8 分； 安全保证措施及制度混乱，得 0-4 分。 | 12 |
|  | 进度保证措施 | 三阶段工作的进度安排合理、措施有力，有图表形式表现明确，得 8-10 分； 三阶段工作的进度安排基本合理、措施基本符合要求，但有欠缺，得 4-7 分； 三阶段工作的进度安排不合理，无相关措施，得 0-3 分。 | 10 |
|  | 履行合同的必 备设备设施 | 维护、维修所用设备性能优良，种类齐全，型号先进，数量充沛完全满足维护、维修要求，有备品，得 4-5 分； 设备设施及性能良好，种类比较齐全，数量刚刚满足维护、维修要求，得 2-3 分； 设备设施性能水平一般，老旧设备，数量有限，得 0-1 分。 | 5 |
|  | 人员配备 | 项目拟派人员不低于 7 人(含)，所有人员均熟练掌握系统运行原理，人员专业技术水平高、经验丰富。人员岗位分配合理，职责明晰，得 7-10分； 项目拟派人员不低于 5 人(含)，大部分人员基本掌握系统运行原理，人员实力一般，经验欠缺。人员岗位分配合理，职责基本明确得 4-6 分； 项目拟派人员人数低于 4（含）人，或分配不合理，专业水平欠缺，得 0-3 分； 本项无明确应答，或未按本项审核依据编制应答资料的，得 0 分。 （审核依据为投标文件中编制的拟派团队人员列表、人员岗位分工及人员证书或技术水平证明复印件以及人员专业履历，须加盖供应商公章） | 10 |
| 政府优先采购 政策得分（1分） | 节能产品 （0.5 分） | 供应商所投货物属于《节能产品政府采购品目清单》内，且非政府强制采购产品（即未以“★”标注的），并在响应文件中提供合格证明材料，则本项得 0.5 分，否则得 0 分。 | 1 |
|  | 环保产品（0.5 分） | 供应商所投的货物属于《环境标志产品政府采购品目清单》内，并在响应文件中提供合格证明材料，则本项得 0.5 分，否则得 0 分。 |  |
|  | 注：合格证明材料是指加盖供应商单位公章的，《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的通知》中指定的认证机构的认证证明（有效期内）的复印件。 |  |

评分细则（第七包）

| 序 号 | 评审因素 | 评审标准及分值 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 （22分） | 相关证书 | 提供国家有权机构颁发的信息安全服务资质认证证书（信息安全应急处理服务资质），一级得 3 分；二级得 2 分；三级得 1 分。 （一级最高），否则得 0 分。 | 3 |
|  |  |  | 具有有效的信息安全管理体系ISO27001证书 | 3 |
|  |  |  | 信息技术服务管理体系ISO20000证书 | 2 |
|  |  |  | 具有有效的 ISO9001 质量管理体系认证证书，得 1 分，否则得 0分。 | 1 |
|  |  |  | 具有有效的信息安全管理体系认证证书，得 1 分，否则得 0 分。 | 1 |
|  |  | 类似项目业绩 | 提供 2020 年 1 月 1 日至今，运维服务类项目合同业绩，每提供一个业绩得 2 分，最高得 12 分，没有不得分。 注：投标人须提供合同复印件作为有效业绩证明（必须包括合同首页、关键内容页、双方签单页）。 | 12 |
| 2 | 技术及服务部分 （58分） | 项目服务方案 | （1）方案内容完整性： 方案内容完整、且描述翔实具体，得 6 分； 方案内容不够完整或描述不够翔实具体，得 4 分； 方案存在重大欠缺或描述欠佳，得 2 分。 未提供方案得 0 分。 | 6 |
|  |  |  | （2）方案可实施性 方案合理、考虑周全，可实施性高，得 6 分； 方案合理但考虑不够周全，可实施性欠佳，得 4 分； 方案可实施性存在重大缺陷，得 2 分。 未提供方案得 0 分。 | 6 |
|  |  |  | （3）方案针对性 方案贴近项目实际，针对性强，得 6 分； 方案考虑项目情况但针对性欠佳，得 4 分； 方案通用简单、针对性严重不足，得 2 分； 未提供方案得 0 分。 | 6 |
|  |  | 团队服务能力方案 | 拟派项目经理人员具有信息安全领域 5 年及以上工作经验同时具有国际项目管理师（PMP）证书、信息安全保障人员认证证书-风险管理（专业级）以及得 10分，5 年及以上工作经验或具有国际项目管理师（PMP）证书得 6分，3 年及以上工作经验得 2 分，否则得 0 分. | 10 |
|  |  |  | 拟派技术工程师取得信息安全保障人员认证证书-安全运维（专业级），每提供一个证书得 1 分，最高得 2 分。 | 2 |
|  |  | 项目质量管理方案 | 根据项目质量管理方案进行综合评判。 方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、贴近项目实际针对性强，得 6 分； 方案通用、简单，考虑欠佳或针对性欠佳，得 4 分； 方案内容不全或存在明显欠缺，得 2 分； 未提供方案得 0 分。 | 6 |
|  |  | 保密措施方案 | 根据保密措施方案进行综合评判。 方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、贴近项目实际针对性强，得 6 分； 方案通用、简单，考虑欠佳或针对性欠佳，得 4 分； 方案内容不全或存在明显欠缺，得 2 分； 未提供方案得 0 分。 | 6 |
|  |  | 风险规避措施方案 | 根据风险规避措施方案进行综合评判。 方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、贴近项目实际针对性强，得 6 分； 方案通用、简单，考虑欠佳或针对性欠佳，得 4 分； 方案内容不全或存在明显欠缺，得 2 分； 未提供方案得 0 分。 | 6 |
|  |  | 售后服务方案 | 根据售后服务方案进行综合评判。 方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、贴近项目实际针对性强，得 6 分； 方案通用、简单，考虑欠佳或针对性欠佳，得 4 分； 方案内容不全或存在明显欠缺，得 2 分； 未提供方案得 0 分。 | 6 |
|  |  | 文档管理方案 | 根据文档管理方案进行综合评判。 方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、贴近项目实际针对性强，得 4 分； 方案通用、简单，考虑欠佳或针对性欠佳，得 3 分； 方案内容不全或存在明显欠缺，得 2 分； 未提供方案得 0 分。 | 4 |
| 3 | 价格部分（20分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20。 | 20 |
| 4 | 综合评审得分 | 1-3 项得分之和，即为投标人的综合评审得分。 | 100 |

评分细则（第八包）

| 评分项 | 评分内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 部分(10分) | 价格得分 | 符合招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分10分。 其他投标人的投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 | 10 |
| 商务部分（15分） | 近三年类似项目业绩 | 提供 2021 年 1 月 1 日至今（以合同签订日期为准）的类似业绩，每提供一份合同得 2 分，最多得 10 分。评审依据为在投标文件中编制的合同首页、标的页、签字盖章页的复印件，并加盖供应商公章。 | 10 |
|  | 认证情况 | 具 备 有 效 的 质 量 管 理 体 系 认 证ISO9001 证书，得 1 分，未按要求提供不得分； 具备有效的信息安全管理体系认证ISO27001 证书，得 1 分，未按要求提供不得分； 具备有效的信息技术服务管理体系认证 ISO20000 证书，得 1 分，未按要求提供不得分； 具备有效的职业健康安全管理体系认证 ISO45001 证书，得 1 分，未按要求提供不得分； 具备有效的环境管理体系认证ISO14001 证书，得 1 分，未按要求提供不得分； （审核依据为投标文件中编制的证书复印件加盖供应商公章，证书需要验证的，供应商需提供年检验证的证明并加盖供应商公章，否则不予认可） | 5 |
| 技术部分（75分） | 对项目的理解 的程度 | 投标供应商根据“第七章第八包采购需求一、总体要求”中的内容进行对项目的理解阐述。 方案内容进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，思路清晰，合理分析现状且满足招标要求，得8-10分； 方案内容虽进行阐述但并未贴合项目实际情况进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得6-7分； 方案满足招标要求，但仅为对招标需求的简单复制，未进行进一步的详细阐述，得4-5分； 方案的应答仅部分满足招标要求，得1-3分；方案内容未进行任何阐述或不满足招标要求，得 0 分。 | 10 |
|  | 监测设备管理 子系统运维方 案 | 方案进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，思路清晰，针对性强，合理分析现状且满足招标要求，得7-10分； 方案虽进行阐述但并未贴合项目实际情况进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得4-6分； 方案的应答仅部分满足招标要求，得1-3分； 方案未进行任何阐述或不满足招标要求，得 0 分。 | 10 |
|  | 数据管理子系 统运维方案 | 方案进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，思路清晰，针对性强，合理分析现状且满足招标要求，得7-10分； 方案虽进行阐述但并未贴合项目实际情况进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得4-6分； 方案的应答仅部分满足招标要求，得1-3分； 方案未进行任何阐述或不满足招标要求，得 0 分。 | 10 |
|  | 动态监测子系 统运维方案 | 方案进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，思路清晰，针对性强，合理分析现状且满足招标要求，得5-6分； 方案虽进行阐述但并未贴合项目实际情况进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得3-4分； 方案的应答仅部分满足招标要求，得1-2分； 方案未进行任何阐述或不满足招标要求，得 0 分。 | 6 |
|  | 预警分析子系 统运维方案 | 方案进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，思路清晰，针对性强，合理分析现状且满足招标要求，得5-6分； 方案虽进行阐述但并未贴合项目实际情况进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得3-4分； 方案的应答仅部分满足招标要求，得1-2分； 方案未进行任何阐述或不满足招标要求，得 0 分。 | 6 |
|  | 预警预报子系 统运维方案 | 方案进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，思路清晰，针对性强，合理分析现状且满足招标要求，得5-6分； 方案虽进行阐述但并未贴合项目实际情况进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得3-4分； 方案的应答仅部分满足招标要求，得1-2分； 方案未进行任何阐述或不满足招标要求，得 0 分。 | 6 |
|  | 应急管理子系 统运维方案 | 方案进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，思路清晰，针对性强，合理分析现状且满足招标要求，得3分； 方案虽进行阐述但并未贴合项目实际情况进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得2分； 方案的应答仅部分满足招标要求，得1分； 方案未进行任何阐述或不满足招标要求，得 0 分。 | 3 |
|  | 三维展示子系 统运维方案 | 方案进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，思路清晰，针对性强，合理分析现状且满足招标要求，得3分； 方案虽进行阐述但并未贴合项目实际情况进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得2分； 方案的应答仅部分满足招标要求，得1分； 方案未进行任何阐述或不满足招标要求，得 0 分。 | 3 |
|  | APP 应用子系 统运维方案 | 方案进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，思路清晰，针对性强，合理分析现状且满足招标要求，得8-12分； 方案虽进行阐述但并未贴合项目实际情况进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得4-7分； 方案的应答仅部分满足招标要求，得1-3分； 方案未进行任何阐述或不满足招标要求，得 0 分。 | 12 |
|  | 视频监控子系 统运维方案 | 方案进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，思路清晰，针对性强，合理分析现状且满足招标要求，得3分； 方案虽进行阐述但并未贴合项目实际情况进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得2分； 方案的应答仅部分满足招标要求，得1分； 方案未进行任何阐述或不满足招标要求，得 0 分。 | 3 |
|  | 拟派运维团队 专业技术能力 应答 | 投标供应商根据“第七章第八包采购需求三、其他服务要求或说明”中的第 2 至 11 条内容进行方案阐述。 结合拟派运维团队人员专业、经验等情况进行阐述。 进行了详细的阐述和团队人员组成的分析，能正确理解项目的需求，团队人员组成、分工合理，团队人员系统运维或系统开发经验丰富，满足招标要求，得5-6 分； 虽进行了阐述但并未贴合项目实际情况进行论述分析，团队人员组成符合要求，团队人员系统运维或系统开发经验一般，得 3-4 分； 未对招标所需运维团队及人员要求进行阐述分析，团队人员仅部分满足招标要求，团队人员系统运维或系统开发经验欠缺，得 1-2 分； 未进行任何阐述或不满足招标要求，得 0 分。 （审核依据为投标文件中编制的拟派团队人员列表、人员岗位分工及人员资格证书或技术水平证明复印件以及人员专业履历，须加盖供应商公章） | 6 |

评分细则（第九包）

| 序号 | 评分内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商类似业绩情况及综合实力 | 类似项目业绩情况：审核依据为投标文件中提供的 2021年 1月 1 日至今的（以合同签订日期为准），类似遥感数据服务类项目合同复印件并加盖供应商公章。每提供一个符合上述要求的合同得 2 分，最高得 16 分，最低得 0 分。 | 24 |
|  |  | 认证情况：供应商具有有效的质量管理体系认证（认证范围须含摄影测量及遥感服务、地理信息系统工程及服务相关内容）得 2 分；供应商具有有效的合规管理体系认证（认证范围须含摄影测量及遥感服务、地理信息系统工程及服务相关内容）得 2 分；否则不得分。 （审核依据为投标文件中编制的证书复印件加盖供应商公章，证书需要验证的，供应商需提供年检验证的证明并加盖供应商公章，否则不予认可） |  |
|  |  | 卫星数据来源情况：供应商具有数据产品知识产权，或者卫星数据厂家授权（或卫星厂商的授权代理商针对本项目为供应商出具的授权书）的得 2 分，否则不得分。（审核依据具体要求参见第七章 2.1 相关条款） |  |
|  |  | 专业技术能力：供应商具有国家测绘地理信息局颁发的含“摄影测量与遥感”乙级（含）以上的测绘资质证书得 2分，其他不得分。 （审核依据具体要求参见第七章 2.1 相关条款） |  |
| 2 | 技术指标部分 | 应答并满足招标文件第七章第九包 2.2.2 条款全部内容得 2 分，否则不得分； 应答并满足招标文件第七章第九包 2.2.3 条款全部内容（7 条子条款）得 5 分；任意一条子条款不满足，此项不得分； 应答并满足招标文件第七章第九包 2.2.4 条款全部内容（7 条子条款）得 5 分；任意一条子条款不满足，此项不得分； 应答并满足招标文件第七章第九包 2.3 条款全部内容（6 条子条款）得 3 分；任意一条子条款不满足，此项不得分； 应答并满足招标文件第七章第九包 2.4.1 条款全部内容得 2 分，否则不得分； 应答并满足招标文件第七章第九包 2.4.2 条款全部内容（5 条子条款）得 3 分；任意一条子条款不满足，此项不得分； 应答并满足招标文件第七章第九包 2.4.3 条款全部内容（2 条子条款）及 2.5 条款全部内容（2 条子条款）得 2 分；任意一条子条款不满足，此项不得分； 应答并满足招标文件第七章第九包 三、2、条款全部内容得 2 分，否则不得分。 | 24 |
| 3 | 方案技术水平 | 拟派服务团队情况（12 分） 1.项目负责人，同时具备测绘相关专业高级职称证书、注册测绘师证书、且在投标人单位工作满10年及以上的得 2 分，不满足得 0 分。 2.技术负责人，同时具有测绘相关专业高级职称证书、注册测绘师证书、且在投标人单位工作满10年及以上的得 2 分，不满足得 0 分。 3.项目拟投入人员（除项目负责人、技术负责人以外）具有测绘相关专业中级及以上职称证书（或注册测绘师证书）的，每有 1 人得 1 分，最高 8 分。 （审核依据为投标文件中编制的拟派团队人员列表、人员岗位分工及人员证书复印件、社保缴纳证明复印件，须加盖供应商公章。） | 42 |
|  |  | 技术支持响应速度（6 分） 技术支持团队由高级职称技术人员带队，能够在 24 小时内进行响应，5 个工作日内解决项目中的各种技术问题，得 4-5 分； 技术支持团队由中级职称技术人员带队，能够在 48 小时内进行响应，10 个工作日内解决项目中的各种技术问题，得1-3 分； 不能在 48 小时内进行响应，或不能在 10 个工作日内解决项目中的各种技术问题，或未应答的，得 0 分。 |  |
|  |  | 实施方案及可实现性（18 分） 为了保障项目的时效性和方案的可实现性，实施方案是否充分考虑并详细论述了所采用的卫星数据的类型、幅宽、重访周期、敏捷成像能力、影像定位精度及卫星测控、任务规划、原始码流数据接收与处理、运营和管理等情况。 投标所用卫星幅宽大于 20km，具有敏捷成像能力（5 种及以上拍摄模式），重访周期小，无控定位精度 5m 及以内（需提供由国家级检测机构出具的精度报告），卫星测控、任务规划、原始码流数据接收与处理、运营和管理流程简约高效，得 13-18 分； 所采用卫星数据幅宽 20-15km，具有敏捷成像能力（3-4 种拍摄模式），重访周期中等，无控定位精度大于 5m 小于 10m（需提供由国家级检测机构出具的精度报告），卫星测控、任务规划、原始码流数据接收与处理、运营和管理流程简约高效程度中等，得 7-12 分； 所采用卫星数据幅宽小于 15km，不具有敏捷成像能力，重访周期大，无控定位精度大于 10m，卫星测控、任务规划、原始码流数据接收与处理、运营和管理流程最复杂低效，得 1-6 分； 本项未应答，得 0 分。 |  |
|  |  | 应急保障方案（6 分） 应急保障方案详细、具有时效性，对各种应急情况，尤其是受天气影响造成数据接收困难时，应急措施能够在 24 小时内生效的，得 5-6 分； 应急保障方案比较完整，或应急措施在 48 小时内生效的，得 3-4 分； 应急保障方案不完整，不切实际，或应急措施超过 48 小时生效的，得 1-2 分； 本项未应答，得 0 分。 |  |
| 4 | 投标价格评分 | 符合招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分10分。 其他投标人的投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 | 10 |

第七章采购需求

第一包~第六包：

# 招标内容

为确保北京市突发地质灾害监测预警系统工程项目安装的野外专业监测仪器2024年度正常运行，采购人对本年度的监测仪器维护工作公开招标。具体内容如下表：

| 分包 | 维护内容 | 设备类型 | 信息列表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 密云、房山、门头沟三区范围内一期工程安装的370台套野外专业监测仪器的维护 | CR-InSAR、GNSS、次声仪、地表水位仪、地下水位计、静力水准仪、裂缝位移计、泥位计、摄像头、深部位移计、土壤含水率、微震监测仪、应力监测仪、雨量计、预警装置 | 见附件1-1 |
| 第二包 | 房山、门头沟、延庆三区范围内二期工程布设的252台套野外监测仪器的维护服务。 | GNSS、静力水准仪、孔隙水压力、裂缝位移计、深部位移计、土壤含水率、微震监测仪、应力监测仪、雨量计 | 见附件1-2 |
| 第三包 | 地灾二期工程崩塌灾害隐患点布设的180台套地质灾害野外监测站的维护维修。 | 裂缝伸缩仪、摄像头、雨量计、预警装置 | 见附件1-3 |
| 第四包 | 房山、门头沟、石景山、海淀、丰台、延庆六个区范围内二期工程布设的 334台套野外监测仪器的维护服务。 | 次声仪、流速仪、泥位计、摄像头、土壤含水率、雨量计 | 见附件1-4 |
| 第五包 | 密云、怀柔二区范围内二期工程布设的 475 台套野外监测仪器的维护服务。 | 次声仪、流速仪、泥位计、摄像头、土壤含水率、雨量计 | 见附件1-5 |
| 第六包 | 昌平、平谷二区范围内二期工程布设的211台套野外监测仪器的维护服务。 | 次声仪、流速仪、泥位计、摄像头、土壤含水率、雨量计 | 见附件1-6 |

# 总体要求

1、仪器维护目的是保证所有野外专业监测仪器和后台接收软件的正常运行，确保传输稳定，监测数据满足精度和误差要求；

2、仪器维护内容见附件1-1~附件1-6；汛前和汛后维护须在规定时间内对本包所涉及的所有监测仪器进行清理、检测、维修和校准；汛前还需对GPS基准点进行两个不同时段数据接收并校准；汛期需通过系统检查监测仪器的健康状况，发现异常后在24小时内进行维修（见附件5、附件7）；

3、仪器维护工作分为三个阶段：汛前（合同签订之日起-5月31日）、汛期（6月1日-9月15日）及汛后（9月16日-10月31日）；

4、所更换配件（RTU或DTU）须符合采购人现使用的数据传输通讯协议（见附件6）；

5、仪器维护工作考核合格依据为野外专业监测仪器正常运行、监测数据正常传输至采购人数据平台；汛期仪器月平均在线率高于95%且累计故障率低于5%；监测数据满足精度和误差要求；

6、每台套监测仪器均须提交仪器维护路线轨迹；维护完成后，需拍摄仪器照片，并按仪器位置名称命名分类存档；

7、仪器更换配件的使用寿命须达到质保期要求，并满足各类型仪器基本功能参数要求（见附件5）；

8、中标人应存储一定数量的备品备件，类型主要为各种监测仪器的传感器、RTU、太阳能板及其它易损件，数量一般为仪器总数的5%～10%，功能应满足野外仪器正常运行；损坏配件应妥善保存并在11月1日-11月30日按照仪器、配件名称、更换时间等做好登记（二维码等），完成分区配件更换登记表（见本章附件4）并统一交还采购人；

9、上述维护工作须按照 “北京地灾” APP中维护任务的下发列表完成，并形成符合采购人要求的维护记录，维护后按工作阶段提交月报（见附件8），重点阐述数据传输质量、仪器状态、存在问题及解决方案；

10、投标报价中须包含参考更换配件的采购、安装、人工、利润、税金等全部费用；质保期内中标人应免费更换故障配件；

11、投标时供应商应按本项目服务要求编制项目服务承诺书，在中标后10个工作日内提交详细的项目《实施组织方案》，《实施组织方案》通过招标方组织的审查后方可实施。

# 其他服务要求

1、投标供应商应规划整体工作方案，结合项目的实际情况，对旧件的整理和交付方案，对重难点有完善的解决方案等。并有针对性的做好质量保证、安全保证、进度保证等措施。

2、投标供应商应具有承接本项目的能力和相关经验，具备规范化的企业管理体系认证，有严格的内部管理制度。

3、中标人应具有履行合同的必备设备设施，并根据采购人所提供仪器信息（见附件1）开展维护工作，并保证仪器信息的安全、维修时保持监测仪器以及监测数据的原始性和真实性；

4、中标人须安排1名专职工作人员负责定时检查监测系统仪器运行情况，并形成纸质记录；安排不低于9名具备熟练掌握系统运行原理、仪器维修、配件更换及参数配置的专业技术人员参与野外专业监测仪器维护工作；还需配备相应的掌上移动设备（用于安装“北京地灾” APP）、车辆和维修装备；

5、中标人应配合采购人完成与本包工作相关任务，并有义务对采购人所提出的仪器相关问题进行解答。

# 成果要求

1、汛前、汛后维护结束后须按采购人规定时间及格式提交经相关专家评审通过后的汛前维护报告、汛后维护报告和维护总报告；

2、汛前、汛后开展维护工作应填写仪器维护记录表和仪器维修记录表（见附件2和附件3）；汛期开展维修工作时应填写仪器维修记录表（见附件3）；

3、仪器维护阶段性工作完成后，中标人需填写配件更换台账（见附件4）；

4、GPS基准点校准后需提交相应报告；

5、以上成果形式分为纸质和电子化两种。

# 质量保证期要求

详见“附件5仪器配件技术参数及维修要求”。

# 服务期要求

合同签订之日起至2024年12月31日前，完成本包全部工作内容。

# 付款方式

采购人与中标供应商签订合同后二十个工作日内，采购人向中标供应商支付本项目中标金额50%的预付款；汛前维护维修工作结束并提交成果后支付本项目中标金额15%的合同款，汛期维护维修工作结束并提交成果后支付本项目中标金额25%的合同款，汛后维护工作结束后并提交全部成果资料并经采购人验收合格后20个工作日内一次性付清本次中标金额10%的余款。

附件1-1 第一包监测仪器设施信息列表

附件1-2  第二包监测仪器设施信息列表

附件1-3  第三包监测仪器设施信息列表

附件1-4：第四包监测仪器及位置信息列表

附件1-5：第五包监测仪器及位置信息列表

附件1-6：第六包监测仪器及位置信息列表

附件2  监测仪器设施维护记录表

附件3  监测仪器设施维修记录表

附件4  监测仪器设施配件更换登记表

附件5-1  第一包监测仪器配件技术参数及维修要求

附件5-2  第二包监测仪器配件技术参数及维修要求

附件5-3  第三包监测仪器配件技术参数及维修要求

附件5-4  第四包监测仪器配件技术参数及维修要求

附件5-5  第五包监测仪器配件技术参数及维修要求

附件5-6  第六包监测仪器配件技术参数及维修要求

附件6 北京市突发地质灾害监测数据传输通信规范

详见PDF附件

附件7 突发地质灾害监测仪器维护技术要求

详见PDF附件

附件8 汛期监测仪器维护服务工作月报

第七包：

一、背景

北京市突发地质灾害监测预警系统工程项目已建设完成，目前已建成2个数据中心、4个监测站数据中心，本次招标仅对北京市地质灾害防治研究所数据中心及门头沟、密云监测站数据中心进行运行维护工作，包括但不限于机房环境运行维护、硬件设备运行维护、网络设备运行维护以及安全设备的运行维护工作，确保数据中心各设备正常运行，招标人对北京市地质灾害防治研究所数据中心运行维护进行2024年的招标工作。

二、运行维护要求

（一）运行维护范围

数据中心运行维护服务包含机房基础设施（机房环境、UPS、空调、消防、新风等设备）运行维护服务、服务器（含磁盘存储）设备运行维护服务、网络设备运行维护服务、安全设备运行维护服务等。

（二）总体要求

1、制定运维方案，包括硬件备件准备方案，日常运维工作内容、日常运维岗位职责、系统日常维护操作手册、网络系统及设备日常运行监控方案等内容，以及应急预案制定。中标人要有标准完善的支持服务流程、问题升级流程、配件管理及递送流程，以保障其服务质量。

2、提交年度、季度运维服务报告，对运维人员管理、服务质量、日常处理、故障排查等情况进行总结和汇总。

3、运行维护服务期结束时，将项目的全部文件、日志、报告等文档汇集成册交付采购人归档。

4、报告总结制度：中标人应每季度向采购人提供一份技术支持服务总结报告，总结经验并找出存在问题，分析总结故障及处理情况，分析设备环境运行状况，提出维护服务工作改进意见，对工作情况和服务质量进行总结评价。

三、项目时间

自合同签订之日起至2024年12月31日。

四、服务清单

| 序号 | 服务名称 | 频率 | 次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常巡检 | 灾防所：每月1次；监测站：每季度1次 | 1年 |
| 2 | 脆弱性检测 | 每季度1次 | 4次 |
| 3 | 安全加固 | 每季度1次 | 4次 |
| 4 | 日志分析 | 灾防所：每季度1次；监测站：每年1次 | 6次 |
| 5 | 渗透测试 | 每2月1次专业人员对系统进行渗透测试 | 6次 |
| 6 | 漏洞扫描 | 每月1次漏洞扫描 | 12次 |
| 7 | 安全通告 | 每月1次安全通告 | 12次 |
| 8 | 完善安全管理制度 | 每年1次，更新完善安全管理制度 | 1次 |
| 9 | 安全驻场 | 派驻1名驻场 | 1名 |
| 10 | 应急响应 | 每年1次 | 1次 |
| 11 | 重保支撑 | 特殊时期（如汛期、十一，春节等）值守 | 10天 |
| 12 | 风险评估 | 每年1次对系统进行风险评估服务 | 1次 |
| 13 | 应急演练 | 每年1次 | 1次 |
| 14 | 安全培训 | 每年2次安全相关培训 | 2次 |
| 15 | 资产梳理 | 每年1次对市灾防所信息化设备进行资产梳理 | 1次 |
| 16 | 网络安全设备运维服务 | 包括不限于交换机、路由器等设备维护 | 1年 |
| 17 | 硬件设备运维服务 | 包括不限于服务器、磁盘存储等设备维护 | 1年 |
| 18 | 机房物理环境维护服务 | 包括不限于空调、UPS、消防等设备维护 | 1年 |

五、项目服务内容

1.日常巡检

服务内容：针对市灾防所现有的安全设备、机房设备及机房基础环境进行巡检工作。记录设备的相关信息参数，设备运行状态是否正常并及时排查设备故障隐患，提出合理化建议，故障问题及时汇报，并及时解决。

巡检设备内容包括：设备外观状况，设备状态灯，设备之间链接是否正常。

服务频率：市灾防所信息中心1次/月，监测站信息中心1次/季度，服务期1年。

服务成果：《市灾防所日常巡检报告》。

2.脆弱性检测

服务内容：投标人应针对市灾防所现有信息系统服务器操作系统、数据库、中间件、网络及安全设备等，进行安全配置检测，以发现在网络、主机等层面存在的安全隐患，为安全优化工作提供建设依据。

服务范围：操作系统、数据库、中间件、网络设备。

服务频率：市灾防所信息中心1次/季度，全年共4次。

服务成果：《市灾防所信息系统脆弱性检测报告》。

3.安全加固

服务内容：投标人应在不影响市灾防所当前业务的前提下，采取必要的技术手段对目标系统实施全面而周到的安全优化配置，及时消减相应的操作系统、数据库、中间件、路由与交换设备、安全设备所存在的技术性安全问题，降低恶意攻击者利用安全漏洞威胁系统安全运行的机率，从而有效控制因系统配置不当等因素引发的业务中断及信息外泄等风险，将高风险漏洞和中风险漏洞降低至可接受的范围内。

服务范围：操作系统、数据库、网络设备、安全设备。

服务频率： 市灾防所信息中心1次/季度，全年共4次。

服务成果：《市灾防所信息系统安全加固报告》。

4.日志分析

服务内容：投标人应通过收集市灾防所网络中的服务器、网络设备、安全设备等的日志信息，进行关联分析，发现潜在的威胁和未知的入侵行为。

服务范围：服务期、操作系统、数据库、网络设备、安全设备。

服务频率：市灾防所信息中心1次/季度，监测站信息中心1次/年，全年共5次。

服务成果：《市灾防所日志分析报告》。

5.渗透测试

服务内容：投标人应在不影响业务正常开展的前提下，对市灾防所指定信息系统，通过模拟黑客攻击的方式，验证信息系统抵御黑客攻击的能力，从而发现信息系统的安全隐患和脆弱点，并提出安全整改建议。

服务范围：市灾防所重要信息系统。

服务频率：每2月1次，全年共6次。

服务成果：《市灾防所信息系统渗透测试报告》。

6.漏洞扫描

服务内容：投标人利用专业漏洞扫描设备开展漏洞扫描工作，发现扫描对象存在的web应用漏洞、主机操作系统漏洞、数据库漏洞、逻辑缺陷、弱口令、信息泄露等脆弱性问题，生成相关报告并提供加固建议。

服务范围：市灾防所信息中心所有设备。

服务频率：每月1次，全年共12次。

服务成果：《市灾防所漏洞扫描报告》。

7.安全通告

服务内容：投标人应组织专人定期搜集整理漏洞信息、系统补丁信息、病毒信息等安全状态信息，形成安全通告信息，并定期以电子邮件的方式发送给市灾防所发信息安全负责人，确保市灾防所在第一时间内得到相关的安全态势信息。

服务频率：每月1次安全通告，全年共12次。

服务成果：《信息安全通告》。

8.安全管理制度完善

服务内容：投标人应结合市灾防所的安全现状，按照等级保护3级的管理要求，协助市灾防所完善现有安全管理制度，使其满足《信息系统等级保护基本要求》3级关于安全管理的要求。

服务频率：每年开展1次。

服务成果：《市灾防所网络安全管理制度》。

9.安全驻场

服务内容：投标人应派遣1名专业的工程师到市灾防所进行5*8工作制的驻场服务工作。驻场服务工作包括（但不限于）：对服务器、网络安全设备进行上架，并调整其配置，使其接入网络中；优化调整安全设备的策略配置以适应变更业务信息系统需求，对所有设备进行日常巡检。

服务地点：甲方指定地址。

服务频率：每年派驻1名人员驻场提供5*8的日常值守。

服务成果：《市灾防所信息安全驻场服务总结》。

10.应急响应

服务内容：投标人应在第一时间响应市灾防所信息系统面临的紧急或者突发信息安全事件。在发生紧急信息安全事件的情况下，如现场驻场人员无法解决相关问题，投标人应安排更高级技术人员在2小时内到达事故现场，遏制、清除信息安全事件，降低信息安全事件带来的影响，并保有相关信息安全事件攻击证据，及时到达问题现场处理安全事件。

服务范围：灾防所信息系统

服务频率：1次，服务期1年。

服务成果：《市灾防所应急响应服务记录单》。

11.重保支撑

服务内容：特殊时期（如汛期、十一，春节等）24小时值守，重保期间负责资产的梳理和安全配置核查，及时修复安全漏洞，负责对单位网络及信息系统的运行情况、审计日志进行全面监控，及时发现异常情况；利用已有和新增的技术手段监测攻击行为；对恶意攻击行为进行行为阻断，封禁攻击IP地址等应急处置工作。

服务地点：甲方指定地址。

服务频率：按需提供，服务期1年。每年重保服务时间不低于10天。

服务成果：《市灾防所重保支撑服务总结》。

12.风险评估

服务内容：参照国家《信息安全技术信息安全风险评估规范》GB/T20984-2007等相关标准，对市灾防所重要信息系统开展风险评估工作，包括资产、威胁、脆弱性识别、风险分析、风险处置等。平衡安全风险与成本代价，提供有效的安全加固和改进建议，为以后的安全规划建设提供依据和参考，建立信息安全风险管理机制。

服务范围：市灾防所信息系统

服务频率：信息系统进行1次风险评估服务，服务期1年。

服务成果：《市灾防所信息系统风险评估报告》。

13. 应急演练

服务内容：根据网络安全法和等级保护相关标准要求，网络运营者需建立应急预案，并定期开展应急演练。通过实战演练来提高单位应对网络突发事件的行动力，根据出现的新的网络攻击手段或其他特殊情况，不断进行预案的调整完善。

服务范围：市灾防所信息系统。

服务频率：每年1次，共1次。

服务成果：演练后出具《市灾防所应急演练过程说明》，并更新《市灾防所应急预案》。

14.安全培训

服务内容：投标人组织对招标人进行安全意识培训及国家制定的新的政策解读并提供建议方案。

服务范围：市灾防所人员。

服务频率：2次/年

服务成果：《市灾防所安全培训总结报告》。

15.资产梳理

服务内容：针对招标人的信息化资产进行梳理，对现有资产清单的收集、资产探测、信息查询、信息收集等多种方式，全面发现内部资产情况。

服务范围：市灾防所信息化资产。

服务频率：2次/年。

服务成果：《市灾防所资产清单》。

16.网络安全设备运维

服务内容：对防病毒服务器、安全审计系统、网络综合审计、日志审计系统、下一代防火墙、WEB应用防火墙、防病毒软件、上网行为管理、漏洞扫描等年度运维服务工作。

服务范围：网络安全设备。

服务频率：服务期1年。

17.硬件设备运维

服务内容：需要针对主机、存储设备提供日常维护、性能测试、故障诊断及排除等技术支持。具体包括：资产建档（IT资产档案、维护维修档案）、日常维护、故障诊断及排除、性能测试、迁移、调整、升级、突发事件应急处理以及设备检查。针对主机、存储设备维护服务、机房基础环境维护服务。

服务范围：服务器、存储、交换机等。

服务频率：服务期1年。

18.机房物理环境运维

服务内容：维护工作主要包括，巡检、隐患排除、故障处理、应急处理、保证修理人员及时上门、定期更换滤网、外机清洗、加氟等。在保证该系统正常运行的同时，做好空调档案的创建、对空调设备数据进行记录、统计和分析，为机房环境的控制和维护，提供有效的建议与规划。实时更新、整理备查，做到可以实时系统追溯、监控、审查。UPS电源是保证机房内计算机设备及其他设备正常运行和数据安全的重要设备，需要定期检查UPS电源的运行情况，停电时，要随时监控UPS电源放电情况。要对UPS电源的运行情况作好记录，包括UPS电源的充、放电时间，故障及排除情况等，以方便维护和维修。

服务范围：机房物理环境

服务频率：服务期1年。

服务成果：《市灾防所网络安全设备、硬件设备及机房物理环境运维服务报告》。

六、服务团队

投标方应具有有效的信息安全管理体系ISO27001证书；信息技术服务管理体系ISO20000证书；质量管理体系认证ISO9001证书；职业健康安全管理体系认证ISO45001证书；环境管理体系认证ISO14001证书。

（1）投标方拟派不少于6人的服务团队，应详细列出运维团队的组织结构、人员的配备、岗位的设置、管理的职能、权力、责任和义务；

（2）投标方应为本项目设立项目经理，负责运维过程中关键技术问题的处理、重大事件现场处理和运维项目的有效运营管理；

（3）项目经理需要具有3年以上运行维护经验，具有计算机软件与技术（高级）证书；

（4）服务器、磁盘阵列运行维护人员对于IBM、联想、华为等服务器不少于3年维护运行经历；

（5）网络运行维护人员对于华为、CISCO等设备不少于3年维护运行经历，具有华为或CISCO认证工程师认证；

（6）安全设备运行维护人员对市面主流安全设备如山石、绿盟、天融信、思福迪等设备有不少于3年的运行维护经历；

（7）机房物理环境运行维护人员需要具有消防工程师、电工职业资格证书等安全上岗证件，且不少于3年的运行维护经历；

（8）驻场人员须负责软件、硬件的日常使用、日常巡检、运维管理，系统联调与现场保障。该人员在遇突发事件时，有快速定位故障、初步判断和紧急处理的能力，须熟悉计算机主机软、硬件，网络设备操作，熟悉常用办公软件（如OFFICE）使用，熟悉常用系统软件的基本使用（如WINDOWS\LINUX），了解机房基础设施环境（空调、UPS、强电、弱电、监控、安防、消防等）的使用及简单故障排除。能够按北京市灾防所要求对服务器、操作系统等硬件设备进行日常维护和管理，熟悉IP地址的分配规则，熟悉网线及拓扑图制作，掌握系统与网络故障排查方法，并能够现场解决用户的问题。并针对各系统制定相应的备份计划，定期对业务系统数据进行备份和数据完整性。承诺保持现有运维团队相对稳定性，合同期间未经甲方许可，投标方不得私自更换驻场人员。

七、服务质量

供应商应建立严格的质量保证体系，制定项目建设的质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标；保证项目各个阶段工作满足采购人对质量的要求。

供应商应根据项目的工作计划，对阶段性工作成果进行审核，并向项目单位提交里程碑式工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目的质量。

八、工期和工期保证

在本项目合同签订之后，应按合同规定的期限内完成项目全部工作内容。

供应商的项目进度管理应该遵循以下原则：

①项目进度管理的依据是项目要求的工期目标；

②在确保项目质量和安全的原则下，控制项目进度。

供应商的项目进度管理应该至少包含以下内容：

①按照工期目标制定具体实施计划，明确各阶段工作任务；

②按照具体实施计划，定期跟踪检查，对可能发生的延误提出相应对策；定期或不定期地召开或参加项目例会、协调会议等，向采购人通报项目进展情况，提交

进度报告，及时解决相关问题；

九、风险规避

依据本项目的服务内容，明确提出本项目中在实施过程中的测试风险及测试风险相应的规避措施。

十、售后服务

供应商应在售后服务方案中详细描述其售后服务体系、保证措施，其中应包含服务体系以及技术支持和服务保障模式、响应时间等说明。

十一、文档管理

对本项目制定文档管理制度和计划，对文档交接有相应流程记录。

十二、安全保密

严格遵守合同规定，执行国家《保密法》及有关保密的法律法规，供应商应选派具有良好职业道德的人员参与和从事本项目工作，教育相关人员恪守职业道德，服从采购人的管理，严格遵守采购人的保密规定和工作制度，并承担相应的保密责任。

项目实施过程中，乙方所收集、产生的所有与本项目相关文档、资料，包括文字、图片、表格、数字等各种形式所属权均归属甲方，乙方有义务对所涉及到的内容保密，乙方需按照甲方要求签署保密协议。

乙方自觉接受甲方的安全保密监督和管理，乙方如违反安全保密条款，甲方将追究其责任，对重大的泄密事件将移交司法部门追究其法律责任；对乙方泄露甲方资料，造成伤害的，除依据国家法律有关规定追究有关责任人员法律责任外，还将依法承担相应的责任。

十三、投标人须在投标文件中提供如下技术方案：

项目服务方案

投标人须提供针对于本项目的项目服务方案，要求方案内容完整、描述清晰详实，考虑项目情况；

团队服务能力方案

投标人须提供针对于本项目的团队服务能力方案，投标人须提供针对于本项目提供项目经理和拟派技术工程师的相关证书，要求人员组织架构合理、专业能力强；

项目质量管理方案

投标人须提供针对于本项目的项目质量管理方案，要求方案内容完整、描述清晰详实，考虑项目情况；

保密措施方案

投标人须提供针对于本项目的保密措施方案，要求方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、贴近项目实际针对性强；

风险规避措施方案

投标人须提供针对于本项目的风险规避措施方案，要求方案内容完整、描述清晰详实，考虑项目情况；

售后服务方案

投标人须提供针对于本项目的售后服务方案，要求方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、贴近项目实际针对性强；

文档管理方案

投标人须提供针对于本项目的文档管理方案，要求方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行、贴近项目实际针对性强；

- 设备列表

| 北京市地质灾害防治研究所数据中心机房 |
| --- |
| 老机房 |
| 序号 | 材料/设备名称 | 品牌/型号/产地 | 数量 |
| 1 | 服务器 | IBM/IBM X3850X5/中国 | 1 |
| 2 | 服务器机柜 | 国产 | 1 |
| 3 | 磁盘阵列 | IBM/IBM DS3512/中国 | 1 |
| 4 | SAS HBA 控制卡 | IBM/中国 | 2 |
| 5 | SAS 连接线 | IBM/中国 | 2 |
| 6 | 台式机 | DELL/DELL Optiplex | 6 |
| 7 | 工作站 | HP/HP Z230 SFF/中国 | 1 |
| 8 | 交换机 | CISCO/WS-C3560X-48T-L/ | 1 |
| 9 | 路由器 | CISCO/Cisco 2911/中国 | 1 |
| 10 | 核心交换机 | 华为/S7703/中国 | 1 |
| 11 | 光模块 | 华为/千兆多模模块/中国 | 4 |

| 新机房 |
| --- |
| 序号 | 材料/设备名称 | 品牌/型号/产地 | 数量 |
| 1 | 服务器机柜 | 国产 | 4 |
| 2 | ATS 配电柜 | 定制 | 1 |
| 3 | UPS 配电柜 | 定制 | 1 |
| 4 | 精密空调 | 依米康/SDA121U/中国 | 2 |
| 5 | 安防系统 | 定制 | 1 |
| 6 | 消防系统 | 利达/中国 | 1 |
| 7 | 新风系统 | 天方/中国 | 1 |
| 8 | KVM | 睿讯/AB1108N/中国 | 1 |
| 9 | 不间断电源 | 先控/CMS-150(100)KVA/ | 1 |
| 10 | UPS 电池 | 定制 | 80 |
| 11 | 服务器 | 华为/RH5885 V3/中国 | 6 |
| 12 | 综合审计系统 | 思福迪/LogBase A1890/中国 | 1 |
| 13 | 边界防火墙 | 山石/SG-6000-P935/中国 | 3 |
| 14 | 入侵防御系统 | 山石/SG-6000-D860/中国 | 2 |
| 15 | 内部防火墙 | 山石/SG6K-E2300-AD/中国 | 1 |

| 监测站数据中心机房 |
| --- |
| 一期监测站（门头沟站、密云站） |
| 序号 | 材料/设备名称 | 品牌/型号/产地 | 数量 |
| 1 | 服务器 | IBM/IBM X3850X5/中国 | 2 |
| 2 | 服务器机柜 | 国产 | 2 |
| 3 | 磁盘阵列 | IBM/IBM DS3512/中国 | 2 |
| 4 | SAS HBA 控制卡 | IBM/中国 | 4 |
| 5 | SAS 连接线 | IBM/中国 | 4 |
| 6 | 台式机 | DELL/DELL Optiplex | 12 |
| 7 | 交换机 | CISCO/WS-C3560X-48T-L/ | 2 |
| 8 | 路由器 | CISCO/Cisco 2911/中国 | 2 |
| 9 | 综合审计系统 | 思福迪/LogBase A1890/中国 | 2 |
| 10 | 边界防火墙 | 山石/SG-6000-P935/中国 | 6 |
| 11 | 入侵防御系统 | 山石/SG-6000-D860/中国 | 4 |
| 12 | 内部防火墙 | 山石/SG6K-E2300-AD/中国 | 2 |

第八包：

北京市突发地质灾害监测预警信息系统，是北京市突发地质灾害监测预警系统（二期）工程项目的重点建设内容之一。监测预警信息系统部署于政务外网云，实现非涉密信息的存储、分析和共享，系统通过政务外网实现用户与政务云、灾防所数据中心间的数据传输，实现监测数据采集及存储、视频数据采集及分发、业务应用及预警分析等功能。监测预警信息系统的备份系统部署于灾防所数据中心。

监测预警信息系统的基本功能包括前端地质灾害隐患点监测设备监测数据的接收、处理、入库，前端视频设备数据的接入、浏览，实现对野外监测设备仪器的远程监控及监测数据的动态展示和管理，实现预警模型的建立并进行预警预报分析、预警信息发布，应急会商和基础数据的共享等。具体模块包括：监测设备管理子系统、数据管理子系统、动态监测子系统、预警分析子系统、预警预报子系统、应急管理子系统、三维展示子系统、系统管理子系统、监测预警APP应用子系统和辅助功能模块。

为做好监测预警信息系统的运行维护工作，确保地质灾害隐患点监测数据的正常接收、解译和入库，确保信息系统整体运行正常，确保信息系统各子系统运行稳定，招标人对监测预警信息系统的运维服务进行2024年的招标工作。

- 总体要求

投标时供应商应按本项目服务要求编制项目服务承诺书，在中标后20个工作日内提交可行的项目《实施组织方案》并通过招标方组织的审查后方可实施。

信息系统运行维护总体要求：

- 负责北京市突发地质灾害监测预警信息系统各子系统的运行维护；

- 保障信息系统整体运行正常，确保监测数据的接收、解译、入库稳定，确保信息系统的各子系统运行稳定，提高系统运行效率；

- 信息系统的运维，包括对地质灾害隐患点监测数据的接收解译入库软件、监测设备管理子系统、数据管理子系统、动态监测子系统、预警分析子系统、预警预报子系统、应急管理子系统、三维展示子系统、视频监控子系统、APP应用子系统等进行运维；

- 信息系统的基本运维工作，是对系统各子系统的运行状态进行例行的全面检查，对系统的关键功能进行例行测试；运维团队需及时全面掌握信息系统的运行状态，并保障系统以最优的状态运行；例行检查中，若发现系统某子系统、或某模块、或监测数据接收软件等运行不正常或出现故障，运维团队需立即排查、诊断、并及时处理，以使系统尽快恢复正常运行状态；基本运维的系统检查工作和系统关键功能的测试工作，需严格按要求实行定期检查（汛期每日至少进行1次，非汛期每周不少于2次），并记录检查结果（填写“信息系统子系统运维检查表”）；若检查中发现系统故障或异常，需记录故障或异常的发生或发现时间、系统维护和问题解决的过程（填写“信息系统故障处理单”）；汛期，如遇大雨天气、极端天气，或灾防所认为需重点值守的时段，运维团队需安排运维人员24小时值班。同时，信息系统的运维，需按要求和系统运行实际情况，对系统现有部分模块和子系统等进行必要的调整、配置和开发（填写“信息系统优化记录单”），以提高系统稳定性及运行效率；如系统模块或系统数据库表、结构等调整较大或预计工作量较大，需编制概要设计文档，经市灾防所技术人员确认后方可实施。

- 运维要求

- 监测设备管理子系统运维：

- 监测数据接收软件运维：数据接收软件的运行是否正常，关系到监测数据能否接收，能否解译、能否入库的关键。如果检查发现数据接收软件运行不正常，需马上查找问题原因，并及时进行问题处理。根据检查结果，填写“监测数据接收（解译、入库）软件检查表”。

- 监测设备维护维修管理运维：信息系统可以检测监测设备是否正常传输数据，并对传回的监测数据是否异常可做初步判断，结合人工诊断，可判断监测设备是否故障。对于出现故障的设备（包括人工上报的故障），要求及时提交维护维修申请；要求在每年的汛前和汛后，配合相关部门下达针对所有监测设备的维护单。

- 监测设备参数配置模块运维： 对于需更新或新增参数的监测设备，需按要求及时在系统中进行参数配置，并检查配置结果。

- 数据管理子系统运维

- 系统空间数据和属性数据维护管理：对于系统接入的监测设备和系统管理的地质灾害隐患点、监控点等的空间数据和属性数据，需进行及时的维护管理，包括新增、更新、重新发布等，并填写运维记录。

- 监测数据定期迁移、备份：定期检查系统数据库，定期对系统数据库进行冷备份，备份数据需专门存放并文档说明。定期检查系统数据库热备份情况。

- 数据质量监测及分析运维:每季度末对监测数据的质量进行分析小结，针对不同厂商的监测设备进行评价；每个运维年度，对不同的监测设备和监测数据的质量进行总体分析和评价。

- 系统功能配置及数据共享运维:按照要求，对系统需要进行必要的配置调整，包括数据库存储策略的调整、数据共享策略调整、视频分享策略调整、系统帐号的调整等，并检查新配置后的系统运行情况。

- 动态监测子系统运维

- 监测数据统计及分析：根据防汛、防灾要求，不定期对监测数据进行统计与分析；

- 监测设备故障处置运维：按要求及需要，及时进行设备维护维修人员角色的分配和配置，统计、反馈故障设备维修完成情况。

- 预警分析子系统运维

- 前端专业监测数据分析管理：定期检查监测数据分析模块运行情况，保障分析模块运行正常。汛期，每日至少检查一次；非汛期，每个工作日检查一次。如果运行不正常，要及时解除故障。

- 气象数据分析管理：定期检查气象数据分析模块运行情况，保障分析模块运行正常。汛期，每日至少检查一次；非汛期，每个工作日检查一次。如果运行不正常，要及时解除故障。

- 预警区划分析管理：对预警区划分析模块的参数、指标进行调整、研究、测试。

- 预警预报子系统运维

（1）预警信息分析运维：预警模型的参数录入、条件录入及测试。

（2）预警信息管理运维：预警模型的预警信息，需及时通知灾防所技术人员，并检查预警信息在多种设备多种途径预警发布情况。

- 应急管理子系统运维

- 应急体系数据运维：按要求，在系统中更新应急体系相关数据并发布；按要求，进行汛期值班数据的录入和统计。

- 应急调查险情数据运维：根据每年的应急调查情况，整理、录入应急调查数据。

- 三维展示子系统运维

- 三维空间数据管理运维：制做监测区域内监测设备、监测隐患点、重点区域沟域等的三维空间数据，并进行管理。

- 三维空间分析管理运维：按要求对三维数据进行空间分析，包括：测量、对象空间计算、剖面分析、坡度分析等。

8、APP应用子系统运维

（1）北京地灾APP数据管理模块运维:保障地灾APP的正常运行，不定期检查APP运行状态，及时解决软件故障。

（2）北京地灾APP设备维护维修管理模块运维:保障APP中设备维护维修模块的正常运行，保障申请审批流程运行及检测数据的正常展示，及时解决可能出现的模块故障，保障设备维护维修工作顺利进行。

（3）北京地灾APP界面调查、安全维护：对北京地灾APP进行界面调整，以方便操作使用，提高使用者工作效率。对北京地灾APP进行定期安全维护，提高APP安全性；加强漏洞检查和修复工作等。

9、视频监控子系统运维

汛期，每日至少检查一次视频监控子系统动行情况；非汛期，每个工作日检查一次。如果运行不正常，及时解除故障；对于出现故障的监控设备，需及时上报维修。如果监控设备参数有调整，或有新增、调整、迁移监控设备的情况，要及时配置接入参数，并及时进行调试。

- 其它服务要求或说明

- 要求投标供应商具有有效的信息安全管理体系ISO27001证书；信息技术服务管理体系ISO20000证书；质量管理体系认证ISO9001证书；职业健康安全管理体系认证ISO45001证书；环境管理体系认证ISO14001证书。

- 要求运维团队熟悉PostgreSQL数据库、Oracle数据库，熟悉数据库安装部署、数据库表查询优化、数据库备份等；

- 要求运维团队熟悉ArcGIS for Desktop软件及ArcGIS for Server软件，可熟练安装部署及数据制作、数据发布；

- 要求运维团队熟悉Apache Tomcat配置、可熟练使用JAVA开发语言及开发工具，可熟练使用C#开发语言及开发工具；要求了解ZooKeeper +Kafka+ Redis 集群框架、要求了解.Net Framework 框架；

- 要求运维团队熟悉TCP协议；

- 要求运维团队熟悉Android APP开发；

- 要求运维人员均实际参与过信息系统运维工作1年以上或参与建设信息系统项目2个或以上；要求运维公司配备技术支持团队。

- 本项目要求供应商提供驻场服务。在汛期（一般是6月1日至9月15日）,需运维人员每日驻场；如遇大雨天气、极端天气，或市灾防所认为需重点值守的时段，运维团队需加派运维人员24小时值班；在非汛期，需运维人员每周不少于3日驻场服务。

- 在汛期、重大活动期间、特殊时期，需运维团队提供7*24小时运维保障和运维响应服务，确保在第一时间对信息系统出现的故障或安全问题等进行及时处置。

- 要求运维团队定期（每月至少一次）提交系统整体开发程序代码及开发文档存档。

- 系统模块的调整，需经运维人员及灾防所技术人员测试通过后方可正式部署。

- 投标供应商具有承接本项目的能力与技术服务支持，并有成功案例。

- 投标供应商应对本项目服务内容有针对性的理解，对各子系统有针对性的运行维护方案。

- 成果要求

- 信息系统运行维护年度运维报告（电子版2份，纸质版5份）；

- 信息系统运维过程中的各类检查表、运维处理单等；更新后的系统操作手册及运维手册、系统程序和代码。

第九包：

一、项目内容

根据“北京市突发地质灾害监测预警系统工程运行项目”工作需要，获取北京市平谷区、怀柔区、延庆区、昌平区、海淀区、石景山区、丰台区、房山区、门头沟区、密云区山区及浅山区2024年度空间分辨率0.5m的卫星遥感数据，共计11134km2；对获取的数据进行融合、正射、配准、拼接等预处理。

同时获取2024年度北京市范围内 5m 多视精细模式sar影像数据12景，超宽精细模式sar数据36景。

二、需求及技术要求

2.1为了保证遥感卫星数据的来源合法有效，要求：供应商具有数据产品知识产权，或者卫星厂商为供应商出具的针对本项目的授权书（需在投标文件正本中编制知识产权证书复印件加盖供应商公章或授权书原件），或卫星厂商的授权代理商针对本项目为供应商出具的授权书（需在投标文件正本中编制授权代理商的代理权证明文件复印件并加盖授权代理商公章，及授权代理商出具的授权书原件）。

为了保证遥感卫星数据处理精度具有可信度且达到相关测绘标准，要求供应商具有质量管理体系认证及供应商具有国家测绘地理信息局颁发的含“摄影测量与遥感”乙级（含）以上的测绘资质证书，需在投标文件中编制证书复印件并加盖供应商公章作为应答。

2.2卫星数据技术要求

*2.2.1为了保障卫星数据的一致性，并保证数据间能够严格配准，投标供应商采用的星源必须是同一类卫星源。(投标应答时须在技术应答文件中明确所采用的卫星源类型)

2.2.2卫星数据应支持基础地质及灾害地质遥感应用，并至少包含四个波段：近红外波段、红光波段、绿光波段和蓝光波段。

2.2.3光学卫星影像数据

1）获取北京市平谷区、怀柔区、延庆区、昌平区、海淀区、石景山区、丰台区、房山区、门头沟区、密云区山区及浅山区数据，数据时间为2024年3月15日至4月30日遥感数据11134km2。

2)拟采购卫星数据产品分辨率为0.5m。

3)相邻条带卫星影像重叠率不低于4%。

4)每景原始影像云、雪覆盖量应小于15%。

5)原始影像侧视角平原地区小于±30°，山区小于±25°。

6)能满足同一时相，同源全色影像与多光谱影像融合真彩色影像的需求。

7)全色及多光谱遥感影像必须提供全部的星历参数，能够根据星历参数进行物理建模，以确保正射校正的精度达到相关测绘标准。

2.2.4 SAR卫星影像数据

1）获取北京市西部山区2024年度 5m 多视精细模式降轨sar影像数据12期，每期1景；超宽精细模式sar数据36景，其中覆盖北京西部山区升轨数据12期，每期1景，覆盖北京北部山区升、降轨数据各12期，每期各1景。

2）卫星数据的波长位于5.5cm-5.7cm之间；

3）数据格式为单视复数（SLC）格式；

4）超宽精细模式幅宽不小于125km×125km；多视精细模式幅宽不小于50km×50km；

5）每景的空间垂直基线偏差不超过500m；

6）地面分辨率等于或优于5米；

7）卫星必须有成熟的InSAR干涉能力，且在国内落地接收，保证原始影像及精密轨道文件的快速生产及交付。

2.3卫星数据预处理要求

光学卫星遥感数据的处理均应满足下列要求：

1）卫星数据应进行必要的大气校正，使其具备正确的辐射亮度。

2）卫星数据应利用高精度DEM进行精确的正射校正，完成倾斜改正和投影差改正。

3）选择合适的方法对卫星数据进行多光谱波段和全色波段的融合，融合后的影像应同时具备良好的光谱信息和纹理信息。

4）对已融合及正射校正后的卫星数据进行几何配准，使其满足1:5000比例尺遥感正射影像图制作精度要求，并保证各期数据在空间位置上能够精确匹配，配准误差控制在1个像素之内（配准基准数据由采购方提供）。

5）将处理后的数据按照区县范围进行拼接。拼接过程中应进行必要的调色，使整张拼接影像色调一致，反差适中。

6）处理后的卫星数据平面坐标采用北京地方坐标系，高程系统采用1985国家高程基准，影像投影采用高斯-克吕格投影。

2.4光学卫星数据提交成果要求

2.4.1提交成果应包括卫星影像原始文件和处理后影像成果文件两个部分，为方便使用，提供格式应为栅格数据通用格式，其中处理后影像成果除北京地方坐标系外须同时提供一套cgcs2000坐标系成果。

2.4.2影像原始文件

1）影像元数据文件：包括产品级别，影像角点坐标，投影信息和获取时间。

2）图像浏览文件：提供JPG格式的缩略图，用于图像的快速浏览查看。

3）RPC文件：提供包含了有理多项式系数文件，可用于构建有理函数成像模型。

4）产品索引文件：包含所有文件索引信息。

5）矢量边界文件：提供影像的矢量边界信息。

2.4.3影像成果文件

1）分景正射遥感影像DOM

2）分区县全分辨率真彩色正射遥感影像DOM

2.5 SAR数据提交成果要求

1）SAR数据包含多视精细模式sar影像数据12景，超宽精细模式sar数据36景。

2）产品级别：slc

三、服务期相关要求：

*1、服务期要求：合同签订之日起至2024年11月30日前，完成本包全部工作内容。

2、服务期内重要节点要求：

1）光学卫星数据应在2024年4月30日前提交所有成果。

2）SAR数据应在2024年11月30日前提交所有成果。

四、对供应商的其他要求

- 供应商应针对本项目（包）拟派专业团队人员，团队总人数不得少于10人。其中须明确项目负责人岗位及职责，其需具备高级职称；团队其他人员需具备专业水平，可保障完成本项目（包）服务内容。

- 供应商须提供完善的售后服务、技术支持，可针对项目中遇到的各种技术问题进行解决。

- 为了保障项目的时效性和方案的可实现性，供应商应阐述所采用的卫星数据的类型、幅宽、重访周期、敏捷拍摄能力、影像定位精度及卫星测控、任务规划、原始码流数据接收与处理、运营和管理等情况。

- 应提供应急保障方案，对各种应急情况尤其是受天气影响造成数据接收困难时的应急措施。

五、付款方式

采购人与中标供应商签订合同后二十个工作日内，采购人向中标供应商支付本项目中标金额50%的预付款；光学数据成果提交后，采购人对中标供应商提供的数据和服务进行检查，检查合格后，采购人向中标供应商支付合同总金额的40%；余款待中标供应商提交全部成果，并经采购人验收合格后，一次性付清。

- 附录1：政府采购促进中小企业发展管理办法

政府采购促进中小企业发展管理办法

财库[2020]46号

第一条为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

第十七条各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条	关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条	省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条本办法自2021年1月1日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181号）同时废止。

- 附录2：关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工业和信息化部　国家统计局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

- 根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附录3：财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部民政部中国残疾人联合会

2017年8月22日

附录4：市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境
标志产品认证机构名录的公告

市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、

环境标志产品认证机构名录的公告

2019年第16号

根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)和《市场监管总局办公厅关于扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围的通知》（市监认证函〔2019〕513号）要求，经商财政部、发展改革委、生态环境部，市场监管总局已组织完成扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围试点优选工作，现将《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》予以公布。

　　自本公告发布后，新增认证机构应尽快完成政府采购认证信息系统对接，对接完成后方可开展相关认证工作。

市场监管总局
2019年4月3日

（此件公开发布）

参与实施政府采购节能产品认证机构名录

| 序号 | 一级目录 | 二级目录 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 产品代码 | 产品名称 | 产品代码 | 产品名称 |  |
| 1 | A020101 | 计算机设备 | A02010104 | 台式计算机 | 中国质量认证中心 北京赛西认证有限责任公司 中国网络安全审查技术与认证中心 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
|  |  |  | A02010105 | 便携式计算机 |  |
|  |  |  | A02010107 | 平板式微型计算机 |  |
| 2 | A020106 | 输入输出设备 | A02010601 | 打印设备 |  |
|  |  |  | A02010604 | 显示设备 |  |
|  |  |  | A02010609 | 图形图像输入设备 |  |
| 3 | A020202 | 投影仪 |  |  |  |
| 4 | A020204 | 多功能一体机 |  |  |  |
| 5 | A020519 | 泵 | A02051901 | 离心泵 | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 6 | A020523 | 制冷空调设备 | A02052301 | 制冷压缩机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 北京中冷通质量认证中心有限公司 |
|  |  |  | A02052305 | 空调机组 |  |
|  |  |  | A02052309 | 专用制冷、空调设备 |  |
|  |  |  | A02052399 | 其他制冷空调设备 |  |
| 7 | A020601 | 电机 |  |  | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 电能（北京）认证中心有限公司 中国船级社质量认证公司 |
| 8 | A020602 | 变压器 |  |  | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 9 | A020609 | 镇流器 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 10 | A020618 | 生活用电器 | A0206180101 | 电冰箱 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180203 | 空调机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180301 | 洗衣机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A02061808 | 热水器 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”) |
| 11 | A020619 | 照明设备 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 12 | A020910 | 电视设备 | A02091001 | 普通电视设备（电视机） | 中国质量认证中心 北京泰瑞特认证有限责任公司 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 13 | A020911 | 视频设备 | A02091107 | 视频监控设备 |  |
| 14 | A031210 | 饮食炊事机械 |  |  | 中国质量认证中心 北京鉴衡认证中心 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |
| 15 | A060805 | 便器 |  |  | 中国质量认证中心 北京新华节水产品认证有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 16 | A060806 | 水嘴 |  |  |  |
| 17 | A060807 | 便器冲洗阀 |  |  |  |
| 18 | A060810 | 淋浴器 |  |  |  |

参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录

| 序号 | 目录 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境标志产品 | 中环联合（北京）认证中心有限公司 中标合信（北京）认证有限公司 中环协（北京）认证有限公司 天津华诚认证有限公司 |